## Hoja1
INFORMES CUATRIMESTRALES JULIO-OCT. 1998
INDUSTRIAS | FECHA | HORA | CAUDAL | DBO5 | DQO | GRASAS | GRASAS | p.H | S.S.1 HOR | S.S 10 min | S.S.T | TEMP | SULF | CROMO | PLOMO | ZINC | ALUMI | CADMIO | DETERG | COLIFOR | HIERRO | AMONIO | VOLUMEN | BAROMETRICA | OBSERVACIONES
|  |  | (m3/d) | (mg/L) | (mg/L) | Y ACEITES | LIBRES (mg/L) |  | (ml/L) | (ml/L) | (ml/L) | (°C) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (UFC/100ml) | (mg/L) | (mg/L) | LODOS (m3)
ACEITERA ARTIGAS | 1998-07-29 |  | 3.4 | 280 |  | 130 |  | 7.1 | [14 empty] | 7/98 0,2 | NO | los lodos se incineran en la
ACEITERA ARTIGAS | 1998-09-17 |  | 3 | 210 |  | 165 |  | 7 | [14 empty] | 8/98 0,2 | NO | planta.
ACEITERA ARTIGAS | 1998-10-22 | 12:30 | 3.4 | 195 |  | 54 |  | 7.3 | 0 |  | 73 | 24 | [10 empty] | 9/98 0,2 | NO
ACEITERA ARTIGAS | [22 empty] | 10/98 0,2 | NO
ACEITERA ARTIGAS | PROM. SIMPLE |  | 3.3 | 228.3333 |  | 116.3333 |  | 7.1333 |  |  | 73 | 24
ACEITERA ARTIGAS | PONDERADO |  |  | 229.0816 |  | 114.3469 |  | 7.2011 |  |  | 73 | 24
ACODIKE SUPERGAS | 1998-07-22 | 14:00 | 20 | 290 | 1910 | 10 |  | 6.5 | < 0,1 |  |  | 19 | 0 | [9 empty] | 20 | SI | el caudal es una estimación
ACODIKE SUPERGAS | 1998-08-20 | 11:00 | 20 | 138 | 800 | 30 |  | 7.1 | 0.1 |  |  | 19 | 0.1 | [9 empty] | 20 | SI
ACODIKE SUPERGAS | 1998-09-30 | 9:00 a 13:00 | 20 | 634 | 1580 | 370 |  | 7.3 | 0.1 |  |  | 19 | 0 | [9 empty] | 30 | SI
ACODIKE SUPERGAS | 1998-10-15 | 11:00 | 20 | 269 | 780 | 40 |  | 8.2 | < 0,1 |  |  | 20 | 0 | [9 empty] | 10 | SI
ACODIKE SUPERGAS | PROM. SIMPLE |  | 20 | 332.75 | 1267.5 | 112.5 |  | 7.275 | 0 |  |  | 19.25 | 0
ACODIKE SUPERGAS | PONDERADO |  |  | 333 | 1268 | 113 |  | 7.3 | 0 |  |  | 19 | 0
AGUADA | 1998-07-06 | 10:00 | 88 | 3100 |  | 900 |  |  | 9 |  | 2152 | 30 | [12 empty] | se espera aprobación del MVOTMA para instalar com-
AGUADA | 1998-08-19 | 11:00 | 41 | 2200 |  | 220 |  | 6.5 | [5 empty] | 21 | [10 empty] | plementos sugeridos.
AGUADA | 1998-09-25 | 11:00 | 37 | [10 empty] | 2.1 | [10 empty] | Modific. próx. = Filtro y complementos de floculación.
AGUADA | 1998-09-29 | 10:00 | 37 | 650 |  | 47 |  | 5.1 |  |  | 80 | [13 empty] | Informa metales ?? = 1,3 mg/L
AGUADA | 1998-10-15 | 10:00 | 32 | 4790 |  | 595 |  | 6 | 0.1 |  |  | 25
AGUADA | PROM. SIMPLE |  | 47 | 2685 |  | 440.5 |  | 5.8667 | 4.6 |  | 1116 | 28 |  | 11.55
AGUADA | PONDERADO |  |  | 2728.9394 |  | 550.5 |  | 5.8836 | 6.6267 |  | 1538.688 | 28.6667 |  | 12.0346
ALUMINIOS DEL URUGUAY (ALCAN) | 1998-07-10 | 10 | 58.8 | 45 | 112 |  |  | 8.6 | 400 |  |  | 17 |  |  |  |  | 460
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-07-24 | 12 | 58.8 | 44 | 192 |  |  | 7.2 | 300 |  |  | 16 |  |  |  |  | 102
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-08-04 | 9 A 13 | 46.2 | 24 | 468 |  |  | 6.8 | 200 |  |  | 16 |  |  |  |  | 67
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-08-31 | 9 | 46.2 |  | 90 |  |  | 6 | 70 |  |  | 17 |  |  |  |  | 76
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-09-09 | 10 A 14 | 53.4 | 13 | 221 |  |  | 7.2 | 500 |  |  | 17 |  |  |  |  | 775
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-09-29 | 11 | 53.4 | 13 | 125 |  |  | 6.2 | 300 |  |  | 18 |  |  |  |  | 91
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-10-19 | 10 | 47.5 | 5 | 45 |  |  | 7.4 | 20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 29
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-10-30 | 10:30 | 47.5 |  | 226 |  |  | 7.3 | 80 |  |  | 18 |  |  |  |  | 91
ALUMINIOS DEL URUGUAY |  |  | 51.475 | 24 | 184.875 |  |  | 7.0875 | 233.75 |  |  | 17.125 |  |  |  |  | 211.375
ALUMINIOS DEL URUGUAY
ALVAREZ FERNANDEZ | 1998-07-04 | 11:00 | 9.13 | 30 | 65 | - | - | 6.7 |  |  | 1055 | 15 | - | - | - | - | - | -
ALVAREZ FERNANDEZ | 1998-08-12 | 14:00 | 7.8 | 37 | 64 | - | - | 6.8 |  |  | 1090 | 14 | - | - | - | - | - | -
ALVAREZ FERNANDEZ | 1998-09-15 | 10:00 | 7.5 | 30 | 67 | - | - | 6.7 |  |  | 1124 | 14 | - | - | - | - | - | -
ALVAREZ FERNANDEZ |  |  | 8.1 | 32.3333 | 65.3333 |  |  | 6.7333 |  |  | 1089.6667 | 14.3333
ALVAREZ FERNANDEZ |  |  |  | 32.235 | 65.2947 |  |  | 6.7319 |  |  | 1087.3578 | 14.3737
AMERICAN CHEMICAL CHAYOS | 1998-07-28 | 8:00 a 12:00 | 1.7 | 6 | 40 | 20 |  | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | [10 empty] | a partir de 24/10/98 se detuvo total-
AMERICAN CHEMICAL CHAYOS | 1998-08-31 | 9:00 | 1 | 11 | 40 | 20 |  | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | [10 empty] | mente la producción en planta Cha-
AMERICAN CHEMICAL CHAYOS | 1998-09-16 | 8:00 | 1 | 5 | 15 | 10 |  | 7 | 0 |  |  |  |  | 0.08 | [10 empty] | yos.
AMERICAN CHEMICAL CHAYOS | 1998-10-14 | 9:00 | 1.3 | 16 | 35 | 5 |  | 7.8 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01
AMERICAN CHEMICAL CHAYOS |  |  | 1.25 | 9.5 | 32.5 | 13.75 |  | 7 | 0 |  |  |  |  | 0.66
AMERICAN CHEMICAL CHAYOS |  |  |  | 9.4 | 33.7 | 14.1 |  | 7.034 | 0.026 |  |  |  |  | 0.8506
ANTIC S.A. | 1998-07-23 |  |  | 2460 |  | 498 |  | 6
ANTIC S.A. | 1998-08-31 | 13:20 |  | 1250 |  | 74 |  | 6 | [14 empty] | 2 | SI
ANTIC S.A. | 1998-09-10 | S/D |  | 1100 | 3900 | 640 |  | 6.5 |  | 1 |  |  | < 0,1 | [9 empty] | 2 | SI
ANTIC S.A. | 1998-09-14 |  |  | 4800 |  |  |  | 5.5
ANTIC S.A. | 1998-09-30 | 10:30 |  | 2600 |  |  |  | 7 |  | 7 | 19
ANTIC S.A. | 1998-10-29 | 12:30 |  | 1550 |  |  |  | 6.5 |  | 0.4 | 21 | [11 empty] | 2 | SI
ANTIC S.A. | PROM. SIMPLE |  |  | 2752 | 3900 | 404 |  | 7.5 |  | 2.8 | 20 |  | 0
ANTIC S.A. | PONDERADO
ARMCO | 1998-07-09 | 9 | 30 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 24
ARMCO Compuesta | 1998-07-28 | 10:30 A 14 | 20 |  |  |  |  | 8 |  |  | 88 | 22 | [10 empty] | 32
ARMCO | 1998-08-05 | 15 | 35 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 21
ARMCO Compuesta | 1998-08-22 | 11 A 15 | 30 |  |  |  |  | 8.5 |  |  | 65 | 19 | [10 empty] | 26
ARMCO | 1998-09-10 | 8:30 | 30 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 21
ARMCO Compuesta | 1998-09-19 | 9:30 A 13:30 | 35 |  |  |  |  | 8 |  |  | 105 | 23 | [10 empty] | 35
ARMCO | 1998-10-24 | 12:30 | 30 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 20
ARMCO Compuesta | 1998-10-06 | 9 A 13 | 20 |  |  |  |  | 8.5 |  |  | 63 | 22 | [10 empty] | 15
ARMCO | PROM. SIMPLE |  | 28.75 |  |  |  |  | 8.1875 |  |  | 80.25 | 21.5
ARMCO | PONDERADO
BACARDI-MARTINI | 1998-07-07 | 10:00 | 60 | 210 |  | 20 |  | 7 | 1.2 |  |  | 20
BACARDI-MARTINI | 1998-07-23 | 14:00 | 58 | 250 |  | 19 |  | 6.8 | 0.8 |  |  | 24
BACARDI-MARTINI | 1998-08-05 | 8:00 a 12:00 | 52 | 220 |  | 22 |  | 7.6 | 1.5 |  |  | 18
BACARDI-MARTINI | 1998-08-20 | 15:00 | 58 | 300 |  | 18 |  | 7.9 | 0.6 |  |  | 20
BACARDI-MARTINI | 1998-09-11 | 8:00 a 12:00 | 62 | 230 |  | 20 |  | 8 | 1.2 |  |  | 22
BACARDI-MARTINI | 1998-09-24 | 10:00 | 50 | 280 |  | 21 |  | 7 | 0.8 |  |  | 24
BACARDI-MARTINI | 1998-10-07 | 11:00 | 45 | 210 |  | 22 |  | 8.9 | 1.9 |  |  | 25
BACARDI-MARTINI | 1998-10-29 | 9:00 | 48 | 200 |  | 23 |  | 7.5 | 1 |  |  | 24
BACARDI-MARTINI | PROM. SIMPLE |  | 54.125 | 237.5 |  | 20.625 |  | 7.5875 | 1.125 |  |  | 22.125
BACARDI-MARTINI | PONDERADO |  |  | 238.4527 |  | 20.4942 |  | 7.5619 | 1.1065 |  |  | 22.0069
BRANAA | 1998-06-10 |  |  | 1350 | - | 500 |  | 7.5 |  | 0.1 | - | S/D | 8 | 34 | 0.7 | [6 empty] | 250 |  | SI
BRANAA | 1998-07-08 | 9a12 | 1665 | 2020 | - | 640 |  | 8 |  | 0.5 | 1900 | S/D | 33 | 16 | - | [6 empty] | - | 515 | SI
BRANAA | 1998-07-24 | 9a12 | 1665 | 1640 | - | 1100 |  | 8 |  | 0.5 | 1800 | S/D | 48 | 29 | - | [6 empty] | -
BRANAA | 1998-08-05 | 9a12 | 1724 | 2540 | - | 350 |  | 7.5 |  | 0.5 | 1900 | S/D | 40 | 34 | - | [6 empty] | - | 480 | SI
BRANAA | 1998-08-28 | 9a12 | 1724 | 1410 | - | 560 |  | 7.5 |  | 0.5 | 2300 | S/D | 61 | 8 | - | [6 empty] | -
BRANAA | 1998-09-03 | 9a12 | 1336 | 1260 | - | 440 |  | 7.3 |  | 0.5 | 2110 | S/D | 43 | 4 | - | [6 empty] | - | 420 | SI
BRANAA | 1998-09-18 | 9a12 | 1336 | 1750 | - | 690 |  | 7.5 |  | 0.5 | 2500 | S/D | 45 | 42 | - | [6 empty] | -
BRANAA | 1998-10-01 | 9a12 | 1194 | 1500 | - | 590 |  | 7.5 |  | 0.5 | 2100 | S/D | 31 | 41 | - | [6 empty] | - | 570 | SI
BRANAA | 1998-10-30 | 9a12 | 1194 | 1950 | - | 630 |  | 7.5 |  | 0.5 | 2400 | S/D | - | 40 | - | [6 empty] | -
BRANAA | PROM. SIMPLE |  | 1479.75 | 1758.75 |  | 625 |  | 7.6 |  | 0.5 | 2126.25 |  | 43 | 26.75
BRANAA | PONDERADO |  |  | 1824.3267 |  | 627.8341 |  | 7.6181 |  | 0.5 | 2106.2054 |  | 43.5523 | 25.807
CANALMAR S.A. | 1998-07-09 | 12:00 | 8 | 14 |  | 17 |  | 7.4 |  |  | 1 | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | la grasa proveniente de la
CANALMAR S.A. | 1998-09-06 | 16:00 | 8 | 18 |  | 10 |  | 7.5 |  |  | 46 | 16 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | grasera, se dispone sobre el
CANALMAR S.A. | 1998-09-23 | 15:00 | 10 | 17 |  | 15 |  | 7 |  |  | 18 | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | terreno
CANALMAR S.A. | 1998-10-16 | 11:00 | 10 | 36 |  | 14 |  | 6.8 |  |  | 48 | 23 | [7 empty] | 0
CANALMAR S.A. | PROM. SIMPLE |  | 9 | 21.25 |  | 14 |  | 7.175 |  |  | 28.25 | 17.25 | [7 empty] | 0
CANALMAR S.A. | PONDERADO |  |  | 21.8333 |  | 14.0556 |  | 7.1444 |  |  | 28.7778 | 17.4444 | [7 empty] | 0
CARLOS CIBILS | quincena 1 julio | 9:30 | 6.4 | 75 |  | 73 |  | 4.5 | 0.6 |  | 188 | 28 |  | - | - | [9 empty] | CUIDADO CON
CARLOS CIBILS | quincena 2 julio | 10:00 | 6.4 | 115 |  | 100 |  | 8 | 0 |  | 150 | 33 |  | - | - | [9 empty] | LOS CAUDALES
CARLOS CIBILS | quincena 1 agosto | 14:50 | 6.5 | 95 |  | 96 |  | 7 | 0 |  | 195 | 30 |  | 0.06 | 0.09
CARLOS CIBILS | quincena 2 agosto | 12:00 | 6.6 | 130 |  | 70 |  | 9 | 0.5 |  | 80 | 36 |  | 0.04 | 0
CARLOS CIBILS | quincena 1 setiembre | 9:45 | 6.8 | 110 |  | 103 |  | 6.5 | 0 |  | 95 | 31 |  | 0.09 | 0.1
CARLOS CIBILS | quincena 2 setiembre | 16:00 | 6.6 | 86 |  | 65 |  | 5.3 | 0 |  | 142 | 22 |  | 0.08 | 0.15
CARLOS CIBILS | quincena 1 octubre | 14:30 | 6.6 | 130 |  | 115 |  | 7.5 | 0.45 |  | 115 | 35 |  | 0.75 | 0
CARLOS CIBILS | quincena 2 octubre | 9:10 | 6.6 | 90 |  | 75 |  | 8 | 0 |  | 160 | 29 |  | - | -
CARLOS CIBILS | PROM. SIMPLE |  | 6.5625 | 103.875 |  | 87.125 |  | 6.975 | 0.19375 |  | 140.625 | 30.5 |  | 0.204 | 0.068
CARLOS CIBILS | PONDERADO |  |  | 104.1257 |  | 87.3124 | 0 | 6.9872 | 0.19371 |  | 140.4895 | 30.5562 |  | 0.20375 | 0.068127
CARLOS SCHNECK | 1998-07-28 | 13:00 |  | 266 |  | 21 |  | 7.5 |  |  | 90 | [11 empty] | 113 | camión | los caudales se estiman
CARLOS SCHNECK | 1998-08-11 | 13:00 |  | S/D |  | 15 |  | 7.5 |  |  | 83 | [13 empty] | según producción
CARLOS SCHNECK | 1998-08-28 | 13:00 | 812 | 100 |  | 20 |  | 7.6 |  |  | 101 | [11 empty] | 144 | camión
CARLOS SCHNECK | 1998-09-16 |  |  | 350 |  |  |  | 7.5 | [16 empty] | se dispone en terreno
CARLOS SCHNECK | 1998-10-02 | 12:30 | 735 | 130 |  |  |  | 7.5 |  | 0.3 |  | 26 | [10 empty] | 200 | camión
CARLOS SCHNECK | 1998-10-20 | 10:40 |  | 135 |  |  |  | 8 |  | 0.1 | 170 | 23.5
CARLOS SCHNECK | 1998-10-30 | 13:30 | 1431 | 95 |  |  |  | 7.8 |  | 0.1 |  | 23 | [10 empty] | 184 | camión
CARLOS SCHNECK | PROM. SIMPLE |  | 992.6667 | 179.3333 |  | 18.6667 |  | 7.6286 |  | 0.16667 | 111 | 24.1667
CARLOS SCHNECK | PONDERADO
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 1998-07-22 | 10:30 | 141 | 1100 |  | 157 |  | 7.22 | [14 empty] | 12 | SI
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 1998-07-28 | 11:30 | 141 | 1500 |  | 199 |  | 8.5
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 1998-08-26 | 15:40 | 154 | 1170 |  | 314 |  | 9.15 | 0.7 | [13 empty] | 12 | SI
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 01/09/1998 I.M.M | S/D | 168 | 1700 | 2500 | 200 |  | 0 | 0.4 | < 0,1 | [12 empty] | 12 | SI
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 1998-09-15 | 12:30 | 168 | 1350 |  | 151 |  | 9 |  |  |  | 25
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 1998-10-02 | 11:15 | S/D | 1650 |  |  |  | 10 |  | 0.2 |  | 29.5 | [10 empty] | 12 | SI
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 21/10/998 | 11:00 | S/D | 1300 | [5 empty] | 0.5 |  | 25.5
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | PROM. SIMPLE |  | 154.4 | 1395.7143 | 2500 | 204.2 |  | 7.3117 | 0.55 | 0.35 |  | 26.6667
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | PONDERADO |  |  | 1401.3704 | 2500 | 204.0415 |  | 7.2113 | 0.54348 | 0.22647 |  | 26.6176
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-07-06 |  | 200 | 1220 |  | 36 |  | 6.58 | [14 empty] | 120 | SI
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-07-28 | 10:30 | 200 | 1540 |  | 99 |  | 9
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-08-11 | 12:00 | 180 | 1500 |  | 62 |  | 8.8 | [14 empty] | 960 | SI
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 3/8/98 I.M.M. |  | 180 | 550 | 880 | 70 |  |  |  | 0.6 |  |  | 2
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-08-27 |  | 180 | 1180 |  | 78 |  | 6.54
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-09-15 |  | 192 | 680 |  | 51 |  | 7.5 |  | 0.1 | [12 empty] | 960 | SI
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-09-30 |  | 192 | 980 |  |  |  | 7 |  | 5 |  | 22.5
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-10-21 | 9:30 | 200 | 1000 |  |  |  | 7 |  | 5 |  | 25.5 | [10 empty] | 120 | SI
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-10-26 | 11:30 | 200 | 680 |  |  |  | 7 |  | 0.1 |  | 22
CATTIVELLI HNOS.S.A. | PROM. SIMPLE |  | 191.5556 | 1036.6667 | 880 | 66 |  | 7.4275 |  | 2.16 |  | 23.3333 | 2
CATTIVELLI HNOS.S.A. | PONDERADO |  |  | 1037.1926 | 880 | 65.894 |  | 7.4231 |  | 2.1859 |  | 23.3446 | 2
CETOIL | 1998-07-01 |  | 75 | [19 empty] | 30 | NO | el material retirado se envía a fábri-
CETOIL | 1998-08-29 |  | 90 | 1376 |  | 70 |  | 7.1 | [14 empty] | 50 | NO | ca de harina de pescado Yarus S.A.
CETOIL | Set-98 |  | 75 | [19 empty] | 30 | NO
CETOIL | 1998-10-09 |  | 75 | 485 |  | 40 |  | 7 | [14 empty] | 30 | NO
CETOIL | PROM. SIMPLE |  | 78.75 | 930.5 |  | 55 |  | 7.05
CETOIL | PONDERADO
CIA. BAO | 1998-07-30 | 9:00 | 36 | 5300 |  | 52 |  | 5.49 | < 0,1 |  | 90 | 38 | [10 empty] | 2 | VOLKETA
CIA. BAO | 1998-08-31 | 15:00-19:00 | 56 | 2440 |  | 165 |  | 11.05 | 16 |  | 154 | 25 | [10 empty] | 2 | VOLKETA
CIA. BAO | 1998-09-07 | I.M.M |  | 6900 | 11000 | 70 |  | 11.9 | 0.4
CIA. BAO | 1998-09-29 | 16:30 | 46 | [8 empty] | 29 | [10 empty] | 2 | VOLKETA
CIA. BAO | 1998-10-31 |  | 40 | [8 empty] | 31
CIA. BAO | PROM. SIMPLE |  | 44.5 | 4880 | 11000 | 95.6667 |  | 9.48 | 8.2 |  | 122 | 30.75
CIA. BAO | PONDERADO
CIBLE | 1998-07-21 | 7:30 | 10 | 595 | 1000 | 110 |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 18 | SI
CIBLE | 1998-08-19 | 7:30 | 10 | 930 | 2150 | 120 |  | 8.5 | < 0,1 |  |  |  |  | 15
CIBLE | 1998-09-22 | 7:30 | 10 | 1010 | 1860 | 140 |  | 8.1 | < 0,1 |  |  |  |  | 19 | [8 empty] | 16 | SI
CIBLE | 1998-10-26 | 8:00 | 10 | 850 | 1775 | 260 |  | 7.5 | 1.5 |  |  |  |  | 29
CIBLE | PROM. SIMPLE |  | 10 | 846.25 | 1696.25 | 157.5 |  | 7.775 | 0.625 |  |  |  |  | 20.75
CIBLE | PONDERADO |  |  | 846.25 | 1696 | 157.5 |  | 7.775 | 0.625 |  |  |  |  | 20.75
COLGATE |  |  | sin vertimiento | [21 empty] | llenando lagunas
COLGATE
COLGATE
C.O.M.S.A. | 1998-07-06 | 14:00 | 30 | 520 | 980 | 85 |  | 6.8 |  |  | 150 | 16 | [7 empty] | 1 |  |  |  | volketa | semanalmente se retiran 400
C.O.M.S.A. | 1998-07-24 | 14:00 | 30 | 590 | 1010 | 96 |  | 6.6 |  |  | 112 | 16 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | litros de lodos, estos junto .
C.O.M.S.A. | 1998-08-13 | 13:00 a 17:00 | 33 | 645 | 1290 | 57 |  | 6.4 |  |  | 126 | 17 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | con ác. grasos, son reproce-
C.O.M.S.A. | 1998-08-26 | 15:00 | 33 | 590 | 1150 | 65 |  | 6.9 |  |  | 135 | 17 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | sados por terceros.
C.O.M.S.A. | 1998-09-04 | 14:30 | 30 | 490 | 950 | 63 |  | 6.3 |  |  | 110 | 17 | [7 empty] | 3
C.O.M.S.A. | 1998-09-29 | 16:00 | 30 | 480 | 825 | 55 |  | 5.7 |  |  | 132 | 19 | [7 empty] | 5
C.O.M.S.A. | 1998-10-07 | 12:00 a 16:00 | 30 | 650 | 1250 | 65 |  | 7 |  |  | 250 | 17 | [7 empty] | 2
C.O.M.S.A. | 1998-10-22 | 16:00 | 30 | 580 | 1165 | 57 |  | 7.4 |  |  | 236 | 15 | [7 empty] | 1
C.O.M.S.A. | PROM. SIMPLE
C.O.M.S.A. | PONDERADO
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-07-02 | 13:00 |  | 2130 |  | 357 |  | 6.12 | 42 |  |  | 28
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-07-02 | 14:00 |  | - |  | - |  | 6.2 | 0.1 |  |  | 23 | [12 empty] | averiguar a que corresponden
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-07-02 | 15:00 |  | 18870 |  | 11110 |  | 5.73 | 0.1 |  |  | 24 | [12 empty] | los datos de sólidos sedimen-
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-07-02 | 16:00 |  | 420 |  | 190 |  | 12 | 0 |  |  | 26 | [12 empty] | tables 1h ó 10 min ??
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-07-02 | mezcla |  | 5910 |  | 1640 |  | 7.05 | 0.4
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-08-21 | 9:00 |  | 1795 |  | 126 |  | 7.41 | 0 |  |  | 27
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-08-21 | 10:00 |  | 340 |  | 120 |  | 7.12 | 0 |  |  | 26
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-08-21 | 13:00 |  | 425 |  | 46 |  | 2.34 | 0.2 |  |  | 26
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-08-21 | 14:00 | [5 empty] | 9.11 | 0 |  |  | 25
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-08-21 | mezcla |  | 650 |  | 312 |  | 4.6 | 0.1
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-07 | 14:10 |  | 1270 |  | 82 |  | 12.3 | 0 |  |  | 25 | [12 empty] | el caudal se obtuvo del con-
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-25 | 12:00 | [5 empty] | 6.26 | 0.2 |  |  | 27 | [12 empty] | sumo de O.S.E
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-25 | 13:00 |  | 2235 |  | 90 |  | 6.12 | 0.4 |  |  | 21
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-25 | 14:00 |  | 7320 |  | 326 |  | 6.6 | 0.1 |  |  | 30
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-25 | 15:00 |  | 39490 |  | 28800 |  | 8.21 | 0.1 |  |  | 28
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-25 | mezcla |  | 5615 |  | 5056 |  | 7.66 | 0.2
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-10-14 | 8:00 |  | 3695 |  | 5230 |  | 3.57 | 0 |  |  | 36
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-10-14 | 9:00 |  | 2170 |  | 60 |  | 7.21 | 0.1 |  |  | 25
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-10-14 | 10:00 |  | 4665 |  | 850 |  | 6.5 | 0.1 |  |  | 32
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-10-14 | 11:00 | [5 empty] | 9.68 | 0.3 |  |  | 34
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-10-14 | mezcla |  | 4530 |  | 1560 |  | 7.85 | 0.1
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-07-02 | 13:00 |  | 3650 |  | 3220 |  | 10.61 | 0.1 |  |  | 26
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-07-02 | 14:00 | [5 empty] | 7.36 | 0.5 |  |  | 24
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-07-02 | 15:00 |  | 5910 |  | 2218 |  | 7.01 | 0.2 |  |  | 23
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-07-02 | 16:00 |  | 2240 |  | 8622 |  | 6.24 | 0.3 |  |  | 22
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-07-02 | mezcla |  | 3240 |  | 1800 |  | 7.89 | 0.3
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-08-21 | 9:00 |  | 3930 |  | 2950 |  | 7.14 | 0.3 |  |  | 18
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-08-21 | 10:00 |  | 13435 |  | 1406 |  | 7.3 | 0.3 |  |  | 37
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-08-21 | 13:00 |  | 2550 |  | 257 |  | 6.59 | 0.5 |  |  | 30
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-08-21 | 14:00 | [5 empty] | 9.77 | 0.4 |  |  | 30
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-08-21 | mezcla |  | 7610 |  | 1400 |  | 8.19 | 0.3
CONAPROLE 1 cam.7 | 07/09/1998 I.M.M. | 14:10 |  | 79855 |  | 2170 |  | 8.04 | 42455 |  |  | 21
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-09-25 | 12:00 | [5 empty] | 6.41 | 0.2 |  |  | 22
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-09-25 | 13:00 |  | 5625 |  | 3324 |  | 6.12 | 0.1 |  |  | 24
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-09-25 | 14:00 |  | 1425 |  | 283 |  | 7.04 | 0.2 |  |  | 28
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-09-25 | 15:00 |  | 6540 |  | 977 |  | 12.91 | 0.4 |  |  | 43
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-09-25 | mezcla |  | 5100 |  | 1250 |  | 11.13 | 0.2
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-10-14 | 8:00 |  | 825 |  | 110 |  | 6.13 | 0.22 |  |  | 23
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-10-14 | 9:00 |  | 3940 |  | 1140 |  | 6.56 | 7 |  |  | 26
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-10-14 | 10:00 |  | 860 |  | 296 |  | 7.24 | 0.1 |  |  | 32
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-10-14 | 11:00 | [5 empty] | 8.03 | 0.1 |  |  | 26
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-10-14 | mezcla |  | 1435 |  | 624 |  | 6.63 | 1
CONAPROLE 1 | PROM. SIMPLE |  | 1080
CONAPROLE 1 | PONDERADO
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-07-30 | 13:00 |  | 1005 |  |  |  | 12.18 | 0.3 |  |  | 19
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-07-30 | 14:00 |  |  |  | 38 |  | 10.13 | 0.1 |  |  | 20
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-07-30 | 15:00 |  | 12120 |  |  |  | 7.26 | 0.5 |  |  | 15
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-07-30 | 16:00 |  | 12465 |  | 74 |  | 4.86 | 0.3 |  |  | 18 | [12 empty] | # : determinación
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-07-30 | mezcla |  | 9450 |  | 600 # |  | 10.6 | 0.3 | [15 empty] | butirométrica
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-08-29 | 8:00 |  | 2500 |  | 190 |  |  | 0 |  |  | 19
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-08-29 | 9:00 | [6 empty] | 6.5 |  |  | 17
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-08-29 | 10:00 |  | 1700 |  | 775 |  |  | 5 |  |  | 15 | [12 empty] | el caudal se obtuvo del con-
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-08-29 | 11:00 |  | 1925 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 15 | [12 empty] | sumo de O.S.E
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-08-29 | mezcla |  | 2135 |  | 446 |  |  | 2
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-09-30 | 11:00 |  | 4345 |  | 193 |  | 11.76 | 0.1 |  |  | 25
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-09-30 | 12:00 | [5 empty] | 11.03 | 0.2 |  |  | 21
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-09-30 | 13:00 |  | 4802 |  | 225 |  | 11.25 | 0.3 |  |  | 19
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-09-30 | 14:00 |  | 9155 |  |  |  | 10.96 | 1.5 |  |  | 18
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-09-30 | mezcla |  | 6365 |  | 243 |  | 11.22 | 0.5
CONAPROLE 2 cam. 2 | 1998-07-30 | 14:00 |  | 63 |  | 15 |  | 6.68 | 0.2 |  |  | 18
CONAPROLE 2 cam. 2 | 1998-08-29 | 10:00 |  | 305 |  | 183 |  | 9.35 | 0.2 |  |  | 15
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-09-30 | 13:00 |  | 71 |  | 14 |  | 6.71 | 0 |  |  | 18
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-07-30 | 13:00 |  | 16265 |  |  |  | 9.63 | 0.1 |  |  | 14
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-07-30 | 14:00 |  |  |  | 16 |  | 12.02 | 0 |  |  | 18
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-07-30 | 15:00 |  | 6385 |  |  |  | 10.39 | 1 |  |  | 14
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-07-30 | 16:00 |  | 160 |  | 32 |  | 11.18 | 0.3 |  |  | 18
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-07-30 | mezcla |  | 4285 |  | 100 # |  |  | 0.3
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-08-29 | 10:00 |  | 455 |  | 486 |  | 8.31 | 0.3 |  |  | 18
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-08-29 | 13:00 |  | 7270 |  | 2770 |  | 7.24 | 0.1 |  |  | 18
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-07-30 | 14:00 |  | 630 |  | 160 |  | 11.51 | 0.1 |  |  | 20
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-08-29 | 8:00 |  | 1645 |  | 98 |  | 12.2 | 0.2 |  |  | 19
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-08-29 | 9:00 | [5 empty] | 9.4 | 0.1 |  |  | 25
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-08-29 | 10:00 |  | 575 |  | 80 |  | 10.24 | 0.2 |  |  | 16
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-08-29 | 11:00 |  | 835 |  |  |  | 11.15 | 0.8 |  |  | 19
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-08-29 | mezcla |  | 840 |  | 118 |  | 11.36 | 0.5
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-09-30 | 11:00 |  | 525 |  | 77 |  | 11.85 | 3.5 |  |  | 23
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-09-30 | 12:00 | [5 empty] | 11.87 | 0.2 |  |  | 24
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-09-30 | 13:00 |  | 560 |  | 76 |  | 11.75 | 0.4 |  |  | 18
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-09-30 | 14:00 |  | 705 |  |  |  | 12.1 | 0.2 |  |  | 20
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-09-30 | mezcla |  | 695 |  | 100 |  | 12.03 | 1
CONAPROLE 2 | PROM. SIMPLE |  | 1344
CONAPROLE 2 | PONDERADO
COUSA | 1998-07-15 | conj. 24 h | 471 | 500 |  | 100 |  | 9 |  |  | 100 | 25 | [7 empty] | 23 |  |  | 17.4 | NO | retiro de lodos manualmente,
COUSA | 1998-08-02 | conj. 24 h | 460 | 580 |  | 110 |  | 6 |  |  | 100 | 22 | [7 empty] | 23 |  |  | 13.8 | NO | luego se tratan con soda obte-
COUSA | 1998-08-15 | conj. 24 h | 249 | 300 |  | 100 |  | 6 |  |  | 100 | 22 | [7 empty] | 23 |  |  |  |  | niéndose ácidos grasos. Por
COUSA | 1998-09-17 | conj. 8 h | 320 | 350 |  | 120 |  | 6 |  |  | 110 | 24 | [7 empty] | 23 |  |  | 10.5 | NO | lo tanto no se obtienen lodos.
COUSA | 1998-10-04 | conj. 8 h | 151 | 25 |  | 20 |  | 7 |  |  | 20 | 31 | [12 empty] | A fines de setiembre se pone
COUSA | 1998-10-15 | conj. 8 h | 199 | 30 |  | 25 |  | 7 |  |  | 20 | [13 empty] | en funcionamiento el nuevo
COUSA | 1998-11-04 | conj. 8 h | 190 | 20 |  | 8 |  | 7 |  |  | 8 | 22 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | sist. de tratamiento.
COUSA | PROM. SIMPLE
COUSA | PONDERADO
CURLAN | 1998-07-29 | 12:00-13:00 | 65 | 1750 |  | 370 |  | 7 | 1 |  |  | 23 |  | 24 | 92 | [7 empty] | 36 | SI
CURLAN | 1998-08-19 | 10:00-14:00 | 65 | 2000 |  | 350 |  | 6.7 | 0.2 |  |  | 23 |  | 27 | 8 | [7 empty] | 33 | SI
CURLAN | 1998-08-27 | 12:00-13:00 | 65 | 1800 |  | 430 |  | 7.8 | 0 |  |  | 26 |  | 42 | 196
CURLAN | 1998-09-10 | 11:00-13:00 | 67 | 2525 |  | 47 |  | 4.2 | 0.2 |  |  | 27 |  | 170 | 1.5 | [7 empty] | 52 | SI
CURLAN | 1998-10-06 | 10:00-14:00 | 65 | 4150 |  | 280 |  | 9.5 | 0 |  |  | 23 |  | 30 | 28 | [7 empty] | 16 | SI
CURLAN | 1998-10-17 | 11:00-13:00 | 55 | 1700 |  | 110 |  | 8 | 0 |  |  | 27 |  | 23 | 187
CURLAN | 1998-10-28 | 15:00-17:00 | 50 | 2490 |  |  |  | 6.5 | 0 |  |  | 61 |  | 75 | 91
CURLAN | PROM. SIMPLE |  | 61.7143 | 2345 |  | 264.5 |  | 7.1 | 0.2 |  |  | 30 |  | 55.8571 | 86.2143
CURLAN | PONDERADO |  |  | 2355.7292 |  | 267.4058 |  | 7.0866 | 0.2106 |  |  | 28.8456 |  | 56.2212 | 82.9389
CURT. BELLONI | 1998-07-16 |  | 404 | 1690 |  | 596 |  | 6.9 | 1.5 |  |  |  |  | 94 | 18.7
CURT. BELLONI | 1998-07-30 |  | 404 | 1200 |  | 222 |  | 5.7 |  |  |  |  | 3 | 279 | 45
CURT. BELLONI | 1998-08-13 |  | 367 | 1300 |  | 298 |  | 4.8 | [5 empty] | 159 | 16.6
CURT. BELLONI | 1998-08-17 |  | 367 | 960 | 2850 | 190 |  | 8.5 | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 18 | [6 empty] | 70 | 60
CURT. BELLONI | 1998-08-27 |  | 367 | 1100 |  | 383 |  | 6 | 0.3 |  |  |  |  | 140 | 40.1 | [8 empty] | SI
CURT. BELLONI | 1998-09-18 |  | 349 | 828 |  | 248 |  | 4.6 | [5 empty] | 162 | 125 | [7 empty] | 104 | SI
CURT. BELLONI | PROM. SIMPLE |  | 376.3333 | 1179.6667 | 2850 | 322.8333 |  | 6.0833 | 0.6 |  |  |  |  | 161.1667 | 43.9
CURT. BELLONI | PONDERADO |  |  | 1191.1656 | 2850 | 326.2538 |  | 6.1023 | 0.62926 |  |  |  |  | 161.9903 | 42.8586
CURT. CAMP. | 1998-07-03 | 17:00 | 70 | 2430 |  | 360 |  | 8 | 5 |  |  | 11 | 30 | 49
CURT. CAMP. | 1998-08-20 | 17:00 | 60 | 790 |  | 240 |  | 8.5 | 2 |  |  | 13 | 7.3 | 7.5
CURT. CAMP. | PROM. SIMPLE |  | 75 | 1610 |  | 300 |  | 8.25 | 3.5 |  |  | 12 | 18.65 | 28.25
CURT. CAMP. | PONDERADO |  |  | 1673.0769 |  | 304.6154 |  | 8.2308 | 3.6154 |  |  | 11.9231 | 16.21 | 29.8462
CURT. LLUPES | 1998-07-03 | 12:00/16:00 | 1050 | 2100 |  | 270 |  | 7.3 | 3.2 |  |  | 10 | 5 | 54 | [8 empty] | 370 | SI
CURT. LLUPES | 1998-07-17 | 12:00 | 850 | 2780 |  | 220 |  | 7.9 | 15 |  |  | 12 | 21 | 55
CURT. LLUPES | 1998-08-07 | 12:00 | 540 | 1930 |  | 250 |  | 7.8 | 7 |  |  | 13 | 2.5 | 84 | [8 empty] | 290 | SI
CURT. LLUPES | 1998-08-20 | 12:00 | 650 | 1610 |  | 270 |  | 7 | 16 |  |  | 13 | 22 | 84
CURT. LLUPES | 1998-09-02 | 12:00/16:00 | 450 | 1200 |  | 147 |  | 9.5 | 6.5 |  |  | 14 | 10 | 16 | [8 empty] | 230 | SI
CURT. LLUPES | 1998-09-18 | 12:00 | 650 | 1450 |  | 250 |  | 7.8 | 16 |  |  | 16 | 12 | 29
CURT. LLUPES | 1998-10-09 | 12:00 | 780 | 2080 |  | 285 |  | 7.6 | 8 |  |  | 16 | < 0,1 | 35 | [8 empty] | 228 | SI
CURT. LLUPES | PROM. SIMPLE |  | 710 | 1878.5714 |  | 241.7143 |  | 7.8429 | 10.2429 |  |  | 13.4286 | 12.0833 | 51
CURT. LLUPES | PONDERADO |  |  | 1964.1046 |  | 247.8773 |  | 7.7294 | 10.0312 |  |  | 13.1489 | 12.1838 | 51.662
DANCOTEX | 1998-09-01 |  | 423.1346 | 130 |  | 18 |  | 8 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | [10 empty] | AL NO SACAR LOS LO-
DANCOTEX | 1998-09-24 |  | 423.1346 | 140 |  | 15 |  | 7.8 | 11 |  |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | DOS, CASI FUNCIONAN
DANCOTEX | 1998-10-09 |  | 412.9074 | 95 |  | 18 |  | 8.1 | 0 |  |  |  |  | 0.45 | [10 empty] | COMO UN REACTOR DE
DANCOTEX | 1998-10-29 |  | 412.9074 | 140 |  | 22 |  | 8.2 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [10 empty] | LODOS ACTIVADOS.
DANCOTEX | PROM. SIMPLE |  | 418 | 126.25 |  | 18.25 |  | 8.025 | 2.75 |  |  |  |  | 0.2625
DANCOTEX | PONDERADO |  |  | 126.357 |  | 18.2286 |  | 8.0235 | 2.7836 |  |  |  |  | 0.26234
DEL PLATA | 1998-07-30 |  | 12 | 90 |  | 60 |  | 6.6 | [5 empty] | 5.7 | 0.6
DEL PLATA | 1998-08-14 |  | 29 | 100 |  |  |  | 7.7 | [5 empty] | 1.8 | 0.2 | [7 empty] | 51 | SI
DEL PLATA | 1998-08-26 |  | 29 | 22 |  | <50 |  | 8.5 | < 0,1 |  | 140 |  |  | 0.9 | 0.3 |  |  |  |  | < 100 |  |  | 17
DEL PLATA | 1998-09-23 |  | 31 | 70 | [19 empty] | SI
DEL PLATA | 1998-10-14 |  | 22 | 135 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2.7 | 0.55
DEL PLATA | PROM. SIMPLE |  | 24.6 | 83.4 |  | 60 |  | 7.95 |  |  | 140 |  |  | 0.25227 | 0.4125
DEL PLATA | PONDERADO |  |  | 79.3333 |  | 60 |  | 8.1196 |  |  | 140 |  |  | 2.2402 | 0.36739
DOFIN | [22 empty] | 600 | SI
DOFIN | [22 empty] | 600 | SI
DOFIN | Octubre |  | 150 | 1200 |  | 250 |  | 7.4 | 14 |  |  |  | 263 | 39 | [8 empty] | 615 | SI
DOFIN | Octubre |  | 150 | 1200 |  | 290 |  | 7.2 | 65 |  |  |  | 227 | 29 | [8 empty] | 615 | SI
DOFIN | PROM. SIMPLE |  | 150 | 1200 |  | 270 |  | 7.3 | 39 |  |  |  | 245 | 34
DOFIN | PONDERADO |  |  | 1200 |  | 270 |  | 7.3 | 39 |  |  |  | 245 | 34
DUPARK | 1998-09-25 |  |  | 365 |  |  |  | 7.6 |  |  | 315 |  |  | 4.3 | < 0,05 | [9 empty] | Sus instalaciones están siendo alquiladas por RUN
DUPARK |  | recomiendan ver | informe de RUN | [21 empty] | realizandose allí parte del proceso.
DUPARK | PROM. SIMPLE
DUPARK | PONDERADO
ELDER TAVARES S.A. | 1998-09-16 | 10 | 8 | 195 |  |  |  | 8.7 | 1.1 |  | 198 | 18 |  | 0.7 |  | 48 |  |  | 56 | 0.9
ELDER TAVARES S.A. | PROM. SIMPLE
ELDER TAVARES S.A. | PONDERADO
ELECTROQUIMICA (calle Fcio. Varela) | 1998-07-29 | 10:00 | 0.78 | 375 |  | 88 |  | 8 | 1 |  |  | 18
ELECTROQUIMICA (calle Fcio. Varela) | 1998-08-29 | 8:00 a 11:00 | 0.86 | 750 |  | 205 |  | 9 | 0.1 |  |  | 18
ELECTROQUIMICA (calle Fcio. Varela) | 1998-09-15 | 12:00 | 1 | 637 |  | 185 |  | 7 | 0.15 |  |  | 19
ELECTROQUIMICA (calle Fcio. Varela) | 1998-10-09 | 9:00 a 12:00 | 0.88 | 3200 |  | 1277 |  | 7 | 0.2 |  |  | 19
ELECTROQUIMICA (calle M. Cervantes) | 1998-07-29 | 18:00 | 2.75 | < 10 |  | 20 |  | 9.5 | 1.8 |  |  | 18
ELECTROQUIMICA (calle M. Cervantes) | 1998-08-29 | 14:00 a 17:00 | 3.33 | 100 |  | 50 |  | 10 | < 0,1 |  |  | 17
ELECTROQUIMICA (calle M. Cervantes) | 1998-09-15 | 17:30 | 3.19 | 59 |  | 40 |  | 9.5 | 0.1 |  |  | 18
ELECTROQUIMICA (calle M. Cervantes) | 1998-10-09 | 15:00 a 18:00 | 3.58 | < 10 |  | 20 |  | 9 | 62 |  |  | 18
ELECTROQUIMICA | PROM. SIMPLE |  | 2.0463 | 853.5 |  | 235.625 |  | 8.625 | 9.3357 |  |  | 18.125
ELECTROQUIMICA | PONDERADO |  |  | 507.9328 |  | 123.4 |  | 9.3181 | 17.9859
ENGRAW | 1998-07-09 | 12:00 | 146 | 12700 | 35100 | 10000 |  | 7.8 | 4 |  |  | 43 | [10 empty] | 69000 |  | instalación de una centrifuga
ENGRAW | 1998-08-20 | 12:00 | 109 | 6430 | 27200 | 8230 |  | 7.7 | 3 |  |  | 41 | [10 empty] | 135000 |  | decantadora.
ENGRAW | 1998-08-24 | 12:00 | 108 | 11075 | 34200 | 11500 |  | 7.7 | 10.5 |  |  | 45
ENGRAW | 1998-09-03 | 12:00 | 108 | 18030 | 47200 | 12700 |  | 7.5 | 2.5 |  |  | 42 | [10 empty] | 138000
ENGRAW | 1998-09-15 | 12:00 | 118 | 14650 | 32100 | 8500 |  | 7.5 | 12 |  |  | 43
ENGRAW | 1998-10-14 | 12:00 | 118 | 5910 | 28100 | 8500 |  | 8 | 7.5 |  |  | 42 | [10 empty] | 138000
ENGRAW | PROM. SIMPLE |  | 117.8333 | 11465.8333 | 33983.3333 | 9905 |  | 7.7 | 6.5833 |  |  | 42.6667
ENGRAW | PONDERADO |  |  | 11491.4993 | 33923.9038 | 9867.9915 |  | 7.7068 | 6.529 |  |  | 42.6775
ERA DEL TRIUNFO | 1998-07-22 |  |  | 1800 |  | 168 |  | 8.8 | 0 |  |  |  | 10 | 15
ERA DEL TRIUNFO |  |  |  | 1250 |  |  |  | 7.6
ERA DEL TRIUNFO |  |  |  | 1325 |  | 170 |  | 7.1 | 0.2 |  |  |  | 5 | 3.5
ERA DEL TRIUNFO
ERA DEL TRIUNFO
FANAPROQUI | 1998-07-08 | 10:00 | sin vertimiento | 40 | [20 empty] | cobre : 0,3; 0,9; 0,7; y 0,8 mg/L respec-
FANAPROQUI | 1998-08-08 | 10:00 | sin vertimiento | 65 | [20 empty] | tivamente.
FANAPROQUI | 1998-09-01 | 11:00 | sin vertimiento | 45
FANAPROQUI | 1998-10-01 | 11:00 | sin vertimiento | 70
FANAPROQUI | PROM. SIMPLE
FANAPROQUI | PONDERADO
FCO. CENTENARIO | 1998-07-09 | 14:00 | 52 | 870 |  | 15 |  | 5.5 | 15 |  |  | 21 | [10 empty] | 30 | SI
FCO. CENTENARIO | 1998-07-21 | 13:00 | 52 | 1100 |  | 20 |  | 5.7 | 15 |  |  | 21
FCO. CENTENARIO | 1998-08-12 | 11:00 a 15:00 | 55 | 1420 |  | 132 |  | 5.1 | 27 |  |  | 20 a 21 | [10 empty] | 30 | SI
FCO. CENTENARIO | 1998-08-28 | 15:30 | 55 | 1800 |  | 52 |  | 4.5 | 2 |  |  | 20
FCO. CENTENARIO | 1998-09-09 | 14:00 | 53 | 1410 |  | 280 |  | 5.3 | 2.5 |  |  | 24 | [10 empty] | 30 | SI
FCO. CENTENARIO | 1998-09-22 | 11:30 | 53 | 1710 |  | 69 |  | 5 | 7.5 |  |  | 23
FCO. CENTENARIO | 1998-10-14 | 13:00 a 17:00 | 51 | 1280 |  | 100 |  | 5 | 11 |  |  | 26 a 24 | [10 empty] | 30 | SI
FCO. CENTENARIO | 1998-10-22 | 11:30 | 51 | 1840 |  | 94 |  | 5 | 8 |  |  | 29
FCO. CENTENARIO | PROM. SIMPLE |  | 52.75 | 1428.75 |  | 95.25 |  | 5.1375 | 11 |  |  | 23
FCO. CENTENARIO | PONDERADO |  |  | 1424.5755 |  | 95.1203 |  | 5.1092 | 10.9764 |  |  | 22.8396
FCO. SIRSIL | 1998-07-22 |  | 397 | 103 | 396 |  |  | 7.76 |  |  | 191 | [8 empty] | 43000 |  |  | 341 | NO | caudales estimados según
FCO. SIRSIL | 1998-08-14 | I.M.M | 352 | 70 | 390 | < 50 |  | 11 |  |  | 170 | [8 empty] | 9800 |  |  | 277 | NO | producción
FCO. SIRSIL | 1998-08-18 | 13:45 | 352 | 108 |  | 63 |  | 8.5 |  |  | 186 | [8 empty] | 900 |  |  |  |  | los lodos se emplean en llena-
FCO. SIRSIL | 1998-08-28 |  | 352 | 175 |  |  |  | 8.01 |  |  | 175 | [8 empty] | 7500 |  |  |  |  | do de lagunas
FCO. SIRSIL | 1998-09-16 |  | 331 | 65 |  |  |  | 8.5 |  | < 0,1 |  | 20.5 | [7 empty] | 11000 |  |  | 270 | NO | grasa y estiércol se entrega a
FCO. SIRSIL | 1998-10-02 |  | 398 | 140 |  |  |  | 8.5 |  | < 0,1 |  | 29 | [12 empty] | terceros
FCO. SIRSIL | 1998-10-20 | 12:30 | 398 | 125 |  |  |  | 8.8 |  | 0.1 | 131 | 27 | [10 empty] | 326 | NO
FCO. SIRSIL | PROM. SIMPLE |  | 368.5714 | 112.2857 | 393 | 63 |  | 8.7243 |  | 0.1 | 170.6 | 25.5
FCO. SIRSIL | PONDERADO |  |  | 113.0979 | 393.1802 | 63 |  | 8.6965 |  | 0 | 169.8366 | 25.7288
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-07-02 |  | 284 | 105 |  |  |  | 7.1 | [14 empty] | 143-81 | SI-CAMPO | el primer volumen de lodo (el mayor)
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-07-29 |  | 284 | 148 |  | 16 |  | 7.7 |  |  | 178 | [8 empty] | 150000 |  |  |  |  | se dispone en campo propio, y el se-
FCO. OTTONELLO HNOS. | 18/08/1998 I.M.M. | I.M.M | 405 | 60 | 390 | < 50 |  | 7 |  |  | 150 |  | < 0,1 | [6 empty] | 130000 |  |  | 159-82 | SI-CAMPO | gundo es retirado por barométrica.
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-08-24 |  | 405 | S/D |  |  |  | 7.58 |  |  | 143 | [8 empty] | 75000
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-09-04 |  | 370 | 75 |  |  |  | 7.2 | [14 empty] | 166-64 | SI-CAMPO | se construirá bostero de emergen-
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-09-22 |  | 370 | 80 |  |  |  | 8 |  | 0.3 | [14 empty] | cia.
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-10-01 |  | 367 | 70 |  |  |  | 7.2 | [14 empty] | 187-67 | SI-CAMPO
FCO. OTTONELLO HNOS. | PROM. SIMPLE |  | 355 | 89.6667 | 390 | 16 |  | 7.3971 |  | 0.3 | 157 |  | 0 | [6 empty] | 118333.3333
FCO. OTTONELLO HNOS. | PONDERADO
FIBRATEX | 1998-07-07 | 10:00 | 600 | 130 | 210 |  |  | 7 | 1 |  |  | 31 |  | 0 | 0
FIBRATEX | 1998-07-22 | 12:00 | 600 | 175 | 310 |  |  | 7.2 | 2.5 |  |  | 30 |  | 0 | 0
FIBRATEX | 1998-08-03 | 13:00 | 620 | 190 | 620 |  |  | 6.9 | 0.5 |  |  | 32 |  | 0 | 0
FIBRATEX | 1998-08-20 | 16:00 | 620 | 134 | 200 |  |  | 7.4 | 0.5 |  |  | 33 |  | 0 | 0
FIBRATEX | 1998-09-01 | 9:00 | 580 | 70 | 135 |  |  | 6.8 | 1 |  |  | 30 |  | 0.8 | 0
FIBRATEX | 1998-09-29 | 10:00 | 580 | 125 | 270 |  |  | 7.1 | 0.5 |  |  | 25 |  | 0.1 | 0
FIBRATEX | 1998-10-15 | 12:00 | 470 | 205 | 420 |  |  | 7 | 1.5 |  |  | 33 |  | 0.3 | 0
FIBRATEX | 1998-10-29 | 10:00 | 470 | 190 | 410 |  |  | 7.1 | 0.5 |  |  | 30 |  | 0 | 0
FIBRATEX | PROM. SIMPLE |  | 567.5 | 152.375 | 321.875 |  |  | 7.0625 | 1 |  |  | 30.5 |  | 0.17143 | 0
FIBRATEX | PONDERADO |  |  | 149.5898 | 339.3413 |  |  | 7.0749 | 0.99746 |  |  | 31 |  | 0.16827 | 0
FLEISCHMANN S.A. | 1998-07-15 | 7:00 | 222 | 10000 |  | 120 |  | 6 | 0 |  |  | 15
FLEISCHMANN S.A. | 1998-07-28 | 7:00 -11:00 | 222 | 1200 |  | 100 |  | 5.8 | 0 |  |  | 15
FLEISCHMANN S.A. | 1998-08-10 | 18:00 | 252 | 9800 |  | 120 |  | 6 | 0 |  |  | 16
FLEISCHMANN S.A. | 1998-08-18 | 7:00-11:00 | 252 | 1000 |  | 110 |  | 6 | 0 |  |  | 17
FLEISCHMANN S.A. | 1998-09-08 | 16:00 | 276 | 9000 |  | 120 |  | 6.2 | 0 |  |  | 17
FLEISCHMANN S.A. | 1998-09-21 | 14:00-18:00 | 276 | 900 |  | 100 |  | 6 | 0 |  |  | 18
FLEISCHMANN S.A. | 1998-10-06 | 16:00 | 276 | 10000 |  | 110 |  | 5.8 | 0 |  |  | 19
FLEISCHMANN S.A. | 1998-10-26 | 14:00-18:00 | 276 | 1100 |  | 120 |  | 6 | 0 |  |  | 20
FLEISCHMANN S.A. | PROM. SIMPLE |  | 256.5 | 5375 |  | 112.5 |  | 5.975 | 0 |  |  | 17.125
FLEISCHMANN S.A. | PONDERADO |  |  | 5352.1401 |  | 112.3541 |  | 5.9667 | 0 |  |  | 17.2179
F.N.C. | 1998-07-16 | 9:00 | 1329 | 595 |  | < 10 |  | 7.15 | 1.5 |  |  | 33.5
F.N.C. | 1998-07-30 | 9:00 | 1436 | 785 |  | 20 |  | 7.53 | 0.5 |  |  | 32
F.N.C. | 1998-09-24 | 10:30 | 1502 | 370 |  | 96 |  | 9.6 | 1 |  |  | 30.5
F.N.C. | 1998-10-08 | 9:00 a 13:00 | 1382 | 400 |  | 120 |  | 9.28 | 0.9 |  |  | 33
F.N.C. | 1998-10-24 | 8:00 | 579 | 860 |  | 160 |  | 9.24 | 2 |  |  | 39
F.N.C. | PROM. SIMPLE |  | 1245.6 | 602 |  | 99 |  | 8.56 | 1.18 |  |  | 33.6
F.N.C. | PONDERADO |  |  | 565.7295 |  | 88.0212 |  | 8.4927 | 1.0618 |  |  | 32.8205
FRIPUR Charcas |  |  | 20 | [19 empty] | los residuos |  | Se repararán los ventiladores. Se cambiará el
FRIPUR Charcas |  |  | 21 |  |  | NO JUSTIFA LA NO PRESENTACION DE RESULTADOS | [16 empty] | se incorporan |  | reactor anaerobio por uno aerobio para la apli-
FRIPUR Charcas |  |  | 23 | [19 empty] | al proceso ind. |  | cación de bacterias BI-CHEM 1003 FG. En la 2da
FRIPUR Charcas |  |  | 22 | [21 empty] | torre lav. se agregarán bact. eliminadoras de olor
FRIPUR Rondeau |  |  | 718 | [21 empty] | No se extrajeron muestras por no ser representativas
FRIPUR Rondeau |  |  | 722 | [21 empty] | por modificaciones en la red que lleva los efluentes
FRIPUR Rondeau |  |  | 221 | [21 empty] | a la planta de tratamiento en construcción (VER DE
FRIPUR Rondeau |  |  | 455 | [21 empty] | TALLES EN EL INFORME)
FRIPUR | PROM. SIMPLE
FRIPUR | PONDERADO
GIOMAR | 1998-09-17 | 9:00 | 25 | 49 | - | < 10 |  | 8.3 | 23.6 |  |  | - | [7 empty] | < 2250 |  |  |  |  | pocos resultados por recibir
GIOMAR | 1998-09-29 | 11:45 | 25 | - | - | - |  | 8.5 | - |  |  | 18.7 | [7 empty] | < 2250 |  |  |  |  | notificación el 7/9/98
GIOMAR | 1998-10-21 | 12:00 | 25 | - | - | - |  | 7.7 | - |  |  | 19.2
GIOMAR | PROM. SIMPLE
GIOMAR | PONDERADO
GRINSOL | 1998-07-01 |  | sin vertimiento | [21 empty] | llenando lagunas
GRINSOL | 1998-08-01 |  | sin vertimiento
GRINSOL | 1998-09-01 |  | sin vertimiento | [19 empty] | 33.79 | SI
GRINSOL | 1998-10-01 |  | sin vertimiento
GRINSOL
GRINSOL
GUTEX | 1998-07-08 | 9 | 95 | 270 |  | 40 |  | 7 |  |  | 530 | 10
GUTEX | 1998-07-22 | 13 | 90 | 720 |  | 58 |  | 7.5 |  |  | 453 | 10
GUTEX | 1998-08-05 | 13 | 80 | 670 |  | 84 |  | 7 |  |  | 447 | 12
GUTEX | 1998-08-20 | 13 | 60 | 520 |  | 52 |  | 7.5 |  |  | 440 | 13
GUTEX | 1998-09-03 | 13 | 70 | 370 |  | 50 |  | 7 |  |  | 545 | 12
GUTEX | 1998-09-16 | 13 | 50 | 290 |  | 66 |  | 7 |  |  | 507 | 12
GUTEX | 14/110/98 | 13 | 60 | 190 |  | 58 |  | 7 |  |  | 475 | 14
GUTEX | 1998-10-21 | 9 | 55 | 120 |  | 24 |  | 7 |  |  | 310 | 16
GUTEX
GUTEX
HIPERTEX | 1999-07-15 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 30.1
HIPERTEX | 1999-07-16 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 29.1
HIPERTEX | 1999-07-17 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 30.2
HIPERTEX | 1999-07-20 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 28.4
HIPERTEX | 1999-07-21 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 27.8
HIPERTEX | 1999-07-22 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 28
HIPERTEX | 1999-07-23 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 28.7
HIPERTEX | 1999-07-24 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 28.5
HIPERTEX | 1999-07-25 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 23.7
HIPERTEX | 1999-07-27 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 27.2
HIPERTEX | 1999-07-28 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 27.8
HIPERTEX | 1999-07-29 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 27.6
HIPERTEX | 1999-07-30 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 26.6
HIPERTEX | 1999-07-31 | 7:00-14:00 | 62 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 27.7
HIPERTEX | 1999-08-17 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 29.6
HIPERTEX | 1999-08-18 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 27.3
HIPERTEX | 1999-08-19 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 26.7
HIPERTEX | 1999-08-20 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 29.3
HIPERTEX | 1999-08-21 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 27.5
HIPERTEX | 1999-08-22 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 27
HIPERTEX | 1999-08-24 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 28.7
HIPERTEX | 1999-08-26 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 29.3
HIPERTEX | 1999-08-27 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 26.8
HIPERTEX | 1999-08-28 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 26.7
HIPERTEX | 1999-08-29 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 26.6
HIPERTEX | 1999-08-31 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 30.6
HIPERTEX | 1999-10-16 | 7:00-14:00 | 60 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 31
HIPERTEX | 1999-10-17 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 34.1
HIPERTEX | 1999-10-19 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 31.5
HIPERTEX | 1999-10-20 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 31.7
HIPERTEX | 1999-10-21 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 32.7
HIPERTEX | 1999-10-22 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 34.4
HIPERTEX | 1999-10-23 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 33
HIPERTEX | 1999-10-24 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 34.9
HIPERTEX | 1999-10-25 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 35.5
HIPERTEX | 1999-10-27 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 32.9
HIPERTEX | 1999-10-28 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 31.9
HIPERTEX | 1999-10-29 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 33
HIPERTEX | 1999-10-30 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 33.3
HIPERTEX | 1999-10-31 | 7:00-14:00 | 107 |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 32.8
HIPERTEX | SIN FECHA | SIN HORA |  | 320 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | < 0,03 | < 0,1
HIPERTEX | SIN FECHA | SIN HORA |  | 262 |  |  |  |  | < 0,5 |  |  |  | < 0,03 | < 0,1
HIPERTEX
HIPERTEX
INCARPA | 1998-08-05 | 11:00 a 12:00 | 24 | 258 |  |  |  | 6.7 | 0 |  | 151 | 13
INCARPA | 1998-08-28 | 9:00 a 13:00 | 23 | 240 |  |  |  | 7.1 | 0 |  | 266 | 14 | [7 empty] | 93
INCARPA | 1998-10-22 | 8:00 a 12:00 | 26 | 390 |  |  |  | 6.7 | 0 |  | 226 | 16
INCARPA | 1998-11-10 | 12: a 13:00 | 24 | 410 |  |  |  | 7.1 | 0 |  | 152 | 16 | [7 empty] | 43000
INCARPA | PROM. SIMPLE |  | 24.25 | 29.5 |  |  |  | 6.9 | 0 |  | 198.75 | 14.75 | [7 empty] | 21546.5
INCARPA | PONDERADO
LANASUR | 1998-07-15 | 12:00 |  | 1268 | 7600 | 1540 | 200 | 8.3 | 1 | [15 empty] | los sólidos del sedimentador
LANASUR | 1998-07-30 | 9:00-13:00 |  | 1892 | 7910 | 360 | 360 | 8.1 | 0.4 | [15 empty] | se vierten en el terreno de
LANASUR | 1998-08-14 | 11:00 |  | 1800 | 7340 | 1470 | 1070 | 8.2 | 0.6 | [15 empty] | Lanasur
LANASUR | 1998-08-31 | 11:00 |  | 839 | 6830 | 470 | 200 | 8.1 | 0.6
LANASUR | PROM. SIMPLE |  |  | 1449.75 | 7420 | 1160 | 490 | 8.175 | 0.65
LANASUR | PONDERADO
LANERA STA. MARIA | 1998-07-09 | 7:00-11:00 | 427 | 6550 | 28400 | 6700 | 550 | 8.3 | 39 |  |  | 31.9 | [10 empty] | 456 | SI | en agosto entra en funciona-
LANERA STA. MARIA | 1998-07-28 | 10:00 | 422 | 4700 | 21000 | 3600 | 220 | 8.6 | 36 |  |  | 30 | [12 empty] | miento el desarenador mecáni
LANERA STA. MARIA | 1998-08-10 | 8:00 | 410 | 5700 | 25000 | 5100 | 300 | 8.5 | 20 |  |  | 30.8 | [10 empty] | 300 | SI + volketa | co y el decanter que permiten
LANERA STA. MARIA | 1998-08-28 | 9:00 | 430 | 4100 | 17250 | 3900 | 0 | 8.5 | 15 |  |  | 31.3 | [12 empty] | retirar sólidos más conc. en vol quetas,
LANERA STA. MARIA | 1998-09-11 | 8:00-12:00 | 439 | 4700 | 21100 | 4800 | 150 | 8.4 | 33 |  |  | 29.4 | [10 empty] | 170 | SI + volketa | los únicos barros que se
LANERA STA. MARIA | 1998-09-25 | 11:00 | 418 | 3400 | 16000 | 3400 | 50 | 8.9 | 17 |  |  | 31.8 | [12 empty] | retiran con barométrica son los
LANERA STA. MARIA | 1998-10-08 | 9:30 | 427 | 3900 | 17900 | 4100 | 300 | 8.8 | 24 |  |  | 31.8 | [10 empty] | 100 | SI + volketa | provenientes de la sedimenta-
LANERA STA. MARIA | 1998-10-29 | 8:00 | 408 | 3700 | 17200 | 3400 | 100 | 8.8 | 15 |  |  | 33 | [12 empty] | ción secundaria. Se continuan realizando ajustes.
LANERA STA. MARIA | PROM. SIMPLE |  | 422.625 | 4593.75 | 20481.25 | 4375 | 208.75 | 8.6 | 24.875 |  |  | 31.25
LANERA STA. MARIA | PONDERADO |  |  | 4596.1698 | 20487.4593 | 4381.6622 | 208.9145 | 8.6 | 24.9796 |  |  | 31.2363
LEVADURA URUGUAYA | 1998-07-03 | 10:00 | 210 | 260 | 3630 | - |  | 7.4 | - |  | 1540 | 20 | - | - | - |  |  |  |  | -
LEVADURA URUGUAYA | 1998-07-23 | 10:00 | 190 | 400 | 3110 | - |  | 7.3 | - |  | 880 | 19 | - | - | - |  |  |  |  | -
LEVADURA URUGUAYA | 1998-08-07 | 10:00 | 190 | 300 | 3300 | - |  | 7.3 | - |  | 450 | 20 | - | - | - |  |  |  |  | -
LEVADURA URUGUAYA | 1998-08-21 | 10:00 | 180 | 400 | 3500 | - |  | 7.2 | - |  | 920 | 19 | - | - | - |  |  |  |  | -
LEVADURA URUGUAYA | 1998-09-03 | 10:00 | 200 | 400 | 4200 | - |  | 7.7 | - |  | 770 | 18 | - | - | - |  |  |  |  | -
LEVADURA URUGUAYA | 1998-09-25 | 10:00 | 170 | 150 | 4020 | - |  | 7.6 | - |  | 430 | 20 | - | - | - |  |  |  |  | -
LEVADURA URUGUAYA | 1998-10-02 | 10:00 | 180 | 130 | 4140 | - |  | 7.4 | - |  | 325 | 23 | - | - | - |  |  |  |  | -
LEVADURA URUGUAYA | 1998-10-23 | 10:00 | 170 | 320 | 2140 | 4 |  | 7.6 | - |  | 360 | 26 | - | - | - |  |  |  |  | 3500
LEVADURA URUGUAYA | PROM. SIMPLE
LEVADURA URUGUAYA | PONDERADO
LOPEZ CASTIGLIONI | 1998-07-15 | 8:45 | 80 | 968 |  | 680 |  | 9.7 | 0 |  |  |  | 20 | 1.1 | 0.5 |  |  |  |  | 2500 |  |  | -
LOPEZ CASTIGLIONI | 1998-08-12 | 9:15 | 40 | 399 |  | 100 |  | 8.1 | 0 |  |  |  | 16 | 240 | 19 |  |  |  |  | 12000 |  |  | 36 | SI
LOPEZ CASTIGLIONI | 1998-09-24 | 8:30 | 49 | 1560 |  | 380 |  | 12 | 0 |  |  |  | 59 | 42 | 0 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 26 | SI
LOPEZ CASTIGLIONI | PROM. SIMPLE |  | 56.3333 | 975.6667 | 2850 | 386.6667 |  | 9.9333 | 0 |  |  |  | 31.6667 | 94.3667 | 6.5 |  |  |  |  | 7000
LOPEZ CASTIGLIONI | PONDERADO |  |  | 1004.9704 |  | 455.7396 |  | 9.9882 | 0 |  |  |  | 30.3609 | 69.503 | 4.7337 |  |  |  |  | 6000
MALTERIA ORIENTAL | 1998-07-08 |  | 464 | 745 | 1760 | 50 |  | 6.8 |  |  | 4 | [8 empty] | 100000
MALTERIA ORIENTAL | 1998-07-29 |  | 464 | 650 | 1380 | 44 |  | 6.8 |  |  | 4.4 | [8 empty] | 10500000
MALTERIA ORIENTAL | 1998-08-08 |  | 459 | 1420 | 2600 | 50 |  | 7.1 |  |  | 7 | [8 empty] | 10000
MALTERIA ORIENTAL | 1998-08-24 |  | 459 | 830 | 1350 | 55 |  | 6.8 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 50000
MALTERIA ORIENTAL | 1998-09-11 |  | 483 | 690 | 1023 | 46 |  | 6.2 |  |  | 0.4 | [8 empty] | 10000
MALTERIA ORIENTAL | 1998-09-30 |  | 483 | 870 | 1600 | 68 |  | 6.5 |  |  | 5 | [8 empty] | 2000000
MALTERIA ORIENTAL | 1998-10-08 |  | 505 | 790 | 1220 | 50 |  | 6.5 |  |  | 4 | [8 empty] | 100000
MALTERIA ORIENTAL | 1998-10-23 |  | 505 | 625 | 1025 | 57 |  | 6.8 |  |  | 2 | [8 empty] | 10000
MALTERIA ORIENTAL | PROM. SIMPLE
MALTERIA ORIENTAL | PONDERADO
MANZANARES 1 | 1998-07-14 | 11:30 | 290 |  |  | 100 |  | 7 |  |  |  | 29 | [12 empty] | las insrtalaciones de la Planta 1
MANZANARES 1 | 1998-07-28 | 10:00 | 290 | - | - | 60 |  |  | < 0,01 |  |  | 28 | [12 empty] | se llevaron a la Planta Veracier-
MANZANARES 1 | 1998-08-03 | 10:30 | 290 |  |  | 120 |  | 7 |  |  |  | 30 | [12 empty] | to , comenzando a funcionar
MANZANARES 1 | 1998-08-19 | 9:15 | 290 |  | - | 108 |  | 6 |  |  |  | 29 | [12 empty] | allí a fines de 1998.
MANZANARES 1 | 1998-09-08 | 11:30 | 290 | 5110 | - | 306
MANZANARES 1 | 1998-09-29 | 10:30 | 290 | 213 | - | 61
MANZANARES 1 | 1998-10-05 | 10:00 | 290 |  |  | 135 |  | 7 |  |  |  | 28
MANZANARES 1 | PROM. SIMPLE
MANZANARES 1 | PONDERADO
MATUTINA | 1998-07-15 | 10:00 | 106 | 98 |  |  |  | 3.1 | 0.6
MATUTINA | 1998-07-29 | 14:00 | 95 |  |  |  |  | 5.9
MATUTINA | 1998-08-17 | 11:00 | 115 | 18 |  |  |  | 6.2 | < 0,1
MATUTINA | 1998-08-26 | 15:00 | 115 |  |  |  |  | 6.3
MATUTINA | 1998-09-02 | 14:00 | 126 |  |  |  |  | 7.9
MATUTINA | 1998-09-21 | 13:00 | 101 |  |  |  |  | 5.9
MATUTINA | 1998-10-06 | 15:00 | 108 |  |  |  |  | 5.8
MATUTINA | 1998-10-20 | 14:00 | 90 | 23 |  |  |  | 8.3 | 0.8
MATUTINA | PROM. SIMPLE
MATUTINA | PONDERADO
MDEO. REFRESCOS | 1998-07-01 |  |  | 460 | 830 | 0 |  | 8.2 |  |  | 0.98 | 18
MDEO. REFRESCOS | 1998-07-01 |  |  | 400 | 880 | 0 |  | 8.5 |  |  | 0.94 | 18
MDEO. REFRESCOS | 1998-08-01 |  |  | 660 | 940 | 0 |  | 6.8 |  |  | 1.61 | 18
MDEO. REFRESCOS | 1998-08-01 |  |  | 340 | 650 | 0 |  | 8.5 |  |  | 0.7 | 18
MDEO. REFRESCOS | 1998-09-01 |  |  | 560 | 740 | 0 |  | 7.2 |  |  | 1.38 | 19
MDEO. REFRESCOS | 1998-09-01 |  |  | 540 | 830 | 0 |  | 8 |  |  | 1.36 | 18
MDEO. REFRESCOS | 1998-10-01 |  |  | 480 | 690 | 0 |  | 7.3 |  |  | 1.3 | 20
MDEO. REFRESCOS | 1998-10-01 |  |  | 620 | 1020 | 0 |  | 7.7 |  |  | 2.83 | 18
MDEO. REFRESCOS
MDEO. REFRESCOS
MOACIN | 1998-07-01 | [21 empty] | 381 | SI
MOACIN | 1998-08-01 | [21 empty] | 24 | SI
MOACIN | 1998-09-01 | [21 empty] | 21 | SI
MOACIN | 1998-10-01 | 8:30 | 1.2 | 210 |  | 7 |  | 7.3 | 0.1 |  |  |  | 15.9 | 3 | [8 empty] | 30 | SI
MOACIN | 1998-10-22 | 10:45 | 1.2 | 350 |  | 14 |  | 7.7 | 0.1 |  |  |  | 31.4 | 8.5
MOACIN | PROM. SIMPLE |  | 1.2 | 280 |  | 10.5 |  | 7.5 | 0.1 |  |  |  | 23.7 | 5.8
MOACIN | PONDERADO
MOLVENO | 1998-09-16 | 10 | 8 | 195 |  |  |  | 8.7 | 1.1 |  | 198 | 18 |  | 0.7 |  | 48 |  |  | 56 | 0.9
MOLVENO | PROM. SIMPLE
MOLVENO | PONDERADO
MONTECASINO | 1998-07-16 | 11:30 | 49.5 | 664 |  | 225 |  | 6 |  |  |  |  | 3.5 | [9 empty] | 45 | SI
MONTECASINO | 1998-08-07 | 11:00 | 54 | 630 |  |  |  | 6.35 | [5 empty] | 8 | 0.17 | [7 empty] | 71 | SI
MONTECASINO | 1998-08-13 |  | 45 | 650 |  |  |  | 7.02 | [5 empty] | 14.2 | 0.23 | [7 empty] | 48 | SI
MONTECASINO | 1998-08-27 |  | 45 | 600 | 2000 | 70 |  | 5.5 | < 0,1 |  |  |  |  | 170 | < 0,2
MONTECASINO | 1998-10-13 |  | 36 | 650 |  | 28 |  | 7 | [5 empty] | 3.5 | 0.14 | [7 empty] | 64 | SI
MONTECASINO | PROM. SIMPLE |  | 45.9 | 638.8 | 200 | 107.6667 |  | 6.374 |  |  |  |  | 3.5 | 48.925 | 0.18
MONTECASINO | PONDERADO |  |  | 638.5098 | 200 | 117.2069 |  | 6.3412 |  |  |  |  | 3.5 | 49.15 | 0.182
MORO | 1998-09-03 | 8:30 | 675 | 109 |  | 10 |  |  | 0.1 |  | 37 | 16 | [12 empty] | P=13,6mg/L , N=115mg/L
MORO | 1998-10-20 | 15:00 | 750 | 121 |  | 10 |  |  | 0.1 |  | 37 | 17 | [7 empty] | estim. 10000
MORO | PROM. SIMPLE
MORO | PONDERADO
MOSSSEL S.A. | 1998-07-24 | 15:30 | 33.6 | 695 |  | 324 |  | 5.6 | 2 |  |  | 21 | [10 empty] | 18 | SI
MOSSSEL S.A. | 1998-08-31 | 14:00 a 18:00 | 30.6 | 1095 |  | 148 |  | 4.8 | 3 |  |  | 17 | [10 empty] | 16 | SI
MOSSSEL S.A. | 1998-09-23 | 16:30 | 27.6 | 840 |  | 75 |  | 5 | 10 | [13 empty] | 18 | SI
MOSSSEL S.A. | 1998-10-23 | 14:00 a 18:00 | 29.5 | 750 |  | 79 |  | 5.2 | 1 |  |  | 23 | [10 empty] | 18 | SI
MOSSSEL S.A. | PROM. SIMPLE
MOSSSEL S.A. | PONDERADO
MOTOCICLO | 37/7/98 | 12 | 4 | 405 |  |  |  | 7.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
MOTOCICLO | PROM. SIMPLE
MOTOCICLO | PONDERADO
MU-MU | 1998-08-05 |  | 20.65 | 395 |  | 11.5 |  | 5 | 20
MU-MU | 1998-08-28 |  | 20.7 | 255 |  | 6 |  | 4 | 0.3
MU-MU | 1998-10-12 |  | 19.12 | 485 |  | 39.5 |  | 4.5 | 40
MU-MU | 1998-10-30 |  | 20.13 | 490 |  | 44 |  | 3.9 | 7.1
MU-MU
MU-MU
NOVASETA | 1998-07-09 |  | 265 | 86 |  |  |  | 7 | 0.2
NOVASETA | 1998-07-21 |  | 265 | 45 |  |  |  | 7
NOVASETA | 1998-08-08 |  | 71 | 30 |  |  |  | 6.8
NOVASETA | 1998-08-17 |  | 71 | 40 |  |  |  | 9.2 | [16 empty] | MUESTRAS NO
NOVASETA | 1998-09-03 |  | 93 | 98 |  |  |  | 7.8 | 50 | [15 empty] | REPRESENTA-
NOVASETA | 1998-09-18 |  | 93 | 785 |  |  |  | 7.8 | 63 | [15 empty] | TIVAS.
NOVASETA | 1998-10-09 |  | 103 | 75 |  |  |  | 8.8 | 0.8
NOVASETA | 1998-10-23 |  | 103 | 88 |  |  |  | 5.7
NOVASETA | PROM. SIMPLE |  | 133 | 155.875 |  |  |  | 7.5125 | 28.5
NOVASETA | PONDERADO
NORDEX | 1998-07-08 |  | 8 | 828 |  | 90 |  |  | 6.7 |  | 1200
NORDEX | 1998-08-17 |  | 8 | 1315 | 2060 |  |  |  | 5.9 |  | 1472
NORDEX | 1998-09-01 |  | 8 | 1200 | 11516 | 90 |  |  | 6 |  | 1300
NORDEX | 1998-10-01 |  | 8 | 1100 | 1650 | 45 |  |  | 6.5 |  | 1250
NORDEX
NORDEX
OGIMAR | 1998-07-31 |  | 1 |  | 210 | 25 |  | 6.5 | 0.1 |  |  | 15
OGIMAR | 1998-08-30 |  | 0.12 |  | 1200 | 0 |  | 7.9 | 0
OGIMAR | 1998-09-30 |  | 0.12 |  | 850 | 0 |  | 8.4 | 0 |  |  | 12
OGIMAR | 1998-10-30 |  | 0.13 | 20 | 1200 | 45 |  | 7.2 | 0 |  |  | 18
OGIMAR | PROM. SIMPLE |  | 0.3425 | 20 | 865 | 17.5 |  | 7.5 | 0.025 |  |  | 15
OGIMAR | PONDERADO |  |  | 20
OTTONELLO HNOS. GRAS. GDE. | 1998-07-30 | 13:00 a 15:30 | 5 | 1350 |  | 97 |  | 6.55 |  | 0.75 |  | 23 | [10 empty] | Agos 144 | SI
OTTONELLO HNOS. GRAS. GDE. | 1998-08-31 | 9:25 a 12:25 | 9.5 | 2700 |  | 4505 |  | 6 |  | 1.5 |  | 21 | [10 empty] | Set 156 | SI
OTTONELLO HNOS. GRAS. GDE. | 07/09/1998 I.M.M | S/D | S/D | 1000 | 1250 | 140 |  | 7.2 |  | 0.6 | [12 empty] | Oct 162 | SI
OTTONELLO HNOS. GRAS. GDE. | 1998-09-30 | S/D | S/D | 1000 |  |  |  | 7 |  | 0.3 |  | 28.5
OTTONELLO HNOS. grasera 1 | 1998-07-30 | 11:20 a 12:30 | 3.6 | 1600 |  | 322 |  | 11.3 |  | 2 |  | 28
OTTONELLO HNOS. grasera 1 | 1998-08-31 | 8:40 a 10:50 | 5.8 | 1480 |  | 420 |  | 6.5 |  | 0.5 |  | 23
OTTONELLO HNOS. grasera 2 | 1998-07-30 | 11:30 a 12:20 | 2.8 | 2380 |  | 534 |  | 6.65 |  | 0.5 |  | 23 | [12 empty] | en set. se eliminó la grasera 2
OTTONELLO HNOS. grasera 2 | 1998-08-31 | 9:00 a 11:00 | 4.9 | 2200 |  | 244 |  | 6.5 |  | 0.75 |  | 25 | [10 empty] | Jul 144 | SI
OTTONELLO HNOS. | PROM. SIMPLE
OTTONELLO HNOS. | PONDERADO
PARIS | 1998-07-28 | 13:00 | 350 | 900 |  | 295 |  | 3.6 | 4 |  |  | 20 | O | 360 | 79 | [7 empty] | 20 | SI
PARIS | 1998-08-18 | 10:00-12:00 | 300 | 970 |  | 250 |  | 3.8 | 3 |  |  | 18 | 0 | 636 | 25
PARIS | 1998-08-26 | 12:00-13:00 | 300 | 100 |  | 336 |  | 4.5 | 1 |  |  | 18 | 0 | 426 | 25
PARIS | 1998-09-09 | 9:00-13:00 | 280 | 3400 |  | 85 |  | 7.3 | 18 |  |  | 20 | 20 | 180 | 1.5
PARIS | 1998-10-08 | 11:00-13:00 | 220 | 3900 |  | 667 |  | 11 | 2 |  |  | 21 | 35 | 21 | 2
PARIS | 1998-10-29 | 10:00-14:00 | 220 | 930 |  | 176 |  | 6 | 7 |  |  | 22 | 10 | 22 | 4
PARIS |  |  | 278.3333 | 1700 |  | 301.5 |  | 6.0333 | 5.8333 |  |  | 19.8333 | 13 | 274.1667 | 22.75
PARIS
PEPSICO | 1998-08-24 | 8:30 | 9 | 1170 |  | 60 |  | 6.2 | 2.1 |  | 1300 | [11 empty] | se retiran | SI
PEPSICO | 1998-09-14 | 8:30 | 9 | 1492 |  | 58 |  | 6.3 | 4.4 |  | 1400 | [11 empty] | 16 m3 cada
PEPSICO | 1998-10-12 | 8:30 | 9 | 2000 |  | 188 |  | 6.4 | 1.4 |  | 770 | [11 empty] | 10 turnos
PEPSICO | PROM. SIMPLE
PEPSICO | PONDERADO
PERRIN | 1998-07-30 | 8:30 | 7.2 | 41 |  | 44 |  | 7.2 |  |  | 102 | 12 | 3.2 | 0.04 | < 0,02 | 10 |  |  |  | <1 |  |  | 0.5 | NO | Niquel : < 0,02; < 0,02; 0,09 y1,1 mg/L respectivamente.
PERRIN | 1998-09-01 | 12:00 | 6.2 | 58 |  | 20 |  | 7.5 |  |  | 123 | 17 | 2 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |  |  |  | <1 |  |  | 2 | NO | Se continúa con el agregado de bacterias.
PERRIN | 1998-09-30 | 13:00 | 7.5 | 27 |  | 18 |  | 9.2 |  |  | 303 | 18 | 0.9 | 0.14 | 0.33 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | NO | Los lodos se comenzaron a secar en pileta de secado
PERRIN | 1998-10-27 | 13:15 | 5.7 | 141 |  | 36 |  | 8.4 |  |  | 230 | 23 | 0.7 | 0.04 | 0.2 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0.5 | NO | Se empezará a embolsar la pasta seca. (Nov. 1998)
PERRIN | PROM. SIMPLE
PERRIN | PONDERADO
PESCAMAR | 1998-07-03 | 9:50 | 95 | 2200 |  | 157 |  | 7 | 0.3 |  |  | 10 | [10 empty] | No se retiraron |  | los residuos sólidos junto con los espumados, se
PESCAMAR | 1998-09-16 | 16:00 | 70 | 3810 |  | 183 |  |  | 9 |  |  | 12 | [10 empty] | lodos. |  | retiran en volketas. Se construyó cámara de aforo.Se
PESCAMAR | 1998-10-01 | 10:00 | 115 | 1960 |  | 293 |  | 6.9 | 15 |  |  | 13 | [12 empty] | colocó tamiz rot.,cinta transp. de residuos y bba. recirc.
PESCAMAR | PROM. SIMPLE
PESCAMAR | PONDERADO
PINTURAS INCA |  |  | 90 no vierten | 42 | 413 |  |  | 6.6 | [14 empty] | 17,69 ton | volketa | Cobre : < 0,05 para los cuatro resultados que indican
PINTURAS INCA | 1998-07-24 |  | 90 no vierten | 56 | 225 |  |  | 7 |  |  | 82 |  |  | 0.15 | < 0,05 | 0.43 |  |  |  | 430000 |  |  |  |  | fecha de muestreo.
PINTURAS INCA | 1998-08-12 |  | 87 no vierten | 5 | 170 |  |  | 6.7 |  |  | 48 |  |  | 0.144 | < 0,05 | 0.26 |  |  |  | < 3 |  |  | 37,55 ton. | volketa | Los volúmenes de lodo indicados corresponden a lo-
PINTURAS INCA |  |  | 87 no vierten | 14 | 248 |  |  | 7.2 | [16 empty] | do físico-químico que se retira en volketas. El lodo bio-
PINTURAS INCA |  |  | 74 no vierten | 20 | 171 |  |  | 7.2 |  |  | 41 | [11 empty] | 25,3 ton. | volketa | lógico se retira en barométrica, se tratará lograr que és-
PINTURAS INCA | 1998-09-15 |  | 74 no vierten | 21 | 168 |  |  | 7.2 |  |  | 93 |  |  | < 0,05 | < 0,05 | 0.15 |  |  |  | < 3 |  |  |  |  | tos últimos también se retiren por volketas. Para esto
PINTURAS INCA |  |  | 94 no vierten | 13 | 118 |  |  | 7.2 |  |  | 29 | [11 empty] | 45,05 ton. | volketa | mezclarán ambos lodos y se llevarán a filtro de bandas.
PINTURAS INCA | 1998-10-19 |  | 94 no vierten | 15 | 107 |  |  | 7.2 |  |  | 34 |  |  | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | [8 empty] | Lodos Biol. : Jul-6 viajes,Set.: 2 viajes,Oct.: 3 viajes.
PINTURAS INCA | PROM. SIMPLE
PINTURAS INCA | PONDERADO
PINTURAS INDUSTRIALES |  |  | 3.82 | [21 empty] | los lodos no se retiran, se acumulan en tambores.
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-07-31 |  | 2.55 | 2800 |  |  |  | 6.14 | < 0,1 |  |  |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.06 |  | < 0,05 | [6 empty] | Una empresa se encargará de tratar los efluentes de
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-08-31 |  | 1.46 | 1250 |  |  |  | 6.79 | < 0,1 |  |  |  |  | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |  | < 0,05 | [6 empty] | resinas con U.V. y oxidación. (empresa DAFIISTAR)
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-09-14 |  | 2.18 | 770 |  |  |  | 7.34 | 0.8 |  |  |  |  | < 0,05 | < 0,05 | 0.08 |  | < 0,05
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-09-29 | 10:00 | 2.55 | 810 |  |  |  | 6.8 | < 0,1 |  |  |  |  | < 0,05 | < 0,05 | 0.03 |  | < 0,01
PINTURAS INDUSTRIALES |  |  | 1.82
PINTURAS INDUSTRIALES |  |  | 4
PINTURAS INDUSTRIALES | PROM. SIMPLE
PINTURAS INDUSTRIALES | PONDERADO
PRINCEPOINT | 1998-07-06 | 15:30 | 40 | 220 | 380 |  |  | 7.2 | 6 |  | 180 | 15 | [10 empty] | 50 | NO | EL LODO SE REUTILIZA
PRINCEPOINT | 1998-07-22 | 8:00 a 12:00 | 40 | 335 | 470 |  |  | 6.8 | 10 |  | 342 | 17 | [12 empty] | EN LA PRODUCCION
PRINCEPOINT | 1998-08-06 | 16:00 | 50 | 260 | 760 |  |  | 7.6 | 10 |  | 580 | 19 | [10 empty] | 80 | NO | DE PAPEL DE CALIDAD
PRINCEPOINT | 1998-08-20 | 14:00 a 18:00 | 50 | 180 | 550 |  |  | 7.4 | 5 |  | 280 | 18 | [12 empty] | INFERIOR.
PRINCEPOINT | 1998-09-04 | 15:00 | 50 | 360 | 700 |  |  | 6.5 | 0.1 |  | 154 | 19 | [10 empty] | 80 | NO
PRINCEPOINT | 1998-09-23 | 12:00 a 16:00 | 50 | 245 | 625 |  |  | 6.7 | 0.1 |  | 167 | 20 a 21
PRINCEPOINT | 1998-10-06 | 15:30 | 40 | 295 | 680 |  |  | 6.5 | 1.2 |  | 309 | 25 | [10 empty] | 60 | NO
PRINCEPOINT | 1998-10-21 | 17:00 | 40 | 370 | 770 |  |  | 6.4 | 2 |  | 410 | 26
PRINCEPOINT | PROM. SIMPLE |  | 45
PRINCEPOINT | PONDERADO
PYRLON | 1998-07-03 | 15:00 | 45 | 180 |  |  |  | 7.5 | 0.8 |  |  | 22 |  | 4.5
PYRLON | 1998-07-27 | 8:00 A 12:00 | 45 | 550 |  |  |  | 7.6 | 0.1 |  |  | 20 a 22 |  | 3.9
PYRLON | 1998-08-07 | 14:00 | 45 | 230 |  |  |  | 7.8 | 0.8 |  |  | 21 |  | 3
PYRLON | 1998-08-28 | 17:00 | 45 | 160 |  |  |  | 8.8 | 1.5 |  |  | 24 |  | 0.5
PYRLON | 1998-09-10 | 13:00 A 17:00 | 45 | 170 |  |  |  | 8.7 | 1 |  |  | 26 a 28 |  | 0.7
PYRLON | 1998-09-24 | 12:00 | 45 | 65 |  |  |  | 8.6 | 0 |  |  | 29 |  | 5
PYRLON | 1998-10-09 | 12:00 A 16:00 | 45 | 235 |  |  |  | 7.6 | 1 |  |  | 25 a 27 |  | 3
PYRLON | 1998-10-20 | 11:30 | 45 | 170 |  |  |  | 7.4 | 0.5 |  |  | 24 |  | 4.5
PYRLON | PROM. SIMPLE |  | 45 | 220 |  |  |  | 8 | 0.7125 |  |  | 24.25 |  | 3.1375
PYRLON | PONDERADO |  |  | 220 |  |  |  | 8 | 0.71125 |  |  | 24 |  | 3.1375
QUIMICA GAMMA | 1998-10-29 | 13:00 | 0.45 | 2 | - | 33 | - | 6.5 | - |  | 1032 | 18 | - | - | - | - | - | - |  | 800 |  |  |  |  | Carecen de residuos sólidos.
QUIMICA GAMMA | PROM. SIMPLE | [23 empty] | Los vertimientos a la cañada son ocacionales
QUIMICA GAMMA | PONDERADO | [23 empty] | proviniendo del enfriamiento de la dilución de ácidos cc.
QUIMICA ORIENTAL | 1998-10-27 | 11:00 | 25 | 121 | - | 10 | - | 9.2 | 2.05 |  | - | 24 | < 5,0 | 0.2 | < 0,3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | HAY OTROS RESULTADOS, BUSCARLOS
QUIMICA ORIENTAL | PROM. SIMPLE
QUIMICA ORIENTAL | PONDERADO
RIOGAS | 1998-07-22 | 14:00 | 10 | 391 | 710 | 80 |  | 6.7 | 2.2 |  |  | 18 | 0 | [11 empty] | el caudal es una estimación
RIOGAS | 1998-08-20 | 11:00 | 10 | 230 | 1090 | 50 |  | 7.3 | 0.4 |  |  | 27 | 0
RIOGAS | 1998-09-16 | 9:00 a 13:00 | 10 | 99 | 220 | 110 |  | 6.8 | 0.4 |  |  | 30 | 0
RIOGAS | 1998-10-15 | 11:00 | 10 | 99 | 60 | 210 |  | 6.5 | 0.4 |  |  | 19 | 0
RIOGAS | PROM. SIMPLE
RIOGAS | PONDERADO
RUN | 1998-07-15 | 9:30 | 16.5 | 280 |  | 120 |  | 5.8 | 0 |  | 106 |  |  | 3.9 | 21 |  |  |  |  | -
RUN | 1998-08-26 | 10:00 | 13 | 153 |  | 85 |  | 9 | 0 |  | 85 |  |  | 19 | 196 |  |  |  |  | 11000
RUN | 1998-09-25 | 9:30 | 7 | 67 |  | 40 |  | 7.8 | 0 |  | 44 |  |  | 2.3 | 1.1 |  |  |  |  | 30000 |  |  | 21 | SI
RUN | PROM. SIMPLE |  | 12.1667 | 166.6667 |  | 81.6667 |  | 7.5333 | 0 |  | 78.3333 |  |  | 8.4 | 72.7 |  |  |  |  | 14000
RUN | PONDERADO |  |  | 193.9178 |  | 92.1918 |  | 7.3233 | 0 |  | 86.6301 |  |  | 8.9712 | 79.5123 |  |  |  |  | 18000
SAGRIN | 1998-07-08 | 16:00 |  | 40 |  |  |  | 9.2 | 0.2 |  |  | 15
SAGRIN | 1998-07-28 | 16:00 |  | 123 |  |  |  | 6.95 | 1 |  |  | 23
SAGRIN | 1998-08-13 | 11:00 |  | 54 |  |  |  | 8.3 | 0.5 |  |  | 16
SAGRIN | 1998-08-31 | 12:00 a 16:00 |  | 700 |  |  |  | 12.5 | 0.2 |  |  | 18-20
SAGRIN | 1998-09-10 | 11:45 |  | 50 |  |  |  | 6.7 | 0.1 |  |  | 16
SAGRIN | 1998-09-23 | 9:45 |  | 2100 |  |  |  | 12.45 | 0.1 |  |  | 40
SAGRIN | 1998-10-15 | 11:00 |  | 45 |  |  |  | 9.6 | 0.5 |  |  | 23
SAGRIN | 1998-10-21 | 11:30 a 15:30 |  | 390 |  |  |  | 11.3 | 0.2 |  |  | 33-37
SAGRIN | PROM. SIMPLE |  |  | 437.75 |  |  |  | 9.625 | 0.35 |  |  | 23.375
SAGRIN | PONDERADO |  |  | 438 |  |  |  | 9.6 | 0.44 |  |  | 23
SARUBBI CHAC. | 1998-07-31 | 11:15 |  | 1030 |  | 97 |  | 7.05 |  | 0.5
SARUBBI CHAC. | 1998-08-31 | 13:00 | 12 | 2570 |  | 253 |  | 7
SARUBBI CHAC. | 3/9/98 I.M.M. |  |  |  | 1600 | 100 |  | 7.4 | 4.2 | 4
SARUBBI CHAC. | 1998-09-30 | 11:00 |  | 950 |  |  |  | 7.25 |  | 3 |  | 19.5
SARUBBI CHAC. | PROM. SIMPLE
SARUBBI CHAC. | PONDERADO
SIDRAS DEL URUGUAY | 1998-07-22 | 8:00 a 12:00 | 13 | 80 |  | 40 |  | 6.7 |  |  | 90 | 17 | [7 empty] | 1200
SIDRAS DEL URUGUAY | 1998-08-19 | 10:00 | 16 | 100 |  | 45 |  | 7.4 |  |  | 100 | 19 | [7 empty] | 1000
SIDRAS DEL URUGUAY | 1998-09-15 | 8:00 a 12:00 | 18 | 90 |  | 35 |  | 7.5 |  |  | 80 | 20 | [7 empty] | 1100
SIDRAS DEL URUGUAY | 1998-10-16 | 15:00 | 17 | 110 |  | 40 |  | 7.1 |  |  | 75 | 22 | [7 empty] | 800
SIDRAS DEL URUGUAY | PROM. SIMPLE
SIDRAS DEL URUGUAY | PONDERADO
SIRTE | 1998-07-21 | 9:00 | 40 | 48 |  |  |  | 4.4 |  |  | 11 | 19 | [7 empty] | < 100
SIRTE | 1998-08-24 | 8:45 | 40 | 68 |  |  |  | 6.8 |  |  | 12 | 24 | [7 empty] | < 100 |  |  | 4.5 | SI
SIRTE | 1998-09-14 | 9:00 | 40 | 180 |  |  |  | 6 |  |  | 19 | 24 | [7 empty] | < 100 |  |  | 4.5 | SI
SIRTE | 1998-10-26 | 8:30 | 40 | 70 |  |  |  | 6.5 |  |  | < 5 | 26 | [7 empty] | < 100 |  |  | 4.5 | SI
SIRTE |  |  | 40
SIRTE
SINTEX | Jul 10/16 | 13:50-11:00/15:00 | 31 | 37500 |  | 1800 |  | 7.8 | 0.1 |  |  | 35 | [10 empty] | 771 |  | en la segunda quincena de oct. no hubo vert. por
SYNTEX | Jul 22/28 | 15:10-10:00/14:00 | 36 | 40000 |  | 1900 |  | 7.5 | 4 |  |  | 32 | [12 empty] | puesta en operación
SYNTEX | Agost 6/11 | 13:00-10:00/14:00 | 44 | 6700 |  | 2020 |  | 7.9 | 4 |  |  | 20 | [10 empty] | 239 |  | No se generaron lodos en el período considerado.
SYNTEX | Agost 20/31 | 12:00-10:00/14:00 | 44 | 15800 |  | 300 |  | 7.3 | 1.1 |  |  | 32 | [12 empty] | En la segunda quincena de oct. no hubo vert. por
SYNTEX | Set 15 | 10:00/14:00 | 48 | 5000 |  | 250 |  | 7.2 | 1 |  |  | 25 | [10 empty] | 72 |  | El nuevo sist. comienza a funcionar el 98/8/10,redu-
SYNTEX | Set. 22 | 12:00 | 43 | 5200 |  | 110 |  | 7.6 | 1 |  |  | 21 | [12 empty] | ciendo notablemente el vol. de lodos disp. por barom.
SYNTEX | Octubre | [21 empty] | 18 |  | Los vol. de lodos no condicen con la pág. 3 del inf.cuat.
SYNTEX | PROM. SIMPLE
SYNTEX | PONDERADO
SUDY LEVER S.A. | 1999-07-08 | 11:30 | 0.6 | 419 | 849 | < 10 |  | 6.22 | < 0,5 |  |  | 16 | [12 empty] | revisar los caudales en el inf. cuat.
SUDY LEVER S.A. | 1999-08-06 | comb. | 5.5 | 355 | 728 | 14.5 |  | 6.23 | < 0,5 |  |  | 16.6
SUDY LEVER S.A. | 1999-09-07 | 13:00 | 1.6 | 86 | 728 | 14.5 |  | 6.23 | < 0,5 |  |  | 20
SUDY LEVER S.A. | 1999-10-07 | comb. | 4.4 | 213 | 622 | < 10 |  | 6.52 | < 0,5 |  |  | 17
SUDY LEVER S.A.
SUDY LEVER S.A.
TEXTIL URUGUAYA | 1998-10-26 | 10:00 | 200 | 114 | 130 |  |  | 7 |  |  | 0 | 20 | [7 empty] | 460000 |  |  | lodos los secan y | depositan en su terr. | POCOS DATOS POR RECIBIR INTIM. EN SET.
TEXTIL URUGUAYA | PROM. SIMPLE
TEXTIL URUGUAYA | PONDERADO
TOUSSAINT MARTY | 1998-07-15 | 11:00 |  | 167 | 350 | 50 |  | 7.4 | 0.2 |  |  | 18 | 0.5
TOUSSAINT MARTY | 1998-07-31 | 8:00 |  | 469 | 1010 | 130 |  | 8.3 | 0.2 |  |  | 15 | 35
TOUSSAINT MARTY | 1998-08-19 | 8:00-12:00 |  | 438 | 360 | 240 |  | 7.9 | 0.2 |  |  | 17 | 15
TOUSSAINT MARTY | 1998-08-31 | 10:00 |  | 419 | 1640 | 110 |  | 7.9 | 0 |  |  | 19 | 0.2
TOUSSAINT MARTY | 1998-09-15 | 12:00 |  | 451 | 970 | 0 |  | 6.8 | 0.3 |  |  | 17 | 0.4
TOUSSAINT MARTY | 1998-09-30 | 8:00 |  | 1000 | 2030 | 100 |  | 8.4 | 0 |  |  | 17 | 0.3
TOUSSAINT MARTY | 1998-10-14 | 10:00 |  | 817 | 2170 | 80 |  | 8.3 | 0 |  |  | 17 | 2.5
TOUSSAINT MARTY | PROM. SIMPLE |  |  | 537.2857 | 1218.5714 | 101.4286 |  | 7.8571 | 0.12857 |  |  | 17.1429 | 7.7
TOUSSAINT MARTY | PONDERADO
TUPLAN | 1998-08-14 | 8:00-10:00 | 45 | 126 |  |  |  | 6.4 | 0.2 |  |  | 31
TUPLAN | 1998-08-28 | 12:00-13:00 | 45 | 290 |  |  |  | 6.2 | 0.4 |  |  | 29
TUPLAN | 1998-09-16 | 10:00-11:00 | 60 | 170 |  |  |  | 6.9 | 0.3 |  |  | 33
TUPLAN | 1998-09-29 | 11:00-13:00 | 60 | 165 |  |  |  | 9.5 | 0.6 |  |  | 31
TUPLAN | 1998-10-16 | 10:00-14:00 | 70 | 210 |  |  |  | 7 | 0.8 |  |  | 40 |  | 0.5 | 0.2
TUPLAN | 1998-10-28 | 9:00-13:00 | 75 | 264 |  |  |  | 7.7 | 0.3 |  |  | 30 |  | 1.4 | 0
TUPLAN | PROM. SIMPLE
TUPLAN | PONDERADO
VADYL S.A. (desc. por Tajes) | 1998-08-14 | 12:50 | 38.3 | 840 |  | 212 |  | 6.9 | 0.1 |  | 364 | 19 | [10 empty] | 10 | SI | la descarga por Av. Italia correspon-
VADYL S.A. (desc, por Av. Italia) | 1998-08-14 | 12:45 | 12.5 | 1280 |  | 107 |  | 7 | 0.1 |  | 232 | 21 | [10 empty] | 10 | SI | de al momento de limpieza de la
VADYL S.A. (desc. por Tajes) | 1998-09-24 | 12:00 | 38.8 | 400 |  | 75 |  | 7.2 | 0.1 |  |  | 19 | [12 empty] | planta luego de la faena.
VADYL S.A. (desc. por Av. Italia) | 1998-09-24 | 12.30 | 12.8 | 1870 |  | 247 |  | 7.8 | 0.1 |  |  | 18 | [10 empty] | 15 | SI | Se retiran residuos sólidos que son
VADYL S.A. (desc,. por Tajes) | 1998-10-22 | 9:30 | 39 | 1130 |  | 202 |  | 6.9 | 18 |  |  | 20 | [10 empty] | 15 | SI | llevados a la Usina 6,sus volúmenes
VADYL S.A. (desc. por Av- Italia) | 1998-10-22 | 9:00 | 13 | 630 |  | 89 |  | 7.2 | 0.6 |  |  | 18 | [12 empty] | fueron 33,41,43 y 45 m3 c/mes.
VADYL S.A. | PROM. SIMPLE
VADYL S.A. | PONDERADO
VALENTIN MARTINEZ | 31/07/1998 efl. de fáb. | 15:00 | 64 | > 1720 |  |  |  | 6.9
VALENTIN MARTINEZ | 31/07/1998 desc. a Mig. | 15:30 | 64 | 244 |  |  |  | 7.7 |  |  | 347
VALENTIN MARTINEZ | 18/08/1998 efl. de fáb. |  | 53 | 580 |  | 51 |  | 7 | [14 empty] | no indica vol. | SI
VALENTIN MARTINEZ | 18/08/1998 desc. a Mig. |  | 53 | 270 |  |  |  | 7.5 |  |  | 116
VALENTIN MARTINEZ | 11/09/1998 efl. infiltrado |  | 61 | 1050 |  |  |  | 7
VALENTIN MARTINEZ | 14/09/1998 efl. infiltrado |  | 71 | 1500 | 2500 | < 50 |  | 7 |  | 1.5 | 170
VALENTIN MARTINEZ | 22/09/1998 efl. infiltrado | 10:30 | 69 | 2000 |  |  |  | 7 |  | 1.5
VALENTIN MARTINEZ | PROM. SIMPLE
VALENTIN MARTINEZ | PONDERADO
VALYMAR S.R.L. | 1998-07-01 |  | 67 | [19 empty] | 21 | SI
VALYMAR S.R.L. | 1998-08-14 | 8:30 | 75 | 1080 |  | 24 |  | 6.5 | 0.1 |  | 154 | 15 | [10 empty] | 54 | SI
VALYMAR S.R.L. | 1998-09-24 | 12:50 | 86 | 680 |  | 26 |  | 7.4 | 0.1 |  |  | 16 | [10 empty] | 18 | SI
VALYMAR S.R.L. | 1998-10-22 | 10:00 | 56 | 2350 |  | 231 |  | 6.7 | 9.5 |  |  | 16 | [10 empty] | 56 | SI
VALYMAR S.R.L. | PROM. SIMPLE
VALYMAR S.R.L. | PONDERADO
VELYSUR |  |  |  | 219 | 390 | 40 |  | 7.5 | 0.1 |  |  | 18 |  | 1.2
VELYSUR |  |  |  | 78 | 350 | 250 |  | 6.9 | 0 |  |  | 18 |  | 12
VELYSUR |  |  |  | 451 | 970 | 0 |  | 6.8 | 0.3 |  |  | 18 |  | 0.2
VELYSUR |  |  |  | 62 | 210 | 80 |  | 6.6 | 0 |  |  | 18 |  | 0.7
VELYSUR | PROM. SIMPLE |  |  | 202.5 | 480 | 92.5 |  | 6.95 | 0.1 |  |  | 18 |  | 3.525
VELYSUR | PONDERADO
VINELAND |  | 12:00 | 46 |  |  |  |  | 7.2 | 9 |  |  | amb. |  | 5.2 | [8 empty] | 75 | SI
VINELAND |  | 14:00 | 46 |  |  |  |  | 7.6 | 5 |  |  | amb. | 25.1
VINELAND | 1998-07-30 | 15:00 | 46 |  |  |  |  | 7.1 | < 0,5 |  |  | amb. |  | 0.5
VINELAND | 1998-07-30 | 15:00 | 46 |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  | amb. | 17.2
VINELAND | 1998-08-28 | 12:00 | 46 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | amb. |  | 0.4 | [8 empty] | 66 | SI
VINELAND | 1998-08-01 | 14:00 | 46 | 598 |  | 49.7 |  | 7.6 |  |  |  | amb. | 3.1
VINELAND | 1998-09-30 | 13:00 | 46 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | amb. | [10 empty] | 78 | SI
VINELAND | 1998-09-30 | 14:00 | 46 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | amb. | [10 empty] | 78 | SI
VINELAND | PROM. SIMPLE |  | 46 | 598 |  | 49.7 |  | 7.3875 | 7 |  |  |  | 15.1333 | 2.0333
VINELAND | PONDERADO |  |  | 598 |  | 49.7 |  | 7.38 | 7 |  |  |  | 15.3 | 2