## Hoja1
INFORMES CUATRIMESTRALES JULIO-OCTUBRE 1999
INDUSTRIAS | FECHA | HORA | CAUDAL | DBO5 | DQO | GRASAS | GRASAS | p.H | S.S.1 HOR | S.S 10 min | S.S.T | TEMP | SULF | CROMO | PLOMO | ZINC | ALUMI | CADMIO | DETERG | COLIFOR | HIERRO | AMONIO | VOLUMEN | BAROMETRICA | OBSERVACIONES
|  |  | (m3/d) | (mg/L) | (mg/L) | Y ACEITES | LIBRES (mg/L) |  | (ml/L) | (ml/L) | (ml/L) | (°C) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (UFC/100ml) | (mg/L) | (mg/L) | LODOS (m3)
ACEITERA ARTIGAS | [24 empty] | Los lodos se incineran en la planta.
ACEITERA ARTIGAS | [24 empty] | Antes de 5/8/99 presentarán proyecto de
ACEITERA ARTIGAS | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2 | NO | remodelación del sist. de trat.
ACEITERA ARTIGAS | PROMEDIO PONDERADO | [21 empty] | 0.2 | NO
ACODIKE
ACODIKE
ACODIKE
ACODIKE
ACODIKE | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ACODIKE | PROMEDIO PONDERADO
AGUERSA
AGUERSA
AGUERSA | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
AGUERSA | PROMEDIO PONDERADO
ALCAN | 1999-07-26 | 11:30 | 73 | 18 | 248 |  |  | 8.2 | 0 |  |  | 17 |  |  |  |  | 4 a 7
ALCAN | 1999-07-30 | 9::00 | 73 |  | 59 |  |  | 8 | 100 |  |  | 18 |  |  |  |  | 90
ALCAN | 1999-08-17 | 10 a 14 | 56 | 9 | 206 |  |  | 8 | 0 |  |  | 18 |  |  |  |  | 12
ALCAN | 1999-08-24 | 10:30 | 56 |  | 196 |  |  | 7.2 | 0 |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.7
ALCAN | 1999-09-03 | 10 a 14 | 37.1 | 15 | 196 |  |  | 8.2 | 0 |  |  | 19 |  |  |  |  | 13
ALCAN | 1999-09-28 | 10:30 | 37.1 | 13 |  |  |  | 7.5 | 0 |  |  | 19 |  |  |  |  | 12
ALCAN | 1999-10-13 | 10:30 | 38.8 | 5 | 113 |  |  | 8 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 31
ALCAN | 1999-10-22 | 12:30 | 38.8 |  |  |  |  | 8.2 | 0 |  |  | 21
ALCAN | PROMEDIO SIMPLE |  | 51.225 | 7.5 | 127.25 |  |  | 7.9125 | 12.5 |  |  | 18.75 |  |  |  |  | 19.9625
ALCAN | PROMEDIO PONDERADO
ANCAP API | 1999-07-01 | 11:00 | 57600 | 54 |  | 12.5 |  | 6.25 |  |  | 9 | 23 | 1 |  | 0.2 | [9 empty] | Fenoles=0,358
ANCAP API | 1999-07-15 | 9:50 | 57600 | 78 |  | 22.7 |  | 6.83 |  |  | 35.5 | 22 | 1 |  | 0.05 | [9 empty] | Fenoles=0,500
ANCAP API | 1999-07-28 | 10:05 | 57600 | 52 |  | 10 |  | 6.34 |  |  | 13 | 23 | 1 | [11 empty] | Fenoles=0,581
ANCAP API | 1999-08-17 | 9:10 | 57600 | 28 |  | 10 |  | 6.58 |  |  | 9 | 22 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | Fenoles=0,373
ANCAP API | 31/08/1999 (paro programado) | 11:00 |  | 235 |  | 49 |  | 6.96 |  |  | 19.5 | 25 | 17.7 | [11 empty] | Fenoles=34,9
ANCAP API | 1999-10-20 | 9:30 | 12000 | 62 |  | 25 |  | 6.66 |  |  | 30 | 27 | [12 empty] | Fenoles=3,0
ANCAP API
ANCAP API
ANCAP API | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 63.625 |  | 16.15 |  | 4.9525 |  |  | 14.5 | 17.75 | 2.7125 |  | 0.04375
ANCAP API | PROMEDIO PONDERADO
ANTIC S.A.
ANTIC S.A.
ANTIC S.A.
ANTIC S.A.
ANTIC S.A. | PROMEDIO SIMPLE
ANTIC S.A. | PROMEDIO PONDERADO
ARMCO | 13/07/1999 muestra simple | 12:00 | 30 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 17
ARMCO | 26/07/1999 muestra compuesta | 09:30/13:30 | 20 |  |  |  |  | 9 |  |  | 100 | 19
ARMCO | 06/08/1999 muestra simple | 14:00 | 15 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 20
ARMCO | 30/08/1999 muestra compuesta | 10:00/14:00 | 30 |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 145 | 19
ARMCO | 11/09/1999 muestra simple | 11:00 | 25 |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 21
ARMCO | 16/09/1999 muestra compuesta | 11:00/15:00 | 30 |  |  |  |  | 8 |  |  | 65 | 22
ARMCO | 19/10/1999 muestra simple | 9:30 | 30 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 20
ARMCO | 05/10/1999 muestra compuesta | 9:00/13:00 | 20 |  |  |  |  | 6 |  |  | 130 | 17
ARMCO | PROMEDIO SIMPLE |  | 25 |  |  |  |  | 7.625 |  |  | 55 | 19.375 | [12 empty] | desde abril neutralizan con soda.
ARMCO | PROMEDIO PONDERADO
BACARDI MARTINI | 1999-07-06 | 10:00 | 40 | 150 |  | 25 |  | 7.8 | 2 |  |  | 22
BACARDI MARTINI | 1999-07-20 | 14:00 | 43 | 200 |  | 20 |  | 7.2 | 2.5 |  |  | 21
BACARDI MARTINI | 1999-08-10 | 8:00-12:00 | 55 | 180 |  | 19 |  | 8 | 3.2 |  |  | 19
BACARDI MARTINI | 1999-08-19 | 14:00 | 52 | 250 |  | 25 |  | 7.6 | 2.8 |  |  | 18
BACARDI MARTINI | 1999-09-08 | 10:00 | 38 | 150 |  | 23 |  | 7.4 | 2.2 |  |  | 22
BACARDI MARTINI | 1999-09-22 | 11:00 | 50 | 145 |  | 21 |  | 8.1 | 3.3 |  |  | 23
BACARDI MARTINI | 1999-10-06 | 8:00-12:00 | 45 | 165 |  | 22 |  | 7.6 | 2.5 |  |  | 25
BACARDI MARTINI | 1999-10-20 | 14:00 | 52 | 180 |  | 25 |  | 7.8 | 2.8 |  |  | 23
BACARDI MARTINI | PROMEDIO SIMPLE |  | 46.875 | 177.5 |  | 22.5 |  | 7.6875 | 2.6625 |  |  | 21.625
BACARDI MARTINI | PROMEDIO PONDERADO
BAO
BAO
BAO
BAO | PROMEDIO SIMPLE
BAO | PROMEDIO PONDERADO
BRADISUR (EX MANZANARES)
BRADISUR (EX MANZANARES)
BRADISUR (EX MANZANARES)
BRADISUR (EX MANZANARES)
BRADISUR (EX MANZANARES)
BRADISUR (EX MANZANARES)
BRADISUR (EX MANZANARES)
BRADISUR (EX MANZANARES)
BRADISUR (EX MANZANARES) | PROMEDIO SIMPLE |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
BRADISUR (EX MANZANARES) | PROMEDIO PONDERADO
BRANAA
BRANAA
BRANAA
BRANAA
BRANAA
BRANAA
BRANAA
BRANAA
BRANAA
BRANAA | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
BRANAA | PROMEDIO PONDERADO
CANALMAR
CANALMAR
CANALMAR
CANALMAR
CANALMAR | PROMEDIO SIMPLE |  | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
CANALMAR | PROMEDIO PONDERADO
BRAY PAUL | SIN ACTIVIDAD
CARLOS CIBILS
CARLOS CIBILS
CARLOS CIBILS
CARLOS CIBILS
CARLOS CIBILS
CARLOS CIBILS
CARLOS CIBILS
CARLOS CIBILS
CARLOS CIBILS | PROMEDIO SIMPLE
CARLOS CIBILS | PROMEDIO PONDERADO
CARLOS CRISTIANI
CARLOS CRISTIANI
CARLOS CRISTIANI
CARLOS CRISTIANI
CARLOS CRISTIANI
CARLOS CRISTIANI | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
CARLOS CRISTIANI | PROMEDIO PONDERADO
CARLOS SCHNECK chac.
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CARLOS SCHNECK | PROMEDIO PONDERADO
CARLOS SCHNECK matad.
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK
CARLOS SCHNECK | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CARLOS SCHNECK | PROMEDIO PONDERADO
CATTIVELLI CHAC.
CATTIVELLI CHAC.
CATTIVELLI CHAC.
CATTIVELLI CHAC.
CATTIVELLI CHAC.
CATTIVELLI CHAC.
CATTIVELLI CHAC.
CATTIVELLI CHAC. | PROMEDIO SIMPLE
CATTIVELLI CHAC. | PROMEDIO PONDERADO
CETOIL
CETOIL
CETOIL
CETOIL
CETOIL | PROMEDIO SIMPLE
CETOIL | PROMEDIO PONDERADO
CIBLE
CIBLE
CIBLE
CIBLE
CIBLE | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
CIBLE | PROMEDIO PONDERADO
COLGATE
COLGATE
COLGATE
COLGATE
COLGATE | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
COLGATE | PROMEDIO PONDERADO
COMSA
COMSA
COMSA
COMSA
COMSA
COMSA
COMSA
COMSA
COMSA | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
COMSA | PROMEDIO PONDERADO
CONAPROLE 1 CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 5
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE CAM. 7
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 1
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 2
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 3
CONAPROLE 2 CAM. 5
CONAPROLE 2 CAM. 5
CONAPROLE 2 CAM. 5
CONAPROLE 2 CAM. 5
CONAPROLE 2 CAM. 5
CONAPROLE 2 CAM. 5
CONAPROLE 2 CAM. 5
CONAPROLE 2 CAM. 5
CONAPROLE | PROMEDIO SIMPLE
CONAPROLE | PROMEDIO PONDERADO
COUSA
COUSA
COUSA
COUSA
COUSA
COUSA
COUSA
COUSA | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | luego de pasar por filtro de arena. Obra terminada
COUSA | PROMEDIO PONDERADO | [23 empty] | para setiembre de 1999.
CURLAN
CURLAN
CURLAN
CURLAN
CURLAN | PROMEDIO PONDERADO
CURTIFRANCE BELLONI
CURTIFRANCE BELLONI | PROMEDIO SIMPLE | [23 empty] | Se finalizará obras para trat. de cromo.
CURTIFRANCE BELLONI | PROMEDIO PONDERADO
CURTIFRANCE CAMPICH. | ACARREAN SUS EFLUENTES A LA PLANTA DE LLUPES | [23 empty] | Sin porducir desde 5/5/99
CURTIFRANCE LLUPES
CURTIFRANCE LLUPES
CURTIFRANCE LLUPES
CURTIFRANCE LLUPES
CURTIFRANCE LLUPES
CURTIFRANCE LLUPES
CURTIFRANCE LLUPES
CURTIFRANCE LLUPES
CURTIFRANCE LLUPES | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
CURTIFRANCE LLUPES | PROMEDIO PONDERADO
DEL PLATA
DEL PLATA
DEL PLATA
DEL PLATA
DEL PLATA | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
DEL PLATA | PROMEDIO PONDERADO
DOFIN
DOFIN
ELDER ALVAREZ
ELDER ALVAREZ
ELDER ALVAREZ
ELDER ALVAREZ
ELDER ALVAREZ | PROMEDIO SIMPLE | [14 empty] | 0
ELDER ALVAREZ | PROMEDIO PONDERADO
ELECTROQUIMICA z. deterg.
ELECTROQUIMICA z. deterg.
ELECTROQUIMICA z. deterg.
ELECTROQUIMICA z. deterg.
ELECTROQUIMICA z. hipocl.
ELECTROQUIMICA z. hipocl.
ELECTROQUIMICA z. hipocl.
ELECTROQUIMICA z. hipocl.
ELECTROQUIMICA | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ELECTROQUIMICA | PROMEDIO PONDERADO
ENGRAW
ENGRAW
ENGRAW
ENGRAW
ENGRAW
ENGRAW
ENGRAW
ENGRAW
ENGRAW | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ENGRAW | PROMEDIO PONDERADO
FANAPROQUI
FANAPROQUI | PROMEDIO SIMPLE |  | SIN EFLUENTE | [21 empty] | Se clausuró tratamiento por no existir efluente.
FANAPROQUI | PROMEDIO PONDERADO
F.N.C.
F.N.C.
F.N.C.
F.N.C.
F.N.C.
F.N.C.
F.N.C. | PROMEDIO SIMPLE
F.N.C. | PROMEDIO PONDERADO
FRIG. CENTENARIO
FRIG. CENTENARIO
FRIG. CENTENARIO
FRIG. CENTENARIO
FRIG. CENTENARIO
FRIG. CENTENARIO
FRIG. CENTENARIO
FRIG. CENTENARIO
FRIG. CENTENARIO | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 26
FRIG. CENTENARIO | PROMEDIO PONDERADO
FRIG. OTTONELLO
FRIG. OTTONELLO
FRIG. OTTONELLO
FRIG. OTTONELLO
FRIG. OTTONELLO
FRIG. OTTONELLO
FRIG. OTTONELLO
FRIG. OTTONELLO
FRIG. OTTONELLO | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRIG. OTTONELLO | PROMEDIO PONDERADO
FRIG. SIRSIL
FRIG. SIRSIL
FRIG. SIRSIL
FRIG. SIRSIL
FRIG. SIRSIL
FRIG. SIRSIL
FRIG. SIRSIL
FRIG. SIRSIL
FRIG. SIRSIL | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
FRIG. SIRSIL | PROMEDIO PONDERADO
FRIPUR Rondeau
FRIPUR Rondeau
FRIPUR Rondeau
FRIPUR Rondeau
FRIPUR Rondeau
FRIPUR Rondeau
FRIPUR Rondeau
FRIPUR Rondeau
FRIPUR Rondeau | PROMEDIO SIMPLE
FRIPUR Rondeau | PROMEDIO PONDERADO
FUNSA neumat.
FUNSA neumat.
FUNSA neumat.
FUNSA neumat.
FUNSA neumat.
FUNSA guantes
FUNSA guantes
FUNSA guantes
FUNSA guantes
FUNSA guantes
FUNSA neumat.
FUNSA neumat.
FUNSA neumat.
FUNSA neumat.
FUNSA neumat.
FUNSA | PROMEDIO SIMPLE
FUNSA | PROMEDIO PONDERADO
GIOMAR
GIOMAR
GIOMAR
GIOMAR
GIOMAR
GIOMAR
GIOMAR
GIOMAR
GIOMAR | PROMEDIO SIMPLE
GIOMAR | PROMEDIO PONDERADO
GLINSTAR | SIN ACTIVIDAD
GRAN TORRE | 1999-07-08 | 12:30 |  | 720 (DBO 20.5) |  | 226 |  | 5.5 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 34 | 1
GRAN TORRE | 1999-08-12 | 13:30 |  | 175 |  | 73 |  | 6.1 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 27 | 0.04
GRAN TORRE | 1999-09-14 | 14:00 |  | 61 |  | 56 |  | 5.3 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 46 | 0.47
GRAN TORRE | 1999-10-18 | 16:00 |  | 712 |  | 712 |  | 4.5 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 73 | 6.7
GRAN TORRE | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 316 |  | 280.3333 |  | 5.3 | 0.2 |  |  |  | 0.3 | 73 | 3.605
GRAN TORRE | PROMEDIO PONDERADO
GRINSOL | DECLARAN NO REALIZAR VERTIMIENTOS
GRINSOL agua de laguna
GRINSOL efl. entrado a laguna
GUTEX
GUTEX
GUTEX
GUTEX
GUTEX
GUTEX
GUTEX
GUTEX
GUTEX | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
GUTEX | PROMEDIO PONDERADO
INCARPA
INCARPA
INCARPA
INCARPA
INCARPA | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INCARPA | PROMEDIO PONDERADO
ICASIL (EX DUPARK) | LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS NO IMPLICARON SECTORES HUMEDOS | [21 empty] | 5 camiones | si | Se retiraron 5 camiones sisternas
LANASUR
LANERA STA. MARIA
LANERA STA. MARIA
LANERA STA. MARIA
LANERA STA. MARIA
LANERA STA. MARIA
LANERA STA. MARIA
LANERA STA. MARIA
LANERA STA. MARIA
LANERA STA. MARIA | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Se instalará un sedim. de alta tasa.
LANERA STA. MARIA | PROMEDIO PONDERADO
LEVADURA URUGUAYA |  | PERIODO SIN EFLUENTES
MALTERIA ORIENTAL
MALTERIA ORIENTAL
MALTERIA ORIENTAL
MALTERIA ORIENTAL
MALTERIA ORIENTAL
MALTERIA ORIENTAL
MALTERIA ORIENTAL
MALTERIA ORIENTAL
MALTERIA ORIENTAL | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
MALTERIA ORIENTAL | PROMEDIO PONDERADO
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
MATUTINA | PROMEDDIO PONDERADO
MIDOBER´S
MIDOBER´S
MIDOBER´S
MIDOBER´S
MIDOBER´S
MIDOBER´S
MIDOBER´S
MIDOBER´S
MIDOBER´S | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
MIDOBER´S | PROMEDIO PONDERADO
MONRESA
MONRESA
MONRESA
MONRESA
MONRESA
MONRESA
MONRESA
MONRESA
MONRESA | PROMEDIO SIMPLE
MONRESA | PROMEDIO PONDERADO
MONTECASINO
MONTECASINO
MONTECASINO
MONTECASINO
MONTECASINO | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 0 | 0
MONTECASINO | PROMEDIO PONDERADO
MOSSEL
MOSSEL
MOSSEL
MOSSEL
MOSSEL | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
MOSSEL | PROMEDIO PONDERADO
MOTOCICLO
MOTOCICLO | PROMEDIO SIMPLE | [23 empty] | ABRIL
MOTOCICLO | PROMEDIO PONDERADO
MU-MU
MU-MU
MU-MU
MU-MU | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
MU-MU | PROMEDIO PONDERADO
NORDEX
NORDEX
NORDEX | PROMEDIO SIMPLE |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [15 empty] | proveniente de: desengrase, fosfatizado,
NORDEX | PROMEDIO PONDERADO | [23 empty] | pasivado y cataforesis.
NOVASETA
NOVASETA
NOVASETA
NOVASETA
NOVASETA
OBELISCO
OGIMAR
OGIMAR
OGIMAR | PROMEDIO SIMPLE
OGIMAR | PROMEDIO PONDERADO
OTTONELLO
OTTONELLO
OTTONELLO
OTTONELLO
OTTONELLO
OTTONELLO
OTTONELLO
OTTONELLO
OTTONELLO | PROMEDIO SIMPLE
OTTONELLO | PROMEDIO PONDERADO
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI
PEPSI | PROMEDIO SIMPLE
PEPSI | PROMEDIO PONDERADO
PEPSICO
PEPSICO
PEPSICO
PEPSICO
PEPSICO | PROMEDIO SIMPLE
PEPSICO | PROMEDIO PONDERADO
PERRIN
PERRIN
PERRIN
PERRIN
PERRIN | PROMEDIO SIMPLE
PERRIN | PROMEDIO PONDERADO
PINTURAS INCA
PINTURAS INCA
PINTURAS INCA
PINTURAS INCA
PINTURAS INCA | PROMEDIO SIMPLE
PINTURAS INCA | PROMEDIO PONDERADO
PINTURAS INDUSTRIALES
PINTURAS INDUSTRIALES
PINTURAS INDUSTRIALES
PINTURAS INDUSTRIALES
PINTURAS INDUSTRIALES
PINTURAS INDUSTRIALES
PINTURAS INDUSTRIALES
PINTURAS INDUSTRIALES
PINTURAS INDUSTRIALES
PINTURAS INDUSTRIALES | PROMEDIO SIMPLE
PINTURAS INDUSTRIALES | PROMEDIO PONDERADO
PRINCEPOINT
PRINCEPOINT
PRINCEPOINT
PRINCEPOINT
PRINCEPOINT
PRINCEPOINT
PRINCEPOINT
PRINCEPOINT
PRINCEPOINT | PROMEDIO SIMPLE
PRINCEPOINT | PROMEDIO PONDERADO
PYRLON
PYRLON
PYRLON
PYRLON
PYRLON
PYRLON
PYRLON
PYRLON
PYRLON | PROMEDIO SIMPLE
PYRLON | PROMEDIO PONDERADO
QUIMICA ORIENTAL
QUIMICA ORIENTAL
QUIMICA ORIENTAL
QUIMICA ORIENTAL
QUIMICA ORIENTAL | PROMEDIO SIMPLE
QUIMICA ORIENTAL | PROMEDIO PONDERADO
RIOGAS
RIOGAS
RIOGAS
RIOGAS | PROMEDIO SIMPLE | [23 empty] | de este efluente)
RIOGAS | PROMEDIO PONDERADO
RUN
RUN | PROMEDIO SIMPLE
RUN | PROMEDIO PONDERADO
SAGRIN | 1999-07-09 | 14:00 |  | 39 |  |  |  | 7.5 | 0 |  |  | 14
SAGRIN | 1999-07-30 | 14:45 |  | 27 |  |  |  | 7.6 | 0 |  |  | 14
SAGRIN | 1999-08-18 | 11:30/15:30 |  | 450 |  |  |  | 12.5 | 0.5 |  |  | 17/44
SAGRIN | 1999-08-10 | 14:00 |  | 200 |  |  |  | 7.5 | 0.5 |  |  | 17
SAGRIN | 1999-09-14 | 16:00 |  | 170 |  |  |  | 11.5 | 0 |  |  | 18
SAGRIN | 1999-09-23 | 12:45 |  | 100 |  |  |  | 9 | 10 |  |  | 17.5
SAGRIN | 1999-10-07 | 11:30/16:00 |  | 420 |  |  |  | 12.4 | 0,,5 |  |  | 17/68
SAGRIN | 1999-10-20 | 13:30 |  | 42 |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 22
SAGRIN | PROMEDIO SIMPLE
SAGRIN | PROMEDIO PONDERADO
SARUBBI CHAC.
SARUBBI CHAC.
SARUBBI CHAC.
SARUBBI CHAC.
SARUBBI CHAC. | PROMEDIO SIMPLE
SARUBBI CHAC. | PROMEDIO PONDERADO
SIDRAS DEL URUGUAY
SIDRAS DEL URUGUAY
SIDRAS DEL URUGUAY
SIDRAS DEL URUGUAY
SIDRAS DEL URUGUAY | PROMEDIO SIMPLE
SIDRAS DEL URUGUAY | PROMEDIO PONDERADO
SIRTE
SIRTE
SIRTE
SIRTE
SIRTE | PROMEDIO SIMPLE
SIRTE | PROMEDIO PONDERADO
SUDY LEVER
SUDY LEVER
SUDY LEVER
SUDY LEVER
SUDY LEVER
SUDY LEVER
SYNTEX
SYNTEX
SYNTEX
SYNTEX
SYNTEX | PROMEDIO SIMPLE | [23 empty] | selección de filtro bolsa.
SYNTEX | PROMEDIO PONDERADO
TEXTIL URUGUAYA
TEXTIL URUGUAYA
TEXTIL URUGUAYA
TEXTIL URUGUAYA
TEXTIL URUGUAYA
TEXTIL URUGUAYA
TEXTIL URUGUAYA
TEXTIL URUGUAYA
TEXTIL URUGUAYA | PROMEDIO SIMPLE
TEXTIL URUGUAYA | PROMEDIO PONDERADO
TOUSSAINT MARTY
TOUSSAINT MARTY
TOUSSAINT MARTY
TOUSSAINT MARTY
TOUSSAINT MARTY
TOUSSAINT MARTY
TOUSSAINT MARTY
TOUSSAINT MARTY
TOUSSAINT MARTY | PROMEDIO SIMPLE
TOUSSAINT MARTY | PROMEDIO PONDERADO
VALENTIN MARTINEZ
VALENTIN MARTINEZ
VALENTIN MARTINEZ
VALENTIN MARTINEZ
VALENTIN MARTINEZ
VALENTIN MARTINEZ
VALENTIN MARTINEZ
VALENTIN MARTINEZ
VALENTIN MARTINEZ | PROMEDIO SIMPLE
VALENTIN MARTINEZ | PROMEDIO PONDERADO
VADYL
VADYL
VADYL
VADYL
VADYL
VADYL
VADYL
VADYL
VADYL | PROMEDIO SIMPLE
VADYL | PROMEDIO PONDERADO
VALYMAR
VALYMAR
VALYMAR
VALYMAR
VALYMAR
VALYMAR
VALYMAR
VALYMAR
VALYMAR | PROMEDIO SIMPLE
VALYMAR | PROMEDIO PONDERADO
HIPERTEX
HIPERTEX
PROMEDIO SIMPLE
PROMEDIO PONDERADO