## Hoja1
INFORMES CUATRIMESTRALES MARZO-JUNIO 1999
INDUSTRIAS | FECHA | HORA | CAUDAL | DBO5 | DQO | GRASAS | GRASAS | p.H | S.S.1 HOR | S.S 10 min | S.S.T | TEMP | SULF | CROMO | PLOMO | ZINC | ALUMI | CADMIO | DETERG | COLIFOR | HIERRO | AMONIO | VOLUMEN | BAROMETRICA | OBSERVACIONES
|  |  | (m3/d) | (mg/L) | (mg/L) | Y ACEITES | LIBRES (mg/L) |  | (ml/L) | (ml/L) | (ml/L) | (°C) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (UFC/100ml) | (mg/L) | (mg/L) | LODOS (m3)
ACEITERA ARTIGAS | 1999-03-18 |  | 2 | 120 |  | 75 |  | 6.8 | 0 |  | 93 | 22 | [10 empty] | 0.2 | NO | Los lodos se incineran en la planta.
ACEITERA ARTIGAS | 1999-05-12 |  | 2 | 281 |  | 77 |  | 7.3 | 0 |  | 103 | 24 | [10 empty] | 0.2 | NO | Antes de 5/8/99 presentarán proyecto de
ACEITERA ARTIGAS | PROMEDIO SIMPLE |  | 2 | 200.5 |  | 76 |  | 7.05 | 0 |  | 98 | 23 | [10 empty] | 0.2 | NO | remodelación del sist. de trat.
ACEITERA ARTIGAS | PROMEDIO PONDERADO | [21 empty] | 0.2 | NO
ACODIKE | 1999-03-31 | 14:00 | 20 | 448 | 910 | 40 |  | 6.8 | 0.1 |  |  | 20 | 0.3
ACODIKE | 1999-04-20 | 13:00 | 20 | 105 | 540 | 110 |  | 6.8 | 0 |  |  | 18 | 0.2 | [9 empty] | 50 | SI
ACODIKE | 1999-05-31 | 12:00 | 20 | 270 | 640 | 180 |  | 7.2 | 0.1 |  |  | 16 | 0 | [9 empty] | 20 | SI
ACODIKE | 1999-06-25 | 10:00-14:00 | 20 | 570 | 908 | 264 |  | 6.5 | 0.2 |  |  | 19 | 0 | [9 empty] | 50 | SI
ACODIKE | PROMEDIO SIMPLE |  | 20 | 348.25 | 749.5 | 148.5 |  | 6.825 | 0.1 |  |  | 18.25 | 0.125
ACODIKE | PROMEDIO PONDERADO
AGUERSA | 1999-03-31 | 16:45 | 2 | 110 |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | < 0,05 | [10 empty] | En mayo y junio no se generaron efluentes
AGUERSA | 1999-04-13 | 9:00 | 2 | 120 |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | < 0,05
AGUERSA | PROMEDIO SIMPLE |  | 2 | 115 |  |  |  | 7.5
AGUERSA | PROMEDIO PONDERADO
ALCAN | 1999-03-08 | 10:00 | 64.8 | 3 | 45 |  |  | 9 | 0 |  |  | 18 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 60 | SI | Lodos con 97% de humedad y pH:6-8.
ALCAN | 1999-03-19 | 8:00-12:00 | 64.8 |  | 123 |  |  | 8.6 | 150 |  |  | 18 |  |  |  |  | 35 | [7 empty] | Contiene 80% hidróxido de aluminio y 15% de
ALCAN | 1999-04-13 | 10:00 | 57.4 | 25 | 113 |  |  | 6.5 | 300 |  |  | 18 |  |  |  |  | 286 | [5 empty] | 36 | SI | sulfato de sodio.
ALCAN | 1999-04-30 | 8:30 | 57.4 |  | 126 |  |  | 6.7 | 500 |  |  | 19 |  |  |  |  | 469 | [7 empty] | Se preve : recuperación de materias primas,
ALCAN | 1999-05-10 | 11:00 | 61.3 | 7 | 106 |  |  | 7.2 | 10 |  |  | 18 |  |  |  |  | 22 | [5 empty] | 48 | SI | recirculación de agua,empleo de la torta del filtro
ALCAN | 1999-05-27 | 10:30 | 61.3 |  | 114 |  |  | 7 | 200 |  |  | 18 |  |  |  |  | 194 | [7 empty] | prensa, aumentar su contenido de sólidos.
ALCAN | 1999-06-03 | 9:30 | 78.4 | 23 | 100 |  |  | 8.2 | 0 |  |  | 17 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 36 | SI
ALCAN | 1999-06-22 | 11:00-15:00 | 78.4 | 24 | 97 |  |  | 8 | 0 |  |  | 16 |  |  |  |  | 4.1
ALCAN | PROMEDIO SIMPLE |  | 65.475 | 10.25 | 103 |  |  | 7.65 | 145 |  |  | 17.75 |  |  |  |  | 130.8875
ALCAN | PROMEDIO PONDERADO
ANCAP API | 1999-03-10 | 9:00 | 57600 | 24 |  | < 10 |  | 6.88 |  |  | 12 | 34 | < 1,0 |  | < 0,1 |  |  |  |  | < 2 |  |  |  |  | Presentan resultado de
ANCAP API | 1999-03-25 | 9:30 | 57600 | 66.5 |  | 211 |  | 7.14 |  |  | 34 | 24 | < 1,0 |  | < 0,2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | análisis de fenoles.
ANCAP API | 1999-04-09 | 11:30 | 57600 | 149 |  | 661 |  | 6.29 |  |  | 117 | 28 | < 1,0 |  | < 0,2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Caudal promedio:
ANCAP API | 1999-04-22 | 11:30 | 57600 | 117 |  | 14 |  | 6.17 |  |  | 17.5 | 28 | 5.8 |  | < 0,1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2400 m3/h.
ANCAP API | 1999-05-05 | 9:20 | 57600 | 125 |  | 27.3 |  | 6.33 |  |  | 65 | 28 | < 1,0 |  | < 0,2 |  |  |  |  | -
ANCAP API | 1999-05-20 | 9:30 | 57600 | 71.8 |  | 22.5 |  | 6.19 |  |  | 38 | 22 | < 1,0 |  | < 0,2 |  |  |  |  | -
ANCAP API | 1999-06-04 | 11:00 | 57600 | - |  | 10.3 |  | 6.65 |  |  | 7 | 23 | < 1,0 |  | < 0,1 |  |  |  |  | -
ANCAP API | 1999-06-17 | 9:30 | 57600 | 27 |  | 26.5 |  | 6.51 |  |  | 19 | 24 | < 1,0 |  | < 0,1 |  |  |  |  | -
ANCAP API | PROMEDIO SIMPLE |  | 57600 | 72.5375 |  | 121.575 |  | 6.52 |  |  | 38.6875 | 26.375 | 0.725 |  | 0
ANCAP API | PROMEDIO PONDERADO
ANTIC S.A. | 1999-03-24 | 12:00 | 28 | 3100 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 26 | [10 empty] | 4 | SI
ANTIC S.A. | 1999-04-20 | 10:30 | 28 | 900 |  | 109 |  | 6.3 |  |  |  | 18.5 | [10 empty] | 2 | SI
ANTIC S.A. | 1999-05-19 |  | 32 | 900 |  | 88 |  | 7 | [14 empty] | 2 | SI
ANTIC S.A. | 1999-06-25 | 11:00 | 31 | 300 |  | 241 |  | 6.5 |  |  |  | 19 | [10 empty] | 2 | SI
ANTIC S.A. | PROMEDIO SIMPLE
ANTIC S.A. | PROMEDIO PONDERADO
ARMCO | 1999-03-05 | 11:00 | 30 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 19 | [10 empty] | 100 | SI | LODOS DE EFLUENTES TRAT. A DIARIO:
ARMCO | 1999-03-26 | 10:30-14:30 | 20 |  |  |  |  | 9 |  |  | 90 | 21 | [10 empty] | 80 | SI | Los lodos poseen 85-88% de humedad y pH
ARMCO | 1999-04-06 | 14:00 | 35 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 24 | [10 empty] | 80 | SI | entre 6 y 6,5. Están compuestos por hidróxidos
ARMCO | 1999-04-28 | 9:00-13:00 | 30 |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 65 | 17 | [10 empty] | 90 | SI | férrico y ferroso
ARMCO | 1999-05-03 | 12:00 | 20 |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 18 | [10 empty] | 80 | SI
ARMCO | 1999-05-25 | 10:30-14:30 | 20 | [8 empty] | 16 | [10 empty] | 90 | SI | LODOS DE EFLUENT. TRAT. DISCONTINUAMENTE
ARMCO | 1999-06-04 | 9:30 | 30 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 | 15 | [10 empty] | 60 | SI | Poseen pH entre 6 y 6,5. Contienen cromo +3
ARMCO | 1999-06-16 | 9:00-13:00 | 20 |  |  |  |  | 6 |  |  | 130 | 17 | [10 empty] | 50 | SI
ARMCO | PROMEDIO SIMPLE |  | 25.625 |  |  |  |  | 6.75 |  |  | 36.75 | 18.375 | [12 empty] | desde abril neutralizan con soda.
ARMCO | PROMEDIO PONDERADO
BACARDI MARTINI | 1999-03-03 | 10:00 | 42 | 180 |  | 222 |  | 7.5 | 2 |  |  | 28
BACARDI MARTINI | 25/399 | 14:00 | 40 | 250 |  | 21 |  | 7.8 | 2.5 |  |  | 25
BACARDI MARTINI | 1999-04-14 | 8:00-12:00 | 52 | 320 |  | 24 |  | 6.7 | 1.5 |  |  | 20
BACARDI MARTINI | 1999-04-29 | 9:00 | 42 | 150 |  | 19 |  | 7.8 | 2.8 |  |  | 25
BACARDI MARTINI | 1999-05-13 | 8:00-12:00 | 38 | 210 |  | 18 |  | 6 | 3 |  |  | 19
BACARDI MARTINI | 1999-05-25 | 10:00 | 50 | 250 |  | 20 |  | 8.2 | 2.7 |  |  | 20
BACARDI MARTINI | 1999-06-03 | 15:00 | 55 | 280 |  | 23 |  | 8.5 | 2.5 |  |  | 18
BACARDI MARTINI | 1999-06-17 | 9:00 | 52 | 320 |  | 18 |  | 8 | 1.9 |  |  | 22
BACARDI MARTINI | PROMEDIO SIMPLE |  | 46.375 | 245 |  | 45.625 |  | 7.5625 | 2.3625 |  |  | 22.125
BACARDI MARTINI | PROMEDIO PONDERADO
BAO | 1999-03-12 |  |  | 12360 | 68 | 68 |  | 5.94 | 0.1 |  | 826
BAO | 1999-05-14 |  |  | 352 |  | 352 |  | 4.68 | 0.1 |  | 572
BAO | 1999-06-03 |  |  | 2650 |  | 31
BAO | PROMEDIO SIMPLE
BAO | PROMEDIO PONDERADO
BRADISUR (EX MANZANARES) |  |  | 15
BRADISUR (EX MANZANARES) |  |  | 15
BRADISUR (EX MANZANARES) |  |  | 15 | [20 empty] | SI | No aclaran volumen de lodo retirado
BRADISUR (EX MANZANARES) | 1999-04-23 | 10:00 | 15 | 355 | 805 | 224 |  | 6 | < 0,1 |  | 188
BRADISUR (EX MANZANARES) | 1999-05-11 | 11:00 | 15 | 265 | 620 | 50 |  | 6.5 | 0.1 |  | 86
BRADISUR (EX MANZANARES) |  |  | 15
BRADISUR (EX MANZANARES) | 1999-06-02 | 10:00 | 15 | 195 | 455 | 41 |  | 6.2 | 0.1 |  | 36
BRADISUR (EX MANZANARES) | 1999-06-23 | 11:00 | 15 | 105 | 215 | 32 |  | 6.8 | 0.1 |  | 46
BRADISUR (EX MANZANARES) | PROMEDIO SIMPLE |  | 15 | 184 | 419 | 69.4 |  | 5.1 | 0.06 |  | 71.2
BRADISUR (EX MANZANARES) | PROMEDIO PONDERADO
BRANAA | 1999-03-23 | 9:00-12:00 | 1047 | 1080 |  | 300 |  | 7.5 |  | 0.5 | 1330 |  | 62 | 21 | [8 empty] | 480 | SI | Los lodos provienen de : vaciado de cono
BRANAA | 1999-03-31 | 9:00-12:00 |  | 1930 |  | 420 |  | 7.5 |  | 0.5 | 1830 |  | 141 | 8.8 | 0.44 | [9 empty] | y vaciado de pileta desgrasadora
BRANAA | 1999-04-14 | 9:00-12:00 | 1542 | 1230 |  | 530 |  | 7.5 |  | 0.5 | 1730 |  | 123 | 35.3 | 0.57 | [7 empty] | 580 | SI
BRANAA | 1999-04-29 | 9:00-12:00 |  | 2110 |  | 575 |  | 7.5 |  | 0.5 | 1630 |  | 119 | 44.1 | 0.47 | [9 empty] | Se iniciará tratamiento de cromo y funcionamiento
BRANAA | 1999-05-19 | 9:00-12:00 | 1872 | 1970 |  | 520 |  | 7.5 |  | 0.5 | 1850 |  | 45 | 51 | [8 empty] | 520 | SI | filtro de prensa de bandas y desshidratacion
BRANAA | 1999-05-27 | 9:00-12:00 |  | 1800 |  | 610 |  | 7.5 |  | 0.5 | 2620 |  | 34 | 55 | [10 empty] | de lodo primario
BRANAA | 1999-06-08 | 10:00 | 1750 |  |  |  |  | 7.5 |  | 0.5 |  |  | 37 | [9 empty] | 480 | SI | Se iniciarán obras civiles de ampliación con
BRANAA | 1999-06-11 | 9:00-12:00 |  | 1800 |  | 610 |  | 7.5 |  | 0.5 | 2000 |  | 49 | 56 | < 0,02 | [9 empty] | nuevo homogenizador, floculador y sedimentador.
BRANAA | 1999-06-29 | 9:00-12:00 |  | 1740 |  | 530 |  | 7.5 |  | 0.5 | 2190 |  | 39 | 45 | [10 empty] | Obras culminadas en 12/ 99
BRANAA | PROMEDIO SIMPLE |  | 1552.75 | 1707.5 |  | 511.875 |  | 7.5 |  | 0.5 | 1897.5 |  | 72.1111 | 39.525 | 0.37
BRANAA | PROMEDIO PONDERADO
CANALMAR | 1999-03-17 | 12:00 | 20 | 22 |  | 15 |  | 6.9 |  |  | 25 | 24 | [7 empty] | 0
CANALMAR | 1999-04-16 | 15:00 | 20 | 47 |  | 27 |  | 7.6 |  |  | 26 | 17.5 | [7 empty] | 0
CANALMAR | 1999-05-14 | 12:00 | 20 | 35 |  | 20 |  | 7.2 |  |  | 22 | 15 | [7 empty] | 0
CANALMAR | 1999-06-17 | 15:30 | 20 | 38 |  | 9 |  | 7.1 |  |  | 11 | 17 | [7 empty] | 0
CANALMAR | PROMEDIO SIMPLE |  | 20 | 35.5 |  | 17.75 |  | 7.2 |  |  | 21 | 18.375 | [7 empty] | 0
CANALMAR | PROMEDIO PONDERADO
BRAY PAUL | SIN ACTIVIDAD
CARLOS CIBILS | 1999-03-02 | 10:00
CARLOS CIBILS | 1999-03-22 | 16:00
CARLOS CIBILS | 1999-04-05 | 14:15 |  | 40 |  | 24 |  | 5.5 | <0,1 |  | 29.3 | 26
CARLOS CIBILS | 1999-04-20 | 11:00 |  | 65 |  | 40 |  | 6 | <0,1 |  | 46 | 30 |  | 0.55
CARLOS CIBILS | 1999-05-04 | 9:15 |  | 70 |  | 37 |  | 8 | <0,1 |  | 49 | 36
CARLOS CIBILS | 1999-05-23 | 14:30 |  | 50 |  |  |  | 8 |  |  | 40 | 28 |  | 0.09
CARLOS CIBILS | 1999-06-02 | 10:15 |  | 90 |  | 75 |  | 6.5 |  |  | 140 | 32
CARLOS CIBILS | 1999-06-18 | 17:00 |  | 102 |  | 96 |  | 7 |  |  | 100 | 21
CARLOS CIBILS | PROMEDIO SIMPLE
CARLOS CIBILS | PROMEDIO PONDERADO
CARLOS CRISTIANI | 1999-03-23 |  | 23 | 2200 |  | 103 | [16 empty] | Marzo :3 | si | Se evalua la unificación de graseras
CARLOS CRISTIANI | 1999-04-15 |  | 11 | 3000 | [18 empty] | Abril : 3 | si
CARLOS CRISTIANI | 1999-04-28 |  | 14 | 3000 |  | 951 |  | 7.2 | [14 empty] | Mayo : 3 | si
CARLOS CRISTIANI | 10/06/1999 (efl. 8 de Octubre) |  |  | 750 |  | 372 |  | 6.5 | [14 empty] | Junio : 3 | si
CARLOS CRISTIANI | 10/06/1999 ( efl. calle Schinca) |  |  | 400 |  | 39 |  | 6.5
CARLOS CRISTIANI | PROMEDIO SIMPLE |  | 16 | 1870 |  | 293 |  | 6.7333
CARLOS CRISTIANI | PROMEDIO PONDERADO
CARLOS SCHNECK chac. | 1999-03-25 | 13:15 | 163 | 1000 |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 30 | [10 empty] | 15 | SI | se comenzara a caracterizar los lodos generados.
CARLOS SCHNECK | 1999-03-31 | 11:30 | 163 | 1150 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 29
CARLOS SCHNECK | 1999-04-16 | 11:30 | 178 | 1450 |  | 245 |  | 7.5 |  |  |  | 24.5 | [10 empty] | 15 | SI
CARLOS SCHNECK | 1999-04-28 | 10:45 | 178 | 1400 |  | 168 |  | 6.8 |  |  |  | 29.5
CARLOS SCHNECK | 1999-05-13 | 11:00 | 166 | 1150 |  | 143 |  | 7.3 |  |  |  | 24 | [10 empty] | 15 | SI
CARLOS SCHNECK | 1999-05-28 | 11:15 | 166 | 1200 |  | 158 |  | 7.5 |  | 0.1 |  | 28.5
CARLOS SCHNECK | 1999-06-15 | 12:30 |  | 1000 |  | 290 |  | 9 |  | 0.3 |  | 26.5 | [10 empty] | 15 | SI
CARLOS SCHNECK | 1999-06-29 | 11:00 |  | - |  | 262 |  | 8.3 |  | 0.2 |  | 23.5
CARLOS SCHNECK | PROMEDIO SIMPLE |  | 169 | 1192.8571 |  | 211 |  | 7.8 |  | 0.2 |  | 26.9375
CARLOS SCHNECK | PROMEDIO PONDERADO
CARLOS SCHNECK matad. | 1999-03-23 | 16:15 | 944 | 135 |  |  |  | 7.7 |  | 0.1 | 113 | [8 empty] | 2,4exp 6 |  |  | 294 | no | el estiercol se dispone en terreno propio
CARLOS SCHNECK | 1999-03-31 | 15:00 | 660 | 145 |  | 17 |  | 7.8 |  | 0.1 |  | 23 | [12 empty] | Se reforzarán los sigs. para disminuir la DBO:
CARLOS SCHNECK | 1999-04-16 | 13:00 |  | 150 |  |  |  | 7.5 |  | < 0,1 |  | 15 | [10 empty] | 254 | no | recolecc. y limpieza en playa de faena y
CARLOS SCHNECK | 1999-04-28 | 16:15 | 851 | 190 |  | 24 |  | 7.5 |  | < 0,1 | 96 | 18 | [12 empty] | en tratamiento primario, mejor empleo
CARLOS SCHNECK | 1999-05-25 | 11:15 | 876 | 200 |  |  |  | 7.3 |  | 0.1 |  | 13 | [10 empty] | 228 | no | del lecho percolador.
CARLOS SCHNECK | 1999-06-01 | 15:45 | 899 | 280 |  | 41 |  | 7.4 |  | 0.1 | 106 | 14
CARLOS SCHNECK | 1999-06-15 | 14:45 | 1010 | 260 |  |  |  | 7.5 |  | 0.1 |  | 14 | [10 empty] | 247 | no
CARLOS SCHNECK | 1999-06-29 | 12:00 | [5 empty] | 7 |  | 0.1 | 127 | 12.5 | [7 empty] | 6,4exp6
CARLOS SCHNECK | PROMEDIO SIMPLE |  | 873.3333 | 194.2857 |  | 27.3333 |  | 7.4625 |  | 0.075 | 110.5 | 15.6429
CARLOS SCHNECK | PROMEDIO PONDERADO
CATTIVELLI CHAC. | 1999-03-23 |  | 200 | 1150 |  | 144 |  | 6.5 | [14 empty] | 96 | S | MEJORO EFICIENCIA DE GRASERAS POR:
CATTIVELLI CHAC. | 1999-03-31 |  | 200 | 1250 |  | 133 |  | 6.8 | [15 empty] | S | MENOR TEMPERATURA Y MAS LIMPIEZA.
CATTIVELLI CHAC. | 1999-04-07 | 10:15 | 200 | 1000 |  |  |  | 6.5 |  |  | 21.5 | [11 empty] | 168 | S | SE CUBRIERON LAS GRASERAS Y SE
CATTIVELLI CHAC. | 1999-04-30 |  | 200 | 1300 |  | 58 |  | 6.2 | [15 empty] | S | INSTALARON TUBERIAS DE VENTILACION.
CATTIVELLI CHAC. | 1999-05-05 | 10:45 | 200 | 1250 |  | 51 | [16 empty] | 120 | S
CATTIVELLI CHAC. | 1999-06-15 | 11:00 | 200 | 440 |  | 40 |  | 7 |  | 0.2 | 17.5 | [12 empty] | S
CATTIVELLI CHAC. | 1999-06-28 | 12:30 | 200 | 600 |  | 31 |  | 6.8 |  | 0.3 | 14.5 | [11 empty] | 176 | S
CATTIVELLI CHAC. | PROMEDIO SIMPLE
CATTIVELLI CHAC. | PROMEDIO PONDERADO
CETOIL | 1999-03-08 | 12:00 | 25 | 253 |  | 27 |  | 7.99 | [14 empty] | 30 |  | EL MAT. RETIRADO SE ENVIA A FABRICA
CETOIL | 1999-04-07 | 12:00 | 20 | 167 |  | 22 |  | 7.7 | [14 empty] | 30 |  | DE HARINA DE PESCADO.
CETOIL | 1999-05-03 | 12:00 | 5 | 624 |  | 134 |  | 7 | [14 empty] | 20
CETOIL | [22 empty] | 10
CETOIL | PROMEDIO SIMPLE
CETOIL | PROMEDIO PONDERADO
CIBLE | 1999-03-01 | 7-8:30 |  | 605 |  | 145 |  | 8.2 |  |  |  |  | 2.5 | 6.2 | [8 empty] | 18 | SI | Se evaluaron polielectrolitos para reducción
CIBLE | 1999-04-16 | 7-8:30 |  | 1110 |  | 300 |  | 7.3 |  |  |  |  | 3 | 15.1 | [10 empty] | de cromo
CIBLE | 1999-05-18 | 7-8:30 |  | 1620 |  | 250 |  | 8.4 |  |  |  |  | 6.8 | 30.5 | [8 empty] | 18 | SI | El técnico visitará la planta 1 vez por semana
CIBLE | 1999-06-30 | 7-8:30 |  | 1255 |  | 215 |  | 7.9 |  |  |  |  | 2.7 | 6.9 | [10 empty] | para recuperar dinamica.
CIBLE | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 1147.5 |  | 227.5 |  | 7.95 |  |  |  |  | 3.75 | 14.675
CIBLE | PROMEDIO PONDERADO
COLGATE | 1999-03-12 |  | 4.5 | 495 | 1535 |  |  | 7.05 |  |  | 218 | 27 | [12 empty] | Se culminaran obras del proyecto y
COLGATE | 1999-04-09 |  | 2.5 | 540 | 1310 |  |  | 7.9 |  |  | 199 | 22 | [12 empty] | de la planta de trat. fisicoq.
COLGATE | 1999-05-07 |  | 4.1 | 570 | 1490 |  |  | 6.95 |  |  | 143 | 17
COLGATE | 1999-06-04 |  | 4.3 | 1725 | 1725 |  |  | 7.4 |  |  | 117 | 10.4
COLGATE | PROMEDIO SIMPLE |  | 3.85 | 832.5 | 1515 |  |  | 7.325 |  |  | 169.25 | 19.1
COLGATE | PROMEDIO PONDERADO
COMSA | 1999-03-15 | 15:00 | 25 | 635 | 1440 | 123 |  | 6 |  |  | 154 | 29 | [12 empty] | Los lodos son recuperados por terceros.
COMSA | 1999-03-30 | 16:00 | 25 | 450 | 780 | 130 |  | 6.9 |  |  | 100 | 28
COMSA | 1999-04-13 | 12:00-16:00 | 25 | 580 | 850 | 80 |  | 7 |  |  | 150 | 24
COMSA | 1999-04-27 | 12:00 | 25 | 680 | 1200 | 140 |  | 6.5 |  |  | 240 | 20
COMSA | 1999-05-07 | 15:30 | 25 | 490 | 850 | 170 |  | 6.5 |  |  | 280 | 17
COMSA | 1999-05-21 | 10:00 | 25 | 500 | 970 | 95 |  | 6.8 |  |  | 210 | 17
COMSA | 1999-06-04 | 15:00 | 25 | 550 | 930 | 65 |  | 6 |  |  | 185 | 15
COMSA | 1999-06-18 | 12:00-16:00 | 25 | 660 | 1170 | 110 |  | 5.7 |  |  | 240 | 14
COMSA | PROMEDIO SIMPLE |  | 25 | 568.125 | 1023.75 | 114.125 |  | 6.425 |  |  | 194.875 | 20.5
COMSA | PROMEDIO PONDERADO
CONAPROLE 1 CAM. 5 | 1999-03-26 | 8:30 |  |  | 14450 |  |  | 7.51 | 0.1 |  |  | 41
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-03-26 | 9:30 |  | 6690 | 11705 | 1045 |  | 11.28 | < 0,1 |  |  | 35
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-03-26 | 10:30 |  | 10415 | 57230 | 8944 |  | 9.54 | 0.1 |  |  | 31
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-03-26 | 11:30 |  | 500 | 720 | 232 |  | 9.12 | < 0,1 |  |  | 34
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-03-26 | mezcla |  | 9775 | 19345 | 7166 |  | 10.31 | < 0,1
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-04-23 | 12:30 |  | 15110 | 25580 | 39 |  | 4.66 | 22 |  |  | 28
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-04-23 | 13:30 |  | 350 | 670 | 29 |  | 3.45 | 0.2 |  |  | 26
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-04-23 | 14:30 |  | 2250 | 3710 | 1685 |  | 12.47 | 0.1 |  |  | 26
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-04-23 | 15:30 |  |  | 900 |  |  | 11.16 | 0.1 |  |  | 42
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-04-23 | mezcla |  | 3929 | 9695 | 298 |  | 8.64 | 0.4
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-05-10 | 10:30 |  |  | 290 |  |  | 7.46 | 0.1 |  |  | 24
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-05-10 | 11:30 |  | 850 | 1200 | 97 |  | 12.06 | 0.1 |  |  | 34
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-05-10 | 12:30 |  | 550 | 1080 | 114 |  | 11.51 | 0.2 |  |  | 27
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-05-10 | 13:30 |  | 360 | 500 | 124 |  | 11.36 | 0.1 |  |  | 26
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-05-10 | mezcla |  | 540 | 930 | 103 |  | 11.3 | 0.1
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-06-24 | 14:00 |  | 520 | 780 |  |  | 12.96 | 1 |  |  | 24
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-06-24 | 15:00 |  | 740 | 1610 |  |  | 12.7 | 0.2 |  |  | 22
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-06-24 | 16:00 |  | 190 | 380 |  |  | 1.79 | 0.3 |  |  | 24
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-06-24 | 17:00 |  |  | 110 |  |  | 6.6 | < 0,1 |  |  | 26
CONAPROLE CAM. 5 | 1999-06-24 | mezcla |  | 420 | 630 |  |  | 10.66 | 0.3
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-03-26 | 8:30 |  |  | 14740 |  |  | 7.14 | 0.7 |  |  | 30
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-03-26 | 9:30 |  | 4645 | 6140 | 857 |  | 6.43 | 2 |  |  | 38
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-03-26 | 10:30 |  | 755 | 1635 | 222 |  | 7.06 | 0.5 |  |  | 30
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-03-26 | 11:30 |  | 2340 | 5405 | 865 |  | 8.84 | 0.3 |  |  | 32
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-03-26 | mezcla |  | 4255 | 7080 | 1488 |  | 8.03 | 1
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-04-23 | 12:30 |  | 4620 | 6915 | 596 |  | 8.55 | 0.3 |  |  | 36
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-04-23 | 13:30 |  | 9620 | 13860 | 990 |  | 6.24 | 0.2 |  |  | 22
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-04-23 | 14:30 |  | 12310 | 16620 | 2595 |  | 12.84 | 0.1 |  |  | 38
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-04-23 | 15:30 |  |  | 330 |  |  | 10.36 | < 0,1 |  |  | 23
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-04-23 | mezcla |  | 4810 | 9380 | 1206 |  | 9.94 | 0.1
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-05-10 | 10:30 |  |  | 14570 |  |  | 12.4 | < 0,1 |  |  | 35
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-05-10 | 11:30 |  | 2750 | 3900 | 307 |  | 10.56 | 0.2 |  |  | 21
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-05-10 | 12:30 |  | 4020 | 6950 | 1423 |  | 9.16 | 0.1 |  |  | 22
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-05-10 | 13:30 |  | 5650 | 9590 | 2695 |  | 9.4 | 0.1 |  |  | 22
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-05-10 | mezcla |  | 5670 | 8800 | 2112 |  | 11.51 | 0.1
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-06-24 | 14:00 |  | 2990 | 4530 |  |  | 11.22 | 0.1 |  |  | 26
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-06-24 | 15:00 |  | 2770 | 4340 |  |  | 13 | 84 |  |  | 25
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-06-24 | 16:00 |  | 180 | 590 |  |  | 12.7 | 0.8 |  |  | 30
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-06-24 | 17:00 |  |  | 2630 |  |  | 6.28 | 0.3 |  |  | 26
CONAPROLE CAM. 7 | 1999-06-24 | mezcla |  | 2140 | 2910 |  |  | 11.08 | 12
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-03-31 | 10:00 |  | 1725 | 2620 | 50 |  | 6.19 | 0.2 |  |  | 22
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-04-29 | 14:00 |  | 930 | 1290 | 106 |  | 6.64 | < 0,1 |  |  | 20
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-04-29 | 15:00 |  |  | 2730 |  |  | 7.12 | 0.1 |  |  | 22
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-04-29 | 16:00 |  | < 1200 | 460 | 170 |  | 10.56 | 0.1 |  |  | 60
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-04-29 | 17:00 |  |  | 18590 |  |  | 7.66 | < 0,1 |  |  | 26
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-04-29 | mezcla |  | 3300 | 4400 | 406 |  | 9.28 | < 0,1
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-05-20 | 13:00 |  | 330 | 530 | 151 |  | 8.51 | 0.3 |  |  | 21
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-06-29 | 12:00 |  | 5650 | 8380 |  |  | 6.42 | 0.5 |  |  | 36
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-06-29 | 13:00 |  |  | 2430 |  |  | 10.71 | 0.2 |  |  | 28
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-06-29 | 14:00 |  |  | 1260 |  |  | 12.6 | 0.3 |  |  | 20
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-06-29 | 15:00 |  | 490 | 620 |  |  | 12.64 | 0.3 |  |  | 18
CONAPROLE 2 CAM. 1 | 1999-06-29 | mezcla |  | 2270 | 3170 |  |  | 12.54 | 0.3
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-03-31 | 8:00 |  | 425 | 760 | 38 |  | 7.24 | 0.1 |  |  | 39
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-03-31 | 9:00 |  |  | 130 |  |  | 7.06 | 0.2 |  |  | 22
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-03-31 | 10:00 |  | 1555 | 1950 | 48 |  | 6.55 | 0.1 |  |  | 20
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-03-31 | 11:00 |  |  | 930 |  |  | 6.48 | 0.1 |  |  | 53
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-03-31 | mezcla |  | 575 | 1365 | 61 |  | 6.5 | 0.1
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-04-29 | 16:00 |  | 180 | 280 | 24 |  | 6.21 | < 0,1 |  |  | 18
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-05-20 | 12:00 |  | 210 | 390 | 38 |  | 6.58 | < 0,1 |  |  | 15
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-05-20 | 13:00 |  |  | 150 |  |  | 7.12 | < 0,1 |  |  | 15
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-05-20 | 14:00 |  | 170 | 480 | 75 |  | 6.6 | < 0,1 |  |  | 14
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-05-20 | 15:00 |  |  | 180 |  |  | 6.96 | 0.1 |  |  | 21
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-05-20 | mezcla |  | 220 | 350 | 47 |  | 6.84 | < 0,1
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-06-29 | 12:00 |  | 31 | 68 |  |  | 7.02 | < 0,1 |  |  | 14
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-06-29 | 13:00 | [5 empty] | 6.51 | < 0,1 |  |  | 15
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-06-29 | 14:00 | [5 empty] | 6.6 | < 0,1 |  |  | 15
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-06-29 | 15:00 |  | 960 | 1190 |  |  | 7.07 | < 0,1 |  |  | 20
CONAPROLE 2 CAM. 2 | 1999-06-29 | mezcla |  | 490 | 670 |  |  | 7.02 | < 0,1
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-03-31 | 8:00 |  | 10200 | 18215 | 3414 |  | 7.36 | < 0,1 |  |  | 19
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-03-31 | 9:00 |  |  | 26585 |  |  | 6.55 | < 0,1 |  |  | 20
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-03-31 | 10:00 |  | 450 | 820 | 213 |  | 6.63 | < 0,1 |  |  | 28
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-03-31 | 11:00 |  |  | 215 |  |  | 6.68 | < 0,1 |  |  | 22
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-03-31 | mezcla |  | 4460 | 12690 | 2024 |  | 6.78 | < 0,1
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-04-29 | 16:00 |  | 2500 | 3230 | 742 |  | 6.7 | 0.1 |  |  | 26
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-05-20 | 12:00 |  | 3790 | 4880 | 630 |  | 1.93 | < 0,1 |  |  | 21
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-05-20 | 13:00 |  |  | 380 |  |  | 4.86 | < 0,1 |  |  | 22
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-05-20 | 14:00 |  | 1250 | 1340 | 223 |  | 2.21 | < 0,1 |  |  | 26
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-05-20 | 15:00 |  |  | 1340 |  |  | 6.13 | 0.1 |  |  | 15
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-05-20 | mezcla |  | 1290 | 2450 | 406 |  | 2.27 | < 0,1
CONAPROLE 2 CAM. 3 | 1999-06-29 | 12:00 |  | 360 | 610 |  |  | 12.78 |  |  |  | 34
CONAPROLE 2 CAM. 5 | 1999-03-31 | 10:00 |  | 625 | 890 | 75 |  | 10.46 | < 0,1 |  |  | 30
CONAPROLE 2 CAM. 5 | 1999-04-29 | 14:00 |  | 820 | 910 | 53 |  | 6.74 | < 0,1 |  |  | 18
CONAPROLE 2 CAM. 5 | 1999-04-29 | 15:00 |  |  | 530 |  |  | 11.22 | < 0,1 |  |  | 24
CONAPROLE 2 CAM. 5 | 1999-04-29 | 16:00 |  | 290 | 420 | 46 |  | 7.07 | < 0,1 |  |  | 24
CONAPROLE 2 CAM. 5 | 1999-04-29 | 17:00 |  |  | 190 |  |  | 6.58 | < 0,1 |  |  | 25
CONAPROLE 2 CAM. 5 | 1999-04-29 | mezcla |  | 300 | 450 | 38 |  | 8.74 | < 0,1
CONAPROLE 2 CAM. 5 | 1999-05-20 | 13:00 |  | 230 | 400 | 20 |  | 10.48 | < 0,1 |  |  | 18
CONAPROLE 2 CAM. 5 | 1999-06-29 | 12:00 |  | 430 | 720 |  |  | 10.42 | 0.5 |  |  | 24
CONAPROLE | PROMEDIO SIMPLE
CONAPROLE | PROMEDIO PONDERADO
COUSA | 1999-03-22 | Conjunto | 143 | 55 |  | 0 |  | 7.5 |  |  | 0 | 30.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | los lodos se tratan con ac. sulf. para obtener .
COUSA | 1999-03-31 | Conjunto | 45 | 8.8 |  | 5.3 |  | 8 |  |  | 0 | 24.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | ac. grasos
COUSA | 1999-04-19 | Conjunto | 319 | 16 |  | 1.4 |  | 7.7 |  |  | 0 | 23.1 | [7 empty] | 0
COUSA | 1999-04-29 | Conjunto | 427 | 29 |  | 3.7 |  | - |  |  | 0 | 25.7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | se instalará super d-canter y se implementara
COUSA | 1999-05-12 | Conjunto | 178 | 16 |  | 0 |  | 6.8 |  |  | 0 | 22.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | el secado de barros. Se estiman obras
COUSA | 1999-06-08 | Conjunto | 151 | 24 |  | 3.3 |  | 7 |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | culminadas a fines de agosto.
COUSA | 1999-06-25 | Conjunto | 210 | 15 |  | 5 |  | 7 |  |  | 128 | 23.7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | Se implementara la recirculacion del efl.
COUSA | PROMEDIO SIMPLE |  | 210.4286 | 23.4 |  | 2.6714 |  | 6.2857 |  |  | 18.2857 | 25.1167 | [12 empty] | luego de pasar por filtro de arena. Obra terminada
COUSA | PROMEDIO PONDERADO | [23 empty] | para setiembre de 1999.
CURLAN | 1999-04-14 | 13:00-14:00 | 55 | 2370 |  | 1665 |  | 5.5 | 2 |  |  | 244 |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | INSTRUMENTANDO RETIRO DE CROMO
CURLAN | 1999-04-27 | 11:00-13:00 | 58 | 36600 |  | 453 |  | 11 | <0,1 |  |  | 30 |  |  | 231 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | S | HACIA AMERICAN CHEMICAL.
CURLAN | 1999-05-26 | 10:00-14:00 | 48 | 16440 |  | 425 |  | 7.5 | <0,1 |  |  | 7 |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80 | S
CURLAN | 1999-06-25 | 10:00-14:00 | 52 | 1500 |  | 75 |  | 5.5 | 0.2 |  |  | 6.5 |  |  | 86 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24 | S
CURLAN | PROMEDIO PONDERADO
CURTIFRANCE BELLONI | 1999-06-18 | 10:30 | 234 | 2200 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 159 | 150 | [9 empty] | Aún no se dosifica coagulante.
CURTIFRANCE BELLONI | PROMEDIO SIMPLE | [23 empty] | Se finalizará obras para trat. de cromo.
CURTIFRANCE BELLONI | PROMEDIO PONDERADO
CURTIFRANCE CAMPICH. | ACARREAN SUS EFLUENTES A LA PLANTA DE LLUPES | [23 empty] | Sin porducir desde 5/5/99
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-03-09 | 12:00 | 500 | 1890 |  | 207 |  | 7.7 | 11 |  |  |  | 1.8 | 16 | [8 empty] | 500 |  | Se preve la clarificación química del efluente.
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-03-18 | 12:00-16:00 | 460 | 1610 |  | 97 |  | 7.2 | 2.7 |  |  |  | 30 | 16
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-04-13 | 12:00 | 520 | 1715 |  | 242 |  | 7.1 | 25 |  |  |  | 7 | 39 | [8 empty] | 520
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-04-20 | 12:00 | 510 | 1320 |  | 130 |  | 7.4 | 11 |  |  |  | 6 | 18
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-05-05 | 12:00 | 560 | 1100 |  | 306 |  | 7.5 | 9 |  |  |  | 9 | 20 | [8 empty] | 620
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-05-19 | 12:00-16:00 | 580 | 1460 |  | 190 |  | 6.4 | 9 |  |  |  | 6 | 19
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-06-04 | 12:00 | 480 | 1605 |  | 463 |  | 6.6 | 15 |  |  |  | 15 | 18 | [8 empty] | 590
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-06-25 | 12:00 | 530 | 1655 |  | 427 |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 27
CURTIFRANCE LLUPES | PROMEDIO SIMPLE |  | 517.5 | 1544.375 |  | 257.75 |  | 7.1125 | 11.2125 |  |  |  | 10.225 | 21.625
CURTIFRANCE LLUPES | PROMEDIO PONDERADO
DEL PLATA | 1999-03-24 |  | 55 | 60 |  | 73 | [7 empty] | 0.2 | < 0,01 | [9 empty] | Presenta resultadoss de O.D.:
DEL PLATA | 1999-04-21 |  | 18 | 140 |  | 77 |  |  |  |  | 316 |  |  | 0.36 | 0.21 | [9 empty] | 1.4, 1.1, 7.2, 10.8.
DEL PLATA | 1999-05-14 |  | 16 | 60 |  | 33 |  |  |  |  | 135 |  |  | 0.7 | 0.31
DEL PLATA | 1999-06-11 |  | 8 | 60 |  | 63 |  |  |  |  | 186
DEL PLATA | PROMEDIO SIMPLE |  | 24.25 | 80 |  | 61.5 |  |  |  |  | 159.25 |  |  | 0.42 | 0.17333
DEL PLATA | PROMEDIO PONDERADO
DOFIN | 1999-06-28 |  | 163 | 1670 |  | 140 |  | 6.75 | 8 |  | 135 |  | 14.1 | 54 | [8 empty] | 690 | S | lodos en m3/mes.
DOFIN | 1999-06-28 |  | 163 | 1780 |  | 475 |  | 7.5 | <0,1 |  | 186 |  | 136 | 24 | [8 empty] | 677 | S
[23 empty] | 684 | S
[23 empty] | 611 | S
ELDER ALVAREZ | 1999-03-15 |  | 8 | [12 empty] | 3.2 | [8 empty] | Presentan resultados de Ni y CN. (ver info)
ELDER ALVAREZ | 1999-04-01 |  | 8 | [21 empty] | Se comenzará monitoreo mensual regular.
ELDER ALVAREZ | 1999-05-01 |  | 8
ELDER ALVAREZ | 1999-06-01 |  | 8 | [12 empty] | 1.1
ELDER ALVAREZ | PROMEDIO SIMPLE |  | 8 | [12 empty] | 2.15
ELDER ALVAREZ | PROMEDIO PONDERADO
ELECTROQUIMICA z. deterg. | 1999-03-12 | 9:00-12:00 | 1 | 600 |  | 1008 |  | 9 | < 0,1 |  |  | 22 | [12 empty] | Presentan resultados de detergentes DE AMBAS
ELECTROQUIMICA z. deterg. | 1999-04-13 | 9:00-12:00 | 1 | 620 |  | 879 |  | 6 | 0.7 |  |  | 17 | [12 empty] | ZONAS DE PRODUUCCIÓN
ELECTROQUIMICA z. deterg. | 1999-05-12 | 10:00 | 1 | 1680 |  | 75 |  | 7 | 0.4 |  |  | 18
ELECTROQUIMICA z. deterg. | 1999-06-22 | 9:00-12:00 | 1 | 1470 |  | 54 |  | 8 | < 0,1 |  |  | 18 | [12 empty] | En agosto comienzan traslado de líneas de
ELECTROQUIMICA z. hipocl. | 1999-03-12 | 18:00 | 5.24 | < 1 |  | 30.5 |  | 9 | 4 |  |  | 19 | [12 empty] | producción hacia nueva planta en Cont. Cno.
ELECTROQUIMICA z. hipocl. | 1999-04-13 | 17-20 | 3.68 | < 1 |  | 19.5 |  | 9 | 0.1 |  |  | 17 | [12 empty] | Colman 5827.(donde hay planta de trat. de efl.)
ELECTROQUIMICA z. hipocl. | 1999-05-12 | 20:00 | 3.4 | 165 |  | 17 |  | 8 | 0.7 |  |  | 17
ELECTROQUIMICA z. hipocl. | 1999-06-22 | 19-21 | 2.8 | < 10 |  | 61 |  | 10 | < 0,1 |  |  | 17
ELECTROQUIMICA | PROMEDIO SIMPLE |  | 2.39 | 566.875 |  | 268 |  | 8.25 | 0.7375 |  |  | 18.125
ELECTROQUIMICA | PROMEDIO PONDERADO
ENGRAW | 1999-03-15 | 12:00 | 112 | 5070 | 25210 | 6900 | < 500 | 7.9 | 0.3 |  |  | 39 | [10 empty] | 132 | SI | Los sólidos provenientes de la super d- canter
ENGRAW | 1999-03-22 | 12:00 | 112 | 7950 | 30050 | 9600 | < 500 | 7.1 | 0.1 |  |  | 41 | [10 empty] | 20 | NO | se retiran con volqueta
ENGRAW | 1999-04-14 | 12:00 | 133 | 8700 | 30400 | 8640 | < 500 | 7.9 | 0.4 |  |  | 40 | [10 empty] | 132 | SI | Se contunuan ensayos de agregado de
ENGRAW | 1999-04-23 | 12:00 | 133 | 6525 | 27280 | 5200 | < 500 | 7.1 | 0.5 |  |  | 40 | [10 empty] | 16.5 | NO | floculantes en la super d-canter.
ENGRAW | 1999-05-05 | 12:00 | 133 | 6260 | 22620 | 5770 | < 500 | 7.4 | 0.3 |  |  | 41 | [10 empty] | 132 | SI
ENGRAW | 1999-05-19 | 12:00 | 133 | 4730 | 21200 | 5390 | < 500 | 7.3 | 1 |  |  | 39 | [10 empty] | 23.5 | NO
ENGRAW | 1999-05-24 | 12:00 | 92 | 6150 | 23500 | 6850 | < 500 | 7.1 | 0.8 |  |  | 40 | [10 empty] | 132 | SI
ENGRAW | 1999-06-28 | 12:00 | 92 | 4880 | 21125 | 4220 | < 500 | 7 | 7 |  |  | 36 | [10 empty] | 13 | NO
ENGRAW | PROMEDIO SIMPLE |  | 117.5 | 6283.125 | 25173.125 | 6571.25 | 0 | 7.35 | 1.3 |  |  | 39.5
ENGRAW | PROMEDIO PONDERADO
FANAPROQUI | 1999-04-16 | 10:00 | 0 | 30 | [20 empty] | Cu TOTAL: 0,4 mg/L.
FANAPROQUI | PROMEDIO SIMPLE |  | SIN EFLUENTE | [21 empty] | Se clausuró tratamiento por no existir efluente.
FANAPROQUI | PROMEDIO PONDERADO
F.N.C. | 1999-03-15 | 10:50 | 1286 | 760 |  | 75 |  | 8.444 | 0.6 |  |  | 33 | [12 empty] | Se sustituirá la inyección de oxígeno puro
F.N.C. | 1999-03-31 | 10:30 | 1393 | 286 |  | 26 |  | 9.22 | 0.6 |  |  | 33 | [12 empty] | por inyección de aire. Se instalarán 4 nuevos
F.N.C. | 1999-04-15 | 8:00-12:00 | 1358 | 510 |  | 43 |  | 9.11 | 0.9 |  |  | 37 | [12 empty] | tanques y 7 aireadores.
F.N.C. | 1999-04-29 | 9:00 | 1458 | 400 |  | 46 |  | 9.26 | 1.2 |  |  | 35
F.N.C. | 1999-05-14 | 14:15 | 863 | 210 |  | 35 |  | 8.41 | 0.9 |  |  | 29
F.N.C. | 1999-05-28 | 8:40 | 1224 | 775 |  | 25 |  | 8.45 | 1.5 |  |  | 27.5
F.N.C. | PROMEDIO SIMPLE
F.N.C. | PROMEDIO PONDERADO
FRIG. CENTENARIO | 1999-03-10 | 16:00 | 45 | 1890 |  | 125 |  | 5.7 | 3 |  |  | 33 | [10 empty] | 25 | SI
FRIG. CENTENARIO | 1999-03-26 | 12:00 | 45 | 810 |  | 95 |  | 5 | 0.1 |  |  | 28
FRIG. CENTENARIO | 1999-04-09 | 16:30 | 51 | 1530 |  | 93 |  | 5.3 | 1.5 |  |  | 28 | [10 empty] | 25 | SI
FRIG. CENTENARIO | 1999-04-23 | 12:30 | 51 | 1200 |  | 70 |  | 5.5 | 0.5 |  |  | 27
FRIG. CENTENARIO | 1999-05-15 | 12:00-16:00 | 53 | 1200 |  | 230 |  | 6.2 | 0.3 |  |  | 27-29 | [10 empty] | 20 | SI
FRIG. CENTENARIO | 1999-05-26 | 12:00 | 53 | 1200 |  | 85 |  | 5.6 | 0.6 |  |  | 24
FRIG. CENTENARIO | 1999-06-04 | 14:30 | 50 | 1050 |  | 75 |  | 5.8 | 1 |  |  | 20 | [10 empty] | 30 | SI
FRIG. CENTENARIO | 1999-06-23 | 11:00-15:00 | 50 | 870 |  | 87 |  | 5.9 | 1.2 |  |  | 20-22
FRIG. CENTENARIO | PROMEDIO SIMPLE |  | 49.75 | 1218.75 |  | 107.5 |  | 5.625 | 1.025 |  |  | 26
FRIG. CENTENARIO | PROMEDIO PONDERADO
FRIG. OTTONELLO | 1999-03-04 |  | 287 | 20 |  |  |  | 8 | 1.5 | < 1 | [14 empty] | Presenta resultados de O.D.:
FRIG. OTTONELLO | 1999-03-17 | 13:45 | 287 | 35 |  |  |  | 7.6 |  | 0.1 | 25 | 26.5 | [12 empty] | 5.3 ,2.8 , 5.5, 3, 3.5, 1.4, 3.4, y 1.8 respectiv.
FRIG. OTTONELLO | 1999-04-07 |  | 260 | 27 |  |  |  | 7.5 | 1 | < 0,1
FRIG. OTTONELLO | 1999-04-29 | 16:45 | 260 | 23 |  | 12 |  | 7.8 |  |  | 23 | 16 | [12 empty] | Se controlarán tares de operación y limpieza
FRIG. OTTONELLO | 1999-05-06 |  | 273 | 16 |  |  |  | 7.4 | 2.5 | [15 empty] | en el pretratamiento, para disminuir sólidos y
FRIG. OTTONELLO | 1999-05-28 | 14:00 | 273 | 70 |  | 21 |  | 6.9 |  | < 0,1 |  | 14.5 | [12 empty] | garga del sist.
FRIG. OTTONELLO | 1999-06-05 |  | 254 | 20 |  |  |  | 7.5
FRIG. OTTONELLO | 1999-07-05 | 13:30 | 278 | 45 |  |  |  | 7.5 |  | < 0,1 |  | 14 | [7 empty] | 3100
FRIG. OTTONELLO | PROMEDIO SIMPLE |  | 271.5 | 32 |  | 16.5 |  | 7.525 | 1.6667 | 0.02 | 24 | 17.75
FRIG. OTTONELLO | PROMEDIO PONDERADO
FRIG. SIRSIL | 1999-03-23 | 16:45 | 327 | 36 |  | 13 |  | 8.3 |  | < 0,1 | 52 | [8 empty] | 930 |  |  | 233 |  | Presentan resultados de O.D.: 15, 5.6 ,11.5,
FRIG. SIRSIL | 1999-03-31 | 13:45 | 290 | 30 |  |  |  | 8.3 |  | < 0,1 |  | 23 | [12 empty] | 7, 7.8, 1.5, 1.5, 1.4
FRIG. SIRSIL | 1999-04-21 | 15:10 | 263 | 35 |  |  |  | 8.5 |  | < 0,1 | 53 | 23.5 | [10 empty] | 146
FRIG. SIRSIL | 1999-04-29 | 13:00 | 540 | 30 |  |  |  | 8.3 |  | < 0,1 |  | 17.5
FRIG. SIRSIL | 1999-05-25 | 14:30 | 197 | 40 |  |  |  | 8.2 |  | < 0,1 | 124 | 14 | [10 empty] | 155 |  | Los barros se emplean para llenado de laguna.
FRIG. SIRSIL | 1999-06-03 | 12:15 | 197 | 40 |  | 18 |  | 7.8 |  | < 0,1 |  | 11.5
FRIG. SIRSIL | 1999-06-18 | 12:45 | 465 | 45 |  |  |  | 8 |  | < 0,1 |  | 12.5 | [10 empty] | 210
FRIG. SIRSIL | 1999-06-29 | 13:30 | 265 | 60 |  |  |  | 7.8 |  | < 0,2 |  | 13
FRIG. SIRSIL | PROMEDIO SIMPLE |  | 318 | 39.5 |  | 15.5 |  | 8.15 |  |  | 76.3333 | 14.375
FRIG. SIRSIL | PROMEDIO PONDERADO
FRIPUR Rondeau |  |  | 240 | [21 empty] | Se adjunta resumen de los trabajos realiza-
FRIPUR Rondeau |  |  | 240 | [21 empty] | dos en la construcción de la planta de trat.
FRIPUR Rondeau |  |  | 230 | [21 empty] | y cronograma de ejecución de las obras
FRIPUR Rondeau |  |  | 230 | [21 empty] | pendientes.
FRIPUR Rondeau |  |  | 160 | [21 empty] | Se continuará con la construcción de la PT.
FRIPUR Rondeau |  |  | 160
FRIPUR Rondeau |  |  | 200
FRIPUR Rondeau |  |  | 200
FRIPUR Rondeau | PROMEDIO SIMPLE
FRIPUR Rondeau | PROMEDIO PONDERADO
FUNSA neumat. | 1999-04-12 | 9:40 | 980 | < 5 |  |  |  | 7.7 | < 0,1 |  |  | 37
FUNSA neumat. | 1999-04-26 | 9:00 | 980 | 10 |  |  |  | 8.1 | < 0,1 |  |  | 42
FUNSA neumat. | 1999-05-17 | 9:15 | 980 | 15 |  |  |  | 7.6 | < 0,1 |  |  | 29
FUNSA neumat. | 1999-05-31 | 9:00 | 980 | 20 |  |  |  | 7.8 | < 0,1 |  |  | 19
FUNSA neumat. | 1999-06-25 | 9:30 | 980 | 15 |  |  |  | 8.3 | < 0,1 |  |  | 40.5
FUNSA guantes | 1999-04-12 | 9:30 | 46 | < 5 |  |  |  | 5.5 | < 0,1
FUNSA guantes | 26/44/99 | 8:45 | 46 | 311 |  |  |  | 8.2 | < 0,1
FUNSA guantes | 1999-05-17 | 9:10 | 46 | 14 |  |  |  | 6.9 | < 0,1
FUNSA guantes | 1999-05-31 | 8:45 | 46 | 45 |  |  |  | 6.4 | < 0,1
FUNSA guantes | 1999-06-25 | 9:30 | 46 | 6 |  |  |  | 7.2 | < 0,1
FUNSA neumat. | 1999-04-12 | 9:45 | 90 | < 5 |  |  |  | 8.6 | < 0,1 |  |  | 24
FUNSA neumat. | 1999-04-26 | 9:30 | 90 | 35 |  |  |  | 7 | < 0,1 |  |  | 24
FUNSA neumat. | 1999-05-17 | 9:30 | 90 | 14 |  |  |  | 7.5 | < 0,1 |  |  | 22
FUNSA neumat. | 1999-05-31 | 9:15 | 90 | < 5 |  |  |  | 7.3 | < 0,1 |  |  | 19
FUNSA neumat. | 1999-06-25 | 9:00 | 90 | 17 |  |  |  | 8.7 | 0.2 |  |  | 29
FUNSA | PROMEDIO SIMPLE
FUNSA | PROMEDIO PONDERADO
GIOMAR | 1999-03-11 | 8 | 30 | 559 |  | <10 |  | 7.8 |  |  | 5 | [7 empty] | 0.59
GIOMAR | 1999-03-24 | 10:00 | 30 |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 18 | [7 empty] | <3500
GIOMAR | 1999-04-08 | 12:30 | 24 |  |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 16 | [7 empty] | <3750
GIOMAR | 1999-04-23 | 8:30 | 24 |  |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 15 | [7 empty] | <4000
GIOMAR | 1999-05-10 | 9:30 | 22 |  |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 21 | [7 empty] | <3500
GIOMAR | 1999-05-29 | 9:00 | 22 |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 19 | [7 empty] | <2500
GIOMAR | 1999-06-15 | 8:00 | 20 | 13 |  | 14.5 |  | 7.36 |  |  | 39.5 | [7 empty] | NO DETECT
GIOMAR | 1999-06-29 | 9:30 | 20 |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 17 | [7 empty] | <2500
GIOMAR | PROMEDIO SIMPLE
GIOMAR | PROMEDIO PONDERADO
GLINSTAR | SIN ACTIVIDAD
GRAN TORRE | 1999-04-14 | 12:30 | 12 | 251 |  | 100 |  | 5.5
GRAN TORRE | 1999-05-11 | 13:30 | 12 | 989 |  | 427 |  | 6.5 | < 0,2 |  |  |  | 0.2 | 2.2 | 15
GRAN TORRE | 1999-06-08 | 14:00 | 12 | 916 |  | 114 |  | 5.8 | < 0,2 |  |  |  | < 0,1 | 66 | 1.3
GRAN TORRE | PROMEDIO SIMPLE |  | 12 | 718.6667 |  | 213.6667 |  | 5.9333 | 0 |  |  |  | 0.1 | 34.1 | 8.15
GRAN TORRE | PROMEDIO PONDERADO
GRINSOL | DECLARAN NO REALIZAR VERTIMIENTOS
GRINSOL agua de laguna |  |  |  |  | 1100 | 300 | [16 empty] | 34.5 | SI | Presentan valores promedios de
GRINSOL efl. entrado a laguna |  |  |  |  | 4300 | 610 | [18 empty] | muestras tomadas durante el cuatrim.
GUTEX | 1999-03-04 | 13:00 | 90 | 220 |  | 55 |  | 7.9 |  |  | 260 | 20
GUTEX | 1999-03-17 | 9:00-13:00 | 100 | 190 |  | 68 |  | 7.9 |  |  | 288 | 18
GUTEX | 1999-04-08 | 13:00 | 80 | 175 |  | 33 |  | 8.4 |  |  | 398 | 16
GUTEX | 1999-04-21 | 13:00 | 60 | 115 |  | 43 |  | 7.5 |  |  | 510 | 16
GUTEX | 1999-05-07 | 13:00 | 75 | 295 |  | 40 |  | 7.9 |  |  | 770 | 15
GUTEX | 1999-05-18 | 13:00 | 85 | 270 |  | 38 |  | 7.9 |  |  | 310 | 12
GUTEX | 1999-06-04 | 9:00-13:00 | 80 | 305 |  | 46 |  | 7.4 |  |  | 471 | 12
GUTEX | 1999-06-15 | 13:00 | 95 | 320 |  | 60 |  | 7.2 |  |  | 361 | 8
GUTEX | PROMEDIO SIMPLE |  | 83.125 | 236.25 |  | 47.875 |  | 7.7625 |  |  | 421 | 14.625
GUTEX | PROMEDIO PONDERADO
INCARPA | 1999-04-07 | 11:00-13:00 | 24 | 291 |  |  |  | 7.1 | 0.2 |  | 53 | 18 | [12 empty] | INCLUYE EN EL INFORME EFECTOS
INCARPA | 1999-04-28 | 10:00-13:00 | 24 | 223 |  |  |  | 7.4 | <0,1 |  | 134 | 17 | [7 empty] | 230 |  |  |  |  | MEDIDOS SOBRE LA CAÑADA; INTERESANTE
INCARPA | 1999-05-26 | 11:00-13:00 | 24 | 90 |  |  |  | 7.3 | 0.4 |  | 141 | 13
INCARPA | 1999-06-30 | 10:00-13:00 | 24 | 220 |  |  |  | 7.4 | 0.7 |  | 133 | 11
INCARPA | PROMEDIO SIMPLE |  | 12 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0.1625 | 0 | 57.625 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INCARPA | PROMEDIO PONDERADO
ICASIL (EX DUPARK) | LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS NO IMPLICARON SECTORES HUMEDOS | [21 empty] | 5 camiones | si | Se retiraron 5 camiones sisternas
LANASUR | PERIODO SIN VERTIMIENTOS POR LLENADO DE LAGUNAS
LANERA STA. MARIA | 1999-03-10 | 8:00-12:00 | 294.4 | 3000 | 14500 | 2800 | 160 | 8.5 | 15 |  |  | 28.4 | [12 empty] | Aparte se retiran lodos en
LANERA STA. MARIA | 1999-03-30 | 10:00 | 291.2 | 3700 | 17200 | 3200 | 240 | 8.7 | 20 |  |  | 31.3 | [12 empty] | volqueta:
LANERA STA. MARIA | 1999-04-14 | 8:00 | 295.04 | 3200 | 15100 | 2900 | 85 | 8.5 | 22 |  |  | 28.3 | [10 empty] | Mar: 120 | SI | 38
LANERA STA. MARIA | 1999-04-27 | 9:30 | 297.6 | 3400 | 15900 | 3200 | 280 | 8.7 | 20 |  |  | 27.2 | [10 empty] | Abr. 80 | SI | 68
LANERA STA. MARIA | 1999-05-06 | 11:00 | 286.4 | 3400 | 16100 | 3300 | 320 | 8 | 35 |  |  | 29.8 | [10 empty] | May. 196 | SII | 60
LANERA STA. MARIA | 1999-05-24 | 8:00-12:00 | 292.8 | 2200 | 11300 | 1950 | 140 | 8.2 | 16 |  |  | 26 | [10 empty] | Jun. 192 | SI | 48
LANERA STA. MARIA | 1999-06-08 | 10:30 | 248 | 2400 | 11900 | 2400 | 90 | 8.1 | 33 |  |  | 26.1 | [12 empty] | Se automatizará la Decanter,
LANERA STA. MARIA | 1999-06-24 | 8:00 | 299.2 | 2100 | 11000 | 2200 | 120 | 8 | 15 |  |  | 28 | [12 empty] | Se mejorará el control de todos los flujos,
LANERA STA. MARIA | PROMEDIO SIMPLE |  | 288.08 | 2925 | 14125 | 2743.75 | 179.375 | 8.3375 | 22 |  |  | 28.1375 | [12 empty] | Se instalará un sedim. de alta tasa.
LANERA STA. MARIA | PROMEDIO PONDERADO
LEVADURA URUGUAYA |  | PERIODO SIN EFLUENTES
MALTERIA ORIENTAL | 1999-03-12 |  | 661 | 315 | 1035 | 40 |  | 6.4 |  |  | 14 | [8 empty] | 80000 |  |  |  |  | Se ensaya el funcionamiento del reactor
MALTERIA ORIENTAL | 1999-03-26 |  | 661 | 288 | 555 | 57 |  | 6.6 |  |  | 0.7 | [8 empty] | 8000 |  |  |  |  | anaerobio puesto en funcionamiento en el
MALTERIA ORIENTAL | 1999-04-13 |  | 666 | 770 | 1995 | 63 |  | 6.7 |  |  | 5 | [8 empty] | 2000 |  |  |  |  | mes de julio.
MALTERIA ORIENTAL | 1999-04-29 |  | 666 | 675 | 1475 | 31 |  | 6.2 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 100
MALTERIA ORIENTAL | 1999-05-21 |  | 550 | 715 | 1857 | 61 |  | 7.9 |  |  | 1.9 | [8 empty] | < 1
MALTERIA ORIENTAL | 1999-05-31 |  | 550 | 600 | 1610 | 48 |  | 6.5 |  |  | 1.5 | [8 empty] | 500
MALTERIA ORIENTAL | 1999-06-04 |  | 555 | 900 | 2020 | 39 |  | 6 |  |  | 2.7 | [8 empty] | 100
MALTERIA ORIENTAL | 1999-06-29 |  | 555 | 1775 | 4640 | 44 |  | 6.1 |  |  | 7.5 | [8 empty] | 50000
MALTERIA ORIENTAL | PROMEDIO SIMPLE |  | 608 | 754.75 | 1898.375 | 47.875 |  | 6.55 |  |  | 4.725 | [8 empty] | 17587.5
MALTERIA ORIENTAL | PROMEDIO PONDERADO
MATUTINA | 1999-03-17 | 11:00 | 122 | 8 |  |  |  | 6.6 | < 0,1
MATUTINA | 1999-03-29 | 14:00 | 60 |  |  |  |  | 8.9
MATUTINA | 1999-04-15 | 12:00 | 1222 | 8 |  |  |  | 5.8 | < 0,1
MATUTINA | 1999-04-29 | 9:00 | 150 |  |  |  |  | 5.9
MATUTINA | 1999-05-18 | 11:00 | 135 | 9 |  |  |  | 6 | < 0,1
MATUTINA | 1999-05-28 | 8:00 | 87 |  |  |  |  | 8.3
MATUTINA | 1999-06-09 | 11:00 | 11 | 69 |  |  |  | 7.6 | < 0,1
MATUTINA | 1999-06-17 | 10:00 | 43 |  |  |  |  | 7.1
MATUTINA | PROMEDIO SIMPLE |  | 228.75 | 23.5 |  |  |  | 7.025 | 0
MATUTINA | PROMEDDIO PONDERADO
MIDOBER´S | 1999-03-12 | 15:00 | 187 |  |  |  |  | 8.8 | 0.2 |  |  | 20 | 15 | [9 empty] | 126 | SI | Se implementará la filtración de pelo y grasa
MIDOBER´S | 1999-03-23 | 15:00 | 187 |  |  |  |  | 9.5 | 0.2 |  |  | 22 | 10 | [11 empty] | en el canal de pelambre
MIDOBER´S | 1999-04-09 | 8:00 | 200 |  |  |  |  | 8.5 | 0.3 |  |  | 21 | 9 | [9 empty] | 270 | SI
MIDOBER´S | 1999-09-21 | 14:00 | 200 |  |  |  |  | 8.8 | 0.2 |  |  | 20 | 10
MIDOBER´S | 1999-05-08 | 8:00 | 131 |  |  |  |  | 7.5 | 0.3 |  |  | 20 | 15 | [9 empty] | 180 | SI
MIDOBER´S | 1999-05-25 | 14:00 | 131 |  |  |  |  | 7 | 0.1 |  |  | 17 | 10
MIDOBER´S | 1999-06-05 | 9:00 | 191 |  |  |  |  | 8.2 | 0.1 |  |  | 16 | 50 | [9 empty] | 90 | SI
MIDOBER´S | 1999-06-24 | 17:00 | 191 |  |  |  |  | 6.5 | 0.1 |  |  | 18 | 30
MIDOBER´S | PROMEDIO SIMPLE |  | 177.25 |  |  |  |  | 8.1 | 0.1875 |  |  | 19.25 | 18.625
MIDOBER´S | PROMEDIO PONDERADO
MONRESA | 1999-03-01 |  |  | 440 | 760 | 0 |  | 7.2 |  |  | 2.52 | 20
MONRESA | 1999-03-01 |  |  | 230 | 320 | 0 |  | 7.1 |  |  | 0.54 | 20
MONRESA | 1999-04-01 |  |  | 110 | 280 | 0 |  | 7.3 |  |  | 0.91 | 25
MONRESA | 1999-04-01 |  |  | 140 | 220 | 0 |  | 7.1 |  |  | 0.42 | 18
MONRESA | 1999-05-01 |  |  | 120 | 210 | 0 |  | 7.1 |  |  | 2.37 | 27
MONRESA | 1999-05-01 |  |  | 90 | 150 | 0 |  | 7.1 |  |  | 0.51 | 16
MONRESA | 1999-06-01 |  |  | 140 | 260 | 0 |  | 7.1 |  |  | 3.98 | 14
MONRESA | 1999-06-01 |  |  | 70 | 120 | 0 |  | 7.3 |  |  | 0.98 | 17
MONRESA | PROMEDIO SIMPLE
MONRESA | PROMEDIO PONDERADO
MONTECASINO | 1999-03-04 |  | 32 | 940 |  |  |  | 7.5 | [14 empty] | Marzo: 61 | si | se instalará un vertedero a la salida del
MONTECASINO | 1999-04-08 | 10:15 | 56 | 430 |  |  |  | 8.5 | [5 empty] | 7.8 | < 0,05 | [7 empty] | Abril :32 | si | sedimentador.
MONTECASINO | 1999-05-20 | 10:15 | 32 | 510 |  |  |  | 8.3 |  | < 0,1 |  | 22 | [10 empty] | Junio :61 | si
MONTECASINO | 1999-06-28 | 11:15 | 20 | 370 |  | 11 |  | 8.8 | [5 empty] | 4.2 | 4
MONTECASINO | PROMEDIO SIMPLE |  | 35 | 562.5 |  | 11 |  | 8.275 |  | 0 |  | 22 |  | 6 | 2
MONTECASINO | PROMEDIO PONDERADO
MOSSEL | 1999-03-26 | 13:30 | 27.7 | 1840 |  | 125 |  | 5.3 | 5.5 |  |  | 27 | [10 empty] | 18
MOSSEL | 1999-04-29 | 15:00 | 31.6 | 1320 |  | 185 |  | 5 | 10 |  |  | 23 | [10 empty] | 16
MOSSEL | 1999-05-28 | 13-17 | 29.4 | 1240 |  | 290 |  | 4.5 | 10 |  |  | 25 | [10 empty] | 18
MOSSEL | 1999-06-29 | 13:30-17:30 | 26 | 1380 |  | 165 |  | 5.2 | 10 |  |  | 20 | [10 empty] | 18
MOSSEL | PROMEDIO SIMPLE |  | 28.675 | 1445 |  | 191.25 |  | 5 | 8.875 |  |  | 23.75
MOSSEL | PROMEDIO PONDERADO
MOTOCICLO | 1999-04-22 | 12:00 | 5 | 685 |  |  |  | 7 | 1.5 |  |  |  |  | <,5 | [8 empty] | 0.15 | N | NO SE REALIZARON CROMADOS DESDE
MOTOCICLO | PROMEDIO SIMPLE | [23 empty] | ABRIL
MOTOCICLO | PROMEDIO PONDERADO
MU-MU | 1999-04-19 |  | 9.2 | 550 |  | 66.4 |  | 55.3 | 9 | [13 empty] | 3.4 | S
MU-MU | 1999-05-28 |  | 15.8 | 550 |  | 3.5 |  | 7.1 | 0.6 | [13 empty] | 3.4 | S
MU-MU | 1999-06-29 |  | 19.1 | 480 |  | 22 |  | 4.9 | 20 | [13 empty] | 3.4 | S
MU-MU | PROMEDIO SIMPLE |  | 47.875 | 64.625 |  |  |  | 4.8375 | 0.0625
MU-MU | PROMEDIO PONDERADO
NORDEX | 1999-04-16 | 10:30 | 10 | 770 |  | 30 |  | 7.1 | 7 | [15 empty] | Resultado de S.T. : 2500 y 1420
NORDEX | 1999-06-29 | 11:00 | 20 | 585 |  | < 5 |  | 7.8 | 0.2 | [15 empty] | A fines de año se incorporara al efluente, el
NORDEX | PROMEDIO SIMPLE |  | 15 | 677.5 |  | 15 |  | 7.45 | 3.6 | [15 empty] | proveniente de: desengrase, fosfatizado,
NORDEX | PROMEDIO PONDERADO | [23 empty] | pasivado y cataforesis.
NOVASETA | 1999-03-09 |  | 54 | 95 |  |  |  | 8.4 | 0.1 |  |  | 19 |  | < 0,1
NOVASETA | 1999-03-22 |  | 54 | 112 |  |  |  | 7.1 | < 0,1 |  |  | 18 |  | < 0,1
NOVASETA | 1999-04-13 |  | 89 | 100 |  |  |  | 7.6 | 0.1 |  |  |  |  | < 0,1
NOVASETA | 1999-04-22 |  | 89 | 135 |  |  |  | 8.2 | 0.2 |  |  | 22 |  | < 0,1
NOVASETA | 1999-05-05 |  | 97 | 75 |  |  |  | 7.4 | 0.1 |  |  | 20 |  | < 0,1
OBELISCO | NO PRESENTAN RESULTADOS POR BAJA PRODUCCION Y ESCASOS RECURSOS (por el momento se encuentran sin técnico)
OGIMAR | 1999-03-10 |  |  | 70
OGIMAR | 1999-04-30 |  | 500!!! |  | 500 |  |  | 7.5 | <0,6 |  |  | 18
OGIMAR | PROMEDIO SIMPLE
OGIMAR | PROMEDIO PONDERADO
OTTONELLO | 1999-03-09 | 7:00-10:00 | 85 | 1800 |  | 74 |  | 6.5 |  | 0.4 |  | 23 | [12 empty] | Se caracterizarán los residuos sólidos
OTTONELLO | 1999-03-24 | 7:00-8:00 | 85 |  |  |  |  | 6.8 |  | 0.5 |  | 23 | [12 empty] | y se estudiará el volumen generado.
OTTONELLO | 1999-04-14 | 8:00-9:00 | 85 | 1050 |  | 281 |  | 7.3 |  | 2.5 |  | 24
OTTONELLO | 1999-04-28 | 7:00-10:00 | 85 | 700 |  | 100 |  | 6.8 |  | 0.5 |  | 23.5
OTTONELLO | 1999-05-14 | 7:30-11:00 | 85 | 600 |  | 128 |  | 6.9 |  | 1.4
OTTONELLO | 1999-06-01 | compuesta | 85 | 400 |  | 91 |  | 7.2
OTTONELLO | 1999-06-18 | 8:30-11:30 | 82 | 780 |  | 80 |  | 7 |  | 6
OTTONELLO | 1999-06-30 | compuesta | 82 | 1050 |  | 126
OTTONELLO | PROMEDIO SIMPLE
OTTONELLO | PROMEDIO PONDERADO
PEPSI | 1999-03-03 | 8:45 | [5 empty] | 8.25 |  |  |  | 22 | [12 empty] | Presentan 4 resultados de detergentes
PEPSI | 1999-03-09 | 10:30 | [5 empty] | 7.26 |  |  |  | 20
PEPSI | 1999-03-15 | 16:20 | [5 empty] | 7.34 |  |  |  | 23.9
PEPSI | 1999-03-19 |  |  | 210 |  |  |  | 5.4 | 0.1
PEPSI | 1999-03-25 | 10:30 | [5 empty] | 9.5
PEPSI | 1999-03-26 |  |  | 470 |  |  |  | 7.1 | 0.1
PEPSI | 1999-04-07 | 14:20 | [5 empty] | 7.15 |  |  |  | 23
PEPSI | 1999-04-10 | 4:00 | [5 empty] | 7.2 |  |  |  | 20
PEPSI | 1999-04-13 |  |  | 410 |  |  |  | 6.5 | < 0,1
PEPSI | 1999-04-17 | 10:30 | [5 empty] | 8.45 |  |  |  | 19.5
PEPSI | 1999-04-21 |  |  | 665 |  |  |  | 4.8 | < 0,1
PEPSI | 1999-04-27 | 9:45 | [5 empty] | 9.16 |  |  |  | 19.3
PEPSI | 1999-05-05 |  |  | 210 |  |  |  | 6.3 | 0.1
PEPSI | 1999-05-06 | 16:00 | [5 empty] | 7.88 |  |  |  | 20.3
PEPSI | 1999-05-11 | 12:30 | [5 empty] | 8.99 |  |  |  | 19.5
PEPSI | 1999-05-19 |  |  | 190 |  |  |  | 6.5 | < 0,1
PEPSI | 1999-05-19 | 16:00 | [5 empty] | 7.46 |  |  |  | 20
PEPSI | 1999-05-21 | 13:40 | [5 empty] | 9.28 |  |  |  | 22.5
PEPSI | 1999-05-22 | 8:50 | [5 empty] | 7.25 |  |  |  | 20
PEPSI | 1999-05-25 | 8:30 | [5 empty] | 7.3 |  |  |  | 21
PEPSI | 1999-06-01 | 18:30 | [5 empty] | 7.12 |  |  |  | 19.5
PEPSI | 1999-06-04 | 13:00 | [5 empty] | 8.94 |  |  |  | 21
PEPSI | 1999-06-10 |  |  | 125 |  |  |  | 6.9 | 0.8
PEPSI | 1999-06-11 | 9:30 | [5 empty] | 6.12 |  |  |  | 19.5
PEPSI | 1999-06-16 |  |  | 35 |  |  |  | 6.5 | < 0,1
PEPSI | 1999-06-21 | 15:00 | [5 empty] | 5.53 |  |  |  | 18.55
PEPSI | 1999-06-28 | 19:00 | [5 empty] | 7.18 |  |  |  | 18.5
PEPSI | 1999-06-30 | 12:30 | [5 empty] | 8.11 |  |  |  | 21.3
PEPSI | PROMEDIO SIMPLE
PEPSI | PROMEDIO PONDERADO
PEPSICO | 1999-03-26 | 11:30 | 72 | 1960 |  | 94 |  | 6.9 | 2.5 | [13 empty] | 10 m3 cada 10 turnos |  | Ver informe
PEPSICO | 1999-04-23 | 12:00 | 72 | 650 |  | 48 |  | 6.1 | 2.2
PEPSICO | 1999-05-28 | 10:30 | 72 | 1020 |  | 380 |  | 11.6 | 7.2
PEPSICO | 1999-06-25 | 12:35 | 72 | 1235 |  | 227 |  | 5.5 | 18
PEPSICO | PROMEDIO SIMPLE
PEPSICO | PROMEDIO PONDERADO
PERRIN | 1999-03-26 | 12:00 | 6.8 | 83 |  | 26 |  | 9.2 |  |  | 65 | 21 | 1.15 | 0.05 |  | 1.81 |  |  |  | 15 |  |  | 2 | NO | Los lodos se concentran y secan en una
PERRIN | 1999-04-26 | 12:00 | 5.6 | 45 |  | 21 |  | 7.9 |  |  | 28 | 17 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 1.04 |  |  |  | 200 |  |  | 0.5 | NO | pileta.
PERRIN | 1999-05-24 | 10:00 | 6.5 | 67 |  | 30 |  | 7 |  |  | 14 | 11.5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 |  |  |  | 100 |  |  | 1 | NO | Presentan resultados de Ni:0,68-0 -0,56.
PERRIN | 1999-06-16 | 12:00 | 4.6 | 56 |  | 32 |  | 6.3 |  |  | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |  |  |  | 100 |  |  | 1.5 | NO
PERRIN | PROMEDIO SIMPLE
PERRIN | PROMEDIO PONDERADO
PINTURAS INCA | 1999-03-23 |  | 42.9 | 5 | 75 | 17 |  | 7.1 | < 0,1 |  | 17 |  |  | < 0,05 | < 0,05 | 0.05 |  |  |  | < 2 |  | < 0,05 | 15.32 | volqueta | Presentan resultados de: Cu, P y CN.
PINTURAS INCA | 1999-04-14 |  | 30.2 | 18 | 55 | 28 |  | 7.1 | < 0,1 |  | 28 |  |  | < 0,05 | < 0,05 | 0.05 |  |  |  | < 3 |  | 0.59 | 16.39 | volqueta | Se preve modoficar análisis de D.Q.O. y
PINTURAS INCA | 1999-05-21 |  | 26.9 | 16 | 154 | 27 |  | 7.2 | < 0,1 |  | 27 |  |  | < 0,05 | < 0,05 | 0.08 |  |  |  | < 3 |  | 0.64 | 19.63 | si | poner a punto ensayo de SST.
PINTURAS INCA | 1999-06-18 |  | 31.4 | 56 | 232 | 64 |  | 7.5 | 0.1 |  | 64 |  |  | < 0,05 | < 0,05 | 0.33 |  |  |  | < 3 |  | 5.9 | 30.41 | volqueta
PINTURAS INCA | PROMEDIO SIMPLE
PINTURAS INCA | PROMEDIO PONDERADO
PINTURAS INDUSTRIALES | 1999-03-23 |  | 0.91 | 550 |  |  |  |  | < 0,1 |  |  |  |  | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |  | < 0,05
PINTURAS INDUSTRIALES |  |  | 1.5 | [21 empty] | Se iniciará funcionamiento de la Planta de resinas
PINTURAS INDUSTRIALES | 1999-04-15 |  | 1.09 | 450 |  |  |  | 6.74 | < 0,1 |  |  |  |  | < 0,05 | 0.06 | 0.06 |  | < 0,05 | [6 empty] | y agregarle el efl. de la planta de pret. de
PINTURAS INDUSTRIALES | 1999-04-28 |  | 1.45 | 1890 |  |  |  | 5.48 | < 0,1 |  |  |  |  | < 0,05 | < 0,05 | 0.4 |  | < 0,05 | [6 empty] | pinturas líquidas.
PINTURAS INDUSTRIALES | 1999-05-21 |  | 1.3 | 680 |  |  |  | 6.84 | [5 empty] | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |  | < 0,05
PINTURAS INDUSTRIALES | 1999-05-24 | 16:00 | 1.45 | 1050 |  |  |  | 6.58
PINTURAS INDUSTRIALES | 1999-05-25 | 16:00 |  | 1550 |  |  |  | 66.8
PINTURAS INDUSTRIALES | 1999-06-11 |  | 1.18 | 350
PINTURAS INDUSTRIALES | 1999-06-15 | 10:00 | 1.18 | 1650
PINTURAS INDUSTRIALES | PROMEDIO SIMPLE
PINTURAS INDUSTRIALES | PROMEDIO PONDERADO
PRINCEPOINT | 5/3/99 | 16:00 | 30 | 200 | 360 |  |  | 6.9 | 1.5 |  | 240 | 28 | [10 empty] | 40 | NO | Los lodos se recuperan
PRINCEPOINT | 1999-03-19 | 17:00 | 30 | 430 | 800 |  |  | 5.9 | 0.1 |  | 145 | 27
PRINCEPOINT | 1999-04-13 | 14:00-18:00 | 24 | 156 | 290 |  |  | 7.4 | 0.5 |  | 94 | 22/23 | [10 empty] | 30 | NO
PRINCEPOINT | 1999-04-26 | 16:00 | 24 | 210 | 350 |  |  | 7 | 1.2 |  | 104 | 24
PRINCEPOINT | 1999-05-07 | 14:00 | 30 | 330 | 980 |  |  | 6.5 | 2.5 |  | 194 | 22 | [10 empty] | 60 | NO
PRINCEPOINT | 1999-05-28 | 14:00-18:00 | 30 | 230 | 820 |  |  | 6.5 | 1 |  | 150 | 21
PRINCEPOINT | 1999-06-04 | 14:00 | 35 | 200 | 620 |  |  | 7.2 | 2 |  | 150 | 20 | [10 empty] | 70 | NO
PRINCEPOINT | 1999-06-18 | 16:30 | 35 | 280 | 850 |  |  | 6.9 | 10 |  | 250 | 22
PRINCEPOINT | PROMEDIO SIMPLE
PRINCEPOINT | PROMEDIO PONDERADO
PYRLON | 1999-03-09 | 15:30 | 56 | 140 |  |  |  | 8.9 | 0.2 |  |  | 33 |  | 5
PYRLON | 1999-03-26 | 11:00-15:00 | 56 | 240 |  |  |  | 7.9 | 0.1 |  |  | 28/30 |  | 3
PYRLON | 1999-04-08 | 15:00 | 56 | 250 |  |  |  | 7.5 | 0.2 |  |  | 27 |  | 5
PYRLON | 1999-04-29 | 16:00 | 56 | 188 |  |  |  | 6.5 | 0 |  |  | 25 |  | 4.7
PYRLON | 1999-05-12 | 11:00 | 56 | 75 |  |  |  | 8.2 | 5 |  |  | 26 |  | 0.8
PYRLON | 1999-05-27 | 14:30 | 56 | 250 |  |  |  | 7.1 | 1 |  |  | 22 |  | 2
PYRLON | 1999-06-10 | 12:00 | 24 | 120 |  |  |  | 6.8 | 0.5 |  |  | 19 |  | 1
PYRLON | 1999-06-25 | 11:00-15:00 | 24 | 63 |  |  |  | 6.4 | 0 |  |  | 20/21 |  | 0.6
PYRLON | PROMEDIO SIMPLE
PYRLON | PROMEDIO PONDERADO
QUIMICA ORIENTAL | 1999-04-20 | 14:00 | 25 | 192 |  | 1 |  | 7.6 | 0.5 |  |  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | [9 empty] | Presentan plan de estudiio para eliminar
QUIMICA ORIENTAL | 1999-05-21 | 14:30 | 25 | 596 |  | 32 |  | 8.9 | 0.5 |  |  | 18 | 0.1 | 0.46 | 3.3 | [9 empty] | contenido de plomo en sus efluentes.
QUIMICA ORIENTAL | 1999-05-24 | 10:15 | 25 | 382 |  | 28.7 |  | 7 | 0.5 |  |  | 18 | 0.1 | 0.22 | 0.3 | [9 empty] | Presentan valores máximos de caudal.
QUIMICA ORIENTAL | 1999-06-30 | 13:00 | 25 | 105 |  | 15 |  | 7 | 0.5 |  |  | 18 | 0.1
QUIMICA ORIENTAL | PROMEDIO SIMPLE
QUIMICA ORIENTAL | PROMEDIO PONDERADO
RIOGAS | 1999-03-11 | 11:00-15:00 | 10 | 370 | 875 | 230 |  | 7.6 | 0.4 |  |  | 36 | 0 | [11 empty] | Lavado de garrafas con agua recirculada
RIOGAS | 1999-05-31 | 12:00 | 10 | 2420 | 3600 | 860 |  | 8.8 | 0.5 |  |  | 13 | 0 | [11 empty] | que se retira con barométrica siendo 1500
RIOGAS | 1999-06-25 | 13:00 | 10 | 1750 | 2150 | 484 |  | 8.3 | 0.1 |  |  | 15 | 0 | [11 empty] | litros/semana (en inf. indican caracterizacion
RIOGAS | PROMEDIO SIMPLE | [23 empty] | de este efluente)
RIOGAS | PROMEDIO PONDERADO
RUN | 1999-03-08 | 9:30 | 6 | 423 |  | 60 |  | 5.66 | <,2 | 240 |  |  | 10 | 10 | 0.27
RUN | PROMEDIO SIMPLE
RUN | PROMEDIO PONDERADO
SAGRIN | 1999-03-06 | 13:30-17:30 |  | 140 |  |  |  | 8.2 | 1 |  |  | 33/35
SAGRIN | 1999-03-26 | 15:30 |  | 125 |  |  |  | 7.9 | 0.5 |  |  | 18
SAGRIN | 1999-04-13 | 16:45 |  | 1800 |  |  |  | 13.1 | 0.1 |  |  | 68
SAGRIN | 1999-04-28 | 10:30-14:30 |  | 184 |  |  |  | 11.9 | 1.3 |  |  | 19/22
SAGRIN | 1999-05-12 | 14:30 |  | 40 |  |  |  | 8.5 | 0 |  |  | 18
SAGRIN | 1999-05-26 | 15:45 |  | 228 |  |  |  | 8.75 | 0.5 |  |  | 16
SAGRIN | 1999-06-04 | 13:45 |  | 54 |  |  |  | 9.3 | 0.5 |  |  | 14
SAGRIN | 1999-06-23 | 16:00 |  | 75 |  |  |  | 10.1 | 0.1 |  |  | 17
SAGRIN | PROMEDIO SIMPLE
SAGRIN | PROMEDIO PONDERADO
SARUBBI CHAC. | 1999-03-24 | 11:15 | 12.6 | 135 |  |  |  | 7.2 |  | 0.2 |  | 23
SARUBBI CHAC. | 1999-04-29 | 10:30 | 18 | 800 |  | 53 |  | 7 |  |  |  | 19.5
SARUBBI CHAC. | 1999-06-03 | 10:30 |  | 1050 |  | 250 |  | 6.5 |  | 1 |  | 24
SARUBBI CHAC. | 1999-07-02 | 13:00 |  | 1100 |  | 216 |  | 7 |  | 4 |  | 17
SARUBBI CHAC. | PROMEDIO SIMPLE
SARUBBI CHAC. | PROMEDIO PONDERADO
SIDRAS DEL URUGUAY | 1999-03-11 | 10:00 | 15 | 80 |  | 20 |  | 7 |  |  | 100 | 24 | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | Presentan resultados de detergentes.
SIDRAS DEL URUGUAY | 1999-04-21 | 8:00-12:00 | 16 | 50 |  | 15 |  | 6.7 |  |  | 70 | 25 | [7 empty] | 1200
SIDRAS DEL URUGUAY | 1999-05-20 | 8:00-12:00 | 14 | 60 |  | 15 |  | 7.4 |  |  | 50 | 20 | [7 empty] | 1000
SIDRAS DEL URUGUAY | 1999-06-09 | 11:00 | 14 | 60 |  | 20 |  | 7.2 |  |  | 60 | 17 | [7 empty] | 1300
SIDRAS DEL URUGUAY | PROMEDIO SIMPLE
SIDRAS DEL URUGUAY | PROMEDIO PONDERADO
SIRTE | 1999-03-26 | 9:40 | 4 | 62 |  |  |  | 6.8 |  |  | 70 | 27 | [6 empty] | 0.2 | <100 |  |  | 4.5 | SI | Se ha reparado el sistema de dosificación
SIRTE | 1999-04-13 | 9:30 | 4 | 89 |  |  |  | 6.4 |  |  | 50 | 26 | [6 empty] | 0.4 | <100 |  |  |  |  | de ácido
SIRTE | 1999-05-24 | 8:30 | 4 | 110 |  |  |  | 6.8 |  |  | 60 | 24 | [6 empty] | <0,1 | <100 |  |  | 4.5 | SI
SIRTE | 1999-06-22 | 8:40 | 4 | 95 |  |  |  | 8.5 |  |  | 95 | 24 | [6 empty] | 0.2 | <100 |  |  | 4.5 | SI
SIRTE | PROMEDIO SIMPLE
SIRTE | PROMEDIO PONDERADO
SUDY LEVER | 1999-03-04 | 11:00 | 0.6 | 50 | 56 | 12.6 |  | 6.6 | <,5 |  |  | 25
SUDY LEVER | 1999-04-08 | 8:00-12:00 | 0.3 | 175 | 270 | 72.2 |  | 6.7 | 3 |  |  | 19.4
SUDY LEVER | 1999-05-06 | 11:30 | 20.4 | 383 | 666 | 38 |  | 6.2 | 2 |  |  | 17
SUDY LEVER | 1999-06-03 | 6:00-10:00 | 0.6 | 128 | 296 | 26 |  | 7 | 0 |  |  | 10.3
SUDY LEVER
SUDY LEVER
SYNTEX | 1999-03-24 | 13:00 | 38 | 69 |  | 18 |  | 8.1 | 0.1 |  |  | 22 | [10 empty] | 26 | no | los lodos se destinan a uso agrícola.
SYNTEX | 1999-04-20 | 10:00 | 34 | 60 |  | 40 |  | 8.3 | < 0,1 |  |  | 21 | [10 empty] | 24 | no
SYNTEX | 1999-05-20 | 14:10 | 39 | 45 |  | 31 |  | 8.2 | < 0,11 |  |  | 15 | [10 empty] | 24 | no | Se instalará barredor mecánico de flotantes,
SYNTEX | 1999-06-24 | 12:00 | 45 | < 10 |  | 30 |  | 8.2 | < 0,1 |  |  | 13 | [10 empty] | 20 | no | cobertura del separador de flotantes-sedim.,
SYNTEX | PROMEDIO SIMPLE | [23 empty] | selección de filtro bolsa.
SYNTEX | PROMEDIO PONDERADO
TEXTIL URUGUAYA | 1999-03-11 | 11:00 | 130 | 46 | 161 | - | - | 7.9 | - |  | 25 | 25 | [7 empty] | < 30 |  |  |  |  | Los lodos se secan y disponen en terreno
TEXTIL URUGUAYA | 1999-03-26 | 6:00-12:00 | 130 | 48 | 247 | - | - | 8.1 | - |  | < 10 | 23 | [7 empty] | < 30 |  |  |  |  | propio.
TEXTIL URUGUAYA | 1999-04-20 | 10:00 | 140 | 48 | 290 | - | - | 7.4 | - |  | 640 | 25 | [7 empty] | < 30
TEXTIL URUGUAYA | 1999-04-30 | 16:00 | 140 | 100 | 285 | - | - | 7.8 | - |  | < 10 | 23 | < 0,1 | [6 empty] | < 30
TEXTIL URUGUAYA | 1999-05-14 | 10:00 | 120 | 17 | 200 | - | - | 7.2 | - |  | < 10 | 18 | [7 empty] | < 30
TEXTIL URUGUAYA | 1999-05-31 | 6:00-12:00 | 120 | 28 | 320 | - | - | 7.7 | - |  | < 10 | 14 | [7 empty] | < 30
TEXTIL URUGUAYA | 1999-06-08 | 11:00 | 90 | 60 | 410 | - | - | 7.1 | - |  | 80 | 12 | [7 empty] | < 30
TEXTIL URUGUAYA | 1999-06-25 | 16:00 | 90 | 48 | 293 | - | - | 7.2 | - |  | 280 | 13 | [7 empty] | < 30
TEXTIL URUGUAYA | PROMEDIO SIMPLE
TEXTIL URUGUAYA | PROMEDIO PONDERADO
TOUSSAINT MARTY | 1999-03-11 | 9:00 | 1 | 680 | 2110 | 45 |  | 8.5 | 0 |  |  | 20 | 0.6 | < 0,1 | [10 empty] | Se implementara sist. de eliminación de sulf..
TOUSSAINT MARTY | 1999-03-31 | 9:00 | 1 | 870 | 2050 | 65 |  | 8.5 | 0.1 |  |  | 19 | 0.2 | < 0,1 | [10 empty] | Se implementara separación de efl. con cromo para su
TOUSSAINT MARTY | 1999-04-15 | 10:00 | 2.8 | 3440 | 880 | 40 |  | 8 | 0.1 |  |  | 17 | 25 | 0.5 | [10 empty] | trat. por separado.
TOUSSAINT MARTY | 1999-04-30 | 11:00 | 2.8 | 280 | 1860 | 20 |  | 8.6 | 0.3 |  |  | 18 | 65 | 1.2
TOUSSAINT MARTY | 1999-05-14 | 10:00 | - | 265 | 800 | 40 |  | 8.2 | 0.5 |  |  | 19 | 8 | 0.6
TOUSSAINT MARTY | 1999-05-31 | 8:00 | - | 470 | 1300 | 65 |  | 7.9 | 0.2 |  |  | 19 | 0.2 | 0.4
TOUSSAINT MARTY | 1999-06-08 | 8:00 | 47 | 85 | 440 | 44 |  | 8.4 | 0.1 |  |  | 14 | 3.5 | 1.6
TOUSSAINT MARTY | 1999-06-25 | 9:00 | 47 | 220 | 600 | 120 |  | 8 | 0.2 |  |  | 16 | 5 | 0.6
TOUSSAINT MARTY | PROMEDIO SIMPLE
TOUSSAINT MARTY | PROMEDIO PONDERADO
VALENTIN MARTINEZ | 1999-03-24 | 14:00 | 68 | 1050 |  | 30 |  | 11 |  |  |  | 23.5 | [12 empty] | Se implementará registro del funcionamiento
VALENTIN MARTINEZ | 1999-03-31 | 12:15 | 46 | 950 |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 22 | [12 empty] | del sistema mediante llenado de planillas
VALENTIN MARTINEZ | 1999-04-14 | 12:30 | 95 | 800 |  | 31 |  | 6.3 |  |  |  | 23.5 | [12 empty] | diariamente.
VALENTIN MARTINEZ | 1999-04-29 | 12:00 | 57 | 1000 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 18.5 | [12 empty] | Se pondrá en funcionamiento tamiz rotatorio.
VALENTIN MARTINEZ | 1999-05-12 | 13:45 | 107 | 1050 |  |  |  | 6.2 |  |  | 182 | 21 | [10 empty] | 4 | SI | Se removerá el terreno de infiltración para
VALENTIN MARTINEZ | 1999-05-28 | 12:00 | 93 | 800 |  | 27 |  | 6.5 |  |  |  | 18.5 | [12 empty] | optimizar la operación.
VALENTIN MARTINEZ | 1999-06-18 | 11:00 | 54 | 1000 |  |  |  | 6.3
VALENTIN MARTINEZ | 1999-06-25 | 12:30 |  | 1200 |  |  |  | 6 | 7
VALENTIN MARTINEZ | PROMEDIO SIMPLE
VALENTIN MARTINEZ | PROMEDIO PONDERADO
VADYL | 25/03/99 Tajes | 9:15 | 44 | 886 | 1020 | 113 |  | 6.81 | 1.8 | [15 empty] | Para mejorara la retención de grasas se han
VADYL | 25/03/99 Av. Italia | 9:00 | 16 | 1168 | 1270 | 459 |  | 6.65 | 8.5 | [15 empty] | colocado tes en las salidas de los desengra-
VADYL | Tajes |  | 44 | [21 empty] | sadores y se limpian manualmente a diario.
VADYL | Av. Italia |  | 17 | [21 empty] | Se incluyeron medidas de DQO para determ.
VADYL | 25/05/99 Tajes | 11:15 | 43 | 800 | 1080 | 364 |  | 6.88 | 0.6 | [15 empty] | relación DBO/DQO.
VADYL | 25/05/99 Av. Italia | 11:00 | 144 | 960 | 1010 | 134 |  | 6.9 | 0.3
VADYL | Tajes |  | 52
VADYL | Av. Italia |  | 17
VADYL | PROMEDIO SIMPLE
VADYL | PROMEDIO PONDERADO
VALYMAR |  |  | 47 | [21 empty] | La eficiencia en el tanque de flotación es del
VALYMAR | 25/03/1999 (afluente) | 8 a 12 |  | 1110 | 1200 | 118 |  | 7 | 1 |  | 208 |  | 7.5 | [11 empty] | 32% (DBO), 12% (DQO), 41% (grasas) y
VALYMAR | 1999-03-25 | 8 a 12 | 69 | 750 | 1050 | 70 |  | 6.86 | 0.1 |  | 115 |  | 7.3 | [9 empty] | 78 | SI | 90% (SS).
VALYMAR |  |  | 69
VALYMAR |  |  | 41
VALYMAR |  |  | 41
VALYMAR | 1999-05-25 | 12:00 | 41 | 990 |  | 54 |  | 7 | 1 |  |  |  | 6.1 | [9 empty] | 45 | SI
VALYMAR |  |  | 41
VALYMAR | PROMEDIO SIMPLE
VALYMAR | PROMEDIO PONDERADO
HIPERTEX | 1999-03-04 | 8:30 | 101 | 270 |  |  |  | 6.8 | <0,5 |  |  | 33 |  | <0,05 | <0,2
HIPERTEX | 1999-06-27 | 7:15 | 75 | 90 |  |  |  | 7.2 | <0,5 |  |  | 29.4 |  | <0,05 | <0,2
PROMEDIO SIMPLE
PROMEDIO PONDERADO
DANCOTEX | 1999-03-09 |  | 353 | 42 |  | 36 |  | 8 | [5 empty] | 0.1
DANCOTEX | 1999-03-23 |  | 353 | 63 |  | 49 |  | 8 | [5 empty] | 0.15
DANCOTEX | 1999-04-09 |  | 281 | 100 |  | 14 |  | 8 | [5 empty] | 0.15
DANCOTEX | 1999-04-28 |  | 281 | 110 |  | 29 |  | 7.8 | [5 empty] | 0.7
DANCOTEX | 1999-05-07 |  | 261 | 94 |  | 12 |  | 8.4 | [5 empty] | 0.2
DANCOTEX | 1999-05-18 |  | 2611 | 110 |  | 28 | [7 empty] | 0.1
DANCOTEX | 1999-06-18 |  | 286 | 83 |  | 8 |  | 8.3
PROMEDIO SIMPLE
PROMEDIO PONDERADO