## Hoja1
INFORMES CUATRIMESTRALES NOVIEMBRE-FEBRERO 1999
INDUSTRIAS | FECHA | HORA | CAUDAL | DBO5 | DQO | GRASAS | GRASAS | p.H | S.S.1 HOR | S.S 10 min | S.S.T | TEMP | SULF | CROMO | PLOMO | ZINC | ALUMI | CADMIO | DETERG | COLIFOR | HIERRO | AMONIO | VOLUMEN | BAROMETRICA | OBSERVACIONES
|  |  | (m3/d) | (mg/L) | (mg/L) | Y ACEITES | LIBRES (mg/L) |  | (ml/L) | (ml/L) | (ml/L) | (°C) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (UFC/100ml) | (mg/L) | (mg/L) | LODOS (m3)
ACEITERA ARTIGAS | 1998-11-30 |  |  | 285 |  | 41 |  | 6.2 |  |  | 1025 | [11 empty] | 0,2 m3/mes |  | los lodos se incineran en la planta.
ACEITERA ARTIGAS | 1999-01-27 |  |  | 125 |  | 90 |  | 6 |  |  | 630
ACEITERA ARTIGAS | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 205 |  | 65.5 |  | 6.1 |  |  | 827.5
ACEITERA ARTIGAS | PONDERADO
ACODIKE | 1998-11-13 | 12:00 | 20 | 260 | 2090 | 130 |  | 6.9 | 0.1 |  |  | 23 | 0.3 | [9 empty] | 20 | SI
ACODIKE | 1998-12-29 | 11:00 | 20 | 440 | 820 | 100 |  | 7.6 | < 0,1 |  |  | 18 | 0 | [9 empty] | 30 | SI
ACODIKE | 1999-01-12 | 12:00 | 20 | 900 | 2330 | 100 |  | 7.8 | 0.3 |  |  | 29 | 0.4 | [9 empty] | 20 | SI
ACODIKE | 1999-02-12 | 10:00 a 14:00 | 20 | 300 | 1160 | 60 |  | 7 | 0.1 |  |  | 23 | 0.4 | [9 empty] | 10 | SI
ACODIKE | PROMEDIO SIMPLE |  | 20 | 475 | 1600 | 97.5 |  | 7.325 | 0.125 |  |  | 23.25 | 0.275
ACODIKE | PONDERADO
AGUERSA | 1999-02-19 |  |  | 140 |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | < 0,05 | < 0,05 | [7 empty] | 10 | SI | Se están acumulando residuos sólidos en tambores.
AGUERSA | 1999-02-24 |  |  | 120 |  |  |  | 7.5 | [16 empty] | Se inició trat. de efluentes en forma batch.
AGUERSA | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 130
AGUERSA | PONDERADO
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-11-09 | 12:00 | 51.4 | 11 | 277 |  |  | 8.1 | 0 |  |  | 17 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | Nov. 48 | SI | Detallan composición de lodos. Se terminará la
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-11-27 | 13:10 | 51.4 | 20 | 486 |  |  | 8.7 | 750 |  |  | 17 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | Dic. 36 | SI | instalación de equipos para el tratamiento de
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-12-08 | 9:00-13:00 | 50.1 | 6 | 148 |  |  | 8.6 | 200 |  |  | 18 |  |  |  |  | 42 | [5 empty] | Ene. 36 | SI | efluentes de anonizado en las priemeras
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-12-22 | 10:30 | 50.1 | 5 | 62 |  |  | 8.8 | 0 |  |  | 19 |  |  |  |  | 35 | [5 empty] | Feb. 48 | SI | semanas de abril.
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1999-01-12 | 13:30 | 87.2 | 5 | 202 |  |  | 8.4 | 10 |  |  | 19 |  |  |  |  | 32
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1999-01-21 | 10:00-14:00 | 87.2 | - | 142 |  |  | 6.5 | 380 |  |  | 20 |  |  |  |  | 51
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1999-02-17 | 11:00 | 59.5 | 16 | 63 |  |  | 8.5 | 0 |  |  | 19 |  |  |  |  | 24
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1999-02-26 | 16:30 | 59.5 | - | 70 |  |  | 7.2 | 15 |  |  | 18 |  |  |  |  | 31
ALUMINIOS DEL URUGUAY | PROMEDIO SIMPLE |  | 62.05 | 10.5 | 181.25 |  |  | 8.1 | 169.375 |  |  | 18.375 |  |  |  |  | 32
ALUMINIOS DEL URUGUAY | PONDERADO |  |  | 10.0916 | 175.9085 |  |  | 7.9877 | 167.365 |  |  | 18.5274 |  |  |  |  | 33.1628
ANCAP | 1999-01-14 | 11:30 | 57600 | 38 |  | < 10 |  | 6.7 |  |  | 74 | 33 | < 0,1 |  | < 0,2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | para el 10/2 se informan dos valores de colif.
ANCAP | 1999-02-01 | 10:30 | 57600 | 45 |  | 18.6 |  | 6.29 |  |  | 59 | 31 | < 1 |  | < 0,1 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | por realizarse dos determinaciones.
ANCAP | 1999-02-10 | 10:00 | 57600 | 62 |  | 10.9 |  | 6.54 |  |  | 89 | 29 | < 1 |  | < 0,2 |  |  |  |  | 8 y 50
ANCAP | 24/22/99 | 9:00 | 57600 | 38 |  | < 10 |  | 6.85 |  |  | 34 | 36 | < 1 |  | < 0,2 |  |  |  |  | 11
ANCAP | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 45.75 |  | 14.75 |  | 6.595 |  |  | 64 | 32.25
ANCAP | PONDERADO
ANTIC | 1998-12-09 | 11:15 | 27 | 700 |  |  |  | 7.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 4 | si | Lodos en Oct.: 4 m3, Nov.: 2 m3
ANTIC | 1999-01-25 | 12:30 | 27 | 4500 |  |  |  | 6.5 | [14 empty] | 2 | si | La empresa se mudará en breve plazo.
ANTIC | 1999-02-24 |  | 29 | 1900 |  |  |  | 5.5 | [14 empty] | 2 | si | Se analizarán grasas mensualmente.
ANTIC | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 2366.6667 |  |  |  | 6.5 |  | 0.5
ANTIC | PONDERADO
ARMCO | 06/11/1998 simple | 10:30 | 30 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 23 | [10 empty] | Nov.:50 + 100 |  | los lodos provienen de efluentes tratados
ARMCO | 27/11/1998 compuesta | 8:30 | 20 | [19 empty] | Dic.;50 + 90 |  | diariamente y de los tratados en forma
ARMCO |  | 12:30 | [5 empty] | 7.5 |  |  | 90 | 21 | [8 empty] | 40 |  | Ene.:50 + 40 |  | discontinua.
ARMCO | 05/12/1998 simple | 12:00 | 35 |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 24 | [10 empty] | Feb.:40
ARMCO | 18/12/1998 compuesta | 11:00 | 30
ARMCO |  | 15:00 | [5 empty] | 6.5 |  |  | 65 | 19 | [8 empty] | 26
ARMCO | 29/01/1999 simple | 10:30 | 20 | [8 empty] | 23
ARMCO | 10/02/1999 simple | 9:30 | 30 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 20
ARMCO | 20/02/1999 compuesta | 9:00 | 20
ARMCO |  | 13:00 | [5 empty] | 6 |  |  | 130 | 26 | [8 empty] | 15
ARMCO | PROMEDIO SIMPLE |  | 26.4286 |  |  |  |  | 7.9 |  |  | 77.5 | 21.6667 | [8 empty] | 33
ARMCO | PONDERADO
BACARDI MARTINI S.A. | 1998-11-04 | 10:00 | 35 | 250 |  | 23 |  | 7.5 | 1.5 |  |  | 28
BACARDI MARTINI S.A. | 1998-11-19 | 14:00 | 40 | 180 |  | 22 |  | 8.3 | 2 |  |  | 26 | [12 empty] | no hay generación de lodos
BACARDI MARTINI S.A. | 1998-12-07 | 08:00 a 12:00 | 32 | 210 |  | 20 |  | 7.6 | 1.6 |  |  | 28
BACARDI MARTINI S.A. | 1998-12-21 | 9:00 | 48 | 220 |  | 25 |  | 7 | 2.2 |  |  | 25
BACARDI MARTINI S.A. | 1998-11-14 | 8:00 a 12:00 | 55 | 200 |  | 19 |  | 7.6 | 1.8 |  |  | 28
BACARDI MARTINI S.A. | 1999-01-29 | 10:00 | 58 | 180 |  | 17 |  | 8 | 1.5 |  |  | 29
BACARDI MARTINI S.A. | 1999-02-10 | 15:00 | 42 | 160 |  | 16 |  | 8.4 | 1.9 |  |  | 26
BACARDI MARTINI S.A. | 1999-02-22 | 9:00 | 38 | 190 |  | 17 |  | 7.7 | 2.2 |  |  | 26
BACARDI MARTINI S.A. | PROMEDIO SIMPLE |  | 43.5 | 198.75 |  | 19.875 |  | 7.7625 | 1.8375 |  |  | 27
BACARDI MARTINI S.A. | PONDERADO |  |  | 197.1552 |  | 19.7529 |  | 7.7618 | 1.8353 |  |  | 27.0632
BRANAA | 1998-11-19 |  | 2458 | 2340 |  | 640 |  | 7.5 |  | 0.5 | 2600 | S/D | 55 | 38 | < 0,3 | [7 empty] | 360 | SI | Aparte se limpiaron el TK de homog. y la pileta de
BRANAA | 1998-12-09 | 9 a 12 | 1430 | 1400 |  | 470 |  | 7.5 |  | 0.5 | 1900 | S/D | 36 | 66 | - | [7 empty] | 432 | SI | sedim. retirandose 206 m3 y 96 m3. por baróm.
BRANAA | 1999-01-20 | 9 a 12 | 1283 | 1620 |  | 510 |  | 7.5 |  | 0.5 | 2200 | S/D | 41.8 | 71 | - | [7 empty] | 320 | SI | Se estudian mecanismos para reducir sulfuros. Se
BRANAA | 1999-02-05 | 9 a 12 | 2020 | 2090 |  | 570 |  | 7.5 |  | 0.5 | 2200 | S/D | 68 | 48 | 0.19 | [7 empty] | 480 | SI | pondrá en funcion. el trat. de cromo, la deshidr. de
BRANAA | 1999-02-10 |  | 1410 | [9 empty] | 64.3 | [11 empty] | lodos.
BRANAA | 1999-02-11 |  | 1410 | [9 empty] | 28.6
BRANAA | 1999-02-12 |  | 1410 | [9 empty] | 57.1
BRANAA | 1999-02-17 |  | 1410 | [9 empty] | 54.8
BRANAA | 1999-02-24 | 9 a 12 | 1410 | 1470 |  | 413 |  | 7.5 |  | 0.5 | 860 | S/D | 48.2 | 35.9 | 1
BRANAA | PROMEDIO SIMPLE |  | 1582.3333 | 1784 |  | 520.6 |  | 7.5 |  | 0.5 | 1952 |  | 50.4222 | 51.78 | 0.595
BRANAA | PONDERADO |  |  | 1954.3846 |  | 563.3361 | 0 | 7.5 |  | 0.5 | 2277.0686 |  | 51.5687 | 49.5821 | 0.52297
BRAY PAUL | P | L | A | N | T | A |  | I | N | A | C | T | I | V | A | [9 empty] | INSPECCIÓN DEL 23/3/99 LO CONFIRMA
CANALMAR | 1998-11-12 | 15:00 | 10 | 55 |  | 44 |  | I: 5.9; C: 45; T: 25 |  |  |  |  | 0
CANALMAR | 1998-12-22 | 16:00 | 5 | 16 |  | 12 |  | I: 6.9; C: 10; T: 24 |  |  |  |  | 0
CANALMAR | 1999-01-29 | 12:00 | 5 | 12 |  | 10 |  | I: 6.6; C: 15; T: 21 |  |  |  |  | 0
CANALMAR | 1999-02-22 | 10:00 | 5 | 17 |  | 5 |  | I: 6.8; C: 15; T: 28 |  |  |  |  | 0
CANALMAR | PROMEDIO SIMPLE |  | 6.25 | 25 |  | 17.75 |  | I: 6.55; C: 21.25; T: 24.5
CANALMAR | PONDERADO |  |  | 31 |  | 23 |  | I: 6.42; C: 26; T: 24.6
CARLOS CIBILS | 1998-11-03 | 10:15 | 9.4 | 95 |  | 100 |  | 7.5 | < 0,1 |  | 160 | 32 |  |  | 0.12 | [9 empty] | No aclaran que el resultado de metales pesados
CARLOS CIBILS | 1998-11-18 | 11:00 | 9.4 | 115 |  | 70 |  | I: 8; N: 0.6; C: 140; T: 29 | [9 empty] | corresponda al PLOMO
CARLOS CIBILS | 1998-12-02 | 9:45 | 7.3 | 88 |  | 96 |  | 5.5 | < 0,1 |  | 195 | 30 |  | 0.55 | [10 empty] | En enero no procesaron.
CARLOS CIBILS | 1998-12-22 | 14:30 | 7.3 | 120 |  | 103 |  | 9 | < 0,5 |  | 145 | 36 |  | 0.09 | 0.14
CARLOS CIBILS | 1999-02-05 | 9:10 | 12.4 | 78 |  | 75 |  | 4.3 | 0.2 |  | 110 | 21 |  | 0.05 | 0.09
CARLOS CIBILS | 1999-02-26 | 16:00 | 12.4 | 130 |  | 105 |  | 7 | 0.45 |  | 85 | 28 |  | 0.06 | < 0,1
CARLOS CIBILS | PROMEDIO SIMPLE |  | 9.7 | 104.3333 |  | 91.5 |  | 6.8833 | 0.20833 |  | 139.1667 | 29.3333 |  | 0.1875 | 0.11667
CARLOS CIBILS | PONDERADO |  |  | 104.323 |  | 90.768 |  | 6.7297 | 0.2354 |  | 132.646 | 28.5704 |  | 0.10371 | 0.11223
CARLOS SNCHNECK | 1998-11-06 | 12:15 | 158 | 1530 |  |  |  | I: 8.5; A: 0.5; T: 28 | [7 empty] | 15 | si
CARLOS SNCHNECK | 1998-12-02 |  | 176 | 950 |  |  |  | I: 6.5; A: 0.5; T: 27.5 | [7 empty] | 15 | si
CARLOS SNCHNECK | 1998-12-11 |  | 176 | 1350 |  | 228 |  | I: 9
CARLOS SNCHNECK | 1999-01-13 | 13:15 | 175 | 1430 |  |  |  | I: 7.8; A: 0.1; T: 26.5 | [7 empty] | 15 | si
CARLOS SNCHNECK | 1999-02-04 | comp. |  | 1480 |  |  |  | I: 9; T: 27 | [7 empty] | 15 | si
CARLOS SNCHNECK | PROMEDIO SIMPLE |  | 171.25 | 1348 |  | 228 |  | I: 8.16; A: 0.36667; T: 27.25
CARLOS SNCHNECK | PONDERADO |  |  | 1687.2847 |  | 228 |  | I: 10.235; A: 0.5524; T: 27.192
CATTIVELLI HNOS. | 1998-11-04 |  | 170 | 860 |  |  |  | I: 7.6; A: 0.1; T: 26 | [7 empty] | Nov. 96 |  | se colocarán dispersores en el lecho percolador.
CATTIVELLI HNOS. | 1998-12-02 | 9:30 | 240 | 700 |  |  |  | I: 9; A: 0.3; T: 27 | [7 empty] | dic. 120
CATTIVELLI HNOS. | 1998-12-11 | COMP. | 240 | 1100 |  | 156 |  | I: 6.5; A: 0.1; T: 25 | [7 empty] | Ene. 144
CATTIVELLI HNOS. | 1999-02-01 | 11:00 | 280 | 1450 |  | 262 |  | I: 66; T: 21.5 | [7 empty] | Feb. 72
CATTIVELLI HNOS. | 1999-02-09 | COMP. | 214 | 1100 |  |  |  | I: 6.3; A: 2; T: 23
CATTIVELLI HNOS. | 1999-02-26 | 11:00 | 214 | 1200 |  |  |  | I: 6.5; T: 26.5
CATTIVELLI HNOS. | PROMEDIO SIMPLE |  | 226.3333 | 1068.3333 |  | 209 |  | I: 16.9833; A: 0.625; T: 24.8333
CATTIVELLI HNOS. | PONDERADO |  |  | 1087.187 |  | 213.0769 |  | I: 19.3161; N: 0; A: 0.41873; T: 24.6782
CETOIL | 1998-12-24 | 12:00 | 60 | 840 |  | 600 |  | I: 7 | [9 empty] | Se retiran mensualmente 120 m3 de lodos que se
CETOIL | 1998-12-17 | 12:00 | 60 | 960 |  | 470 |  | I: 7.5 | [9 empty] | envían a fábrica de harina de pescado.
CETOIL | 1999-02-22 | 12:00 | 62.5 | 98 |  | 74 |  | I: 8
CETOIL | PROMEDIO SIMPLE |  | 60.8333 | 632.6667 |  | 381.3333 |  | I: 7.5
CETOIL | PONDERADO
CIA BAO | N O H A Y R E S U L T A D O S (Aparenta ser error de impresion)
CIBLE | 1998-11-27 |  |  | 960 |  | 100 |  | I: 8.2; N: < 0,1; I: < 0,1; V: < 0,9 | [7 empty] | 18 | SI | Continúan los ensayos con floculantes
CIBLE | 1998-12-21 |  | 2 | 1260 |  | 186 |  | I: 7.1; N: 2.1; I: 4; V: 9.5 | [9 empty] | Caudal máximo diario 10m3/d.
CIBLE | 1999-01-29 |  |  | 1000 |  | 210 |  | I: 7.9; N: 6.5; I: 6.5; V: 15.7
CIBLE | 1999-02-04 |  |  | 930 |  | 143 |  | I: 7.1; N: 8; I: < 0,1; V: 12 | [7 empty] | 18 | SI
CIBLE | PROMEDIO SIMPLE |  | 2 | 1037.5 |  | 159.75 |  | I: 7.575; N: 5.5333; I: 5.25; V: 12.4
CIBLE | PONDERADO
COLGATE PALMOLIVE |  |  | LLENADO DE LAGUNA hasta fines de febrero | [21 empty] | A fines de febrero la laguna conmenzó a descargar.
C.O.M. S.A | 1998-11-12 | 16:00 | 25 | 405 | 460 | 66 |  | I: 6.8; C: 84; T: 27 |  |  |  |  | 2
C.O.M. S.A | 1998-11-25 | 14:00 | 25 | 450 | 755 | 80 |  | I: 6.9; C: 110; T: 26 |  |  |  |  | 2
C.O.M. S.A | 1998-12-18 | 16:00 | 25 | 480 | 730 | 72 |  | I: 7.6; C: 169; T: 25 |  |  |  |  | 2
C.O.M. S.A | 1998-12-28 | 12:00-16:00 | 25 | 420 | 950 | 65 |  | I: 6.7; C: 140; T: 25/26 |  |  |  |  | 2
C.O.M. S.A | 1999-01-08 | 15:00 | 25 | 590 | 850 | 73 |  | I: 6.5; C: 190; T: 27 |  |  |  |  | 1
C.O.M. S.A | 1999-01-19 | 15:30 | 25 | 750 | 1070 | 82 |  | I: 6.6; C: 310; T: 227 |  |  |  |  | 3
C.O.M. S.A | 1999-02-05 | 12:00-16:00 | 25 | 490 | 830 | 65 |  | I: 7; C: 225; T: 27/28 |  |  |  |  | 1
C.O.M. S.A | 1999-02-26 | 16:00 | 25 | 400 | 655 | 50 |  | I: 6.8; C: 125; T: 28 |  |  |  |  | 1
C.O.M. S.A | PROMEDIO SIMPLE |  | 25 | 498.125 | 787.5 | 69.125 |  | I: 6.8625; C: 169.125; T: 60 |  |  |  |  | 1.75
C.O.M. S.A | PONDERADO
CONAPROLE cam. 5 | 1998-11-27 | 11:00 |  | < 24000 |  | 35900 |  | I: 6.78; N: 0.1; T: 36
CONAPROLE cam. 5 |  | 12:00 |  | 1105 |  | 775 |  | I: 7.51; N: < 0,1; T: 22
CONAPROLE cam. 5 |  | 13:00 |  | 1065 |  | 294 |  | I: 8.63; N: < 0,1; T: 35
CONAPROLE cam. 5 |  | 15:00 | [5 empty] | I: 10.6; N: < 0,1; T: 29 | [9 empty] | * : materia grasa analizada en OSE, los datos estan
CONAPROLE cam. 5 |  | mezcla |  | 13840 |  | 11750 |  | I: 9.12; N: < 0,1 | [9 empty] | siendo analizados y posteriormente se enviará un
CONAPROLE cam. 5 | 1998-12-23 | 10:00 |  | 1250 |  |  |  | I: 7.06; N: 0.1; T: 35 | [9 empty] | complemento de informe.
CONAPROLE cam. 5 |  | 11:00 |  | 135 |  | 440 |  | I: 9.27; N: < 0,1; T: 35
CONAPROLE cam. 5 |  | 12:00 |  | 780 |  | 1060 |  | I: 6.544; N: < 0,1; T: 26
CONAPROLE cam. 5 |  | 13:00 |  |  |  | 565 |  | I: 10.52; N: < 0,1; T: 36
CONAPROLE cam. 5 |  | mezcla |  | 670 |  | 707 |  | I: 10.21; N: < 0,1
CONAPROLE cam. 5 | 1999-02-18 | 12:30 |  | 1050 |  | * |  | I: 6.56; N: 0.11; T: 26
CONAPROLE cam. 5 |  | 13:30 |  | 1870 |  | * |  | I: 10.12; N: 0.1; T: 37
CONAPROLE cam. 5 |  | 14:30 |  | 1735 |  | * |  | I: 10.66; N: 0.2; T: 32
CONAPROLE cam. 5 |  | 15:30 | [5 empty] | I: 11.24; N: 0.1; T: 32
CONAPROLE cam. 5 |  | mezcla |  | 1010 |  | * |  | I: 10.6; N: 0.1
CONAPROLE cam. 7 | 1998-11-27 | 11:00 |  | 8050 |  | 740 |  | I: 7.31; N: 0.2; T: 29
CONAPROLE cam. 7 |  | 12:00 |  | 1700 |  | 687 |  | I: 6.62; N: 0.1; T: 39
CONAPROLE cam. 7 |  | 13:00 |  | 1920 |  | 597 |  | I: 7.09; N: 0.5; T: 26
CONAPROLE cam. 7 |  | 14:00 | [5 empty] | I: 6.544; N: 0.1; T: 35
CONAPROLE cam. 7 |  | mezcla |  | 3325 |  | 880 |  | I: 6.74; N: 0.2
CONAPROLE cam. 7 | 1998-12-23 | 10:00 |  | 6245 |  |  |  | I: 6.63; N: 0.2; T: 26
CONAPROLE cam. 7 |  | 11:00 |  | 3090 |  | 17 |  | I: 8.74; N: 0.3; T: 26
CONAPROLE cam. 7 |  | 12:00 |  | 10270 |  | 53 |  | I: 7.12; N: 0.3; T: 28
CONAPROLE cam. 7 |  | 13:00 |  |  |  | 19 |  | I: 10.78; N: 0.4; T: 33
CONAPROLE cam. 7 |  | mezcla |  | 6210 |  | 40 |  | I: 9.66; N: 0.3
CONAPROLE cam. 7 | 1999-02-18 | 12:30 |  | 1255 |  | * |  | I: 11.25; N: < 0,1; T: 24
CONAPROLE cam. 7 |  | 13:30 |  | 2170 |  | * |  | I: 10.56; N: 0.2; T: 40
CONAPROLE cam. 7 |  | 14:30 |  | 10115 |  | * |  | I: 5.19; N: 0.1; T: 31
CONAPROLE cam. 7 |  | 15:30 | [5 empty] | I: 5.64; N: 0.1; T: 30
CONAPROLE cam. 7 |  | mezcla |  | 5315 |  | * |  | I: 9.55; N: 0.1
CONAPROLE cam. 1 | 1998-11-05 | 15:00 |  | 390 |  | 20 |  | I: 6.38; N: 0.1; T: 18
CONAPROLE cam. 1 | 1998-12-10 | 10:00 |  | 33045 |  | 75 |  | I: 7.44; N: 0.5; T: 28
CONAPROLE cam. 1 | 1999-02-26 | 10:00 |  | 2020 |  | * |  | I: 6.76; N: 0.2; T: 28
CONAPROLE cam. 1 |  | 11:00 |  | 2280 |  | * |  | I: 7.21; N: 0.1; T: 28
CONAPROLE cam. 1 |  | 12:00 |  | 690 |  | * |  | I: 6.16; N: 0.1; T: 26
CONAPROLE cam. 1 |  | 13:00 | [5 empty] | I: 11.58; N: 0.3; T: 26
CONAPROLE cam. 1 |  | mezcla |  | 1205 |  | * |  | I: 10.25; N: 0.2
CONAPROLE cam. 2 | 1998-11-05 | 15:00 |  | 495 |  | 118 |  | I: 7.18; N: 0.22; T: 22
CONAPROLE cam. 2 | 1998-12-10 | 9:00 |  | 670 |  |  |  | I: 7.28; N: 0.4; T: 24
CONAPROLE cam. 2 |  | 10:00 |  | 16690 |  | 107 |  | I: 6.711; N: 0.1; T: 26
CONAPROLE cam. 2 |  | 11:00 | [5 empty] | I: 7.07; N: 0.1; T: 26
CONAPROLE cam. 2 |  | 12:00 |  | 89 |  | 18 |  | I: 6.32; N: < 0,1; T: 26
CONAPROLE cam. 2 |  | mezcla |  | 375 |  | 60 |  | I: 6.68; N: 0.2
CONAPROLE cam. 3 | 1998-11-05 | 13:00 |  | 38 |  | 52 |  | I: 6.12; N: < 0,1; T: 18
CONAPROLE cam. 3 |  | 14:00 | [5 empty] | I: 6.64; N: 0.44; T: 22
CONAPROLE cam. 3 |  | 15:00 |  | 180 |  | 77 |  | I: 6.71; N: 0.2; T: 18
CONAPROLE cam. 3 |  | 16:00 |  | 36 |  |  |  | I: 13.66; N: 0.3; T: 28
CONAPROLE cam. 3 |  | mezcla |  | 850 |  | 48 |  | I: 13.12; N: 0.2
CONAPROLE cam. 3 | 1998-12-10 | 9:00 |  | 81 |  |  |  | I: 6.24; N: 0.1; T: 29
CONAPROLE cam. 3 |  | 10:00 |  | 1790 |  | 396 |  | I: 13.58; N: 0.1; T: 24
CONAPROLE cam. 3 |  | 11:00 | [5 empty] | I: 6.17; N: 0.5; T: 26
CONAPROLE cam. 3 |  | 12:00 |  | 70 |  | 65 |  | I: 7.58; N: 0.2; T: 26
CONAPROLE cam. 3 |  | mezcla |  | 1790 |  | 216 |  | I: 10.54; N: 0.2
CONAPROLE cam. 5 | 1998-11-05 | 13:00 |  | 310 |  | 18 |  | I: 11.54; N: < 0,1; T: 24
CONAPROLE cam. 5 |  | 14:00 | [5 empty] | I: 11.15; N: < 0,1; T: 24
CONAPROLE cam. 5 |  | 15:00 |  | 180 |  | 10 |  | I: 10.03; N: 0.2; T: 25
CONAPROLE cam. 5 |  | 16:00 |  | 665 |  |  |  | I: 13.94; N: 0.2; T: 25
CONAPROLE cam. 5 |  | mezcla |  | 635 |  | 16 |  | I: 13.88; N: 0.1
CONAPROLE cam. 5 | 1998-12-10 | 10:00 |  | 615 |  | 16 |  | I: 13.77; N: 0.2; T: 23
CONAPROLE cam. 5 | 1999-02-26 | 10:00 |  | 2090 |  | * |  | I: 11.15; N: 0.1; T: 37
CONAPROLE cam. 5 |  | 11:00 |  | 680 |  | * |  | I: 5.18; N: 0.1; T: 33
CONAPROLE cam. 5 |  | 12:00 |  | 1040 |  | * |  | I: 11.25; N: 0.1; T: 35
CONAPROLE cam. 5 |  | 13:00 | [5 empty] | I: 10.58; N: 0.2; T: 33
CONAPROLE cam. 5 |  | mezcla |  | 1315 |  | * |  | I: 10.63; N: 0.1
CONAPROLE | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 3029.1961 |  | 1744.875 |  | I: 8.8333; N: 0.19549; T: 28.3846
CONAPROLE | PONDERADO
COMPAÑIA BAO |  | NO PRESENTA | RESULTADOS
COUSA | 1998-11-04 | Conj. 16 h | 160 | 24 |  | 8 |  | I: 7; C: 8; T: 22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | NO
COUSA | 1998-11-30 | P | L | A | N | T | A |  | P | A | R | A | D | A | [10 empty] | los lodos se reprocesan, pero en febrero por rotura
COUSA | 1998-12-19 | Conj. 16 h | 240 | 23 |  | 0 |  | I: 7; C: 8; T: 26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | de la cisterna, deben retirarse con barometrica.
COUSA | 1998-12-30 | P | L | A | N | T | A |  | P | A | R | A | D | A
COUSA | 1999-01-14 | P | L | A | N | T | A |  | P | A | R | A | D | A | [10 empty] | Aún no finaliza la puesta a punto de la nueva planta.
COUSA | 1999-01-26 | Conj. 16 h | 280 | 30 |  | 4.5 |  | I: 7.4; C: 4; T: 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | En el próximo cuatrimestre se instalará una super -
COUSA | 1999-02-11 | Conj. 16 h | 295 | 50 |  | 38 |  | I: 7; C: 37; T: 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | d-ecanter para secado de lodos anaerobios
COUSA | 1999-02-27 | Conj. 16 h | 320 | 19 |  | 6 |  | I: 7; C: 12; T: 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | NO
COUSA | PROMEDIO SIMPLE |  | 259 | 29.2 |  | 11.3 |  | I: 7.08; C: 13.8; T: 27.4 |  |  |  |  | 0
COUSA | PONDERADO
CRISTIANI | S I N R E S U L T A D O S |  | P O R N O T E N E R T E C N I C O | [21 empty] | a partir de marzo cuentan con técnico.(Pittamiglio)
CURLAN | 1998-12-14 | 10:00-12:00 | 38 | - |  | 918 |  | 6.8 | 1 |  |  | 25 |  | 5 | 1.7 | [9 empty] | compra de tanques para precipitación de plomo.
CURLAN | 1999-01-26 | 13:00-14:00 | 50 | 915 |  | 196 |  | 6.8 | 0.1 |  |  | 29 |  | 8.5 | 205
CURLAN | 1999-02-12 | 9:00-13:00 | 29 | - |  |  |  | 7.5 | 0.2 |  |  | 23 |  | 6.7 | 8.7
CURLAN | PROMEDIO SIMPLE |  | 39 | 915 |  | 557 |  | 7.0333 | 0.43333 |  |  | 25.6667 |  | 6.7333 | 71.8
CURLAN | PONDERADO
CURTIFRANCE BELLONI | J U S T I F I C A N | L A | N O | P R E | S E N T A C I O | N D E | R E S U L T A | I: D O S.
CURTIFRANCE CAMPICH. | NO HAY ANALISIS | 50% DEL | EFLUENTE | ES | ACARREADO A | PLANTA | LLUPES PARA | TRATARSE | ALLI | DESDE EL | 1999-03-08 | EL 100% SERA | ACARREADO.
CURTIFRANCE LLUPES | 1998-11-06 | 12 a 16 | 860 | 1720 |  | 262 |  | 8 | 6 |  |  | 19 | 15 | 26 | [8 empty] | 72 |  | Agua residual de planta Campichuelo es acarreada
CURTIFRANCE LLUPES | 1998-11-26 | 12:00 | 980 | 2450 |  | 470 |  | 7.2 | 15 |  |  | 20 | 45 | 20 | [10 empty] | a tanque de homogenización de planta Llupes,
CURTIFRANCE LLUPES | 1998-12-10 | 12:00 | 750 | 1815 |  | 265 |  | 7 | 50 |  |  | 22 | 40 | 57 | [8 empty] | 191 |  | 408 m3 en enero y 680 m3 en febrero.
CURTIFRANCE LLUPES | 1998-12-30 | 12:00 | 650 | 2760 |  | 230 |  | 7.7 | 0.5 |  |  | 211 | 25 | 35
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-01-12 | 12:00 | 570 | 2600 |  | 430 |  | 7.2 | 18 |  |  | 18 | 35 | 66 | [8 empty] | 100 |  | Se instalará equipo de clarificación.
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-01-29 | 12:00 | 450 | 1400 |  | 138 |  | 8 | 1.5 |  |  | 18 | 22 | 13
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-02-03 | 12 a 16 | 320 | 850 |  | 205 |  | 8.4 | 8.4 |  |  | 20 | 22 | 10 | [8 empty] | 192
CURTIFRANCE LLUPES | 1999-02-19 | 12:00 | 410 | 2360 |  | 150 |  | 6.8 | - |  |  | 23 | 25 | 45
CURTIFRANCE LLUPES | PROMEDIO SIMPLE |  | 623.75 | 1994.375 |  | 268.75 |  | 7.5375 | 14.2 |  |  | 43.875 | 28.625 | 34
CURTIFRANCE LLUPES | PONDERADO
DANCOTEX | 19/111/98 |  | 434.125 | 118 |  | 14 |  | I: 8.1; N: < 0,1; V: 0.15
DANCOTEX | 1998-12-16 |  | 419.5833 | 70 |  | 30 |  | I: 7.7; N: < 0,1; V: 0.25
DANCOTEX | 1999-01-15 |  | 383.5789 | 70 |  | 24 |  | I: 8; V: < 0,1
DANCOTEX | 1999-02-02 |  | 391.8333 | 84 |  | 18 |  | I: 8; N: < 0,1; V: 0.2
DANCOTEX | 1999-02-18 |  | 392 | - |  | 13 |  | I: 8.3; N: < 0,1; V: 0.2
DANCOTEX | PROMEDIO SIMPLE |  | 404.2241 | 85.5 |  | 19.8 |  | I: 8.02; V: 0.2
DANCOTEX | PONDERADO
DEL PLATA | 1998-11-16 |  | 31.7083 | 85 |  |  |  | I: 8.5 | [7 empty] | 24 | SI | SE COMENZO A FILTRAR EL EFLUENTE.
DEL PLATA | 1998-12-30 | 11:30 | 37.6538 | 120 |  |  |  | I: 7; C: 320; V: 2.5; A: 0.2 | [9 empty] | SE INSTALO VERTEDERO.
DEL PLATA | 1999-02-26 |  | 16.625 | 100 |  | 40 |  | I: 9; V: 0.7; A: 0.15
DEL PLATA | 1999-02-26 |  | 29.4167 | 15
DEL PLATA | PROMEDIO SIMPLE |  | 28.851 | 80 |  | 40 |  | I: 8.1667; C: 320; V: 1.6; A: 0.175
DEL PLATA | PONDERADO
DOFIN | 1999-01-13 |  | 131 | 1180 |  | 226 |  | I: 7.8; I: 137; V: 57.1 | [7 empty] | NOV. 667 | SI
DOFIN | 1999-01-26 |  | 131 | 1710 |  | 290 |  | I: 6.9; I: 109; V: 101 | [7 empty] | DIC. 600 | SI
DOFIN | 1999-02-19 |  | 221 | 1330 |  | 210 |  | I: 7.6; N: 8; I: 273; V: 15 | [7 empty] | ENE. 692 | SI | SE IMPLEMENTA AGREGADO DE
DOFIN | 1999-02-25 |  | 221 | 1750 |  | 693 |  | I: 7.3; N: 93; I: 93; V: 37 | [7 empty] | FEB. 615 | SI | POLIELECTROLOTOS
DOFIN | PROMEDIO SIMPLE |  | 176 | 1492.5 |  | 354.75 |  | I: 7.4; N: 50.5; I: 153; V: 52.525
DOFIN | PONDERADO
DUPARK | P | R | O | C | E | S | O | N: S; A: E; C: C; T: O
ELDER ALVAREZ | 1998-12-07 | 10:00 | 8 | [12 empty] | 10.5 | [8 empty] | Resultados de CIANURO: 7 y 25,1 mg/l
ELDER ALVAREZ | 1998-12-27 | 10:30 | 8 | [12 empty] | 60 | [8 empty] | Resultados de NIQUEL: < 0,1 y 10 mg/l.
ELDER ALVAREZ | PROMEDIO SIMPLE |  | 8 | [12 empty] | 35.25 | [8 empty] | Se pretende eliminar baños de ciznuro.
ELDER ALVAREZ | PONDERADO
ELECTROQUIMICA ZONA DETERG. | 1998-11-27 | 16:00 | 0.88 | 330 |  | 260 |  | I: 8; N: 0.1; T: 19
ELECTROQUIMICA ZONA DETERG. | 1998-12-22 | 14:00-17:00 | 1.08 | 3480 |  | 1320 |  | I: 8.5; N: 0.1; T: 18
ELECTROQUIMICA ZONA DETERG. | 1999-01-22 | 16:00 | 0.88 | 2122 |  | 7.6 |  | I: 7.5; N: < 0,1; T: 19
ELECTROQUIMICA ZONA DETERG. | 1999-02-18 | 13:00-16:00 | 1.04 | 654 |  | 133 |  | I: 7.5; N: 0.2; T: 19
ELECTROQUIMICA ZONA HIPOCLOR.. | 1998-11-27 | 16:00 | 3 | < 10 |  | 29 |  | I: 9; N: 3.6; T: 18
ELECTROQUIMICA ZONA HIPOCLOR.. | 1998-12-22 | 14:00-17:00 | 3.1 | 50 |  | 37 |  | I: 9.5; N: 37; T: 19
ELECTROQUIMICA ZONA HIPOCLOR.. | 1999-01-22 | 16:00 | 3.2 | 955 |  | 1.15 |  | I: 10; N: 25; T: 18
ELECTROQUIMICA ZONA HIPOCLOR.. | 1999-02-18 | 13:00-16:00 | 3.2 | < 1 |  | < 10 |  | I: 7; N: 0.1; T: 18
ELECTROQUIMICA | PROMEDIO SIMPLE |  | 2.0475 | 1265.1667 |  | 255.3929 |  | I: 8.375; N: 9.4429; T: 18.5
ELECTROQUIMICA | PONDERADO
ENGRAW | 1998-01-20 | 12:00 | 116 | 9800 | 31900 | 6200 | < 0,5 | I: 7; N: 1.3; T: 43 | [7 empty] | NOV. 138
ENGRAW | 1998-11-27 | 12:00 | 116 | 6130 | 24640 | 6600 | < 0,5 | I: 8; N: 1.2; T: 45 | [7 empty] | DIC. 138 |  | la centrífuga decantadora de lodos
ENGRAW | 1998-12-14 | 12:00 | 119 | 11500 | 36700 | 6900 | < 0,5 | I: 7; N: 5; T: 43 | [7 empty] | ENE. 138 |  | comenzó a operar el 2/2/99
ENGRAW | 1998-12-30 | 12:00 | 119 | 4650 | 19995 | 5500 | < 0,5 | I: 7; N: 4; T: 41 | [7 empty] | FEB. 138,5
ENGRAW | 1999-01-14 | 12:00 | 118 | 6860 | 32955 | 6700 | < 0,5 | I: 7.4; N: 5.5; T: 40
ENGRAW | 1999-01-24 | 12:00 | 118 | 6220 | 29695 | 6900 | < 0,5 | I: 7.7; N: 1.5; T: 43
ENGRAW | 1999-02-02 | 12:00 | 129 | 6770 | 28560 | 5800 | < 0,5 | I: 7.3; N: 1.3; T: 41
ENGRAW | 1999-02-26 | 12:00 | 129 | 7700 | 26200 |  | < 0,5 | I: 7.8; N: 12; T: 38
ENGRAW | PROMEDIO SIMPLE |  | 120.5 | 7453.75 | 28830.625 | 6371.4286 |  | I: 7.4; N: 3.975; T: 41.75
ENGRAW | PONDERADO
ERA DEL TRIUNFO |  |  | 18.3 | 1500 |  | 169 |  | I: 6.5; N: 0.15; I: 6; V: 5.5
ERA DEL TRIUNFO | PROMEDIO SIMPLE |  | 18.3 | 1500 |  | 169 |  | I: 6.5; N: 0.15; I: 6; V: 5.5
ERA DEL TRIUNFO | PONDERADO
FANAPROQUI | 1998-12-30 | 11:00 | 0.5 | 40 | [20 empty] | Resultados de COBRE: 0,5 ; 0,3 y 0,1 mg/l respect.
FANAPROQUI | 1999-01-11 | 10:00 | 0.5 | 60
FANAPROQUI | 1999-02-10 | 11:30 | 0.090909 | 30
FANAPROQUI | PROMEDIO SIMPLE |  | 0.36364 | 43.3333
FANAPROQUI | PONDERADO
FIBRATEX | 1998-11-10 | 9:00 |  | 270 | 500 |  |  | 7.1 | 1.5 |  |  | 29 |  | < 0,1 | < 0,1
FIBRATEX | 1998-11-25 | 10:00 | 640 | 105 | 220 |  |  | 7 | 0.5 |  |  | 31 |  | < 0,1 | < 0,1
FIBRATEX | 1998-12-12 | 15:00 | 660 | 95 | 240 |  |  | 7 | 0.5 |  |  | 30 |  | < 0,1 | < 0,1
FIBRATEX | 1998-12-23 | 12:00 |  | 282 | 545 |  |  | 7.2 | 1 |  |  | 32 |  | < 0,1 | < 0,1
FIBRATEX | 1999-01-11 | 10:00 |  | 220 | 490 |  |  | 7 | 1.5 |  |  | 30 |  | 0.1 | < 0,1
FIBRATEX | 1999-01-22 | 14:00 | 570 | 195 | 350 |  |  | 7 | 1 |  |  | 31 |  | < 0,1 | < 0,1
FIBRATEX | 1999-02-02 | 11:00 |  | 165 | 405 |  |  | 6.9 | 0.5 |  |  | 33 |  | < 0,1 | < 0,1
FIBRATEX | 1999-02-19 | 9:00 | 640 | 180 | 510 |  |  | 7 | 0.5 |  |  | 32 |  | < 0,1 | < 0,1
FIBRATEX | PROMEDIO SIMPLE |  | 627.5 | 189 | 407.5 |  |  | I: 7.025; N: 0.875; T: 31; V: 0.1
FIBRATEX | PONDERADO
FLEISHMANN | 1998-11-07 | 2:00 | 316 | 10000 |  | 100 |  | I: 5.7; N: 0; C: -; T: 25 | [9 empty] | vertimientos aperiódicos según programa de
FLEISHMANN | 1998-11-30 | 10:00 | 316 | 800 |  | 110 |  | I: 6.1; N: 0; C: -; T: 20 | [9 empty] | producción
FLEISHMANN | 1998-12-07 | 9:00 a 12:00 | 280 | 2500 |  | 100 |  | I: 7; N: 0; C: -; T: 15
FLEISHMANN | 1998-12-21 | 10:00 | 280 | 1000 |  | 100 |  | I: 7.2; N: 0; C: -; T: 18
FLEISHMANN | 1999-01-11 | 15:00 | 226 | 7200 |  | 120 |  | I: 5.8; N: 0; C: -; T: 25
FLEISHMANN | 1999-01-26 | 19:00 | 226 | 17000 |  | 100 |  | I: 6; N: 0; C: -; T: 13
FLEISHMANN | 1999-02-09 | 10:15 | 245 | 3000 |  | 90 |  | I: 5.9; N: 0; C: -; T: 15
FLEISHMANN | 1999-02-23 | 6:00 | 245 | 1400 |  | 110 |  | I: 6.9; N: 0; C: -; T: 26
FLEISHMANN | PROMEDIO SIMPLE |  | 266.75 | 5362.5 |  | 103.75 |  | I: 6.325; N: 0; T: 19.625
FLEISHMANN | PONDERADO
F.N.C. | 1998-11-05 | 11:15 | 1393 | 620 |  | 40 |  | I: 8; N: 2
F.N.C. | 1998-11-19 | 9:25 | 1266 | 630 |  | 54 |  | I: 9.1; N: 2; T: 36.5 | [9 empty] | no hubo retiro de lodos en el período
F.N.C. | 1998-12-12 | 9:00 | 1614 | 780 |  | 15 |  | I: 8.69; N: 2.5; T: 35.5
F.N.C. | 1998-12-30 | 12:30 a 16:30 | 1447 | 555 |  | 110 |  | I: 7.8; N: 1.5; T: 36
F.N.C. | 1999-01-18 | 10:15 | 1183 | 690 |  | 63 |  | I: 8.38; N: 0.4; T: 35
F.N.C. | 1999-01-29 | 10:00 | 1393 | 660 |  | 23 |  | I: 8.83; N: 0.6; T: 36.5
F.N.C. | 1999-02-17 | 10:15 | 1183 | 225 |  | 18 |  | I: 8.52; N: 0.9; T: 33
F.N.C. | 1999-02-25 | 12:30 a 16:30 | 1108 | 675 |  | 21 |  | I: 9.02; N: 0.4; T: 36
F.N.C. | PROMEDIO SIMPLE |  | 1323.375 | 604.375 |  | 43 |  | I: 8.5425; N: 1.2875; T: 35.5
F.N.C. | PONDERADO
FRIGORIFICO CENTENARIO | 1998-11-11 | 12:00 | 59 | 1560 |  | 155 |  | I: 5.4; N: 5; T: 25 | [7 empty] | Nov. 30 | SI | Se está elaborando proyecto de remodelación de
FRIGORIFICO CENTENARIO | 1998-11-27 | 12:30 | 59 | 1200 |  | 119 |  | I: 5; N: 1.5; T: 25 | [7 empty] | Dic. 30 | SI | planta de tratamiento. Los lodos serán
FRIGORIFICO CENTENARIO | 1998-12-10 | 12:30-16:30 | 59 | 1490 |  | 110 |  | I: 5; N: 12.5; T: 28-30 | [7 empty] | Ene. 30 | SI | deshidratados.
FRIGORIFICO CENTENARIO | 1998-12-23 | 11:00 | 59 | 1650 |  | 202 |  | I: 5; N: 4.5; T: 25 | [7 empty] | Feb.030 | SI
FRIGORIFICO CENTENARIO | 1999-01-13 | 16:00 | 50 | 1580 |  | 158 |  | I: 5; N: 10; T: 27
FRIGORIFICO CENTENARIO | 1999-01-27 | 13:30 | 50 | 1770 |  | 178 |  | I: 5; N: 2; T: 27
FRIGORIFICO CENTENARIO | 1999-02-12 | 12:30-16:30 | 46 | 810 |  | 130 |  | I: 6; N: 3; T: 27-28
FRIGORIFICO CENTENARIO | 1999-02-24 | 9:30 | 46 | 1280 |  | 183 |  | I: 4.4; N: 2.5; T: 28
FRIGORIFICO CENTENARIO | PROMEDIO SIMPLE |  | 53.5 | 1417.5 |  | 154.375 |  | I: 5.1; N: 5.125; T: 26.1667
FRIGORIFICO CENTENARIO | PONDERADO
FRIGORIFICO OTTONELLO | 1998-11-04 |  | 342 | 35 |  |  |  | I: 8; A: 0.1; T: 25.5 | [7 empty] | Nov: 176 | NO | Los lodos se disponen en campo propio.
FRIGORIFICO OTTONELLO | 1998-11-04 |  | 342 | 42 |  |  |  | I: 8; A: < 0,1 | [7 empty] | Dic. 191 | NO | Presentan resultados de OD y sólidos disueltos.
FRIGORIFICO OTTONELLO | 1998-12-02 | 17:30 | 375 | 90 |  |  |  | I: 8.25; A: 0.1; T: 29.5 | [7 empty] | Ene. 140 | NO
FRIGORIFICO OTTONELLO | 1998-12-03 |  | 375 | 78 |  |  |  | I: 7.2; A: < 0,1 | [7 empty] | Feb. 101 | NO
FRIGORIFICO OTTONELLO | 1999-01-06 |  | 341 | 50 |  |  |  | I: 7.6; A: < 0,1
FRIGORIFICO OTTONELLO | 1999-01-22 | 17:15 | 341 | 90 |  |  |  | I: 8.5; A: 0.1; T: 30
FRIGORIFICO OTTONELLO | 1999-02-04 |  | 317 | 30 |  |  |  | I: 7.5; A: < 0,1
FRIGORIFICO OTTONELLO | 1999-02-27 |  | 317 | 30 |  |  |  | I: 7.5; A: 0.1
FRIGORIFICO OTTONELLO | PROMEDIO SIMPLE |  | 343.75 | 55.625 |  |  |  | I: 7.8187; A: 0.1; T: 28.3333
FRIGORIFICO OTTONELLO | PONDERADO
FRIGORIFICO SIRSIL | 1998-12-08 |  | 518 | 100 |  |  |  | I: 8.5 | [7 empty] | Nov. 300 | no | los lodos se emplean para llenado de laguna.
FRIGORIFICO SIRSIL | 1999-01-13 | 13:15 | 335 | 50 |  |  |  | I: 8; A: 0.1; T: 26 | [7 empty] | Dic. 413 | no | Presentan resultados de OD. Se reparará taipa
FRIGORIFICO SIRSIL | 1999-02-26 | 13:00 | 414 | 35 |  |  |  | I: 8.5; A: < 0,1 | [7 empty] | Ene. 270 | no | entre segunda y tercera laguna.
FRIGORIFICO SIRSIL | PROMEDIO SIMPLE |  | 422.3333 | 61.6667 |  |  |  | I: 8.3333; A: 0.1; T: 26 | [7 empty] | Feb. 326 | no
FRIGORIFICO SIRSIL | PONDERADO
FRIPUR CHARCAS | N O P R E S E N T A R E S U L T A D O S | [23 empty] | VER INFORME
FRIPUR RONDEAU | POR CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO NO PRESENTA RESULTADOS | [23 empty] | LOS LODOS SE REPROCESAN
GIOMAR | 1998-11-09 | 11:00 | 23 | - | x | - | x | 7.8 | x |  | - | 21 | x | x | x |  |  |  |  | < 1500
GIOMAR | 1998-11-30 | 8:00 | 23 | - | x | < 10 | x | 8.17 | x |  | - | - | x | x | x |  |  |  |  | - |  |  |  |  | justifica la no presentación de algunos
GIOMAR | 1998-12-07 | 10:00 | 27 | - | x | - | x | 8.1 | x |  | - | 23 | x | x | x |  |  |  |  | < 3500 |  |  |  |  | resultados de grasas y aceites y los de
GIOMAR | 1998-12-22 | 12:30 | 17 | - | x | - | x | 7.65 | x |  | - | 20 | x | x | x |  |  |  |  | < 3500 |  |  |  |  | DBO..
GIOMAR | 1999-01-11 | 10:00 | 23 | - | x | - | x | 8.3 | x |  | - | 21 | x | x | x |  |  |  |  | < 4100
GIOMAR | 1999-01-27 | 8:00 | 23 | 125 | x | 14 | x | 8.1 | x |  | 10 | - | x | x | x |  |  |  |  | -
GIOMAR | 1999-02-08 | 10:30 | 26 | - | x | - | x | 8.3 | x |  | - | 16 | x | x | x |  |  |  |  | < 2750
GIOMAR | 1999-02-25 | 8:00 | 26 | 50 | x | <10 | x | 7.5 | x |  | 10 | 19 | x | x | x |  |  |  |  | -
GIOMAR | PROMEDIO SIMPLE |  | 23.5 | 87.5 |  | 14 |  | I: 7.99; C: 10; T: 20
GIOMAR | PONDERADO
GRINSOL | 1999-01-27 | DECLARA | NO RELIZAR V | ERTIDOS
GRAN TORRE | CONSIDERAN QUE SUS | DATOS | NO SON REPRE | SENTATI | VOS Y NO PRE | SENTAN RE | SULTADOS
GUTEX | 1998-11-06 | 9:00-13:00 | 120 | 90 |  | 18 |  | I: 8; C: 300; T: 17
GUTEX | 1998-11-19 | 13:00 | 105 | 100 |  | 47 |  | I: 8; C: 460; T: 18
GUTEX | 1998-12-02 | 13:00 | 130 | 100 |  | 30 |  | I: 8; C: 375; T: 19
GUTEX | 1998-12-16 | 13:00 | 115 | 170 |  | 46 |  | I: 8; C: 413; T: 20
GUTEX | 1999-01-13 | 09:00-13:00 | 90 | 300 |  | 35 |  | I: 7.9; C: 465; T: 21
GUTEX | 1999-01-27 | 13:00 | 90 | 260 |  | 48 |  | I: 7.9; C: 303; T: 21
GUTEX | 1999-02-10 | 13:00 | 90 | 195 |  | 46 |  | I: 8; C: 253; T: 22
GUTEX | 1999-02-24 | 13:00 | 105 | 310 |  | 126 |  | I: 8.1; C: 446; T: 22
GUTEX | PROMEDIO SIMPLE |  | 105.625 | 190.625 |  | 49.5 |  | I: 7.9875; C: 376.875; T: 20
GUTEX | PONDERADO
HIPERTEX |  | 8:30 | 106 | 320 |  |  |  | 6.8 | 1 |  |  | 26 |  | < 0,03 | < 0,1
HIPERTEX | 1998-11-16 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 7.4; T: 28.7
HIPERTEX | 1998-11-17 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 7.4; T: 30.4
HIPERTEX | 1998-11-18 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 6.9; T: 32.6
HIPERTEX | 1998-11-19 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 6.7; T: 32.4
HIPERTEX | 1998-11-20 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 6.8; T: 32.7
HIPERTEX | 1998-11-21 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 6.9; T: 34.5
HIPERTEX | 1998-11-23 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 7.4; T: 34.9
HIPERTEX | 1998-11-24 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 7; T: 34.4
HIPERTEX | 1998-11-25 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 7.1; T: 33.4
HIPERTEX | 1998-11-26 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 7.1; T: 31.3
HIPERTEX | 1998-11-27 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 7; T: 32.5
HIPERTEX | 1998-11-28 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 7.2; T: 31.2
HIPERTEX | 1998-11-30 | 7:00-14:00 | 106 |  |  |  |  | I: 7; T: 31.2
HIPERTEX | 1998-12-02 | 8:30 | 85 | 262 |  |  |  | 7 | < 0,5 |  |  | 29.6 |  | < 0,3 | < 0,1
HIPERTEX | 1998-12-15 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.8; T: 31.7
HIPERTEX | 1998-12-16 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.9; T: 32
HIPERTEX | 1998-12-17 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.9; T: 31.3
HIPERTEX | 1998-12-18 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.9; T: 30.7
HIPERTEX | 1998-12-19 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.7; T: 32.6
HIPERTEX | 1998-12-21 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.7; T: 32.2
HIPERTEX | 1998-12-22 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.6; T: 29.2
HIPERTEX | 1998-12-23 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.6; T: 30.6
HIPERTEX | 1998-12-24 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.6; T: 29.9
HIPERTEX | 1998-12-26 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 7.1; T: 34
HIPERTEX | 1998-12-28 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.6; T: 31.5
HIPERTEX | 1998-12-29 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.7; T: 30.2
HIPERTEX | 1998-12-30 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.8; T: 31.8
HIPERTEX | 1998-12-31 | 7:00-14:00 | 85 |  |  |  |  | I: 6.6; T: 31.6
HIPERTEX | 1999-01-18 | 7:00-14:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.8; T: 34.6
HIPERTEX | 1999-01-19 | 7:00-14:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.8; T: 34.4
HIPERTEX | 1999-01-20 | 7:00-14:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.8; T: 33.5
HIPERTEX | 1999-01-21 | 7:00-14:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.9; T: 32.1
HIPERTEX | 1999-01-22 | 7:00-14:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.9; T: 33.9
HIPERTEX | 1999-01-23 | 7:00-14:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.9; T: 33
HIPERTEX | 1999-01-25 | 7:00-14:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.9; T: 30
HIPERTEX | 1999-01-26 | 7:00-14:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.8; T: 32.7
HIPERTEX | 1999-01-27 | 7:00-14:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.6; T: 34.2
HIPERTEX | 1999-01-28 | 7:00-14:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.8; T: 34.4
HIPERTEX | 1999-01-29 | 14:00-22:00 | 108 |  |  |  |  | I: 6.7; T: 34.6
HIPERTEX | 1999-02-16 | 7:00-14:00 | 83 |  |  |  |  | I: 7.1; T: 29.9
HIPERTEX | 1999-02-17 | 7:00-14:00 | 83 |  |  |  |  | I: 7.1; T: 33.9
HIPERTEX | 1999-02-18 | 7:00-14:00 | 83 |  |  |  |  | I: 7.2; T: 34.3
HIPERTEX | 1999-02-19 | 7:00-14:00 | 83 |  |  |  |  | I: 7; T: 34.5
HIPERTEX | 1999-02-20 | 7:00-14:00 | 83 |  |  |  |  | I: 7; T: 34.3
HIPERTEX | 1999-02-22 | 7:00-14:00 | 83 |  |  |  |  | I: 7.1; T: 35.4
HIPERTEX | 1999-02-23 | 7:00-14:00 | 83 |  |  |  |  | I: 7.1; T: 34.5
HIPERTEX | 1999-02-24 | 7:00-14:00 | 83 |  |  |  |  | I: 7.1; T: 34.8
HIPERTEX | 1999-02-25 | 7:00-14:00 | 83 |  |  |  |  | I: 7.1; T: 34.2
HIPERTEX | 1999-02-26 | 7:00-14:00 | 83 |  |  |  |  | I: 7; T: 34.9
HIPERTEX | 1999-02-27 | 7:00-14:00 | 83 | 250 |  |  |  | 7 | < 0,5 |  |  | 33.9 |  | < 0,2 | < 0,2
HIPERTEX | PROMEDIO SIMPLE |  | 95.2941 | 277.3333 |  |  |  | I: 6.9196; N: 1; T: 32.4922
HIPERTEX | PONDERADO
INCARPA | 1998-12-01 | 11:00-12:00 | 21 | 350 |  |  |  | I: 7.5; N: < 0,1; T: 19 | [9 empty] | los lodos se reprocesan
INCARPA | 1998-12-29 | 12:00-13:00 | 21 | 320 |  |  |  | I: 7.4; N: < 0,1; T: 20 | [9 empty] | En diciembre la laguna comenzó a tomar una
INCARPA | 1999-01-28 | 10:00-14:00 | 20 | 82 |  |  |  | I: 7.4; N: < 0,1; T: 26 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | tonalidad verdosa.
INCARPA | 1999-03-02 | 10:00-11:00 | 2 | 121 |  |  |  | I: 7.2; N: < 0,1; T: 24
INCARPA | PROMEDIO SIMPLE |  | 16 | 218.25 |  |  |  | I: 7.375; T: 22.25
INCARPA | PONDERADO
INTERLANERA |  |  | 85 |  |  | 3500 |  | T: 30 | [7 empty] | 10 |  | otra vez presentaron proyecto, van a instalar una super decanter o algo así; en realidad no van a hacer nada, como siempre.
INTERLANERA |  |  | 85 |  |  | 3200 |  | T: 30
INTERLANERA |  |  | 85 |  |  | 2900 |  | T: 30
INTERLANERA |  |  | 85 |  |  | 3200 |  | T: 30
INTERLANERA | 1999-05-14 | 11:00 | 85 | 7380 |  | 3300 |  | I: 8; N: 14; A: 6457; T: 30 | [7 empty] | 5
INTERLANERA | 1999-05-28 | 16:00 | 85 | 8950 |  | 1950 |  | I: 7.9; N: 120; A: 13130; T: 30
INTERLANERA | 1999-06-10 | 13:00 | 68 | 6370 |  | 2400 |  | I: 6.8; N: 50; A: 15005; T: 30
INTERLANERA | 1999-06-24 | 10:00 | 68 | 6990 |  | 2200 |  | I: 7.1; N: 230; A: 13400; T: 30
INTERLANERA | PROMEDIO SIMPLE |  | 80.75 | 3711.25 | 0 | 2831.25 | 0 | I: 3.725; N: 51.75; T: 30
INTERLANERA | PROMEDIO PONDERADO
LANASUR | [24 empty] | los sólidos del sed. se vierten al terreno.
LANASUR | [24 empty] | se construyeron nuevas lag. anaerobias
LANERA STA. MARIA | 1998-11-06 | 9:00 | 17.4 | 4700 | 21100 | 4500 | 120 | I: 8.6; N: 23; T: 34.8 | [7 empty] | Nov. 46 | NO | Además del retiro dde lodos con volqueta
LANERA STA. MARIA | 1998-11-20 | 8:00-12:00 | 17 | 4300 | 19500 | 4000 | 290 | I: 8.6; N: 14.5; T: 32.8 | [7 empty] | Dic. 50 | NO | con aprox. 67% de humedad, retiran con
LANERA STA. MARIA | 1998-12-11 | 11:00 | 17 | 4700 | 21200 | 4900 | 510 | I: 8.4; N: 52; T: 33.8 | [7 empty] | Ene. 0 | NO | barométrica 96 m3 con 95% de humedad.
LANERA STA. MARIA | 1998-12-18 | 8:00 | 17.2 | 5650 | 24900 | 5650 | 650 | I: 8.4; N: 10.5; T: 33.5 | [7 empty] | Feb. 14 | NO | Se automatizará la centrif. Dec.
LANERA STA. MARIA | 1999-02-09 | 11:00 | 18.1 | 3400 | 16000 | 3200 | 600 | I: 8.6; N: 16.4; T: 30.3
LANERA STA. MARIA | 1999-02-25 | 12:00 | 17.9 | 5000 | 22600 | 4200 | 120 | I: 8.1; N: 20; T: 34
LANERA STA. MARIA | PROMEDIO SIMPLE |  | 17.4333 | 4625 | 20883.3333 | 4408.3333 | 381.6667 | I: 8.45; N: 22.7333; T: 33.2
LANERA STA. MARIA | PONDERADO
LEVADURA URUGUAYA | SIN VERTIMIENTOS | [23 empty] | Llenado de nuevas lagunas de pulimiento
LOPEZ CASTIGLIONI |  |  | 56 | [19 empty] | Nov. : 25 | si | Determinación de polisulfuros: Dic.: 17, Ene.: 22
LOPEZ CASTIGLIONI | 1999-01-15 |  | 51 | 407 |  | 65 |  | 8.3 | < 0,2 |  |  | 20 | 1.8 | 37 | < 0,05 |  |  |  |  | 5,4EXP+04 |  |  | Dic.: 25 |  | Por volqueta se retiran grasa flotante, recortes y
LOPEZ CASTIGLIONI |  |  | 25 | [19 empty] | Ene.: 9 | si | trinchado: 9,5; 9,2; 3,2 y 8,5 m3 de Nov. a Feb..
LOPEZ CASTIGLIONI | 1999-02-11 |  | 61 | 923 |  | 80 |  | 11.4 | < 0,2 |  |  | 19 | 1.5 | 24 | < 0,05 |  |  |  |  | < 10 |  |  | Feb.: 23 |  | Falta culminar obra de ampliación.
LOPEZ CASTIGLIONI | PROMEDIO SIMPLE |  | 48.25 | 665 |  | 72.5 |  | I: 9.85; T: 19.5; I: 1.65; V: 30.5
LOPEZ CASTIGLIONI | PONDERADO
MALTERIA ORIENTAL | 1998-11-10 |  | 452 | 1080 | 2730 | 40 |  | I: 6.8; C: 2.8 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | Se está instalando un reactor piloto de tratamiento
MALTERIA ORIENTAL | 244/11/98 |  | 452 | 810 | 1270 | 114 |  | I: 8.5; C: 2 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | anaerobio el que funcionará a partir de abril.
MALTERIA ORIENTAL | 1998-12-11 |  | 537 | 615 | 1905 | 24 |  | I: 6.8; C: 2.5 |  |  |  |  | 100000
MALTERIA ORIENTAL | 1998-12-15 |  | 537 | 1010 | 2840 | 30 |  | I: 7; C: 7 |  |  |  |  | 80000
MALTERIA ORIENTAL | 1999-01-14 |  | 463 | 1190 | 3440 | 68 |  | I: 6.44; C: 2 |  |  |  |  | 800000
MALTERIA ORIENTAL | 1999-01-28 |  | 463 | 1740 | 3910 | 46 |  | I: 7.1; C: 5.5 |  |  |  |  | 500000
MALTERIA ORIENTAL | 1999-02-05 |  | 597 | 650 | 2060 | 62 |  | I: 6.8; C: 1.2 |  |  |  |  | 30000
MALTERIA ORIENTAL | 1999-02-19 |  | 597 | 643 | 1757 | 48 |  | I: 6.6; C: 9 |  |  |  |  | 1000
MALTERIA ORIENTAL | PROMEDIO SIMPLE |  | 512.25 | 967.25 | 2489 | 54 |  | I: 7.005; C: 4 |  |  |  |  | 227500
MALTERIA ORIENTAL | PONDERADO
MANZANARES 3 | 1999-02-09 | 10 | 15 | 518 |  | 105 |  | N: 0.2
MANZANARES 3 | PROMEDIO SIMPLE |  | 15 | 518 |  | 105 |  | N: 0.2
MANZANARES 3 | PONDERADO
MATUTINA | 1998-11-04 | 14:00 | 71 |  |  |  |  | I: 7.2
MATUTINA | 1998-11-30 | 10:00 | 145 | 15 |  |  |  | I: 8; N: 0.7 |  |  |  | < 0,1
MATUTINA | 1998-12-07 | 15:00 | 91 | 16 |  |  |  | I: 7.7; N: 0.9 |  |  |  | < 0,1
MATUTINA | 1998-12-28 | 9:00 | 202 |  |  |  |  | I: 7.1
MATUTINA | 1999-01-19 | 11:00 | 108 | 18 |  |  |  | I: 6; N: 0.5 |  |  |  | < 0,1
MATUTINA | 1999-01-28 | 8:00 | 18 |  |  |  |  | I: 6.8
MATUTINA | 1999-02-11 | 11:00 | 120 | 18 |  |  |  | I: 7.2; N: < 0,1 |  |  |  | < 0,1
MATUTINA | 1999-02-22 | 10:00 | 121 |  |  |  |  | I: 7.6
MATUTINA | PROMEDIO SIMPLE |  | 109.5 | 16.75 |  |  |  | I: 7.2; N: 0.7
MATUTINA | PONDERADO
MIDOBER´S | 1998-11-06 | 11:00 | 127 |  |  |  |  | 8.5 | 3 |  |  | 22 | 7 | 6 | [8 empty] | 144 | SI | La grasa es retirada por volqueta.
MIDOBER´S | 1998-11-25 | 15:00 | 127 |  |  |  |  | 9 | 2 |  |  | 24 | 12 | 6
MIDOBER´S | 1998-12-08 | 11:00 | 276 |  |  |  |  | 9.3 | 3 |  |  | 23 | 9 | 7 | [8 empty] | 108 | SI
MIDOBER´S | 1998-12-17 | 15:00 | 276 |  |  |  |  | 9.1 | 2 |  |  | 21 | 5 | 7
MIDOBER´S | 1999-01-08 | 13:00 | 210 |  |  |  |  | 8.89 | 3 |  |  | 22 | 15 | 6 | [8 empty] | 108 | SI
MIDOBER´S | 1999-01-21 | 15:00 | 210 |  |  |  |  | 8.5 | 2 |  |  | 21 | 20 | 6
MIDOBER´S | 1999-02-04 | 9:00 | 151 |  |  |  |  | 8.5 | 3 |  |  | 23 | 10 | 5 | [8 empty] | 108 | SI
MIDOBER´S | 1999-02-23 | 13:00 | 151 |  |  |  |  | 8.8 | 2 |  |  | 22 | 7 | 4
MIDOBER´S | PROMEDIO SIMPLE |  | 191 |  |  |  |  | 8.8238 | 2.5 |  |  | 22.25 | 10.625 | 5.875 | [8 empty] | 117
MIDOBER´S | PONDERADO
MOACIN | 1998-12-17 | 8:00 | 0.86 | 140 | 365 | 17 |  | 4.6 | 0.1 |  | 25 |  | 3.11 | 61 | [8 empty] | 16m3 en nov. y dic. | SI | Se planea controlar el pH y precipitación de cromo
MOACIN
MOACIN
MONRE S.A. | 1998-11-01 |  |  | 380 | 520 | - |  | I: 7.2; C: 0.68; T: 20
MONRE S.A. | 1998-11-01 |  |  | 310 | 490 | - |  | I: 7; C: 1.81; T: 22
MONRE S.A. | 1998-12-01 |  |  | 360 | 660 | - |  | I: 7.1; C: 1.01; T: 21
MONRE S.A. | 1998-12-01 |  |  | 420 | 620 | - |  | I: 7.7; C: 2.2; T: 22
MONRE S.A. | 1999-01-01 |  |  | 420 | 640 | - |  | I: 7.2; C: 1.71; T: 19
MONRE S.A. | 1999-01-01 |  |  | 340 | 650 | - |  | I: 7.4; C: 1.47; T: 19
MONRE S.A. | 1999-02-01 |  |  | 410 | 600 | - |  | I: 7.2; C: 1.87; T: 22
MONRE S.A. | 1999-02-01 |  |  | 330 | 560 | - |  | I: 7.2; C: 1.09; T: 22
MONRE S.A. | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 371.25 | 592.5 |  |  | I: 7.25; C: 1.48; T: 20.875
MONRE S.A. | PONDERADO
MONTECASINO | 1998-11-11 | 14:00 | 64 | 550 |  |  |  | I: 6.5
MONTECASINO | 1998-12-10 | 9:30 | 48 | 220 |  |  | 21 | I: 9 | [7 empty] | Dic. 48 | si | se colocará vertedero.
MONTECASINO | 1999-02-22 | 10:00 | 16 | 170 |  | 28 |  | I: 8.5; V: 0.3; A: < 0,05
MONTECASINO | PROMEDIO SIMPLE |  | 42.6667 | 313.3333 |  | 28 | 21 | I: 8; V: 0.3
MONTECASINO | PONDERADO
MORO |  |  | 950 | [21 empty] | Al consultar al técnico por la no presentación de
MORO |  |  | 868 | [21 empty] | resultados,
MORO |  |  | 884 |  | NO PRESENTA RESUILTADOS, SEGUN EL TECNICO POR EXTRAVIO DE ANALISISS POR PARTE DEL LATU
MORO |  |  | 938
MORO | PROMEDIO SIMPLE |  | 910
MORO | PONDERADO
MOSSEL | 1998-12-11 | 15:00 | 32.2 | 1440 |  | 220 |  | I: 3.5; N: 4; T: 25 | [7 empty] | 18 | SI
MOSSEL | 1998-11-12 | 14:30 | 32.5 | 930 |  | 144 |  | I: 4.4; N: 8.5; T: 27 | [7 empty] | 18 | SI
MOSSEL | 1999-01-27 | 14:00-18:00 | 32.1 | 1030 |  | 118 |  | I: 4.5; N: 9.5; T: 27 | [7 empty] | 18 | SI
MOSSEL | 1999-02-27 | 9:30 | 32.7 | 945 |  | 64 |  | I: 5; N: 5; T: 27 | [7 empty] | 18 | SI
MOSSEL | PROMEDIO SIMPLE |  | 32.375 | 1086.25 |  | 136.5 |  | I: 4.35; N: 6.75; T: 26.5 | [7 empty] | 18
MOSSEL | PONDERADO
MOTOCICLO | 1998-12-10 | 12:00 | 4.55 | 100 |  |  |  | I: 6.92; N: 0.5; V: < 0,5 | [9 empty] | Presentan resultados de Niquel.
MOTOCICLO | 1999-01-08 | 12:00 | 4.55 | 325 |  |  |  | I: 7.24; N: 1; V: < 0,5 | [9 empty] | Se retiran 0,15 m3 de lodo por mes que son
MOTOCICLO | 1999-01-25 | 12:00 | 4.55 | 635 |  |  |  | I: 7.02; N: 1; V: < 0,5 | [9 empty] | secados y se envasan en la empresa
MOTOCICLO | 1999-02-10 | 12:00 | 4.55 | 290 |  |  |  | I: 7.31; N: 1.5; V: < 0,5
MOTOCICLO | PROMEDIO SIMPLE |  | 4.55 | 337.5 |  |  |  | I: 7.1225; N: 1
MOTOCICLO | PONDERADO
MU-MU | 1998-12-09 |  | 15.1 | 500 |  | 5 |  | I: 3.8; N: 0.3 | [7 empty] | 3.4 | SI | Se modificará el sistema de canastos para
MU-MU | 1999-01-28 |  | 18.9 | 150 |  | 12 |  | I: 4.13; N: 0.3 | [7 empty] | 3.4 | SI | optimizar el retiro de restos de fruta
MU-MU | 1999-02-18 |  |  | 615 |  | 38 |  | I: 4.89; N: 0.1
MU-MU | PROMEDIO SIMPLE |  | 17 | 421.6667 |  | 18.3333 |  | I: 4.2733; N: 0.23333
MU-MU | PONDERADO
NORDEX | Nov./98 |  | 1.5
NORDEX | 1998-12-07 | 10:00 | 1.1 | 990 |  | 35 |  | I: 7; C: 1050
NORDEX | 1998-12-15 | 11:00 | 1.1 | 1050 |  | 27 |  | I: 6.5; C: 1170
NORDEX | Ene./99 |  | 1.5
NORDEX | Feb./99 |  | 1.2 | [21 empty] | Dicen que adjuntan carta a MVOTMA, "no aparece"
NORDEX | PROMEDIO SIMPLE |  | 1.28 | 1020 |  | 31 |  | I: 6.75; C: 1110
NORDEX | PONDERADO
NOVASETA | 1998-11-11 |  | 71 | 70 |  |  |  | I: 6.8; N: < 0,1; T: 211; V: < 0,1
NOVASETA | 1998-11-20 |  | 71 | 60 |  |  |  | I: 7.5; N: 1.5; T: 24; V: < 0,1
NOVASETA | 1998-12-10 |  | 70 | 328 |  |  |  | I: 7; N: < 0,1; T: 28; V: < 0,1
NOVASETA | 1998-12-23 |  | 70 | 185 |  |  |  | I: 7; N: 0.1; T: 22; V: < 0,1
NOVASETA | 1999-01-14 |  | 50 | 190 |  |  |  | I: 7.3; N: 0.2; T: 20; V: < 0,1
NOVASETA | 1999-01-29 |  | 50 | 120 |  |  |  | I: 6; N: < 0,1; T: 27; V: < 0,1
NOVASETA | 1999-02-16 |  | 47 | 436 |  |  |  | I: 6.8; N: < 0,1; T: 19; V: < 0,1
NOVASETA | 1999-02-23 |  | 47 | 160 |  |  |  | I: 7.4; N: < 0,1; T: 22; V: < 0,1
NOVASETA | PROMEDIO SIMPLE |  | 59.5 | 193.625 |  |  |  | I: 6.975; N: 0.6; T: 46.625
NOVASETA | PONDERADO
OGIMAR | 1998-11-30 |  | 0 | [21 empty] | En inspección del 3/5/99 declaran retirar 11 m3 de
OGIMAR | 1998-12-31 |  | 0 | [21 empty] | efluentes cada 6 meses con barométrica.
OGIMAR | 1999-01-31 |  | 0.13 |  | 1000 |  |  | I: 7.91; N: < 1; T: 25
OGIMAR | 1999-02-28 |  | 0
OGIMAR | PROMEDIO SIMPLE |  | 0.0325 |  | 1000 |  |  | I: 7.91; T: 25
OGIMAR | PONDERADO
OTTONELLO HNOS. | 1998-11-11 |  |  | 850 | [18 empty] | 168 | SI
OTTONELLO HNOS. | 1998-12-02 |  | 6.5 | 1275 |  |  |  | I: 6.5; A: 1.5; C: 26.8 | [7 empty] | 172 | SI
OTTONELLO HNOS. | 1999-01-27 |  | 14.4 | 900 |  | 231 |  | I: 7; A: 2.3; C: 23.3 | [7 empty] | 172 | SI
OTTONELLO HNOS. | 1999-02-10 |  | 12.8 | 310 |  | 53 |  | I: 6.8; A: 0.5; C: 22.3 | [7 empty] | 162 | SI
OTTONELLO HNOS. | PROMEDIO SIMPLE |  | 11.2333 | 833.75 |  | 142 |  | I: 6.7667; A: 1.4333; C: 24.1333
OTTONELLO HNOS. | PONDERADO
PARIS | 1998-11-23 | 9:00-11:00 | 205 | 1300 |  | 118 |  | 8.3 | 8 |  |  | 26 | 7 | 52 | < 0,1
PARIS | 1998-12-15 | 9:00-13:00 | 195 | 1470 |  | 243 |  | 8.8 | 10 |  |  | 26 | 12 | 143 | < 0,1
PARIS | 1998-12-30 | 11:00-13:00 | 200 | 1900 |  | 120 |  | 9.2 | 10 |  |  | 25 | 13 | 67 | < 0,1
PARIS | 1999-01-20 | 9:00-13:00 | 425 | 3200 |  | 445 |  | 8.5 | 30 |  |  | 27 | 18 | 56 | 0.2
PARIS | 1999-01-26 | 10:00-11:00 | 425 | 485 |  | 246 |  | 8.6 | 3 |  |  | 26 | 30 | 13 | 0.15
PARIS | 1999-02-04 | 11:00-13:00 | 450 | 1450 |  | 288 |  | 8.5 | 15 |  |  | 26 | 5 | 133 | 0.9
PARIS | 1999-03-03 | 9:00-11:00 | 450 | 5000 |  | - |  | 9.5 | 30 |  |  | 25 | 30 | 102 | 4.7
PARIS | PROMEDIO SIMPLE |  | 335.7143 | 2115 |  | 243.3333 |  | 8.7714 | 15.1429 |  |  | 25.8571 | 16.4286 | 80.8571 | 1.4875
PARIS | PONDERADO
PEPSI | 1998-11-06 | 16:00 | [5 empty] | I: 7.03; T: 21
PEPSI | 1998-11-07 | 12:00 | [5 empty] | I: 7.28; T: 20 | [9 empty] | a partir del consumo de agua y la pro-
PEPSI | 1998-11-10 | 18:00 | [5 empty] | I: 7.15; T: 19 | [9 empty] | ducción, se estiman los siguientes
PEPSI | 1998-11-11 | 16:00 | [5 empty] | I: 7.43; T: 19 | [9 empty] | caudales mensuales:
PEPSI | 1998-11-12 | 10:30 | [5 empty] | I: 7.12; T: 18 | [9 empty] | NOV.: 21000 m3
PEPSI | 1998-11-14 | 11:00 | [5 empty] | I: 6.98; T: 17 | [9 empty] | DIC.: 17100 m3
PEPSI | 1998-11-18 | 17:00 | [5 empty] | I: 6.74; T: 16 | [9 empty] | ENE.: 15500 m3
PEPSI | 1998-11-19 | 3:00 | [5 empty] | I: 7.46; T: 16 | [9 empty] | FEB.: 12700 m3
PEPSI | 1998-11-20 |  |  | 1350 |  |  |  | I: 6.6; N: 2.1
PEPSI | 1998-11-23 | 18:00 | [5 empty] | I: 7.59; T: 17
PEPSI | 1998-11-26 | 16:00 | [5 empty] | I: 6.98; T: 18
PEPSI | 1998-11-28 | 10:00 | [5 empty] | I: 7.83; T: 20
PEPSI | 1998-11-29 |  |  | 120 |  |  |  | I: 7.8; N: < 0,1
PEPSI | 1998-12-01 | 10:30 | [5 empty] | I: 6.84; T: 22
PEPSI | 1998-12-04 | 12:45 | [5 empty] | I: 8.95; T: 21
PEPSI | 1998-12-10 | 4:00 | [5 empty] | I: 7.01; T: 20
PEPSI | 1998-12-10 |  |  | 335 |  |  |  | I: 5.8; N: 0.2
PEPSI | 1998-12-19 | 11:30 | [5 empty] | I: 7.24; T: 19
PEPSI | 1998-12-23 | 11:00 | [5 empty] | I: 7.12; T: 18
PEPSI | 1998-12-24 | 9:00 | [5 empty] | I: 8.26; T: 17
PEPSI | 1998-12-26 | 10:00 | [5 empty] | I: 7.3; T: 18
PEPSI | 1998-12-28 | 15:30 | [5 empty] | I: 8.04; T: 21
PEPSI | 1998-12-29 | 16:00 | [5 empty] | I: 8.12; T: 21
PEPSI | 1998-12-30 |  |  | 220 |  |  |  | I: 4.9; N: 0.8
PEPSI | 1998-12-30 | 14:30 | [5 empty] | I: 9.12; T: 21
PEPSI | 1998-12-31 | 11:00 | [5 empty] | I: 7.28; T: 22
PEPSI | 1999-01-02 | 13:00 | [5 empty] | I: 8.28; T: 22
PEPSI | 1999-01-05 | 13:00 | [5 empty] | I: 7.26; T: 20
PEPSI | 1999-01-08 | 14:00 | [5 empty] | I: 7.12; T: 19
PEPSI | 1999-01-11 | 13:00 | [5 empty] | I: 6.99; T: 18
PEPSI | 1999-01-12 | 14:00 | [5 empty] | I: 7.86; T: 19
PEPSI | 1999-01-14 |  |  | 160 |  |  |  | I: 2.7; N: < 0,1
PEPSI | 1999-01-14 | 13:00 | [5 empty] | I: 7.99; T: 23
PEPSI | 1999-01-18 | 13:00 | [5 empty] | I: 9.18; T: 20
PEPSI | 1999-01-19 | 11:30 | [5 empty] | I: 7.12; T: 20
PEPSI | 1999-01-21 | 12:00 | [5 empty] | I: 8.16; T: 19
PEPSI | 1999-01-23 | 9:00 | [5 empty] | I: 9.15; T: 18
PEPSI | 1999-01-25 | 15:00 | [5 empty] | I: 7.12; T: 19
PEPSI | 1999-01-28 | 16:00 | [5 empty] | I: 8.15; T: 22
PEPSI | 1999-01-30 | 11:00 | [5 empty] | I: 7.16; T: 21.5
PEPSI | 1999-02-02 | 10:30 | [5 empty] | I: 7.83; T: 22
PEPSI | 1999-02-04 | 15:00 | [5 empty] | I: 8.23; T: 21
PEPSI | 1999-02-05 | 16:30 | [5 empty] | I: 8.33; T: 21
PEPSI | 1999-02-08 | 9:30 | [5 empty] | I: 7.26; T: 21.5
PEPSI | 1999-02-12 | 17:00 | [5 empty] | I: 8.22; T: 21.5
PEPSI | 1999-02-17 | 8:30 | [5 empty] | I: 7.43; T: 21.5
PEPSI | 1999-02-23 | 9:00 | [5 empty] | I: 8.53; T: 21.5
PEPSI | 1999-02-27 | 13:00 | [5 empty] | I: 9.26; T: 21.5
PEPSI | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 437 |  |  |  | I: 7.4854; N: 1.0333; T: 19.8372
PEPSI | PONDERADO
PEPSICO | 1998-11-27 | 9:00 | 8 | 930 |  | 140 |  | I: 6.5; N: 1.8 | [8 empty] | SI | se retiran lodos a razón de 16 m3/10 turnos
PEPSICO | 1998-12-01 | 9:00 | 8 | 1000 |  | 172 |  | I: 6; N: 3.8
PEPSICO | 1999-01-22 | 9:30 | 8 | 618 |  | 168 |  | I: 6; N: 4
PEPSICO | 1999-02-10 | 9:30 | 8 | 858 |  | 37 |  | I: 5.6; N: 1.8
PEPSICO | PROMEDIO SIMPLE |  | 8 | 851.5 |  | 129.25 |  | I: 6.025; N: 2.85
PEPSICO | PONDERADO
PERRIN | 1998-12-03 | 8:45 | 5.9 | 50 |  | 74 |  | 9 |  |  | 120 | 25 | 0.5 | 0.03 | 0.12 | 0.06 |  |  |  | 200 |  |  | Nov. 1 |  | Los análisis de NIQUEL: 0,8; 0,12 mg/l.
PERRIN | 1998-12-30 | 13:00 | 5.8 | 121 |  | 123 |  | 7.8 |  |  | 150 | 21 | 0.3 | 0.03 | 0.08 | 0.2 |  |  |  | 50 |  |  | Dic. 0,5
PERRIN | 1999-02-02 | 12:00 | 6.44 | 119 |  | 85 |  | 9 |  |  | 57 | 20 | 0.46 | 0.11 |  | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | Ene. 1 |  | Los lodos se concentran y se secan. Luego se llevan
PERRIN | 1999-02-26 | 12:00 | 4.8 | 69 |  | 12 |  | 8.8 |  |  | 54 | 24 | 1.2 | 0.02 |  | 0.89 |  |  |  | 0 |  |  | Feb. 1 |  | a la usina N° 3
PERRIN | PROMEDIO SIMPLE |  | 5.735 | 89.75 |  | 73.5 |  | 8.65 |  |  | 95.25 | 22.5 | 0.615 | 0.0475 | 0.1 | 0.6375 |  |  |  | 62.5
PERRIN | PONDERADO
PESCAMAR | 1998-11-27 | 9:00 | 92 | 2730 |  | 53 |  | I: 7.1; N: 0.1 | [9 empty] | solicitan permiso para no realizar análisis por
PESCAMAR | 1998-12-12 | 10:00-12:00 | 86 | 7420 |  | 1372 |  | N: 28 | [7 empty] | enero.20 | si | encontrarse en huelga la industria pesquera
PESCAMAR | PROMEDIO SIMPLE |  | 89 | 5075 |  | 712.5 |  | I: 7.1; N: 14.05
PESCAMAR | PONDERADO
PINTURAS INCA |  |  | 86 | 26 | 177 |  |  | I: 7.3; C: 26 | [7 empty] | Nov. 15,75 | VOQUETA Y BAROM.
PINTURAS INCA | 1998-11-18 |  |  | 9 | 102 |  |  | I: 7.3; C: 21; V: < 0,05; A: < 0,05 | < 0,05 | [6 empty] | Dic. 20,1 | VOQUETA Y BAROM. | Resultados de COBRE: < 0,05 los primeros tres
PINTURAS INCA | 1998-12-09 |  | 77 | 16 | 105 |  |  | I: 7; C: 30; V: < 0,05; A: < 0,05 | < 0,05 | [6 empty] | Ene. 19,6 | VOQUETA Y BAROM. | muestreoss, 0,05 el cuarto muestreo.
PINTURAS INCA |  |  |  | 11 | 111 |  |  | I: 7.25; C: 46 | [7 empty] | Feb. 11,5 | VOQUETA Y BAROM.
PINTURAS INCA |  |  |  | 13 | 205 |  |  | I: 7.25; C: 22 | [9 empty] | Se instalará medidor de oxígeno en reactor biológico.
PINTURAS INCA | 1999-01-22 |  | 76 | 16 | 162 |  |  | I: 7.5; C: 31; V: 0.06; A: < 0,05 | 0.15
PINTURAS INCA |  |  |  | 12 | 68 |  |  | I: 7.1; C: 36 | [9 empty] | El barro fisicoquímico se deshidrata y ebnvía a la usina
PINTURAS INCA | 1999-02-19 |  | 72 | 4 | 60 |  |  | I: 7.1; C: 16; V: < 0,05; A: < 0,05 | 0.08 |  |  |  | < 2 |  | 0.5
PINTURAS INCA | PROMEDIO SIMPLE |  | 77.75 | 13.375 | 123.75 |  |  | I: 7.225; C: 28.5; V: 0.06 | 0.115 | [5 empty] | 0.5
PINTURAS INCA | PONDERADO
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-11-05 |  | 3.63 | 5540 |  |  |  | I: 6.45; N: 4; V: < 0,05; A: 0.05 | 0.2 | [8 empty] | Resultados de CADMIO: inferiores a 0,05 todos ellos.
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-11-20 |  |  | 820 |  |  |  | I: 6.08; N: < 0,1; V: < 0,05; A: < 0,05 | < 0,05
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-11-30 | 16:30 |  | 830
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-12-01 |  | 3.82 | 760 |  |  |  | I: 7.01; N: < 0,1; V: < 0,05; A: < 0,05 | < 0,05 | [8 empty] | Los lodos se acumulan en tambores.
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-12-02 | 17:00 |  | 1060 | [20 empty] | Se caracterizarán los lodos.
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-12-03 | 17:00 |  | 560 | [20 empty] | Inicio de obras en planta de resinas que posee
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-12-04 |  |  | 460 |  |  |  | I: 7.06 | [9 empty] | elevada DBO.
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-12-22 |  | 1.45 | 600 |  |  |  | N: < 0,1; V: < 0,05; A: < 0,05 | < 0,05
PINTURAS INDUSTRIALES |  |  | 1.82
PINTURAS INDUSTRIALES | 1999-01-29 |  | 1.09 | 284 |  |  |  | I: 7.88; N: < 0,1; V: < 0,05; A: < 0,05 | 0.3
PINTURAS INDUSTRIALES |  |  | 1.45
PINTURAS INDUSTRIALES | 1999-02-24 |  | 0.73 | 470 |  |  |  | I: 8; N: < 0,1; V: 0.25; A: 0.25 | < 0,05
PINTURAS INDUSTRIALES | PROMEDIO SIMPLE |  | 1.9986 | 1138.4 |  |  |  | I: 7.08; N: 4; V: 0.25; A: 0.15 | 0.25
PINTURAS INDUSTRIALES | PONDERADO
PRINCE POINT | 1998-11-11 | 10:00-14:00 | 30 | 350 | 650 |  |  | I: 6.3; N: 3; T: 26-26 | [9 empty] | Los lodos generados se reutilizan para elaborar
PRINCE POINT | 27/111/98 | 18:00 | 30 | 435 | 760 |  |  | I: 6.3; N: 5; T: 26 | [9 empty] | papel de menor calidad.
PRINCE POINT | 1998-12-09 | 17:00 | 40 | 420 | 1350 |  |  | I: 6.7; N: 12; T: 26
PRINCE POINT | 1998-12-18 | 16:30 | 40 | 320 | 450 |  |  | I: 6.8; N: 2; T: 29
PRINCE POINT | 1999-01-19 | 12:30-16:30 | 30 | 325 | 790 |  |  | I: 6.3; N: 4.5; T: 27
PRINCE POINT | 1999-01-28 | 13.30 | 30 | 330 | 1000 |  |  | I: 7; N: 10; T: 27
PRINCE POINT | 1999-02-10 | 16:30 | 30 | 255 | 560 |  |  | I: 7.2; N: 2.5; T: 29
PRINCE POINT | PROMEDIO SIMPLE |  | 32.8571 | 347.8571 | 794.2857 |  |  | I: 6.6571; N: 5.5714; T: 27.3333
PRINCE POINT | PONDERADO
PYRLON | 1998-11-11 | 11:00-15:00 | 65 | 350 |  |  |  | I: 7.8; N: 1.2; T: 28/29; V: 5
PYRLON | 1998-11-27 | 16:30 | 65 | 225 |  |  |  | I: 7; N: 0.5; T: 30; V: 3.2
PYRLON | 1998-12-08 | 12:00 | 65 | 75 |  |  |  | I: 8.5; N: 0.7; T: 32; V: 5.2
PYRLON | 1998-12-15 | 16:00 | 65 | 150 |  |  |  | I: 7.5; N: 0.5; T: 29; V: 0.5
PYRLON | 1999-01-14 | 12:00-16:00 | 65 | 130 |  |  |  | I: 6.9; N: 1; T: 25/28; V: 5
PYRLON | 1999-01-25 | 12:30 | 65 | 180 |  |  |  | I: 7.4; N: 1.5; T: 27; V: 3
PYRLON | 1999-02-09 | 12:00 | 65 | 220 |  |  |  | I: 6.6; N: 5; T: 29; V: 5
PYRLON | 1999-02-24 | 15:00 | 65 | 160 |  |  |  | I: 7; N: 0.7; T: 28; V: 3.5
PYRLON | PROMEDIO SIMPLE |  | 65 | 186.25 |  |  |  | I: 7.3375; N: 1.3875; T: 29.1667; V: 3.8
PYRLON | PONDERADO
QUIMICA GAMMA | NO SE LOGRO SACAR MUESTRA POR BAJO CAUDAL
QUIMICA ORIENTAL | 1998-11-17 | 11:00 | 25 | 270 | - | 0 |  | 7.5 | 5 |  |  | 19 | 0 | 0.2 | 2 | [7 empty] | 6 | SI | Se retiran equipos que contienen plomo.
QUIMICA ORIENTAL | 1998-12-03 | 10:30 | 25 | - | 881 | 10 |  | 8.5 | 0.5 |  |  | 25 | 23.5 | 0.2 | 1.1
QUIMICA ORIENTAL | 1999-01-20 | 13:15 | 25 | 51 | - | 10 |  | 7 | 0.5 |  |  | 22 | 0 | 0.2 | 0.1
QUIMICA ORIENTAL | 1999-02-09 | 13:00 | 25 | 65 | - | 11.8 |  | 7.5 | 0.5 |  |  | 22 | 0.1 | 0.4 | 0.2
QUIMICA ORIENTAL | PROMEDIO SIMPLE |  | 25 | 128.6667 | 881 | 7.95 |  | 7.625 | 1.625 |  |  | 22 | 5.9 | 0.25 | 0.85
QUIMICA ORIENTAL | PONDERADO
RIOGAS | 1998-11-27 | 13:00 | 10 | 1.7 | 30 | 70 |  | I: 7.6; N: 0.6; T: 33; I: 0 | [9 empty] | parte del efluente es retirado por barometrica
RIOGAS | 1998-12-29 | 12:00 | 10 | 2 | 40 | < 10 |  | I: 7; N: < 0,1; T: 16; I: 0
RIOGAS | 1999-01-12 | 13:00 | 10 | 30 | 32 | < 10 |  | I: 6.3; N: 0.2; T: 30; I: 0
RIOGAS | 1999-02-26 | 10:00 a 14:00 | 10 | 114 | 700 | 210 |  | I: 7; N: 0.6; T: 30; I: 0
RIOGAS | PROMEDIO SIMPLE |  | 10 | 36.925 | 200.5 | 140 |  | I: 6.975; N: 0.46667; T: 27.25; I: 0
RIOGAS | PONDERADO
RUN | P | L | A | N | T | A |  | I | N | A | C | T | I | V | A
SAGRIN | 1998-11-11 | 15:30 |  | 180 |  |  |  | I: 9; N: 0.1; T: 24
SAGRIN | 1998-11-27 | 16:00 |  | 315 |  |  |  | I: 9; N: 1; T: 28
SAGRIN | 1998-12-09 | 11:00-15:00 |  | 220 |  |  |  | I: 7.5; N: 0.5; T: 28-34
SAGRIN | 1998-12-22 | 16:30 |  | 105 |  |  |  | I: 10.5; N: 0.1; T: 24
SAGRIN | 1999-01-27 | 15:00 |  | 240 |  |  |  | I: 9.2; N: 1.5; T: 23
SAGRIN | 1999-02-12 | 16:45 |  | 2490 |  |  |  | I: 12.8; N: 0; T: 60
SAGRIN | 1999-03-06 | 13:30-17:30 |  | 140 |  |  |  | I: 8.2; N: 1; T: 33-35
SAGRIN | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 527.1429 |  |  |  | I: 9.4571; N: 0.6; T: 31.8
SAGRIN | PONDERADO
SARUBBI CHAC. | 1998-11-18 | 12:00 | 13.3 | 1000 |  |  |  | I: 7; A: 1.5; T: 24 | [9 empty] | Por inconvenientes no se realiza el nálisis de la
SARUBBI CHAC. | 1998-12-11 | 12:30 | 11.5 |  |  |  |  | I: 4.5; A: 2; T: 22.5 | [9 empty] | muestra del 11/12/98
SARUBBI CHAC. | 1999-01-25 | 14:00 | 9.8 | 3200 |  |  |  | I: 6.5
SARUBBI CHAC. | PROMEDIO SIMPLE |  | 11.5333 | 2100 |  |  |  | I: 6; A: 1.75; T: 23.25
SARUBBI CHAC. | PONDERADO
SHELLI | 1998-12-30 | 10:00 | 7 | 1500 | 2000 | 69 |  | I: 6.7; N: 0.5; C: 155; T: 20 | [9 empty] | Jusifica los escasos resultados presentados
SHELLI | 1999-02-27 | 12:00 | 3 | 2010 | 2483 | 232 |  | I: 6.6; N: 3; C: 533; T: 20 | [9 empty] | Lodos: Nov: 336m3,Dic:268m3,Ene.:30m3 y
SHELLI | PROMEDIO SIMPLE |  | 5 | 1755 | 2241.5 | 150.5 |  | I: 6.65; N: 1.75; C: 344; T: 20 | [9 empty] | Feb: 252m3
SHELLI | PONDERADO | [23 empty] | Se mejorará el sist. de filtrado.
SIDRAS DEL URUGUAY | 1998-11-16 | 14:00 | 16 | 80 |  | 30 |  | I: 6.8; C: 100; T: 24 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | no hay retiro de lodos en el período
SIDRAS DEL URUGUAY | 1998-12-09 | 8:00 a 12:00 | 18 | 95 |  | 35 |  | I: 7.9; C: 120; T: 25 |  |  |  |  | 1200
SIDRAS DEL URUGUAY | 1999-01-12 | 8:00 a 12:00 | 12 | 60 |  | 20 |  | I: 7.5; C: 90; T: 28 |  |  |  |  | 1100
SIDRAS DEL URUGUAY | 1999-02-18 | 10:00 | 13 | 70 |  | 25 |  | I: 6.9; C: 85; T: 28 |  |  |  |  | 1000
SIDRAS DEL URUGUAY | PROMEDIO SIMPLE |  | 14.75 | 76.25 |  | 27.5 |  | I: 7.275; C: 98.75; T: 26.25 |  |  |  |  | 1100
SIDRAS DEL URUGUAY | PONDERADO
SIRTE | 1998-11-24 | 10:00 | 32 | 65 |  |  |  | I: 6.5; C: 5; T: 28 |  |  |  | 0.4 | < 100
SIRTE | 1998-12-30 | 8:30 | 38 | 30 |  |  |  | I: 4.8; C: < 5; T: 29 |  |  |  | < 0,1 | < 100 |  |  | DIC. 4,5 | SI
SIRTE | 1999-01-29 | 10:00 | 30 | 45 |  |  |  | I: 5.5; C: < 5; T: 27 |  |  |  | 0.2 | < 100 |  |  | ENE. 4,5 | SI
SIRTE | 1999-02-25 | 8:25 | 33 | 80 |  |  |  | I: 7.3; C: 7.3; T: 27 |  |  |  | 0.5 | < 100
SIRTE | PROMEDIO SIMPLE |  | 33.25 | 55 |  |  |  | I: 6.025; C: 6.15; T: 27.75 |  |  |  | 0.36667
SIRTE | PONDERADO
SUDY LEVER | 1998-11-06 | 12:15 | 2.2 | 171 | 480 | < 10 |  | I: 6.77; N: < 0,5; T: 20
SUDY LEVER | 1998-12-01 | 9:00-13:00 | 0.07 | 200 | 362 | < 10 |  | I: 6.85; N: < 0,5; T: 24.2
SUDY LEVER | 1999-01-13 | 11:00 | 5.9 | 377 | 1700 | < 10 |  | I: 6.55; N: 3; T: 22
SUDY LEVER | 1999-02-04 | 8:00-12:00 | 3 | 213 | 548 | < 10 |  | I: 5.83; N: < 0,5; T: 23.4
SUDY LEVER | PROMEDIO SIMPLE |  | 2.7925 | 240.25 | 772.5 |  |  | I: 6.5; N: 3; T: 22.4
SUDY LEVER | PONDERADO
SYNTEX | Nov. /98 |  | 53 |  | VER % DE EFICIENCIAS Y MESES DE VERTIMIENTO EN INFORME CUATRIMESTRAL
SYNTEX | Dic. /98 |  | 61
SYNTEX | Ene. /99 |  | 51
SYNTEX | 1999-02-26 |  | 39 | 545 |  | 41 |  | I: 8.2; T: 26 | [7 empty] | 24 | NO | Los lodos se disponen en tarrinas
SYNTEX | PROMEDIO SIMPLE |  | 51 | 545 |  | 41 |  | I: 8.2; T: 26 | [9 empty] | Se optimizará el funcionamiento de varias unidades.
SYNTEX | PONDERADO | [23 empty] | VER INFORME
TEXTIL URUGUAYA | 1998-11-13 | 11:00 | 210 | 30 | 120 |  | 120 | 7.6 |  |  | 660 | 25 | 0 | < 0,02 | < 0,3 |  |  |  |  | < 30
TEXTIL URUGUAYA | 1998-11-27 | 6:00-12:00 | 210 | 22 | 170 |  | 70 | I: 8.1; C: 110; T: 26; I: 0 |  |  |  |  | < 30 |  |  |  |  | Los lodos se retiran y secan en filtro de arena, luego
TEXTIL URUGUAYA | 1998-12-15 | 13:00 | 210 | 17 | 164 |  |  | I: 8; C: 130; T: 26 |  |  |  |  | < 30 |  |  |  |  | se emplean como relleno en el propio terreno.
TEXTIL URUGUAYA | 1998-12-30 | 15:00 | 210 | 20 | 180 |  |  | I: 8; C: 1410; T: 28 |  |  |  |  | < 30
TEXTIL URUGUAYA | 1999-01-29 | 6:00-12:00 | 110 | 48 | 100 |  |  | I: 8.2; C: 520; T: 25 |  |  |  |  | < 30
TEXTIL URUGUAYA | 1999-02-12 | 11:00 | 120 | 49 | 170 |  |  | I: 8.1; C: 400; T: 24 |  |  |  |  | < 30
TEXTIL URUGUAYA | PROMEDIO SIMPLE |  | 178.3333 | 31 | 150.6667 |  | 95 | I: 8; C: 538.3333; T: 25.6667
TEXTIL URUGUAYA | PONDERADO
TOUSSAINT MARTY | 1998-11-13 | 8:00 | S/D | 1000 | 2040 | 80 |  | I: 8.3; N: 0.1; T: 22; I: 0.2
TOUSSAINT MARTY | 1998-11-27 | 9:00 | S/D | 970 | 1710 | 60 |  | I: 8.2; N: 0.3; T: 23; I: 0.4 | [9 empty] | En noviembre se retiraron lodos cuyo volumen no
TOUSSAINT MARTY | 1998-12-15 | 11:00 | S/D | 1070 | 2780 | 40 |  | I: 8.3; N: 0.6; T: 22; I: 1.6 | [9 empty] | se determinó
TOUSSAINT MARTY | 1998-12-29 | 10:00 | S/D | 810 | 1360 | 120 |  | I: 8.2; N: < 0,1; T: 24; I: 1.5 | [9 empty] | Se estudia modificaciones para el trat. de sulfuros
TOUSSAINT MARTY | 1999-01-11 | 9:00 a 13:00 | S/D | 660 | 1440 | 55 |  | I: 7.8; N: 0.3; T: 20; I: 0.8 | [9 empty] | y la separación de los efluentes con contenido de
TOUSSAINT MARTY | 1999-01-29 | 9:00 | S/D | 900 | 1390 | 44 |  | I: 8.6; N: 0.5; T: 19; I: 0 | [9 empty] | cromo para su tratamiento por separado.
TOUSSAINT MARTY | 1999-02-09 | 13:00 | S/D | 340 | 910 | 80 |  | I: 7.7; N: 0.1; T: 22; I: 1
TOUSSAINT MARTY | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 821.4286 | 1661.4286 | 68.4286 |  | I: 8.1571; N: 0.31667; T: 21.7143; I: 0.78571
TOUSSAINT MARTY | PONDERADO
TUPLAN | 1998-11-11 | 9:00-10:00 | 60 | 390 |  |  |  | I: 7.4; N: 0.7; T: 32
TUPLAN | 1998-11-30 | 11:00-13:00 | 65 | 920 |  |  |  | I: 7; N: 3; T: 35
TUPLAN | 1998-12-15 | 10:00-12:00 | 60 |  |  |  |  | I: 7; N: 1; T: 21
TUPLAN | 1998-12-29 | 10:00-12:00 | 55 | 180 |  |  |  | I: 7.2; N: 0.5; T: 23
TUPLAN | PROMEDIO SIMPLE |  | 60 | 496.6667 |  |  |  | I: 7.15; N: 1.3; T: 27.75
TUPLAN | PONDERADO
VADYL vert. aTajes | 1998-11-26 | 9:30 | 43 | 840 |  | 68 |  | I: 7.1; N: 0.1 | [7 empty] | Nov. 5 | SI
VADYL vert. a Av. Italia | 1998-11-26 | 10:00 | 15 | 800 |  | 97 |  | I: 7; N: 0.1 | [7 empty] | Dic. 5 | SI
VADYL vert. a Tajes |  |  | 48 | [19 empty] | Ene. 20 | SI
VADYL vert. a Av. Italia |  |  | 16 | [19 empty] | Feb. 25 | SI
VADYL vert. a Tajes | 1999-01-28 | 10:30 | 50 | 1000 |  | 158 |  | I: 6.9; N: 0.6
VADYL vert. a Av. Italia | 1999-01-28 | 11:00 | 19 | 700 |  | 158 |  | I: 7; N: 0.4
VADYL vert. a Tajes |  |  | 47
VADYL vert. a Av. Italia |  |  | 16
VADYL | PROMEDIO SIMPLE |  | 31.75 | 835 |  | 120.25 |  | I: 7; N: 0.3
VADYL | PONDERADO
VALENTIN MARTINEZ | 1999-01-13 |  | 152 | 350 |  |  |  | I: 6
VALENTIN MARTINEZ | 1999-02-02 |  | 161 | 700 |  |  |  | I: 6.5
VALENTIN MARTINEZ | 1999-02-26 |  | 146 | 1350 |  |  |  | I: 5.2
VALENTIN MARTINEZ | PROMEDIO SIMPLE |  | 153 | 800 |  |  |  | I: 5.9
VALENTIN MARTINEZ | PONDERADO
VALYMAR | 1998-12-22 | 14:30 | 75 | 1580 |  | 69 |  | I: 6.82; N: 0.8 | [7 empty] | Nov. 40 m3 | SI
VALYMAR | 1999-01-28 | 9:40 | 104 | 1090 | 1005 | 68 |  | I: 6.07; N: 0.2; C: 188; I: 2.8 | [7 empty] | Feb. 22 m3 | SI
VALYMAR | PROMEDIO SIMPLE |  | 89.5 | 1335 | 1005 | 68.5 |  | I: 6.445; N: 0.5; C: 188; I: 2.8
VALYMAR | PONDERADO
VELYSUR | 1998-11-27 | 9:00 | S/D | 42 | 210 | 110 |  | I: 6.4; N: 0; T: 27; V: 0.8
VELYSUR | 1998-12-15 | 11:00 | S/D | 315 | 1260 | 50 |  | I: 6.5; N: 0.4; T: 24; V: 1
VELYSUR | PROMEDIO SIMPLE |  |  | 178.5 | 735 | 80 |  | I: 6.45; N: 0.2; T: 25.5; V: 0.9 | [9 empty] | peródo de baja producción.
VELYSUR | PONDERADO