## Inspecciones_1999
Id | fecha | Industria | pH | OD | DBO | DQO | Grasas y Aceites | Grasas y Aceite libresL | S= | SS 10 min | SS 1 hora | SST | Turb | P total | C_fec | Cr | Cu | Pb | Amonio | Cadmio | Observaciones
18 | 1999-03-23 | GRINSOL | 7,5 |  | 280 | 1700 | 240 |  | 1,2 |  |  | 140 | [6 empty] | 88
19 | 1999-03-23 | BRAY PAUL | [18 empty] | La planta se encuentra sin trabajar.
20 | 1999-03-22 | GRAN TORRE | 4,7 |  | 700 | 2400 | 180 |  | 3 | 0 | [5 empty] | 187 |  |  | 41
21 | 1999-03-22 | SYNTEX ULTIMA CAMARA | 8,7 |  | 40 | 360 | 0 |  | 0 |  |  | 140 | [6 empty] | 29
22 | 1999-03-22 | SYNTEX 4 LAGUNA | 9 |  | 0 | 340 | 0 |  | 0 |  |  | 150 | [6 empty] | 28
23 | 1999-03-17 | CASTIGLIONI JOSE | 7,7 |  | 1600 | 5200 | 130 |  | 0 | 2,3 | [5 empty] | 0 |  | 0,44 |  |  | amonio inerf., también presencia de: zinc
24 | 1999-05-05 | LENCI SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | SIN EFLUENTES INDUSTRIALES
25 | 1999-05-04 | CURTIFRANCE LLUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO SE MUESTREA
26 | 1999-05-05 | MONRESA CAM. EFL. IND. | 7,5 |  | 120 | 1130 | 0 |  |  | 210 | [8 empty] | 0
27 | 1999-05-05 | MONRESA CAM. MEZCLA | 7,7 |  | 100 | 940 | 0 |  |  | 220 | [8 empty] | 0
28 | 1999-05-05 | VADYL CAM. AV. ITALIA | 7,3 |  | 250 | 675 | 140 |  |  | 1,4 | [8 empty] | 0
29 | 1999-05-05 | VADYL CAM. TAJES | 7 |  | 400 | 1200 | 160 |  |  | 1,2 | [8 empty] | 30
30 | 1999-01-14 | ENGRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | 1999-01-12 | COOP. TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO SE TOMA MUESTRA
32 | 1999-03-22 | CURTIFRANCE CAMP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO SE MUESTREA
65 | 1999-06-16 | PINTURAS INDUSTRIALES | 7,5 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  | 0 |  | 0,03 |  |  | Sistema de oxidación con UV del efluente de la planta de resina instalado. No esta funcionando por falta de efluente (no hay producción de resina).
66 | 1999-06-17 | VLADIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Se instalo la otra bba en la pileta el fondo.pH in situ > 10. Se comienzan a realizar neutralizaciones directamente en los baños de lavado de ropa. Ver evolución.
67 | 1999-06-18 | MANZANARES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Aprox. 10m3/dia, principalmente purgas de sist. de enfriamiento. Vertiendo provisoriamente a la Cda. Canteras, hasta que se termine el saneamiento de la zona.
68 | 1999-06-22 | ENGRAW | [18 empty] | Realizando ensayos con distintos polielectrolitos en super decanter en funcionamiento. Se instalo una centrifuga nueva en la planta de extracción de grasas, y se van a colocar 2 más en serie.
69 | 1999-06-30 | LUIS ALBERTO CHOCA | 2,6 |  | 400 | 2000 | 0 |  | 0 |  |  | 170 |  |  |  | 114,3 |  | 54,3 | 44
74 | 1999-07-12 | MU MU | 4,3 | 0 | 12000 | 27000 | 25 | 0 | 0 | 0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108 |  | SISTEMA NO HA MEJORADO, TOTALMENTE COLMATADO
75 | 1999-05-10 | CARLOS SCHNECK | 7,7 |  | 122 | 430 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 4000000 |  |  |  | 130
76 | 1999-07-08 | MALTERIA ORIENTAL | 6,8 | 0 | 620 | 920 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 0 | 0 | 150000 | 0 |  | 0 | 4 |  | Se encuentra evaluando un reactor anaerobico con la fac. de ingenieria
77 | 1999-07-08 | SIDRAS DEL URUGUAY | 7,3 | 0 | 0 | 1800 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 780 | 0 |  | 0 | 55
78 | 1999-07-09 | AGUAL (hadic) | 8,1 | 0 | 4800 | 9400 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 0 | 0 | 2000 | 0,2 |  | 0,2 | 1800
79 | 1999-07-06 | MANZANARES CAMARA 1 | 5,8 | 0 | 3100 | 5200 | 1700 | 0 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5
80 | 1999-07-06 | MANZANARES CAMARA 2 | 7,4 | 0 | 90 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 49000 | 0 |  | 0 | 2
81 | 1999-07-09 | AGUAL POZO ARTESIANO | 6,9 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1600 | 0 | 0,5 | 60 | 0,2 |  | 0,2 | 0,5 |  | Pozo cercano a las lagunas unos 10 m
82 | 1999-07-21 | FRIPUR CHARCAS | 7 | 0 | 29000 | 38000 | 2700 | 0 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4100 |  | DBO FILTRADA 16500
83 | 1999-07-28 | COLGATE | 7,4 | 0 | 670 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | 1999-08-02 | MONCUER | 6,5 | 0 | 1200 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |  | 0,03 | 0
85 | 1999-10-25 | Lanera Santa María | - |  | 3200 | 15000 | 2300 | 400 |  | 70 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | 1999-10-27 | Cattivelli | 6,6 |  | 1500 | 3100 | 170 |  |  | 8 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100
49 | 1999-05-10 | FRIG. CARLOS SCHNECK | 7,7 |  | 122 | 430 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 4000000 |  |  |  | 130
50 | 1999-05-11 | ARDISTAR (FRIG. CATIVELLI)(SALIDA) | 6,7 |  | 140 | 280 | 0 |  | 0,6 |  |  | 35 |  |  | 200000 |  |  |  | 110
52 | 1999-05-24 | PROMAK |  |  | 0 | [15 empty] | SIN EFLUENTES INDUSTRIALES
53 | 1999-05-26 | FUNSA CAM. 1 (HABANA) | 7,1 |  | 1050 | 500 | 90 |  | 0 | 1,2 | [5 empty] | 0 |  | 0
54 | 1999-05-26 | FUNSA CAM. 2 | 8,8 |  | 8 |  | 0 |  | 0
55 | 1999-05-26 | FUNSA CAM. 3 | 8,7 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
56 | 1999-05-24 | QUIMICA ORIENTAL | 7,9 |  | 140 | 430 | 30 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,24 |  | 0 |  |  | DBO ESTIM. PRESENCIA. DE TOXICOS,INTERF. PARA NH4
57 | 1999-05-05 | PARQUE RIVERA SALIDA | 7,3 | 2,6 | 25 | 124 | 0 |  | 0,1 |  |  | 60 | 33 | 4,4 | 200000 | 0 |  | 0 | 9
58 | 1999-05-05 | PARQUE RIVERA ENTRADA | 7,2 | 0 | 66 | 270 | 270 |  | 0 |  |  | 60 |  | 9,1 | 8500000 | 0 |  | 0 | 41
59 | 1999-05-20 | VLADIX | 11,2 |  | 970 | 1670 | 70 |  |  | 0 | [8 empty] | 2
60 | 1999-05-19 | CAÑADA VICTORIA | 7,6 |  | 22 | 90 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | 1999-05-27 | CAÑADA DE GRAL. FLORES. Y HUNGRIA | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 480000 | 0 |  | 0
64 | 1999-06-16 | VAN DAM | 0 | 0 | 6100 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Se encontro una fuga de la PT, lo que ha ocasionado que se inunde el terreno circundante a la misma. Se intimó a solucionar el problema.
70 | 1999-07-02 | KALI | 5,2 |  | 1750 | 3500 | 140 |  | 0 | 1,2 | [8 empty] | 42
71 | 1999-07-02 | MOSSEL | 8 |  | 350 | 3800 | 440 |  |  | 10 | [8 empty] | 55
72 | 1999-06-21 | VALYMAR | 7,6 |  | 500 | 1300 | 0 |  |  |  |  | 115 |  |  | 54000 |  |  |  | 47
33 | 1999-05-03 | FRICKER | 7 |  | 3850 | 18000 | 4600 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 2,1 |  | 3,1
34 | 1999-01-14 | LANASUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO SE MUESTREA. LLENADO DE LAGUNA.
35 | 1999-02-11 | LANERA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | 1999-08-04 | MINER | 6,7 | 0 | 150 | 660 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,25 |  | 0,02 | 0 |  | PLAZO DE 5 DIAS PRESENTAR SADI 29/4/99
37 | 1999-04-29 | RADESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PLAZO DE 10 DIAS PRESENTAR SADI
39 | 1999-05-03 | OGIMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO SE MUESTREA
40 | 1999-04-22 | VLADIX | 11 | 0 |  | 1050 | 70 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | EL ANALISIS DE DBO SE PERDIO
41 | 1999-04-28 | DEPOSITO DE ORUJO | 5,4 | 0 | 9400 | 15600 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | DBO FILTRADA =7700 MG/L.
44 | 1999-05-11 | ARDISTAR (FRIG. CATIVELLI)(CAMARA) | 6,5 |  | 660 | 2250 | 200 |  | 30 |  |  | 900 |  |  | 1900000 |  |  |  | 179
46 | 1999-05-10 | COLGATE | 7,8 |  | 740 | 1300 | 100 |  | 0,1 |  |  | 50 | [6 empty] | 60
47 | 1999-05-10 | SIRSIL | 8,1 |  | 90 | 430 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 3000000 |  |  |  | 46
48 | 1999-05-10 | CARLOS CIBILS | 9,3 |  | 105 | 260 | 0 |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 30000 | 3 |  | 0 | 3
73 | 1999-07-12 | ALCAN | 9,7 | 0 | 10 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |  | 0,2 | 4 |  | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO TRAT. DE ANONIZADO Al 40 mg/l
87 | 1999-10-27 | COUSA | 7,8 |  | < 10 | 80 | < 25 |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0
1 | 1999-01-04 | MONRESA | 8,4 |  | 250 | 650 | 0 |  |  | 1,4 | [8 empty] | 4
4 | 1999-02-11 | GRAN TORRE | 4,3 |  | 90 | 350 | 0 |  | 0,8 | 0,8 | [5 empty] | 100,2 |  | 0,79 | 11
5 | 1999-02-11 | DATYSUL | 6,9 |  | 20 | 150 | 0 |  |  |  |  | 47 |  |  | 41000 |  |  |  | 1
6 | 1999-01-28 | HADIC | 7,7 |  | 4800 | 7460 | 100 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 3000 | 0 |  | 0 | 560
7 | 1999-02-24 | MORO | 8 |  | 0 | 220 | 0 |  | 0 |  |  | 130 |  |  | 5000 |  |  |  | 94
9 | 1999-01-29 | CARDAMA
10 | 1999-02-11 | BRANAA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | VISITA A LA PLANTA
11 | 1999-01-29 | CERESUR | [18 empty] | NO GENERA EFLUENTES, PROCESOS EN SECO
12 | 1999-02-11 | GRAN TORRE CAÑADA | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 18,6 |  | 1,1 |  |  | Cr,Pb PUEDEN DEBERSE A PRESENCIA SEDIM.EN MUESTRA
13 | 1999-03-02 | TOUSSAINT MARTY | 7,6 |  | 430 | 920 | 0 |  | 200 | 0 | [5 empty] | 4,7 |  | 0 | 125
14 | 1999-03-09 | CURTIFRANCE LL. | 7,4 |  | 630 | 2000 | 55 |  | 300 | 0 | [5 empty] | 32,9
15 | 1999-03-19 | RUN (Martín Artigas) | [18 empty] | Por el momento proceso seco. No se toma muestra.
16 | 1999-03-19 | RUN (Campichuelo) | 8,2 |  |  | 50 | 44 |  |  | 0 | [5 empty] | 2,34 |  | 0 | 0 |  | Planta en pésimas condiciones
17 | 1999-03-19 | LUIS ALBERTO CHOCA | 7,3 |  |  | 3300 | 130 |  | 10 |  |  | 150 |  |  |  | 20,45 |  | 66 |  |  | amonio interf.
88 | 1999-10-29 | Vadyl | 7,1 |  | 700 | 1100 | 80 |  | < 0,1 | 0,2 | 1,2 | [7 empty] | 24
89 | 1999-10-26 | Branaa | 7,6 |  | 1100 | 5500 | 450 |  | 8 | 0,4 | 1,5 |  |  |  |  | 72 |  | 1,2 | 210
90 | 1999-11-02 | INCA | 7,8 |  | < 10 | 120 | < 50 |  |  |  |  | 20 |  |  | 1400 | [5 empty] | analisis entregados 24/11/99
91 | 1999-11-11 | Curtiembre París (salida calle S. Lucia) | 7,3 |  | 160 | 1000 | 60 |  | < 0,1 | < 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 48 | < 0,1 | 0,8 | 90
92 | 1999-11-11 | Curtiembre París (salida principal) | 4,5 |  | 1300 | 3800 | 240 |  | 8 | 5 | 6,5 |  |  |  |  | 202 | < 0,1 | 0,6 | 190
94 | 1999-11-09 | Fedir S.A (pluviales) | 6,9 |  | 80 | 330 | < 50 |  |  |  |  | 240 | [8 empty] | analisis entregados 22/11/99
95 | 1999-11-09 | Fedir S.A (efluentes) | 5,4 |  | 1500 | 3200 | 300 |  |  |  |  | 810 | [8 empty] | analisis entregados 22/11/99
96 | 1999-11-04 | Schneck | 7,1 |  | 170 | 610 | < 50 |  |  | < 0,1 | 0,2 | 100 |  |  | 2200000 |  |  |  | 150 |  | analisis entregados 22/11/99
97 | 1999-11-02 | INCA | 7,8 |  | <10 | 120 | <50 |  | <0,1 |  |  | 20 |  |  | 1400 | <0,2
98 | 1999-11-04 | Frigorífico Schneck | 7,1 |  | 170 | 610 | <50 |  |  | <0,1 | 0,2 | 100 |  |  | 2200000 |  |  |  | 150
99 | 1999-11-09 | Fedir | 5,4 |  | 1500 | 3200 | 300 |  |  |  |  | 810
100 | 1999-11-09 | Fedir (pluviales) | 6,9 |  | 80 | 330 | <50 |  |  |  |  | 240
101 | 1999-11-10 | Monresa | 7,5 |  | <10 | 110 | <50 |  |  | <0,1 | <0,1 |  |  |  | 1100 |  |  |  | 2
104 | 1999-11-11 | Midober | 7,7 |  | 50 | 230 | <50 |  | 0,4 | <0,1 | 0,3 |  |  |  |  | 5,7 |  | <0,2 | 11
105 | 1999-11-16 | Henil | 8,3 |  | 60 | 420 | <50 |  | <0,1 |  |  | 320 |  |  | 4000 |  |  |  | 260
106 | 1999-11-16 | Agual SA | 7,9 |  | 8900 | 10000 | <50 |  | 8,0 |  |  | 420 |  |  | 8000 | <0,2 |  | <0,2 | 1900
112 | 1999-08-04 | Miner S.A. | 6,7 |  | 150 | 660 | <25 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 0,25 |  | <0,02 |  | <0,02
132 | 1999-12-08 | Química Oriental | 7,9 |  | 50 | 160 | < 25 |  | < 0,1 | 0,4 | 1,0 |  |  |  |  | < 0,2 | < 0,1 | < 0,1 | 2,2
133 | 1999-12-16 | UREXPORT | 7,2 |  | 1200 | 2300 | 180 |  |  |  |  | 690 | [6 empty] | 17
134 | 1999-12-16 | Fedir S.A. | 5,2 |  | 3400 | 5300 | 140 |  |  |  |  | 870 | [6 empty] | 30
107 | 1999-11-17 | Comsa | 5,7 |  | 100 | 145 | <50 |  | <0,1 |  |  | 40 |  |  | 1690000 |  |  |  | 1
108 | 1999-11-17 | Dancotex | 6,8 |  | 90 | 300 | <50 |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 4
110 | 1999-11-22 | Curtifrance Belloni | 9,3 |  | 630 | 2100 | 130 |  | <0,1 |  |  | 790 | [6 empty] | 44
113 | 1999-11-23 | Avicola Frontini | 8,7 |  | 30 | 220 | <50 |  | <0,1 |  |  | 120 |  |  | <100000 |  |  |  | 5
114 | 1999-11-22 | Dofin S.A. | 8,1 |  |  | 6800 | 920 |  | 0,6 |  |  | 1600 |  |  |  | 29 |  | <0,2 | 930
115 | 1999-11-24 | Toussaint-Marty | 8,7 |  | 2100 | 3200 | 140 |  | 100 | 0,7 | 1,8 |  |  |  |  | 26 |  | <0,2 | 380
116 | 1999-11-24 | Curtifrance Belloni | 9,3 |  | 630 | 2100 | 130 |  | <0,1 | 0,2 | 0,8 | 790 |  |  |  | 78 |  | 11 | 44
117 | 1999-12-08 | Ottonello Hnos | 7,0 |  | 820 | 1200 | 140 |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | [7 empty] | 18
118 | 1999-12-01 | Gran Torre | 3,3 |  | 800 | 1500 | 50 |  | < 0,1 |  |  | 100 |  |  |  | 180 |  | 39 | 40
119 | 1999-11-25 | Miner S.A. | 7,0 |  | 250 | 520 |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 35 |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 3
120 | 1999-12-07 | Fedir S.A. (efluente) | 5,0 |  | 2600 | 3800 | 230 |  |  |  |  | 680 | [6 empty] | 4
121 | 1999-12-07 | Fedir S.A. (cañada) | 7,0 |  | 960 | 3300 | 590 |  |  |  |  | 940 | [6 empty] | 32
122 | 1999-11-30 | Curtifrance Belloni | 9,5 |  | 700 | 1700 | 100 |  | < 0,1 |  |  | 460 |  |  |  | 39 |  | 3,6 | 31
123 | 1999-11-30 | Toussaint-Marty | 8,1 |  | 800 | 1050 |  |  | 40 |  |  | 40
124 | 1999-12-15 | Leather Fashion (sin muestras)
125 | 1999-12-15 | Velysur (sin muestras)
126 | 1999-12-28 | Ottonello Matadero (sin muestras)
127 | 1999-11-16 | Ardistar (sin muestras)
128 | 1999-12-15 | Montecasino | 7,5 |  | 1500 | 1550 | < 50 |  | 25 | < 0,1 | < 0,1 |  |  |  |  | 1,3 |  | 0,2 | 75
129 | 1999-12-22 | Interlanera | 7,5 |  | 8300 | 31000 | 7700 | < 200 | 2,4 |  |  | 11800 | [6 empty] | 140
130 | 1999-12-15 | EDTSA | 7,5 |  | 850 | 1640 | 150 |  | 200 | < 0,1 | < 0,1 |  |  |  |  | < 0,2 |  | < 0,1 | 86
131 | 1999-12-10 | Curtifrance Llupes | 6,7 |  | 1100 | 2200 | 170 |  | 70 |  |  | 340 |  |  |  | 8,1 |  | < 0,1
135 | 1999-11-02 | Syntex | 7,5 |  | 20 | 1700 | < 50 |  | < 0,1 |  |  | 45 |  |  | < 1000
136 | 1999-12-28 | Moro | 8,7 |  | 40 | 280 | < 50 |  |  | < 0,1 | < 0,1 | 200 | [6 empty] | 22