## Inspecciones_2001
Id1 | Fecha | Industria | pH | OD | DBO | DQO | Grasas y Aceites | S= | SS 10min | SS 1 hora | SST | Turb | P total | C_fec | Cr | Cu | Pb | Amonio | Cadmio | Observaciones
21 | 2001-02-14 | Curtifrance Belloni | 9,1 |  | 640 | 2200 | 80 | <0,1 | <0,2 | <0,2 |  |  |  |  | 32 |  | 3,3 | 8
22 | 2001-01-17 | Curtifrance Belloni | 8,9 |  | 190 | 830 | 80 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 |  |  |  |  | 8 |  | 30 | 18
23 | 2001-01-17 | Montecasino S.A. | 7,2 |  | 580 | 1300 | >50 | 14 | >0,1 | 6 |  |  |  |  | 31 |  | 3,5 | 36
24 | 2001-02-22 | Dancotex | 7,6 |  | 130 | 410 | <30 |  |  |  | 52 |  |  |  | 0,15 |  | <0,02 | 3
25 | 2001-02-22 | Colgate Palmolive S.A. | 9,1 |  | 370 | 1800 | <30 |  |  |  | 110 | [6 empty] | 3
26 | 2001-02-23 | Despro S.A. (Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras.
27 | 2001-02-28 | Fripur S.A. (Rondeau) | 8,2 |  | 2000 | 2400 | 250 |  | 10 | 38 | [7 empty] | 21
28 | 2001-02-28 | Pinturas Industriales S.A. (Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras.
29 | 2001-02-28 | Keliton S.A. (Refescos MIO) (Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras.
30 | 2001-03-02 | Fripur S.A. (Charcas) (Sin muestras)
31 | 2001-01-12 | Syntex (aguas abajo) | 7,6 | 7,9 | 450 | 630 | < 50 | 0,4 |  |  | 100 |  |  | 630000
33 | 2001-01-31 | Fripur S.A. (Charcas) (Sin muestras)
34 | 2001-02-12 | Curtifrance Llupes(Calle Sta. Lucía)(Sin Muestras)
35 | 2001-02-05 | Nordex S.A. | 7,3 |  | 50 | 200 | < 30 |  |  |  | 36 |  |  | 1800 | < 0,02 |  | < 0,02 | < 1
36 | 2001-02-07 | Caribeño S.A. | 3,4 |  | 17000 | 40000 | 90 |  | < 0,2 | 0,2
37 | 2001-03-08 | Luis Alberto Choca S.A. (Sin muestras )
38 | 2001-03-08 | Curtiembre Paris S.A. (Sin muestras ) | [17 empty] | Se esperó mas de 20 minutos
58 | 2001-03-23 | Pluviales (Tres Cruces) | [14 empty] | 0.09
59 | 2001-04-25 | Cousa | 7,3 |  | 240 | 670 | < 50 | 0,30 | [5 empty] | 91000000 |  |  |  | < 0,5
60 | 2001-04-25 | L.A. Choca (sin muestra)
61 | 2001-04-25 | Curlan | 6,1 |  | 1000 | 2800 | 1500 | < 0,1 | 0,60 | 0,60 |  |  |  |  | 40 |  | 44 | 180
62 | 2001-04-27 | BAO (sin muestra)
63 | 2001-04-27 | MOACIN | 6,20 |  | 90 | 330 | < 50 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |  |  |  |  | 19 |  | < 0,02 | 16
64 | 2001-05-02 | TOUSSAINT MARTY (sin mustras)
65 | 2001-05-02 | Montecasino | 6,3 |  | 300 | 850 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |  |  |  | 32 |  |  | 20
66 | 2001-05-02 | Era del Triunfo | 8,5 |  | 1800 | 32200 | <50 | 200 | <0,1 | <0,1 |  |  |  |  | 25 |  |  | 350
67 | 2001-05-02 | Dofin | 6,5 |  | 930 | 2300 | 100 | <0,1 | 5 | 7,5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 160
68 | 2001-05-09 | Fripur (sin muestra)
69 | 2001-05-09 | Solfy (sin muestra)
70 | 2001-05-09 | Teyma (sin muestra)
71 | 2001-05-17 | Ramón C. Álvarez (sin muestra)
72 | 2001-05-17 | Lanera Santa María | 8,1 |  | 2300 | 84400 | 1000 | <0,1 | 0,6 | 1,0 | [7 empty] | 150
73 | 2001-05-17 | Curtifrance Belloni | 8,2 |  | 530 | 2400 | 180 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |  |  |  | 17 |  | 3,5 | 17
74 | 2001-04-03 | Cañada Victoria (Piratas) | 8,0 |  | 210 | 1900 | < 50 | 5,0 |  |  | 3000 |  |  |  | 400 |  | 100 | 20
75 | 2001-04-03 | Cañada Victoria (Ameghino) | 7,1 |  | 60 | 520 | 100 | <0,1 | [6 empty] | 1,9 |  | 0,2 | 18
96 | 2001-06-13 | Curtifrance Sta lucia(sin muestra)
97 | 2001-06-13 | Lopez Castiglione(sin muestra)
98 | 2001-06-13 | Branaa | 7,8 |  | 260 | 1050 | <50 | 2,8 | <0,1 | <0,1 | [7 empty] | 7
99 | 2001-06-14 | Fripur | 7,8 |  | 2300 | 4500 | 230 | <0,1 | <0,1 | 70 | [7 empty] | 16
100 | 2001-06-19 | Lanasur | 8,4 |  | 690 | 4300 | 120 | <0,1 | < 0,1 | < 0,1 | [7 empty] | 130
101 | 2001-06-19 | Vidrios Artesanales del Uruguay(sin muestra)
102 | 2001-06-15 | Multimetal(sin muestra)
103 | 2001-06-20 | Naplan (ex Sylan) (sin muestras)
104 | 2001-06-20 | Biofer | 8,3 |  | 170 | 2100 | 60 |  |  |  | 230 | [6 empty] | 62
105 | 2001-06-21 | Vessena | 7,1 |  | 360 | 1600 | 340 |  |  |  | 710 | [6 empty] | 110
106 | 2001-06-22 | Briba Cuer (sin muestras)
107 | 2001-06-22 | Sanitaria Buceo (sin muestras)
108 | 2001-06-26 | UCOT (sin muestras)
109 | 2001-06-26 | Bradisur | 7,6 |  | 2100 | 3700 | 1100 | <0,1 | <0,1 | 1,0
110 | 2001-06-27 | Curlan | 6,4 |  | 1300 | 3300 | 730 | 8,0 |  |  | 1300 | [5 empty] | 18 | 90
111 | 2001-06-27 | Pérez Breborzi (Sirte) | 6,9 |  | 130 | 340 | < 50 | 0,1 | 0,6 | 30 |  |  |  | 1800 |  |  |  | < 0,5
112 | 2001-06-28 | Moncuer SRL | 7,3 |  | 2100 | 7300 | 1600 | <0,1 | <0,1 | 0,4 | [7 empty] | 37
113 | 2001-06-28 | Lanera Santa María (sin muestras)
114 | 2001-06-29 | Haifa LTDA (sin muestras)
115 | 2001-07-02 | J. R. Rial e hijos (sin muestra)
116 | 2001-07-04 | Daltasur(sin muestra)
117 | 2001-07-04 | Fibratex S.A. | 7,6 |  | 140 | 240 | < 50 |  | <0,1 | <0,1 | [7 empty] | 3,4
118 | 2001-07-04 | Aguersa (toma de barometrica) | 8,0 |  | 390 | 950 | < 50 |  | <0,1 | <0,1 | [7 empty] | 21
119 | 2001-07-04 | Aguersa (ultima camara) | 7,8 |  | 360 | 1400 | < 50 |  | <0,1 | <0,1 | [7 empty] | 30
120 | 2001-07-06 | Interlanera (sin muestras)
121 | 2001-07-05 | Miner (sin muestras)
122 | 2001-06-07 | Comsa | 6,7 |  | 470 | 820 | 130 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |  |  | 28000000 |  |  |  | 6
123 | 2001-07-10 | Compostela (sin muestras)
124 | 2001-07-10 | Novaseta (sin muestras)
125 | 2001-07-11 | Sudy Lever | 5,2 |  | 120 | 220 | < 50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | [7 empty] | 2
126 | 2001-07-11 | Branaa (sin muestras)
127 | 2001-07-12 | Pyrlon
128 | 2001-07-12 | Fanaprhu (sin muestras)
129 | 2001-07-16 | Etinal (sin muestras)
130 | 2001-07-16 | Benito Rogio e Hijos, Ormas (sin muestras)
131 | 2001-07-20 | COMSA (sin muestra)
132 | 2001-07-20 | Syntex (sin muestras)
133 | 2001-07-23 | Fábrica de pinturas Apolo | 6,7 |  | 43 | 150 | < 50 | 1,0 |  |  | 30
134 | 2001-07-24 | Banesva (sin muestras)
135 | 2001-07-24 | Interlab (sin muestras)
39 | 2001-03-08 | Curtifrance S.A. Llupes | 7,4 |  | 1800 | 3500 | 510 | 15 | < 0,1 | 0,2 |  |  |  |  | 31 |  | < 0,02 | 250
40 | 2001-03-13 | 1577 S.R.L. (Sin muestras )
41 | 2001-03-13 | Del Plata Ltda. | 9,9 |  | 60 | 480 | 140 | <0,1 |  |  | 250 |  |  | 770 | 0,6 |  | 0,11 | < 1 |  | No estaba vertiendo
42 | 2001-03-13 | Cible ( Sin muestras)
43 | 2001-03-14 | Era del triunfo
44 | 2001-03-14 | Montecasino | [17 empty] | No se extrajeron muestras
45 | 2001-03-14 | Moncuer SRL | 7,1 |  | 740 | 2700 | 280 | <0,1 | 0,2 | 1,2 |  |  |  |  | 0,8 |  | <0,02 | 5 |  | No se extrajeron muestra
46 | 2001-03-20 | Icasil | 6,5 |  | 740 | 2200 | 200 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |  |  |  | 60 |  | 3,7 | 61
47 | 2001-03-20 | Terlan Ltda | 7,3 |  | 560 | 1800 | 150 | 100 | 0,6 | 1,8 |  |  |  |  | 37 |  | 0,7 | 79
48 | 2001-03-20 | Bao S.A. (Sin muestras)
49 | 2001-03-20 | Pinturas Industriales (Sin muestras)
50 | 2001-03-13 | Cañada Victoria y Batlle Berres | 7,8 | 0,8 | 18 | 200 | < 30 | < 0,1 |  |  | 370 |  |  |  | <0,02 |  | 0,07
51 | 2001-03-08 | Cañada Victoria y Batlle Berres | 7,8 | 2,6 | 18 | 120 | < 30 | < 0,1 |  |  | 180 |  |  |  | <0,02 |  | 0,04
52 | 2001-03-29 | Paris | 4 |  | 580 | 2000 | 270 | 3 | 6 | 20 |  |  |  | 1000 | 160 |  | < 0,02 | 94
53 | 2001-03-30 | Compania Bao SA (sin muestra)
54 | 2001-04-03 | Icasil | 7,4 |  | 780 | 1800 | 160 | 2 | < 0,1 | 5,5 |  |  |  |  | 45 |  | 9 | 57
55 | 2001-03-23 | Pluviales (Soriano 1390) | [14 empty] | 0.04
56 | 2001-03-23 | Pluviales (Pagola y Br. Artigas) | [14 empty] | 0.24
57 | 2001-03-23 | Pluviales (18 de Julio 1566) |  |  |  |  | < 50 | < 0.1 | [8 empty] | 0.91
1 | 2001-01-03 | Curtiembre Paris | 5,0 |  | 660 | 3300 | 400 | < 0,1 | < 0,1 | 5 |  |  |  |  | 220 |  | 0,1 | 15 |  | No se estaba pelando
2 | 2001-01-12 | Syntex (aguas arriba) | 8,2 | 8,6 | 150 | 1000 | < 50 | < 0,1 |  |  | 3600
3 | 2001-01-15 | Compostela (Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras. se acumulaba en cantera
4 | 2001-01-15 | Moacin S.A. (Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras .
5 | 2001-01-16 | Compañía Oriental de Minerales S.A. (Sin muestras)
6 | 2001-01-16 | Obelisco S.A. | 4,0 |  | 470 | 1300 | < 50 | 0,5 | < 0,1 | < 0,1 |  |  |  |  | 130 |  | 2,0 | 40
7 | 2001-01-16 | Cible S.A. (Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras .
8 | 2001-01-17 | Bray Paul | 7,0 |  | 510 | 1700 | 80 | 1,6 |  |  | 380 |  |  | 11200000 | 66 |  | 4,8 | 42
9 | 2001-01-17 | Luis Alberto Choca | 4,2 |  | 730 | 2500 | <50 | <0,1 |  |  | 300 |  |  |  | 760 |  | 136 | 41
10 | 2001-01-17 | Run SRL (Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras .
11 | 2001-01-23 | Cible S.A. (Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras .
12 | 2001-01-23 | Terlan S.A. (Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras .
13 | 2001-01-23 | Icasil S.A.(Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras .
14 | 2001-01-23 | Lopez Castiglioni | 9,3 |  | 1800 | 3300 | <30 | 9 | <0,1 | <0,1 |  |  |  |  | 17 |  | <0,02 | 100
15 | 2001-01-23 | Curtifrance Llupes (Sin Muestras) | [17 empty] | No se extrajeron muestras .
16 | 2001-01-24 | Quimica Oriental SA (Sin Muestras)
17 | 2001-02-01 | Bradisur | 7,6 |  | 300 | 470 | 40 |  | < 10 | 0,2 | 0,3 | [6 empty] | < 1
18 | 2001-02-08 | Monresa | 7,7 |  | 270 | 380 | 360 | < 0,1 | < 0,2 | < 0,2 | 710 | [6 empty] | 3
19 | 2001-02-13 | Curlan SRL | 6,5 |  | 1200 | 3000 | 190 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |  |  |  | 18 |  | 110 | 140
20 | 2001-02-14 | MonteCasino S.A. (Sin Muestras)
76 | 2001-04-25 | Curlan (agua de curtido) | [12 empty] | 3500
77 | 2001-05-29 | Compania Bao | 4,7 |  | 4600 | 9500 |  | <0,1 | <0,1 | <0,1
78 | 2001-05-29 | Fripur Charcas (sin muestra)
79 | 2001-05-30 | Interlanera (sin muestra)
80 | 2001-05-30 | Fedir | 6,1 |  | 900 | 1800 | 190 | 0,5 | <0,1 | 1,3 | [7 empty] | 50
81 | 2001-05-30 | Curtifrance llupes | [17 empty] | No se extrajo muestra
82 | 2001-06-01 | Pescados SRL | 8,4 |  | 840 | 1500 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | [7 empty] | 31
83 | 2001-06-06 | Daltasur SA (Uvical) | [17 empty] | No se extrajo muestra
84 | 2001-06-06 | Álvaro Pérez (Taller) | [17 empty] | No se extrajo muestra
85 | 2001-06-06 | Javier Sixto (Pinturas) | [17 empty] | No se extrajo muestra
86 | 2001-06-06 | Longo (Depósito) | [17 empty] | No se extrajo muestra
87 | 2001-06-08 | Run S.R.L. (sin muestra)
88 | 2001-06-08 | Bray Paul (sin muestra)
89 | 2001-06-08 | Serigraf | [17 empty] | No se extrajo muestra. Recuperan el solvente.
90 | 2001-06-08 | Tintorería Del Once | [17 empty] | No se extrajo muestra
91 | 2001-06-14 | Cetoil | 7,4 |  | 3800 | 8800 | 1600 | 4 | 0,5 | 80 | [7 empty] | 31
92 | 2001-06-11 | Cromos (tinta al agua) | 6,7 |  | 480 | 3100 |  | <0,1 | 1,2 | 1,5 | [6 empty] | 1,2 | 0,8 |  | Línea de producción de tinta al agua
93 | 2001-06-11 | Cromos | 7,7 |  | 100 | 3200 |  | 2 | <0,1 | <0,1 | [7 empty] | 20 |  | Línea de producción de tinta base solvente
94 | 2001-06-12 | Compostela | [17 empty] | No se extrajeron muesstras
95 | 2001-06-13 | Briba cuer(sin muestra)
137 | 2001-07-27 | VLADIX (sin muestras)
138 | 2001-07-31 | Engraw
139 | 2001-07-31 | Quìmica Oriental
140 | 2001-08-02 | Granja Moro
141 | 2001-08-02 | Ottonello
142 | 2001-08-03 | Cot s.a. (sin muestras)
143 | 2001-08-07 | S.A. Cristalerias de Uruguay (sin muestras)
144 | 2001-08-07 | Cristalpet S.A.
145 | 2001-08-09 | Lopez Castiglione
146 | 2001-08-09 | Paris
147 | 2001-08-08 | Malteria Oriental
148 | 2001-08-14 | Terlan (sin muestras)
149 | 2001-08-14 | 1577 SRL
150 | 2001-08-15 | Arteva SA (sin muestras)
151 | 2001-08-16 | Bradisur
152 | 2001-08-17 | LA Choca (sin muestra)
153 | 2001-08-20 | Sidras del Uruguay (sin muestras)
154 | 2001-07-05 | Bacardi Martini Uruguay | 8,2 |  | 150 | 170 | < 50 | <0,1 | <0,1 | [8 empty] | 0,6
155 | 2001-08-22 | José Matos (ANCAP) (sin muestras)
156 | 2001-08-22 | Pinturas Inca
157 | 2001-08-23 | Curtiembre Del Plata
158 | 2001-08-28 | EMITOR SA (sin muestras)
159 | 2001-08-28 | EDANREY (sin muestras)
160 | 2001-08-28 | Akodike
161 | 2001-08-28 | Riogas