## Hoja1
INDUSTRIAS | FECHA | CAUDAL | DBO5 | OBSERVACIONES
|  | (m3/d) | (mg/L)
ACEITERA ARTIGAS | 1998-07-29 | 3.4 | 280 | los lodos se incineran en la
ACEITERA ARTIGAS | 1998-09-17 | 3 | 210 | planta.
ACEITERA ARTIGAS | 1998-10-22 | 3.4 | 195
ACEITERA ARTIGAS
ACODIKE SUPERGAS | 1998-07-22 | 20 | 290 | el caudal es una estimación
ACODIKE SUPERGAS | 1998-08-20 | 20 | 138
ACODIKE SUPERGAS | 1998-09-30 | 20 | 634
ACODIKE SUPERGAS | 1998-10-15 | 20 | 269
AGUADA | 1998-07-06 | 88 | 3100 | se espera aprobación del MVOTMA para instalar com-
AGUADA | 1998-08-19 | 41 | 2200 | plementos sugeridos.
AGUADA | 1998-09-25 | 37 |  | Modific. próx. = Filtro y complementos de floculación.
AGUADA | 1998-09-29 | 37 | 650 | Informa metales ?? = 1,3 mg/L
AGUADA | 1998-10-15 | 32 | 4790
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-07-24 | 58.8 | 44
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-08-04 | 46.2 | 24
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-08-31 | 46.2
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-09-09 | 53.4 | 13
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-09-29 | 53.4 | 13
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-10-19 | 47.5 | 5
ALUMINIOS DEL URUGUAY | 1998-10-30 | 47.5
ALUMINIOS DEL URUGUAY (ALCAN) | 1998-07-10 | 58.8 | 45
ALVAREZ FERNANDEZ | 1998-07-04 | 9.13 | 30
ALVAREZ FERNANDEZ | 1998-08-12 | 7.8 | 37
ALVAREZ FERNANDEZ | 1998-09-15 | 7.5 | 30
AMERICAN CHEMICAL CHAYOS | 1998-07-28 | 1.7 | 6 | a partir de 24/10/98 se detuvo total-
AMERICAN CHEMICAL CHAYOS | 1998-08-31 | 1 | 11 | mente la producción en planta Cha-
AMERICAN CHEMICAL CHAYOS | 1998-09-16 | 1 | 5 | yos.
AMERICAN CHEMICAL CHAYOS | 1998-10-14 | 1.3 | 16
ANTIC S.A. | 1998-07-23 |  | 2460
ANTIC S.A. | 1998-08-31 |  | 1250
ANTIC S.A. | 1998-09-10 |  | 1100
ANTIC S.A. | 1998-09-14 |  | 4800
ANTIC S.A. | 1998-09-30 |  | 2600
ANTIC S.A. | 1998-10-29 |  | 1550
ARMCO | 1998-07-09 | 30
ARMCO | 1998-08-05 | 35
ARMCO | 1998-09-10 | 30
ARMCO | 1998-10-24 | 30
ARMCO Compuesta | 1998-07-28 | 20
ARMCO Compuesta | 1998-08-22 | 30
ARMCO Compuesta | 1998-09-19 | 35
ARMCO Compuesta | 1998-10-06 | 20
BACARDI-MARTINI | 1998-07-07 | 60 | 210
BACARDI-MARTINI | 1998-07-23 | 58 | 250
BACARDI-MARTINI | 1998-08-05 | 52 | 220
BACARDI-MARTINI | 1998-08-20 | 58 | 300
BACARDI-MARTINI | 1998-09-11 | 62 | 230
BACARDI-MARTINI | 1998-09-24 | 50 | 280
BACARDI-MARTINI | 1998-10-07 | 45 | 210
BACARDI-MARTINI | 1998-10-29 | 48 | 200
BRANAA | 1998-07-08 | 1665 | 2020
BRANAA | 1998-07-24 | 1665 | 1640
BRANAA | 1998-08-05 | 1724 | 2540
BRANAA | 1998-08-28 | 1724 | 1410
BRANAA | 1998-09-03 | 1336 | 1260
BRANAA | 1998-09-18 | 1336 | 1750
BRANAA | 1998-10-01 | 1194 | 1500
BRANAA | 1998-10-30 | 1194 | 1950
C.O.M.S.A. | 1998-07-06 | 30 | 520 | semanalmente se retiran 400
C.O.M.S.A. | 1998-07-24 | 30 | 590 | litros de lodos, estos junto .
C.O.M.S.A. | 1998-08-13 | 33 | 645 | con ác. grasos, son reproce-
C.O.M.S.A. | 1998-08-26 | 33 | 590 | sados por terceros.
C.O.M.S.A. | 1998-09-04 | 30 | 490
C.O.M.S.A. | 1998-09-29 | 30 | 480
C.O.M.S.A. | 1998-10-07 | 30 | 650
C.O.M.S.A. | 1998-10-22 | 30 | 580
CANALMAR S.A. | 1998-07-09 | 8 | 14 | la grasa proveniente de la
CANALMAR S.A. | 1998-09-06 | 8 | 18 | grasera, se dispone sobre el
CANALMAR S.A. | 1998-09-23 | 10 | 17 | terreno
CANALMAR S.A. | 1998-10-16 | 10 | 36
CARLOS CIBILS | quincena 1 agosto | 6.5 | 95
CARLOS CIBILS | quincena 1 julio | 6.4 | 75 | CUIDADO CON
CARLOS CIBILS | quincena 1 octubre | 6.6 | 130
CARLOS CIBILS | quincena 1 setiembre | 6.8 | 110
CARLOS CIBILS | quincena 2 agosto | 6.6 | 130
CARLOS CIBILS | quincena 2 julio | 6.4 | 115 | LOS CAUDALES
CARLOS CIBILS | quincena 2 octubre | 6.6 | 90
CARLOS CIBILS | quincena 2 setiembre | 6.6 | 86
CARLOS SCHNECK | 1998-07-28 |  | 266 | los caudales se estiman
CARLOS SCHNECK | 1998-08-11 |  | S/D | según producción
CARLOS SCHNECK | 1998-08-28 | 812 | 100
CARLOS SCHNECK | 1998-09-16 |  | 350 | se dispone en terreno
CARLOS SCHNECK | 1998-10-02 | 735 | 130
CARLOS SCHNECK | 1998-10-20 |  | 135
CARLOS SCHNECK | 1998-10-30 | 1431 | 95
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 1998-07-22 | 141 | 1100
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 1998-07-28 | 141 | 1500
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 1998-08-26 | 154 | 1170
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 1998-09-15 | 168 | 1350
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 1998-10-02 | S/D | 1650
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 01/09/1998 I.M.M | 168 | 1700
CARLOS SHNECK S.A. CHAC. | 21/10/998 | S/D | 1300
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-07-06 | 200 | 1220
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-07-28 | 200 | 1540
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-08-11 | 180 | 1500
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-08-27 | 180 | 1180
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-09-15 | 192 | 680
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-09-30 | 192 | 980
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-10-21 | 200 | 1000
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 1998-10-26 | 200 | 680
CATTIVELLI HNOS.S.A. | 3/8/98 I.M.M. | 180 | 550
CETOIL | 1998-07-01 | 75 |  | el material retirado se envía a fábri-
CETOIL | 1998-08-29 | 90 | 1376 | ca de harina de pescado Yarus S.A.
CETOIL | 1998-10-09 | 75 | 485
CETOIL | Set-98 | 75
CIA. BAO | 1998-07-30 | 36 | 5300
CIA. BAO | 1998-08-31 | 56 | 2440
CIA. BAO | 1998-09-07 |  | 6900
CIA. BAO | 1998-09-29 | 46
CIA. BAO | 1998-10-31 | 40
CIBLE | 1998-07-21 | 10 | 595
CIBLE | 1998-08-19 | 10 | 930
CIBLE | 1998-09-22 | 10 | 1010
CIBLE | 1998-10-26 | 10 | 850
COLGATE |  | sin vertimiento |  | llenando lagunas
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-07-02 |  | 2130
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-07-02 |  | - | averiguar a que corresponden
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-07-02 |  | 18870 | los datos de sólidos sedimen-
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-07-02 |  | 420 | tables 1h ó 10 min ??
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-07-02 |  | 5910
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-08-21 |  | 1795
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-08-21 |  | 340
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-08-21 |  | 425
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-08-21
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-08-21 |  | 650
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-07 |  | 1270 | el caudal se obtuvo del con-
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-25 |  |  | sumo de O.S.E
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-25 |  | 2235
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-25 |  | 7320
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-25 |  | 39490
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-09-25 |  | 5615
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-10-14 |  | 3695
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-10-14 |  | 2170
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-10-14 |  | 4665
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-10-14
CONAPROLE 1 cam.5 | 1998-10-14 |  | 4530
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-07-02 |  | 3650
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-07-02
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-07-02 |  | 5910
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-07-02 |  | 2240
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-07-02 |  | 3240
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-08-21 |  | 3930
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-08-21 |  | 13435
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-08-21 |  | 2550
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-08-21
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-08-21 |  | 7610
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-09-25
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-09-25 |  | 5625
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-09-25 |  | 1425
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-09-25 |  | 6540
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-09-25 |  | 5100
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-10-14 |  | 825
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-10-14 |  | 3940
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-10-14 |  | 860
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-10-14
CONAPROLE 1 cam.7 | 1998-10-14 |  | 1435
CONAPROLE 1 cam.7 | 07/09/1998 I.M.M. |  | 79855
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-07-30 |  | 1005
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-07-30
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-07-30 |  | 12120
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-07-30 |  | 12465 | # : determinación
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-07-30 |  | 9450 | butirométrica
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-08-29 |  | 2500
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-08-29
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-08-29 |  | 1700 | el caudal se obtuvo del con-
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-08-29 |  | 1925 | sumo de O.S.E
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-08-29 |  | 2135
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-09-30 |  | 4345
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-09-30
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-09-30 |  | 4802
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-09-30 |  | 9155
CONAPROLE 2 cam. 1 | 1998-09-30 |  | 6365
CONAPROLE 2 cam. 2 | 1998-07-30 |  | 63
CONAPROLE 2 cam. 2 | 1998-08-29 |  | 305
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-07-30 |  | 16265
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-07-30
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-07-30 |  | 6385
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-07-30 |  | 160
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-07-30 |  | 4285
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-08-29 |  | 455
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-08-29 |  | 7270
CONAPROLE 2 cam. 3 | 1998-09-30 |  | 71
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-07-30 |  | 630
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-08-29 |  | 1645
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-08-29
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-08-29 |  | 575
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-08-29 |  | 835
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-08-29 |  | 840
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-09-30 |  | 525
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-09-30
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-09-30 |  | 560
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-09-30 |  | 705
CONAPROLE 2 cam. 5 | 1998-09-30 |  | 695
COUSA | 1998-07-01 | 251 | 670
COUSA | 1998-07-15 | 471 | 500 | retiro de lodos manualmente,
COUSA | 1998-08-02 | 460 | 580 | luego se tratan con soda obte-
COUSA | 1998-08-15 | 249 | 300 | niéndose ácidos grasos. Por
COUSA | 1998-09-17 | 320 | 350 | lo tanto no se obtienen lodos.
COUSA | 1998-10-04 | 151 | 25 | A fines de setiembre se pone
COUSA | 1998-10-15 | 199 | 30 | en funcionamiento el nuevo | sist. de tratamiento.
CRISTIANI HNOS | 35982 | 55 | 560
CURLAN | 1998-07-29 | 65 | 1750
CURLAN | 1998-08-19 | 65 | 2000
CURLAN | 1998-08-27 | 65 | 1800
CURLAN | 1998-09-10 | 67 | 2525
CURLAN | 1998-10-06 | 65 | 4150
CURLAN | 1998-10-17 | 55 | 1700
CURLAN | 1998-10-28 | 50 | 2490
CURT. BELLONI | 1998-07-16 | 404 | 1690
CURT. BELLONI | 1998-07-30 | 404 | 1200
CURT. BELLONI | 1998-08-13 | 367 | 1300
CURT. BELLONI | 1998-08-17 | 367 | 960
CURT. BELLONI | 1998-08-27 | 367 | 1100
CURT. BELLONI | 1998-09-18 | 349 | 828
CURT. CAMP. | 1998-07-03 | 70 | 2430
CURT. CAMP. | 1998-08-20 | 60 | 790
CURT. LLUPES | 1998-07-03 | 1050 | 2100
CURT. LLUPES | 1998-07-17 | 850 | 2780
CURT. LLUPES | 1998-08-07 | 540 | 1930
CURT. LLUPES | 1998-08-20 | 650 | 1610
CURT. LLUPES | 1998-09-02 | 450 | 1200
CURT. LLUPES | 1998-09-18 | 650 | 1450
CURT. LLUPES | 1998-10-09 | 780 | 2080
DANCOTEX | 1998-09-01 | 423.1346 | 130 | AL NO SACAR LOS LO-
DANCOTEX | 1998-09-24 | 423.1346 | 140 | DOS, CASI FUNCIONAN
DANCOTEX | 1998-10-09 | 412.9074 | 95 | COMO UN REACTOR DE
DANCOTEX | 1998-10-29 | 412.9074 | 140 | LODOS ACTIVADOS.
DEL PLATA | 1998-07-30 | 12 | 90
DEL PLATA | 1998-08-14 | 29 | 100
DEL PLATA | 1998-08-26 | 29 | 22
DEL PLATA | 1998-09-23 | 31 | 70
DEL PLATA | 1998-10-14 | 22 | 135
DOFIN | Octubre | 150 | 1200
DOFIN | Octubre | 150 | 1200
DOFIN
DOFIN
DUPARK | 1998-09-25 |  | 365 | Sus instalaciones están siendo alquiladas por RUN
DUPARK |  | informe de RUN |  | realizandose allí parte del proceso.
ELDER TAVARES S.A. | 1998-09-16 | 8 | 195
ELECTROQUIMICA (calle Fcio. Varela) | 1998-07-29 | 0.78 | 375
ELECTROQUIMICA (calle Fcio. Varela) | 1998-08-29 | 0.86 | 750
ELECTROQUIMICA (calle Fcio. Varela) | 1998-09-15 | 1 | 637
ELECTROQUIMICA (calle Fcio. Varela) | 1998-10-09 | 0.88 | 3200
ELECTROQUIMICA (calle M. Cervantes) | 1998-07-29 | 2.75 | < 10
ELECTROQUIMICA (calle M. Cervantes) | 1998-08-29 | 3.33 | 100
ELECTROQUIMICA (calle M. Cervantes) | 1998-09-15 | 3.19 | 59
ELECTROQUIMICA (calle M. Cervantes) | 1998-10-09 | 3.58 | < 10
ENGRAW | 1998-07-09 | 146 | 12700 | instalación de una centrifuga
ENGRAW | 1998-08-20 | 109 | 6430 | decantadora.
ENGRAW | 1998-08-24 | 108 | 11075
ENGRAW | 1998-09-03 | 108 | 18030
ENGRAW | 1998-09-15 | 118 | 14650
ENGRAW | 1998-10-14 | 118 | 5910
ERA DEL TRIUNFO | 1998-07-01 | 66 | 1800
ERA DEL TRIUNFO | 1998-07-22 |  | 1800
ERA DEL TRIUNFO |  |  | 1250
ERA DEL TRIUNFO |  |  | 1325
F.N.C. | 1998-07-16 | 1329 | 595
F.N.C. | 1998-07-30 | 1436 | 785
F.N.C. | 1998-09-24 | 1502 | 370
F.N.C. | 1998-10-08 | 1382 | 400
F.N.C. | 1998-10-24 | 579 | 860
FANAPROQUI | 1998-07-08 | sin vertimiento | 40 | cobre : 0,3; 0,9; 0,7; y 0,8 mg/L respec-
FANAPROQUI | 1998-08-08 | sin vertimiento | 65 | tivamente.
FANAPROQUI | 1998-09-01 | sin vertimiento | 45
FANAPROQUI | 1998-10-01 | sin vertimiento | 70
FCO. CENTENARIO | 1998-07-09 | 52 | 870
FCO. CENTENARIO | 1998-07-21 | 52 | 1100
FCO. CENTENARIO | 1998-08-12 | 55 | 1420
FCO. CENTENARIO | 1998-08-28 | 55 | 1800
FCO. CENTENARIO | 1998-09-09 | 53 | 1410
FCO. CENTENARIO | 1998-09-22 | 53 | 1710
FCO. CENTENARIO | 1998-10-14 | 51 | 1280
FCO. CENTENARIO | 1998-10-22 | 51 | 1840
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-07-02 | 284 | 105 | el primer volumen de lodo (el mayor)
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-07-29 | 284 | 148 | se dispone en campo propio, y el se-
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-08-24 | 405 | S/D
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-09-04 | 370 | 75 | se construirá bostero de emergen-
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-09-22 | 370 | 80 | cia.
FCO. OTTONELLO HNOS. | 1998-10-01 | 367 | 70
FCO. OTTONELLO HNOS. | 18/08/1998 I.M.M. | 405 | 60 | gundo es retirado por barométrica.
FCO. SIRSIL | 1998-07-22 | 397 | 103 | caudales estimados según
FCO. SIRSIL | 1998-08-14 | 352 | 70 | producción
FCO. SIRSIL | 1998-08-18 | 352 | 108 | los lodos se emplean en llena-
FCO. SIRSIL | 1998-08-28 | 352 | 175 | do de lagunas
FCO. SIRSIL | 1998-09-16 | 331 | 65 | grasa y estiércol se entrega a
FCO. SIRSIL | 1998-10-02 | 398 | 140 | terceros
FCO. SIRSIL | 1998-10-20 | 398 | 125
FIBRATEX | 1998-07-07 | 600 | 130
FIBRATEX | 1998-07-22 | 600 | 175
FIBRATEX | 1998-08-03 | 620 | 190
FIBRATEX | 1998-08-20 | 620 | 134
FIBRATEX | 1998-09-01 | 580 | 70
FIBRATEX | 1998-09-29 | 580 | 125
FIBRATEX | 1998-10-15 | 470 | 205
FIBRATEX | 1998-10-29 | 470 | 190
FLEISCHMANN S.A. | 1998-07-15 | 222 | 10000
FLEISCHMANN S.A. | 1998-07-28 | 222 | 1200
FLEISCHMANN S.A. | 1998-08-10 | 252 | 9800
FLEISCHMANN S.A. | 1998-08-18 | 252 | 1000
FLEISCHMANN S.A. | 1998-09-08 | 276 | 9000
FLEISCHMANN S.A. | 1998-09-21 | 276 | 900
FLEISCHMANN S.A. | 1998-10-06 | 276 | 10000
FLEISCHMANN S.A. | 1998-10-26 | 276 | 1100
FRIPUR Charcas |  | 20 |  | Se repararán los ventiladores. Se cambiará el
FRIPUR Charcas |  | 21 |  | reactor anaerobio por uno aerobio para la apli-
FRIPUR Charcas |  | 23 |  | cación de bacterias BI-CHEM 1003 FG. En la 2da
FRIPUR Charcas |  | 22 |  | torre lav. se agregarán bact. eliminadoras de olor
FRIPUR Rondeau |  | 718 |  | No se extrajeron muestras por no ser representativas
FRIPUR Rondeau |  | 722 |  | por modificaciones en la red que lleva los efluentes
FRIPUR Rondeau |  | 221 |  | a la planta de tratamiento en construcción (VER DE
FRIPUR Rondeau |  | 455 |  | TALLES EN EL INFORME)
GIOMAR | 1998-09-17 | 25 | 49 | pocos resultados por recibir
GIOMAR | 1998-09-29 | 25 | - | notificación el 7/9/98
GIOMAR | 1998-10-21 | 25 | -
GRINSOL | 1998-07-01 | sin vertimiento |  | llenando lagunas
GRINSOL | 1998-08-01 | sin vertimiento
GRINSOL | 1998-09-01 | sin vertimiento
GRINSOL | 1998-10-01 | sin vertimiento
GUTEX | 1998-07-08 | 95 | 270
GUTEX | 1998-07-22 | 90 | 720
GUTEX | 1998-08-05 | 80 | 670
GUTEX | 1998-08-20 | 60 | 520
GUTEX | 1998-09-03 | 70 | 370
GUTEX | 1998-09-16 | 50 | 290
GUTEX | 1998-10-21 | 55 | 120
GUTEX | 14/110/98 | 60 | 190
HIPERTEX | 1999-07-15 | 62
HIPERTEX | 1999-07-16 | 62
HIPERTEX | 1999-07-17 | 62
HIPERTEX | 1999-07-20 | 62
HIPERTEX | 1999-07-21 | 62
HIPERTEX | 1999-07-22 | 62
HIPERTEX | 1999-07-23 | 62
HIPERTEX | 1999-07-24 | 62
HIPERTEX | 1999-07-25 | 62
HIPERTEX | 1999-07-27 | 62
HIPERTEX | 1999-07-28 | 62
HIPERTEX | 1999-07-29 | 62
HIPERTEX | 1999-07-30 | 62
HIPERTEX | 1999-07-31 | 62
HIPERTEX | 1999-08-17 | 60
HIPERTEX | 1999-08-18 | 60
HIPERTEX | 1999-08-19 | 60
HIPERTEX | 1999-08-20 | 60
HIPERTEX | 1999-08-21 | 60
HIPERTEX | 1999-08-22 | 60
HIPERTEX | 1999-08-24 | 60
HIPERTEX | 1999-08-26 | 60
HIPERTEX | 1999-08-27 | 60
HIPERTEX | 1999-08-28 | 60
HIPERTEX | 1999-08-29 | 60
HIPERTEX | 1999-08-31 | 60
HIPERTEX | 1999-10-16 | 60
HIPERTEX | 1999-10-17 | 107
HIPERTEX | 1999-10-19 | 107
HIPERTEX | 1999-10-20 | 107
HIPERTEX | 1999-10-21 | 107
HIPERTEX | 1999-10-22 | 107
HIPERTEX | 1999-10-23 | 107
HIPERTEX | 1999-10-24 | 107
HIPERTEX | 1999-10-25 | 107
HIPERTEX | 1999-10-27 | 107
HIPERTEX | 1999-10-28 | 107
HIPERTEX | 1999-10-29 | 107
HIPERTEX | 1999-10-30 | 107
HIPERTEX | 1999-10-31 | 107
HIPERTEX | SIN FECHA |  | 320
HIPERTEX | SIN FECHA |  | 262
INCARPA | 1998-08-05 | 24 | 258
INCARPA | 1998-08-28 | 23 | 240
INCARPA | 1998-10-22 | 26 | 390
LANASUR | 1998-07-15 |  | 1268 | los sólidos del sedimentador
LANASUR | 1998-07-30 |  | 1892 | se vierten en el terreno de
LANASUR | 1998-08-14 |  | 1800 | Lanasur
LANASUR | 1998-08-31 |  | 839
LANERA STA. MARIA | 1998-07-09 | 427 | 6550 | en agosto entra en funciona-
LANERA STA. MARIA | 1998-07-28 | 422 | 4700 | miento el desarenador mecáni
LANERA STA. MARIA | 1998-08-10 | 410 | 5700 | co y el decanter que permiten
LANERA STA. MARIA | 1998-08-28 | 430 | 4100 | retirar sólidos más conc. en vol quetas,
LANERA STA. MARIA | 1998-09-11 | 439 | 4700 | los únicos barros que se
LANERA STA. MARIA | 1998-09-25 | 418 | 3400 | retiran con barométrica son los
LANERA STA. MARIA | 1998-10-08 | 427 | 3900 | provenientes de la sedimenta-
LANERA STA. MARIA | 1998-10-29 | 408 | 3700 | ción secundaria. Se continuan realizando ajustes.
LEVADURA URUGUAYA | 1998-07-03 | 210 | 260
LEVADURA URUGUAYA | 1998-07-23 | 190 | 400
LEVADURA URUGUAYA | 1998-08-07 | 190 | 300
LEVADURA URUGUAYA | 1998-08-21 | 180 | 400
LEVADURA URUGUAYA | 1998-09-03 | 200 | 400
LEVADURA URUGUAYA | 1998-09-25 | 170 | 150
LEVADURA URUGUAYA | 1998-10-02 | 180 | 130
LEVADURA URUGUAYA | 1998-10-23 | 170 | 320
LOPEZ CASTIGLIONI | 1998-07-15 | 80 | 968
LOPEZ CASTIGLIONI | 1998-08-12 | 40 | 399
LOPEZ CASTIGLIONI | 1998-09-24 | 49 | 1560
MALTERIA ORIENTAL | 1998-07-08 | 464 | 745
MALTERIA ORIENTAL | 1998-07-29 | 464 | 650
MALTERIA ORIENTAL | 1998-08-08 | 459 | 1420
MALTERIA ORIENTAL | 1998-08-24 | 459 | 830
MALTERIA ORIENTAL | 1998-09-11 | 483 | 690
MALTERIA ORIENTAL | 1998-09-30 | 483 | 870
MALTERIA ORIENTAL | 1998-10-08 | 505 | 790
MALTERIA ORIENTAL | 1998-10-23 | 505 | 625
MANZANARES 1 | 1998-07-14 | 290 |  | las insrtalaciones de la Planta 1
MANZANARES 1 | 1998-07-28 | 290 | - | se llevaron a la Planta Veracier-
MANZANARES 1 | 1998-08-03 | 290 |  | to , comenzando a funcionar
MANZANARES 1 | 1998-08-19 | 290 |  | allí a fines de 1998.
MANZANARES 1 | 1998-09-08 | 290 | 5110
MANZANARES 1 | 1998-09-29 | 290 | 213
MANZANARES 1 | 1998-10-05 | 290
MATUTINA | 1998-07-15 | 106 | 98
MATUTINA | 1998-07-29 | 95
MATUTINA | 1998-08-17 | 115 | 18
MATUTINA | 1998-08-26 | 115
MATUTINA | 1998-09-02 | 126
MATUTINA | 1998-09-21 | 101
MATUTINA | 1998-10-06 | 108
MATUTINA | 1998-10-20 | 90 | 23
MDEO. REFRESCOS | 1998-07-01 |  | 460
MDEO. REFRESCOS | 1998-07-01 |  | 400
MDEO. REFRESCOS | 1998-08-01 |  | 660
MDEO. REFRESCOS | 1998-08-01 |  | 340
MDEO. REFRESCOS | 1998-09-01 |  | 560
MDEO. REFRESCOS | 1998-09-01 |  | 540
MDEO. REFRESCOS | 1998-10-01 |  | 480
MDEO. REFRESCOS | 1998-10-01 |  | 620
MOACIN | 1998-07-01
MOACIN | 1998-08-01
MOACIN | 1998-09-01
MOACIN | 1998-10-01 | 1.2 | 210
MOACIN | 1998-10-22 | 1.2 | 350
MOLVENO | 1998-09-16 | 8 | 195
MONTECASINO | 1998-07-16 | 49.5 | 664
MONTECASINO | 1998-08-07 | 54 | 630
MONTECASINO | 1998-08-13 | 45 | 650
MONTECASINO | 1998-08-27 | 45 | 600
MONTECASINO | 1998-10-13 | 36 | 650
MORO | 1998-09-03 | 675 | 109 | P=13,6mg/L , N=115mg/L
MORO | 1998-10-20 | 750 | 121
MOSSSEL S.A. | 1998-07-24 | 33.6 | 695
MOSSSEL S.A. | 1998-08-31 | 30.6 | 1095
MOSSSEL S.A. | 1998-09-23 | 27.6 | 840
MOSSSEL S.A. | 1998-10-23 | 29.5 | 750
MOTOCICLO | 37/7/98 | 4 | 405
MU-MU | 1998-08-05 | 20.65 | 395
MU-MU | 1998-08-28 | 20.7 | 255
MU-MU | 1998-10-12 | 19.12 | 485
MU-MU | 1998-10-30 | 20.13 | 490
NORDEX | 1998-07-08 | 8 | 828
NORDEX | 1998-08-17 | 8 | 1315
NORDEX | 1998-09-01 | 8 | 1200
NORDEX | 1998-10-01 | 8 | 1100
NOVASETA | 1998-07-09 | 265 | 86
NOVASETA | 1998-07-21 | 265 | 45
NOVASETA | 1998-08-08 | 71 | 30
NOVASETA | 1998-08-17 | 71 | 40 | MUESTRAS NO
NOVASETA | 1998-09-03 | 93 | 98 | REPRESENTA-
NOVASETA | 1998-09-18 | 93 | 785 | TIVAS.
NOVASETA | 1998-10-09 | 103 | 75
NOVASETA | 1998-10-23 | 103 | 88
OGIMAR | 1998-07-31 | 1
OGIMAR | 1998-08-30 | 0.12
OGIMAR | 1998-09-30 | 0.12
OGIMAR | 1998-10-30 | 0.13 | 20
OTTONELLO HNOS. GRAS. GDE. | 1998-07-30 | 5 | 1350
OTTONELLO HNOS. GRAS. GDE. | 1998-08-31 | 9.5 | 2700
OTTONELLO HNOS. GRAS. GDE. | 1998-09-30 | S/D | 1000
OTTONELLO HNOS. GRAS. GDE. | 07/09/1998 I.M.M | S/D | 1000
OTTONELLO HNOS. grasera 1 | 1998-07-30 | 3.6 | 1600
OTTONELLO HNOS. grasera 1 | 1998-08-31 | 5.8 | 1480
OTTONELLO HNOS. grasera 2 | 1998-07-30 | 2.8 | 2380 | en set. se eliminó la grasera 2
OTTONELLO HNOS. grasera 2 | 1998-08-31 | 4.9 | 2200
PARIS | 1998-07-28 | 350 | 900
PARIS | 1998-08-18 | 300 | 970
PARIS | 1998-08-26 | 300 | 100
PARIS | 1998-09-09 | 280 | 3400
PARIS | 1998-10-08 | 220 | 3900
PARIS | 1998-10-29 | 220 | 930
PEPSICO | 1998-08-24 | 9 | 1170
PEPSICO | 1998-09-14 | 9 | 1492
PEPSICO | 1998-10-12 | 9 | 2000
PERRIN | 1998-07-30 | 7.2 | 41 | Niquel : < 0,02; < 0,02; 0,09 y1,1 mg/L respectivamente.
PERRIN | 1998-09-01 | 6.2 | 58 | Se continúa con el agregado de bacterias.
PERRIN | 1998-09-30 | 7.5 | 27 | Los lodos se comenzaron a secar en pileta de secado
PERRIN | 1998-10-27 | 5.7 | 141 | Se empezará a embolsar la pasta seca. (Nov. 1998)
PESCAMAR | 1998-07-03 | 95 | 2200 | los residuos sólidos junto con los espumados, se
PESCAMAR | 1998-09-16 | 70 | 3810 | retiran en volketas. Se construyó cámara de aforo.Se
PESCAMAR | 1998-10-01 | 115 | 1960 | colocó tamiz rot.,cinta transp. de residuos y bba. recirc.
PINTURAS INCA | 1998-07-24 | 90 no vierten | 56 | fecha de muestreo.
PINTURAS INCA | 1998-08-12 | 87 no vierten | 5 | Los volúmenes de lodo indicados corresponden a lo-
PINTURAS INCA | 1998-09-15 | 74 no vierten | 21 | tos últimos también se retiren por volketas. Para esto
PINTURAS INCA | 1998-10-19 | 94 no vierten | 15 | Lodos Biol. : Jul-6 viajes,Set.: 2 viajes,Oct.: 3 viajes.
PINTURAS INCA |  | 90 no vierten | 42 | Cobre : < 0,05 para los cuatro resultados que indican
PINTURAS INCA |  | 87 no vierten | 14 | do físico-químico que se retira en volketas. El lodo bio-
PINTURAS INCA |  | 74 no vierten | 20 | lógico se retira en barométrica, se tratará lograr que és-
PINTURAS INCA |  | 94 no vierten | 13 | mezclarán ambos lodos y se llevarán a filtro de bandas.
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-07-31 | 2.55 | 2800 | Una empresa se encargará de tratar los efluentes de
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-08-31 | 1.46 | 1250 | resinas con U.V. y oxidación. (empresa DAFIISTAR)
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-09-14 | 2.18 | 770
PINTURAS INDUSTRIALES | 1998-09-29 | 2.55 | 810
PINTURAS INDUSTRIALES |  | 3.82 |  | los lodos no se retiran, se acumulan en tambores.
PINTURAS INDUSTRIALES |  | 1.82
PINTURAS INDUSTRIALES |  | 4
PRINCEPOINT | 1998-07-06 | 40 | 220 | EL LODO SE REUTILIZA
PRINCEPOINT | 1998-07-22 | 40 | 335 | EN LA PRODUCCION
PRINCEPOINT | 1998-08-06 | 50 | 260 | DE PAPEL DE CALIDAD
PRINCEPOINT | 1998-08-20 | 50 | 180 | INFERIOR.
PRINCEPOINT | 1998-09-04 | 50 | 360
PRINCEPOINT | 1998-09-23 | 50 | 245
PRINCEPOINT | 1998-10-06 | 40 | 295
PRINCEPOINT | 1998-10-21 | 40 | 370
PYRLON | 1998-07-03 | 45 | 180
PYRLON | 1998-07-27 | 45 | 550
PYRLON | 1998-08-07 | 45 | 230
PYRLON | 1998-08-28 | 45 | 160
PYRLON | 1998-09-10 | 45 | 170
PYRLON | 1998-09-24 | 45 | 65
PYRLON | 1998-10-09 | 45 | 235
PYRLON | 1998-10-20 | 45 | 170
QUIMICA GAMMA | 1998-10-29 | 0.45 | 2 | Carecen de residuos sólidos. | Los vertimientos a la cañada son ocacionales | proviniendo del enfriamiento de la dilución de ácidos cc.
QUIMICA ORIENTAL | 1998-10-27 | 25 | 121 | HAY OTROS RESULTADOS, BUSCARLOS
RIOGAS | 1998-07-22 | 10 | 391 | el caudal es una estimación
RIOGAS | 1998-08-20 | 10 | 230
RIOGAS | 1998-09-16 | 10 | 99
RIOGAS | 1998-10-15 | 10 | 99
RUN | 1998-07-15 | 16.5 | 280
RUN | 1998-08-26 | 13 | 153
RUN | 1998-09-25 | 7 | 67
SAGRIN | 1998-07-08 |  | 40
SAGRIN | 1998-07-28 |  | 123
SAGRIN | 1998-08-13 |  | 54
SAGRIN | 1998-08-31 |  | 700
SAGRIN | 1998-09-10 |  | 50
SAGRIN | 1998-09-23 |  | 2100
SAGRIN | 1998-10-15 |  | 45
SAGRIN | 1998-10-21 |  | 390
SARUBBI CHAC. | 1998-07-31 |  | 1030
SARUBBI CHAC. | 1998-08-31 | 12 | 2570
SARUBBI CHAC. | 1998-09-30 |  | 950
SARUBBI CHAC. | 3/9/98 I.M.M.
SIDRAS DEL URUGUAY | 1998-07-22 | 13 | 80
SIDRAS DEL URUGUAY | 1998-08-19 | 16 | 100
SIDRAS DEL URUGUAY | 1998-09-15 | 18 | 90
SIDRAS DEL URUGUAY | 1998-10-16 | 17 | 110
SINTEX | Jul 10/16 | 31 | 37500 | en la segunda quincena de oct. no hubo vert. por
SIRTE | 1998-07-21 | 40 | 48
SIRTE | 1998-08-24 | 40 | 68
SIRTE | 1998-09-14 | 40 | 180
SIRTE | 1998-10-26 | 40 | 70
SUDY LEVER S.A. | 1999-07-08 | 0.6 | 419 | revisar los caudales en el inf. cuat.
SUDY LEVER S.A. | 1999-08-06 | 5.5 | 355
SUDY LEVER S.A. | 1999-09-07 | 1.6 | 86
SUDY LEVER S.A. | 1999-10-07 | 4.4 | 213
SYNTEX | Agost 20/31 | 44 | 15800 | En la segunda quincena de oct. no hubo vert. por
SYNTEX | Agost 6/11 | 44 | 6700 | No se generaron lodos en el período considerado.
SYNTEX | Jul 22/28 | 36 | 40000 | puesta en operación
SYNTEX | Octubre |  |  | Los vol. de lodos no condicen con la pág. 3 del inf.cuat.
SYNTEX | Set 15 | 48 | 5000 | El nuevo sist. comienza a funcionar el 98/8/10,redu-
SYNTEX | Set. 22 | 43 | 5200 | ciendo notablemente el vol. de lodos disp. por barom.
TEXTIL URUGUAYA | 1998-10-26 | 200 | 114 | POCOS DATOS POR RECIBIR INTIM. EN SET.
TOUSSAINT MARTY | 1998-07-15 |  | 167
TOUSSAINT MARTY | 1998-07-31 |  | 469
TOUSSAINT MARTY | 1998-08-19 |  | 438
TOUSSAINT MARTY | 1998-08-31 |  | 419
TOUSSAINT MARTY | 1998-09-15 |  | 451
TOUSSAINT MARTY | 1998-09-30 |  | 1000
TOUSSAINT MARTY | 1998-10-14 |  | 817
TUPLAN | 1998-08-14 | 45 | 126
TUPLAN | 1998-08-28 | 45 | 290
TUPLAN | 1998-09-16 | 60 | 170
TUPLAN | 1998-09-29 | 60 | 165
TUPLAN | 1998-10-16 | 70 | 210
TUPLAN | 1998-10-28 | 75 | 264
VADYL S.A. (desc, por Av. Italia) | 1998-08-14 | 12.5 | 1280 | de al momento de limpieza de la
VADYL S.A. (desc,. por Tajes) | 1998-10-22 | 39 | 1130 | llevados a la Usina 6,sus volúmenes
VADYL S.A. (desc. por Av- Italia) | 1998-10-22 | 13 | 630 | fueron 33,41,43 y 45 m3 c/mes.
VADYL S.A. (desc. por Av. Italia) | 1998-09-24 | 12.8 | 1870 | Se retiran residuos sólidos que son
VADYL S.A. (desc. por Tajes) | 1998-08-14 | 38.3 | 840 | la descarga por Av. Italia correspon-
VADYL S.A. (desc. por Tajes) | 1998-09-24 | 38.8 | 400 | planta luego de la faena.
VALENTIN MARTINEZ | 11/09/1998 efl. infiltrado | 61 | 1050
VALENTIN MARTINEZ | 14/09/1998 efl. infiltrado | 71 | 1500
VALENTIN MARTINEZ | 18/08/1998 desc. a Mig. | 53 | 270
VALENTIN MARTINEZ | 18/08/1998 efl. de fáb. | 53 | 580
VALENTIN MARTINEZ | 22/09/1998 efl. infiltrado | 69 | 2000
VALENTIN MARTINEZ | 31/07/1998 desc. a Mig. | 64 | 244
VALENTIN MARTINEZ | 31/07/1998 efl. de fáb. | 64 | > 1720
VALYMAR S.R.L. | 1998-07-01 | 67
VALYMAR S.R.L. | 1998-08-14 | 75 | 1080
VALYMAR S.R.L. | 1998-09-24 | 86 | 680
VALYMAR S.R.L. | 1998-10-22 | 56 | 2350
VELYSUR |  |  | 219
VELYSUR |  |  | 78
VELYSUR |  |  | 451
VELYSUR |  |  | 62
VINELAND | 1998-07-30 | 46
VINELAND | 1998-07-30 | 46
VINELAND | 1998-08-01 | 46 | 598
VINELAND | 1998-08-28 | 46
VINELAND | 1998-09-30 | 46
VINELAND | 1998-09-30 | 46
VINELAND |  | 46
VINELAND |  | 46