## Miguelete794Lab
Evaluación de la Contaminación de la Cuenca del Arroyo Miguelete
Laboratorio de Higiene
Julio 94
(Carpetin violeta)
Puntos de Muestreo |  |  |  |  | Puntos muestreo 2/99
1 | Naciente del ramal derecho |  |  |  | O.Rodriguez
2 | Naciente del ramal izquierdo |  |  |  | Con. Duran
3 | Puente Camino America |  |  |  | J.M.Silva
4 | Camino Los Molinos |  |  |  | L.A. de Herrera
5 | Gregorio Rodriguez |  |  |  | Agraciada
6 | Camino de La Paz a Mendoza |  |  |  | ACCESOS
7 | Osvaldo Rodriguez |  |  |  | Vertedero Felipe caballero
8 | Arroyo Mendoza |  |  |  | Cda. Casavalle
9 | Camino del Cordero |  |  |  | A. Mendoza
10 | C. A. Lopez |  |  |  | Cda. Pajas Blancas
11 | Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez
12 | Afkuente A de la Cañada Pajas Blancas sobre Cnel Raiz
13 | Afluente A de la Cañada Pajas Blancas entre Cnel Raiz y Con Colman
14 | Cañada A y Con. Colman (pegado a Schneck)
15 | Efluente Cibils
16 | Av. De las Instrucciones
17 | Aparicio Saravia
18 | Jose Ma. Silva
19 | Propios
20 | Millan
21 | Luis Alberto de Herrera
22 | Agraciada
23 | Uruguayana
24 | Conciliación
25 | Desembocadura
26 | Afluente B de la Cañada Pajas Blancas sobre C A Lopez
27 | Afluente C de ….
28 | Afluente D de …
29 | Con. Colman
30 | Cañada sobre Osvaldo Rodriguez
31 | Cañada Casavalle (Cementerio)
32 | Cañada afluente del Miguelete por Con. Los Molinos
Puntos de muestreo a la fecha
27/05/93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 22 |  |  |  |  | Promedio estaciones | 30/11/93 | 1993-07-12 | 20/01/94 | 24/2/94 | 1994-10-03 | 14/4/94 | 1994-09-06
OD(mg/L) | 9.2 | 10.2 | 8.5 | 4.3 | 5.6 | 7.9 | 7.4 | 1.4 |  |  |  |  | 6.8125
DBO(mg/L) | 2 | 2 | 20 | 80 | 1 | 5 | 14 | 24 |  |  |  |  | 18.5
GRASAS(mg/L) | - | 30 | 30 | 40 | - | 40 | 50 | 50 |  |  |  |  | 40
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
1993-10-06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | [5 empty] | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 8.3 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 8 | 7.6 | 5.1 | [5 empty] | 6.1857
DBO(mg/L) | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | [5 empty] | 5.8571
GRASAS(mg/L) | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 38.5714
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
17/6/93 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [6 empty] | Promedio estaciones
OD(mg/L) | - | 5.4 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | [6 empty] | 5.74
DBO(mg/L) | - | 7 | 7 | 26 | 30 | 14 | [6 empty] | 16.8
GRASAS(mg/L) | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 10
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | - | - | - | - | - | [6 empty] | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
24/06/93 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [6 empty] | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.83333
DBO(mg/L) | 30 | 42 | 24 | mas150 | mas140 | 80 | [6 empty] | 44
GRASAS(mg/L) | - | 50 | 50 | 100 | - | 70 | [6 empty] | 67.5
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | [11 empty] | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
22/7/93 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 23 | 30 |  | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 8.8 | 6.2 | 4.9 | - | 7 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 8.4 |  | 3.95
DBO(mg/L) | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 30 | 1000 | 5 | 60 | 140 | 1 |  | 124.5
GRASAS(mg/L) | - | - | 10 | - | 10 | -10 | - | -10 | - | 90 | - |  | 18
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
19/8/93 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 9.6 | 6.2 | 6.5 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 6.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.15
DBO(mg/L) | 2 | 8 | 1 | 1 | 180 | 100 | 380 | 11 | 40 | 350 | 140 | 130 | 111.9167
GRASAS(mg/L) | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 150 | 50 | 20 | 56
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
26/8/93 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 29 |  | Promedio estaciones
OD(mg/L) | - | - | 8.3 | - | 8.5 | - | 0.8 | - | - | 0.1 | - |  | 4.425
DBO(mg/L) | - | - | 3 | - | 12 | 24 | 30 | - | - | 3500 | - |  | 713.8
GRASAS(mg/L) | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 260 | - |  | 87.5
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
1993-09-09 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 26 | 27 | 29 | 32 |  | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 7.2 | 8.5 | 5.9 | 5.6 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4.6 |  |  | 4.11
DBO(mg/L) | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 300 | 370 | 15 | 55 | 130 | 5 |  | 81.1818
GRASAS(mg/L) | - |  |  |  | 30 | 50 |  | 10 |  | 20 |  |  | 27.5
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
23/9/93 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26 | 27 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 4.9 | 7.1 | 6.6 | 4.8 | 8.4 | 0.1 | 0.7 | 12.1 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | 4.0583
DBO(mg/L) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 360 | 425 | 7 | 178 | 9 | 1 | 146 | 94.6667
GRASAS(mg/L) | - |  |  |  |  | 30 | 100 | 10 |  | 10 | 10 | 90 | 41.6667
CROMO VI(mg/L)
30/9/93 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 26 | 27 | 29 |  |  | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 4.2 | 7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 3.3 | 7.5 | 1.4 | 3.6 | 1 |  |  | 4.49
DBO(mg/L) | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 31 | 8 | 29 | 2 | 79 |  |  | 17
GRASAS(mg/L) | - |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 70 | 80 |  |  | 50
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
1993-07-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |  | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 5 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 4.4 | 0.4 |  |  |  | 1.9
DBO(mg/L) | 5 | 114 | 259 | 34 | 79 | 35 | 2 |  | 131 |  |  |  | 82.375
GRASAS(mg/L) | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 90 | 10 |  |  |  | 28.8889
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
28/10/93 | 10 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 29 | [5 empty] | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.43 | [5 empty] | 1.8329
DBO(mg/L) | 7 | 4 | 4 | 31 | 28 | 18 | 25 | [5 empty] | 16.7143
GRASAS(mg/L)
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
25/11/93 | 7 | 10 | 16 | 21 | 23 | 29 | [6 empty] | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 6.3 | 7.4 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | [6 empty] | 3.2167
DBO(mg/L) | 1 | 4 | 8 | 35 | 300 | 100 | [6 empty] | 74.6667
GRASAS(mg/L) | 30 | -10 | -10 | -10 | 20 | -10 | [6 empty] | 1.6667
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
30/11/93 | 7 | 10 | 16 | 21 | 23 | 29 | [6 empty] | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 6.9 | 4 | 2.7 | 4.3 | 2 | 3.5 | [6 empty] | 3.9
DBO(mg/L) | 3 | 11 | 45 | 20 | 67 | 47 | [6 empty] | 32.1667
GRASAS(mg/L) | 50 | 80 |  | 100 | 50 | 80 | [6 empty] | 72
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
1993-07-12 | 7 | 10 | 29 | [9 empty] | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 6.9 | 3.3 | 2 | [9 empty] | 4.0667
DBO(mg/L) | 5 | 8 | 30 | [9 empty] | 14.3333
GRASAS(mg/L) | 10 | 20 | - | [9 empty] | 15
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
20/1/94 | 7 | 8 | 10 | 17 | 19 | 21 | 23 | [5 empty] | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 1.5714
DBO(mg/L) | 2 | 10 | 8 | 39 | 109 | 91 | 954 | [5 empty] | 173.2857
GRASAS(mg/L) | - | 10 | -10 | -10 | 20 | 20 | 340 | [5 empty] | 61.6667
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
24/2/94 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 21 | 24 | 29 |  |  |  |  | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 2.2 | 5.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.4
DBO(mg/L) | 1 | 4 | 55 | 160 | 17 | 90 | 170 | 110 |  |  |  |  | 75.875
GRASAS(mg/L) | 70 | 50 | 50 | 60 | 30 | 100 | 130 | 90 |  |  |  |  | 72.5
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
1994-10-03 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 29 | 31 |  |  | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 1.5 | 3.6 | 6.6 | 2.8 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.3 |  |  | 1.97
DBO(mg/L) | 1 | 4 | 8 | 6 | 24 | 71 | 139 | 90 | 24 | 115 |  |  | 48.2
GRASAS(mg/L) | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 60 | 0 | 10 | 40 | - |  |  | 28.8889
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
14/4/94 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 23 | 24 | 25 | 29 |  | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 6 | 5.4 | 4.3 | 6 | 2.5 | 2.7 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |  | 2.9182
DBO(mg/L) | 1 | 2 | 3 | 2 | 58 | 8 | 25 | 230 | 150 | 70 | 8 |  | 50.6364
GRASAS(mg/L) | - | 30 | 20 | 20 | -10 |  |  | 40 | 30 | -10 |  |  | 17.1429
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
1994-09-06 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 |  | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 5.3 | 9.9 | 7.8 | 10.6 | 6.9 | 0.4 | 3.7 | 7.2 | 3.6 | 8.6 | 11 |  | 6.8182
DBO(mg/L) | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 232 | 25 | 5 | 15 | 45 | 5 |  | 32.5455
GRASAS(mg/L) | 60 | 40 | 40 | 30 | 90 | 1530 | 100 | 70 | 90 | 80 | 40 |  | 197.2727
CROMO VI(mg/L)
| Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | PROMEDIO CUENCA MIGUELETE 27/05/93- 09/06/94
OD(mg/L) | 6.8125 | 6.1857 | 5.74 | 0.83333 | 3.95 | 3.15 | 4.425 | 4.11 | 4.0583 | 4.49 | 1.9 | 1.8329 | 3.2167 | 3.9 | 4.0667 | 1.5714 | 1.4 | 1.97 | 2.9182 | 6.8182 | 3.6674 | 5
DBO(mg/L) | 18.5 | 5.8571 | 16.8 | 44 | 124.5 | 111.9167 | 713.8 | 81.1818 | 94.6667 | 17 | 82.375 | 16.7143 | 74.6667 | 32.1667 | 14.3333 | 173.2857 | 75.875 | 48.2 | 50.6364 | 32.5455 | 91.451 | 10
GRASAS(mg/L) | 40 | 38.5714 | 10 | 67.5 | 18 | 56 | 87.5 | 27.5 | 41.6667 | 50 | 28.8889 |  | 1.6667 | 72 | 15 | 61.6667 | 72.5 | 28.8889 | 17.1429 | 197.2727 | 49.0403 | 0
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | [10 empty] | 0.05
CLASE 3

## Miguelete1197Lab
| 3 | con. America
| 4 | Con. De los Molinos
| 5 | Gregorio Rodriguez
| 7 | Osvaldo Todriguez
| 10 | Carlos A. Lopez
| 18 | Jose M. Silva
| 23 | Uruguayana
| 29 | Con. Colman
| M | A. Mendoza y Con. Mendoza
Puntos de muestreo a la fecha
1997-09-04 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.9 | 5 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.7333
DBO(mg/L) | 32 | 5 | 5 | 66 | 50 | 39 | 32.8333
GRASAS(mg/L) | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 55
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
1997-07-05 | 5 | 10 | 18 | 23 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 3.5 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.44
DBO(mg/L) | 7 | 5 | 46 | 75 | 41 | 34.8
GRASAS(mg/L) | -10 | -10 | -10 | 40 | 25 | 7
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
26/5/97 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 8.6 | 6 | 5 | 2.5 | 0.5 | 4.2 | 4.4667
DBO(mg/L) | 30 | 4 | 8 | 44 | 53 | 27 | 27.6667
GRASAS(mg/L) | -10 | -10 | 40 | 59 | 59 | 52 | 31.6667
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
1997-04-06 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
DBO(mg/L) | 55 | 10 | 12 | 113 | 75 | 38 | 50.5
GRASAS(mg/L) | 80 | 60 | -10 | -10 | 30 | 70 | 36.6667
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
1997-02-07 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 2.2 | 7 | 5.2 | 3 | 0.5 | 3.8 | 3.6167
DBO(mg/L) | 11 | 5 | 28 | 69 | 63 | 33 | 34.8333
GRASAS(mg/L) | -10 | 15 | 19 | 94 | 64 | 58 | 40
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
30/07/97 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 4.4 | 1.1 | 0.6 | 4.4 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 2.1125
DBO(mg/L) | 42 | 6 | 9 | 5 | 6 | 122 | 110 | 13 | 39.125
GRASAS(mg/L) | -10 | -10 | 17 | 19 | 78 | 22 | 28 | -10 | 16.75
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
27/08/97 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4875
DBO(mg/L) | 21 | 10 | 22 | 4 | 12 | 145 | 107 | 12 | 41.625
GRASAS(mg/L) | -10 | -10 | -10 | 23 | 24 | 93 | -10 | -10 | 11.25
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
24/09/97 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 8.8 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7125
DBO(mg/L) | 30 | 8 | 11 | 5 | 5 | 59 | 107 | 56 | 35.125
GRASAS(mg/L) | 46 | 35 | 45 | -10 | 16 | 33 | 15 | 36 | 27
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
22/10/97 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 5.3 | 1.4 | 0.4 | 5.6 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 2.2625
DBO(mg/L) | 12 | 7 | 23 | 5 | 14 | 72 | 199 | 35 | 45.875
GRASAS(mg/L) | -10 | -10 | -10 | 13 | 12 | 25 | 40 | -10 | 6.25
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
19/11/97 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | 29 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 5.6 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4375
DBO(mg/L) | 6 | 7 | 14 | 3 | 4 | 68 | 89 | 18 | 26.125
GRASAS(mg/L) | 28 | 25 | 33 | 10 | 13 | -10 | 14 | 58 | 21.375
CROMO VI(mg/L)
| Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | PROMEDIO CUENCA 9/04/97 - 19/11/97
OD(mg/L) | 1.7333 | 1.44 | 4.4667 | 1 | 3.6167 | 2.1125 | 7.4875 | 7.7125 | 2.2625 | 2.4375 | 3.4269 | 5
DBO(mg/L) | 32.8333 | 34.8 | 27.6667 | 50.5 | 34.8333 | 39.125 | 41.625 | 35.125 | 45.875 | 26.125 | 36.8508 | 10
GRASAS(mg/L) | 55 | 7 | 31.6667 | 36.6667 | 40 | 16.75 | 11.25 | 27 | 6.25 | 21.375 | 25.2958 | 0
CROMO VI(mg/L) | [8 empty] | Promedio estaciones | 30/07/97 | 0.19857
0.01
0.01
0.01
0.5
0.21
0.15
0.5

## Miguelete299UEI
Evaluación de la Contaminación de Origen Industrial en la Cuenca del Arroyo Miguelete
Intendencia Municipal de Montevideo
Departamento de Desarrollo Ambiental
División Saneamiento
Febrero 1999
MIGUELETE
Fecha | Estacion | Punto Muestreo | DBO | DQO | GRASAS | OD
|  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
23/07/1997 | 9 | O.Rodriguez | 2 | 19 | 150
| 7 | Con. Duran | 7 | 37 | 60
| 5 | J.M.Silva | 19 | 56 | 160
| 4 | L.A. de Herrera | 23 | 76 | 130
| 1 | ACCESOS | 69 | 193 | 440
17/09/97 | 9 | O.Rodriguez | 2 | 15 | 50 | 4.9
| 7 | Con. Duran | 7 | 69 | 50 | 5
| 5 | J.M.Silva | 53 | 120 | 50 | 1
| 4 | L.A. de Herrera | 37 | 100 | 50 | 0.7
| 1 | ACCESOS | 43 | 140 | 50 | 0.1
PROMEDIO CURSO 07/97 - 09/97 |  |  | 26.2 | 82.5 | 119 | 2.34
CROMO
1998-05-08 | 9 | O.Rodriguez | 2 | 20 | 50 | 3.7 | 0.1
| 7 | Con. Duran | 8 | 80 | 50 | 5.8 | 0.1
| 5 | J.M.Silva | 25 | 140 | 50 | 4.4 | 1.5
| 4 | L.A. de Herrera | 33 | 120 | 50 | 2.6 | 0.7
| 2 | Agraciada | 120 | 290 | 110 |  | 6.3
| 1 | ACCESOS | 39 | 110 | 50 | 0.4
PROMEDIO CURSO 08/98 |  |  | 37.8333 | 126.6667 | 60 | 3.38 | 1.74
AFLUENTES
1998-05-08 | 10 | Vertedero Felipe caballero | 4 | 20 | 50 | 8.3 | 0.1
| 8 | Cda. Casavalle | 4 | 20 | 50 | 2.5 | 0.1
| 6 | A. Mendoza | 60 | 165 | 50 | 2.5 | 2.8
| 3 | Cda. Pajas Blancas | 1100 | 3200 | 950 |  | 34
PROMEDIO AFLUENTES 08/98 |  |  | 292 | 851.25 | 275 | 4.4333 | 9.25
PROMEDIO CUENCA 08/98 |  |  | 139.5 | 416.5 | 146 | 3.775 | 5.0778
Cuadro 7: Caudales y Cargas contaminantes vertidas por cada ramo industrial
Pg.: 22
| Numero de Industrias | Cuadal | D.B.O. | D.Q.O. | GRASAS Y ACEITES | AMONIO | HAB. EQ.
| (*) | (m3/dia) | (Kg./día) | (Kg./día) | (Kg./día) | (Kg./día)
CURTIEMBRES | 10 | 832 | 1158 | 2755 | 266 | 123 | 23160
LAV. DE LANA | 4 | 829 | 3575 | 13344 | 3019 | 115 | 71500
TEXTILES | 7 | 1469 | 230 | 991 | 96 | 6 | 4600
QUÍMICAS | 4 | 51 | 170 | 482 | 36 | 1 | 3400
CHACINERAS | 6 | 391 | 644 | 1015 | 150 | 15 | 12880
MATADEROS | 3 | 1369 | 204 | 532 | 61 | 190 | 4080
PAPELERAS | 1 | 45 | 13 | 28 | 0 | 0 | 260
ALIMENTICIAS (**) | 5 | 290 | 208 | 952 | 6 | 3 | 4160
LA. DE ROPA Y BOTELLAS | 5 | 1246 | 203 | 425 | 1 | 0 | 4060
METALURG Y GALV. | 4 | 42 | 11 | 45 | 1 | 0 | 220
TOTALES | 49 | 6564 | 6416 | 20569 | 3636 | 453 | 128320
(*) Se excluyen aquellas que no presentan vertimientos o que se encontraban cerradas en el período de relevamiento
(**) Incluye Aceitera Artigas S.A., del ramo Grasas y Aceites, elaboradora de grasas comestibles
CUADRO 8: Caudal y cargas contaminantes aportadas por las industrias de la Sub.cuenca Chacarita
| Numero de Industrias | Cuadal | D.B.O. | D.Q.O. | GRASAS Y ACEITES | AMONIO | HAB. EQ.
| (*) | (m3/dia) | (Kg./día) | (Kg./día) | (Kg./día) | (Kg./día)
CURTIEMBRES | 4 | 192 | 144 | 334 | 20 | 23 | 2880
LAV. DE LANA | 1 | 349 | 1604 | 7151 | 1529 | 35 | 32080
TOTALES | 5 | 541 | 1748 | 7485 | 1549 | 58 | 34960
Pg. 23:"…se observa que el aporte de carga orgánica de las industrias ubicadas enb la Sub-cuenca Chacarita corresponde al 27% del total industrial. Sólo el lavadero de lanas aporta el 25% de la carga orgánica y el 42% de la carga de grasas de todas las industrias de la cuenca, ...En la actualidad estos efluentes junto con las descargas domésticas de la zona, son travasados el Miguelete mediante la Estación de Bombeo Chacarita, situación que será revertida por obras inlcuidas en el PSU III, las cuales implican el trasvaso de los mismos al Sistema Costero."
Tabla Comparativa: Cargas a colector, curso de agua e infiltración
| Numero de Industrias | Cuadal | D.B.O. | D.Q.O. | GRASAS Y ACEITES | AMONIO | HAB. EQ.
T.V. | (*) | (m3/dia) | (Kg./día) | (Kg./día) | (Kg./día) | (Kg./día) |  | (%)
C | 38 | 4560 | 5999 | 18996 | 3569 | 257 | 119980 | 0.93515
CA/INF | 11 | 2004 | 416 | 1573 | 67 | 196 | 8320 | 0.064848
Pg.: 27
"La carga industrial en habitantes equivalentes vertida a la Cuenca, corresponde al 24% de la carga industrial total vertida en la ciudad de Montevideo, que según el Informe de la "Evaluación de la Contaminación de Origen Industrial" - Noviembre 1998, equivale a 533.317 habitantes.
CUADRO 12: Carga de metales pesados de las Curtiembres
Pg.: 28
| CROMO | PLOMO
| (Kg/d) | (Kg/d)
| 70.5 | 19.1
4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Pg.: 29
los ramos más contaminantes son curtiembres y lavaderos de lana
en la curtiembres el principal problema se presenta con los metales pesados: cromo, plomo y sulfuro en las que realizan pelambre
En este ramo la situación se ve agravada por la zafralidad o el trabajo a fazón de un número importante de industrias, las cuales no le prestan ningún tipo de atención a la calidad de sus afluentes
4.4.2. COMPARACIÓN DE CARGAS VERTIDAS EN 1996 Y 1998
Pg.: 31
| D.B.O |  | GRASAS Y ACEITES |  | SULFURO |  | CROMO |  | HABITANTES EQUIVALENTES
| (Kg/d) |  | (Kg/d) |  | (Kg/d) |  | (Kg/d)
| 1996 | 1998 | 1996 | 1998 | 1996 | 1998 | 1996 | 1998 | 1996 | 1998
LAV. DE LANA | 5963 | 3575 | 6421 | 3020 |  |  |  |  | 119260 | 71500
CURTIEMBRES | 456 | 531 | 104 | 121 | 6.81 | 3.03 | 24.4 | 65.5 | 9120 | 10640
ALIMENTICIAS | 566 | 851 | 115.3 | 197 |  |  |  |  | 11320 | 17020
QUÍMICA | 0.4 | 1 | [6 empty] | 8 | 20
TOTAL | 6985.4 | 4958 | 6640.3 | 3338 | 6.81 | 3.03 | 24.4 | 65.5 | 139708 | 99180
| VARIACIONES |  | VARIACIONES |  | VARIACIONES |  | VARIACIONES |  | VARIACIONES
| 1998/1996 |  | 1998/1996 |  | 1998/1996 |  | 1998/1996 |  | 1998/1996
LAV. DE LANA | -40.047 |  | -52.9668 | [5 empty] | -40.047
CURTIEMBRES | 16.4474 |  | 16.3462 |  | -55.5066 |  | 168.4426 |  | 16.6667
ALIMENTICIAS | 50.3534 |  | 70.8586 | [5 empty] | 50.3534
QUÍMICA | 150 | [7 empty] | 150
TOTAL | -29.0234 |  | -49.7312 |  | -55.5066 |  | 168.4426 |  | -29.0091
pg 31
Se toman en cuenta las industrias que fueron monitoreadas en ambos años
No son todas pero son las más importantes. Tienen más del 80% de la carga industrial en estos parámetros, a excepción de sulfuros.
4.4.3 PLAN DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL - GRADO DE INCUMPLIMIENTO
| ACTUAL | MÁXIMA (A PARTIR DEL 31/7/98) | APARTAMIENTO
Kg. DBO/día (*) | 2111 | 2247 | -6.0525
Kg. Grasas y Aceites /día (*) | 480 | 329 | 45.8967
Kg. Grasas y Aceites libres / día (**) | 256 | 83 | 208.4337
Kg. Cromo Total / día (°) | 71 | 8 | 787.5
Kg Sulfuro/día (&) | 9 | 5 | 80
(*) Curtiembres, alimenticias, Chacinerías y Mataderos. No se incluyen Lavaderos de Lanas, porque según la normativa, al 31/7/98 no tienen límite para ese parámetro.
(**) Lavaderos de Lana
(°) Curtiembres
(&) Sólo para Curtiembres que realizan pelambre

## Carrasco93APRAC
Estudio de la calidad de las aguas del sistema fluvial del arroyo carrasco | [5 empty] | Estudio de calidad del agua
Comisión para la recuperación del Arroyo Carrasco | [5 empty] | 1996-08-01
APRAC | [5 empty] | APRAC
1993
VALORES QUE SACO DE LA GRÁFICA NO LOS PUEDO CITAR | SST | DBO | OD | CROMO | ZINC | MERCURIO
E1 | 176 | 10 | 10 | 1.05 | 0.065 | 0.0013
EII | 140 | 12 | 9.5 | 0.15 | 0.035 | 0.0008
E3 | 95 | 10 | 10 | 0.2 | 0.09 | 0.0007
E4 | 135 | 13 | 9 | 0.3 | 0.05 | 0.0009
E5 | 120 | 50 | 6
E6 |  | 10 | 8
E7 | 110 | 33 | 7
E8 | 83 | 34 | 5
E9 | 135 | 22 | 6.5
E10 | 107 | 20 | 7
6
|  | MIN 10 | 6.5
MAX 50
Las gráficas de la página 41 indica que para las 4 estaciones consideradas el OD estuvo siempre
por debajo del estándar en el período 88/10 05/90 con un pico positivo en 8/89 como consecuencia de
las campañas de la DINAMA.

## Carrasco697UEI
Estado de Situación Ambiental de la Cuenca del Arroyo Carrasco
UEI
Div. Saneamiento
Depto. Des. Amb.
IMM
1997-06-01
TABLA 4 PG.9
|  | GRASAS | DBO5 | pH | D.Q.0 | S.S. | SULFUROS cf | O.D.
ESTACIÓN | N° | (mg/l) | (mg/l) |  | (mg/l) | (1h) | (mg/l) | (mg/l)
A° Manga (desmbocadura) | E3´ | 400 | 200 | 8 | 620 | 0.1 | 4 | 0.15
A° Toledo - R102 | E3 | 50 | 50 | 9 | 180 | 2 | 0.1 | 8
A° Manga (aguas arriba de Chacarita) | E7´ | 350 | 5 | 8 | 80 | 12 | 0.1 | 3.6
Chacarita | E7´ | 130 | 730 | 7.5 | 880 | 3 | 0.3 | 0.15
Con Carrasco | E9 | 450 | 28 | 8 | 170 | 0.1 | 0.1 | 0.12
French | E11 | 500 | 36 | 8 | 250 | 0.6 | 1.5 | 0.1
Rambla | E13 | 100 | 12 | 8 | 210 | 0.1 | 0.1 | 2.07
Chacarita (Planta de bombeo) | E14 | 50 | 80 | 8.5 | 160 | 0.1 | 5 | 0.06
Canteras (antes de usina) | E15´ | 60 | 30 | 7.5 | 140 | 0.1 | 2 | 0
Cda canteras (planta bombeo) | E15 | 50 | 80 | 7.5 | 290 | 0.1 | 0.2 | 0
Promedio Cuenca |  | 214 | 125.1 | 8 | 298 | 1.82 | 1.34 | 1.425
Nota: en el momento del muestreo la planta de bombeo de Chacarita no estaba oerando debido a reparaciones
Por este motivo el arroyo recibía todos los vertidos de Chacarita, por lo que no puede considerarse este muestreo como representativo.
Los análisis fueron realizados por el Lab. De SOMSSC de la IMM
1993: resolución MVOTMA establece límites de CLASE 3 para el CARRASCO
Límites
DBO: 10
Ph | ENTRE 6,5 Y 8,5
Grasas | Virtualmente ausentes}
2.3.2. MUESTREO REALIZADO EN AGOSTO DE 1996 POR APRAC
TABAL 5: Parámetros de contaminación en las distintas estaciones de muestreo
Pg. 11 | [9 empty] | amonio
ESTACIÓN | N° | TEMP. | pH | Cond | OD | DBO | DQO | CT | CF | NH4+ | NO3 | PO4 | Ptotal | SST
A° Toledo - R6 | E1 | 10.8 | 7.75 | 1150 | 7.4 | 5 | 5 | 2500 | 270 | 0.6 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 8
A° Toledo - R 8 Km 22 | E2 | 9.8 | 7.7 | 1107 | 4.2 | 5 | 5 |  |  | 2.9 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 6
A° Toledo - R102 | E3 | 9.9 | 7.8 | 1123 | 8.5 | 5 | 5 | 24000 | 1400 | 0.6 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 5
A° Manga - Canal | E4 | 11.6 | 7.3 | 1080 | 6.1 | 5 | 20 | 6800 | 360 | 2.1 | 5.3 | 0.8 | 0.9 | 5
Cda. Chacarita - Cn0. Punta de rieles | E5 | 12.6 | 7.6 | 1299 | 2.6 | 60 | 70 | 6200000 | 520000 | 13 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 45
Cda de las Graserías | E6 | 12.6 | 6.8 | 1000 | 6.3 | 5 | 190 | 300 | 20 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 5
Manga, Chacarita y Graserías - canal | E7 | 12.1 | 7.4 | 1060 | 6.7 | 7.5 | 30 | 10000 | 710 | 4.7 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 5
Cda de las canteras - Canal | E8 | 8.3 | 7.4 | 1370 | 6.7 | 5 | 20 | 90000 | 2000 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 5
A° Carrasco - Con. Carrasco | E9 | 12.4 | 7.4 | 1269 | 4 | 10 | 30 | 740000 | 32000 | 3.6 | 2 | 0.7 | 0.9 | 10
A° Carrasco - Av Italia | E10 | 14.6 | 7.1 | 1811 | 4.3 | 6 | 20 | 450000 | 46000 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 15
A° Carrasco . CICSSA | E11 | 14.5 | 6.4 | 1322 | 1.75
a° Carrasco - Con hacia Av Italia | E12 | 15.3 |  | 1472 | 1.55
a° Carrasco - Desembocadura | E13 | 14.6 |  | 2400 | 5.5 | 5 | 20 | 140000 | 9100 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 7
Aguas arriba de bombeo de geminis | E14 | 15.7 | 7.3 | 1430 | 0.3 |  | 100 | 14000000 | 1300000 | 24 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 25
Aguas arriba del bombeo Oncativo | E15 | 13.1 | 7.7 | 1504 | 1.9 |  | 135 | 380000 | 35000 | 28 | 8.9 | 3.1 | 3.8 | 20
Promedio Cuenca |  | 12.5267 | 7.3577 | 1359.8 | 4.52 | 10.7727 | 50 | 1836966.6667 | 162238.3333 | 6.8923 | 3.4154 | 0.76923 | 1.1846 | 12.3846
TABLA 6: Parámetros de contaminación tóxica (metales en agua y sedimentos)
ESTACIÓN | N° | Cr ag | Cr sed | Zn ag | Zn sed | Pb ag | Pb sed
Cda. Chacarita - Cn0. Punta de rieles | E5 | 0.9 | 160 | 0.04 | 62 | 0.03 | 40
Cda de las canteras - Canal | E8 | 0.05 | 260 | 0.03 | 50 | 0.03 | 1
A° Carrasco - Con. Carrasco | E9 | 0.05 | 90 | 0.03 | 64 | 0.03 | 1
A° Carrasco - Av Italia | E10 | 0.05 | 20 | 0.03 | 30 | 0.03 | 1
A° Carrasco - Desembocadura | E13 | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.03
Promedio |  | 0.22 | 132.5 | 0.032 | 51.5 | 0.03 | 10.75
5. COMPARACIÓN DE LOS APORTES REALIZADOS POR LAS ZONAS DE MONTEVIDEO Y CANELONES
Pg. 39
Grafico 36
Porcentaje de carga orgánica generado diariamente en la Cuenca geográfica del A° Carrasco
Montevideo | 52.4%
Canelones | 47.6%
Gráfico 39
Porcentaje de carga orgánica vertido diariamente al A° Carrasco por las distintas zonas de la cuenca
Montevideo | 99.6%
Canelones | 0.4%
Gráfico 40
Porcentaje de efluentes vertidos directamente al A° Carrasco
Montevideo | 98.9%
Canelones | 1.1%
7. Conclusiones
43 industrias, 32 en Montevideo, 11 en canelones
carga orgánica total de las industrias: 126,000 habitantes, 66,000 de montevideo y 60,000 de canelones

## Pantanoso595Lab
Evaluación de la contaminación de la cuenca del Arroyo Pantanoso | [7 empty] | Numero Lab | Puntos de muestreo UEI
Unidad Laboratorio de Higiene Ambiental | [7 empty] | 12 | Cno. Hilario Cabrera
Mayo 1995 | [7 empty] | 11 | Cno. Carmelo Colman
(Fotocopias engrampadas) | [7 empty] | 9a | Con. Antonio Rubio
| Puntos de muestreo a la fecha | [6 empty] | 8 | Con. De la Granja
1994-08-09 | 12B | 11C | 11 | 10 | 9A | Promedio estaciones |  | 7 | Con. Tomkinson
OD(mg/L) | 11.4 | 2.5 | 4.9 | 1.7 | 0.6 | 4.22 |  | 6 | Av. Luis Batlle Berres
DBO(mg/L) | 2 | 110 | 180 | 150 | 160 | 120.4 |  | 5 | Ruta 5
GRASAS(mg/L) | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 24 |  | 3 | Accesos
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
29/09/94 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6C | 5 | 3 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8
DBO(mg/L) | 37 | 30 | 71 | 42 | 5 | 53 | 62 | 42.8571
GRASAS(mg/L) | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27.1429
CROMO VI(mg/L)
Puntos de muestreo a la fecha
1994-05-10 | 1 | 2 | 1B | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.4 | 0.3 | 6 | 2.2333
DBO(mg/L) | 50 | 60 | 7 | 39
GRASAS(mg/L) | 10 | 20 | 10 | 13.3333
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| menor a 0.05 | menor a 0.05 | menor a 0.05 | menor a 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
20/10/94 | 2 | 3 | 4 | 4C | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 12 | 3.25
DBO(mg/L) | 0 | 50 | 105 | 10 | 41.25
GRASAS(mg/L) | 13 | 10 | 10 | 10 | 10.75
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
27/10/94 | 11 | 9A | 9 | 7 | 6 | 5 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9
DBO(mg/L) | 44 | 67 | 36 | 24 | 55 | 70 | 49.3333
GRASAS(mg/L) | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 11.8333
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
1994-03-11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 5.4 | 5.1 | 2.1 | 2.5
DBO(mg/L) | 20 | 17 | 7 | 12 | 12 | 31 | 16.5
GRASAS(mg/L) | 11 | 64 | 59 | 13 | 10 | 14 | 28.5
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
17/11/94 | 1B | 1 | 6 | 7 | 8C | 8 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 2.3333
DBO(mg/L) | 3 | 9 | 122 | 5 | 52 | 49 | 40
GRASAS(mg/L) | 70 | 49 | 20 | 29 | 30 | 24 | 37
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
1994-01-12 | 1 | 4 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.5 | 0.5 | 0.5
DBO(mg/L) | 3 | 19 | 11
GRASAS(mg/L) | 10 | 10 | 10
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
1994-08-12 | 6 | 9 | 12A | 12B | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.5 | 0.3 | 6.2 | 7.5 | 3.625
DBO(mg/L) | 34 | 50 | 1 | 1 | 21.5
GRASAS(mg/L) | 30 | 44 | 26 | 41 | 35.25
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
1995-12-01 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.48
DBO(mg/L) | 89 | 65 | 76 | 34 | 28 | 58.4
GRASAS(mg/L) | 39 | 19 | 23 | 30 | 24 | 27
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
25/01/95 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.44286
DBO(mg/L) | 11 | 47 | 71 | 62 | 75 | 69 | 383 | 102.5714
GRASAS(mg/L) | 18 | 10 | 11 | 11 | 10 | 28 | 28 | 16.5714
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
15/2/95 | 9 | 10 | 11 | 12 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 1.15
DBO(mg/L) | 28 | 18 | 116 | 6 | 42
GRASAS(mg/L) | 92 | 40 | 66 | 39 | 59.25
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Puntos de muestreo a la fecha
23/3/95 | 3 | 5 | 9 | 10 | Promedio estaciones
OD(mg/L) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
DBO(mg/L) | 125 | 72 | 58 | 52 | 76.75
GRASAS(mg/L) | 42 | 38 | 48 | 26 | 38.5
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | Promedio estaciones | PROMEDIO CUENCA 08/09/940-023/03/95
OD(mg/L) | 4.22 | 0.8 | 2.2333 | 3.25 | 0.9 | 2.5 | 2.3333 | 0.5 | 3.625 | 0.48 | 0.44286 | 1.15 | 0.4 | 1.7565 | 5
DBO(mg/L) | 120.4 | 42.8571 | 39 | 41.25 | 49.3333 | 16.5 | 40 | 11 | 21.5 | 58.4 | 102.5714 | 42 | 76.75 | 50.8894 | 10
GRASAS(mg/L) | 24 | 27.1429 | 13.3333 | 10.75 | 11.8333 | 28.5 | 37 | 10 | 35.25 | 27 | 16.5714 | 59.25 | 38.5 | 26.087 | 0
CROMO VI(mg/L) |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05

## Pantanoso497UEI
Estado de Situación Ambiental de la Cuenca del Arroyo Pantanoso
UEI
Div. Saneamiento
Depto. De Des. Amb.
I.M.M.
Abril 1997
26 industrias
TABLA 5: Muestreo del A° Pantanoso
Punto | DBO5 | pH | Grasas | Sólidos Sedimentables | Sulfuros | CF
| (mg/l) |  | (mg/l) | en 1 h (ml/l) | (mg/l) | (UFC/100ml)
Cno. Hilario Cabrera | 60 | 6.8 | 220 | 0.2 | 0.1
Cno. Carmelo Colman | 330 | 6.8 | 50 | 0.6 | 0.5
Con. Antonio Rubio | 380 | 7 | 250 | 13 | 4
Con. De la Granja | 400 | 7.5 | 200 | 0.2 | 0.1
Con. Tomkinson | 50 | 8 | 80 | 0.1 | 0.1
Av. Luis Batlle Berres | 50 | 8 | 70 | 0.1 | 0.7
Ruta 5 | 100 | 8 | 60 | 0.1 | 3
Accesos | 70 | 8 | 80 | 0.1 | 4
Promedio | 180 | 7.5125 | 126.25 | 1.8 | 1.5625
Nota: Los análisis fueron realizados por el Lab. Del SOMSSC de la IMM.
Estándares Clase 4
DBO | 15
pH | entre 6 y 9
Grasas | 10

## ContamInd1198UEI
"Evaluación de la Contaminación de origen Industrial"
División Saneamiento
Departamento de desarrollo Ambiental
Intendencia Municipal de Montevideo
Noviembre 1998
1. INTRODUCCIÓN
"Objetivo …presentación de la tercera evaluación del grado de cumplimiento de las metas de reducción de la contaminación industrial, …761/96…, de acuerdo a la cláusula 3.07 del Contrato de Préstamo 948/OC-UR entre I.M.M. - B.I.D."
"Se presenta el estado de situación de la contaminación de origen industrial al 30/10/98, basado en los análisis de muestras extraídas en el presente año por la UEI, y con los datos periódicos presentados por" las empresas en sus IC
Con respecto a ANCAP se presentan los resultados de análisis aportados por el Departamento de Ingeniería Ambiental de dicho organismo
"Se ha actualizado el número de industrias analizadas, correspondiendo a 81 privadas y 1 pública (ANCAP), que representan el 99% de la contaminación vertida por todo el parque industrial. Se han excluido las industrias con caudal menor a 5m3/día. "
Representan 22 ramos
Pero a los efectos de una "rápida visualización" se han elegido las 8 ramas más significativas (57 industrias) "que aparecen en el listado "Parámetros a monitorear por sector inudustrial" de la Resolución N° 761/96, y se comparan con la situación informada en noviembre de 1997 y julio de 1998."
TABLA 2 Pg. 11
Código de Actividad | Ramos | N° de Empresas |  |  | Cuadal (m3/día) |  |  | Carga Orgánica (Kg DBO5/día) |  |  | Grasas (Kg/día) |  |  | Amonio(Kg/día)
|  | 1997-11-01 | Junio 1998 | Nov. 1998 | 1997-11-01 | Junio 1998 | Nov. 1998 | 1997-11-01 | Junio 1998 | Nov. 1998 | 1997-11-01 | Junio 1998 | Nov. 1998 | Junio 1998 | Nov. 1998
3211.1 | Lavaderos de lanas, Fábrica Tops, etc. | 5 | 5 | 4 | 1390 | 1390 | 1300 | 8368 | 7094 | 4565 | 10824 | 6891 | 5475 | 171 | 147
3231 | Curtiembres y Talleres de acabado | 26 | 24 | 21 | 4350 | 4855 | 4700 | 5655 | 7241 | 7531 | 1834 | 1830 | 1720 | 835 | 1156
3530 | Refinería de petróleo | 1 | 1 | 1 | 72000 | 72000 | 72000 | 5200 | 5200 | 4480 | 9490 | 9490 | 1530
3121.2 | Fábrica de levaduras | 2 | 2 | 2 | 200 | 410 | 410 | 522 | 1287 | 1534 | 58 | 33 | 26 | 21 | 10
3111 | Matanza de ganado y aves | 17 | 17 | 17 | 3150 | 2465 | 2465 | 791 | 1024 | 950 | 511 | 299 | 190 | 154 | 275
3112 | Fabricación de productos lácteos | 2 | 2 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 760 | 4650 | 5066 | 770 | 1450 | 395 | 17 | 249
3114 | Elaboración de pescados y afines | 5 | 6 | 6 | 1010 | 1400 | 1280 | 2649 | 3305 | 2543 | 1814 | 567 | 448 | 11 | 113
3115 | Fábrica de aceites y grasas vegetales y animales | 5 | 4 | 4 | 677 | 750 | 750 | 674 | 593 | 537 | 165 | 119 | 134 | 10 | 14
| Sub-total para los ocho ramos | 63 | 61 | 57 | 84777 | 85270 | 84905 | 24619 | 30394 | 27206 | 25466 | 20679 | 9918 | 1219 | 1964
| Total para todos los ramos | 91 | 87 | 83 | 90222 | 92113 | 91748 | 26546 | 41197 | 31136 | 26616 | 24909 | 10280 | 1300 | 1996
TABLA 4 Pag. 18 |  | CARGAS TOTALES VERTIDAS POR CUENCA RECEPTORA
No se considera refinería ANCAP | [22 empty] | Cr. Total |  | Pb. |  | Amonio
CUENCA | TV | N° IND. |  |  |  | Q m3/día |  |  |  | G y A Kg/día |  |  |  | DBO Kg/día |  |  |  | DQO Kg/día |  |  | SULF. Kg/día |  | Kg/día |  | Kg/día |  | Kg/día |  | Hab. Eq.
|  | Nov. 98 | Jun. 98 | Nov. 97 | Dic. 96 | Nov. 98 | Jun. 98 | Nov. 97 | Dic. 96 | Nov. 98 | Jun. 98 | Nov. 97 | Dic. 96 | Nov. 98 | Jun. 98 | Jun. 97 | Dic. 96 | Nov. 98 | Jun. 98 | Jun. 97 | Nov. 98 | Jun. 98 | Nov. 98 | Jun. 98 | Nov. 98 | Jun. 98 | Nov. 98 | Jun. 98 | Nov. 98 | Jun. 98 | Jun. 97
MIGUELETE | C | 28 | 31 | 32 | 21 | 4585 | 4765 | 4255 | 2090 | 3613 | 9175 | 10012.6 | 8158.68 | 5987 | 15300 | 9154.9 | 6140.19 | 23387 | 30179 | 41439.5 | 8.62 | 8 | 87.2 | 75 | 21.47 | 15 | 288.4 | 348 | 119711 | 306000 | 183097
| A+I | 7 | 7 | 7 | 4 | 1388 | 1388 | 1565 | 1165 | 60 | 133 | 266.3 | 67.85 | 355 | 241 | 222.2 | 289.86 | 1323 | 1312 | 1316.9 | 0 | 0.7 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.04 | 223.4 | 79 | 7096 | 4820 | 4443
PANTANOSO | C | 11 | 11 | 12 | 13 | 4085 | 4085 | 3315 | 3037 | 1470 | 1393 | 1271.4 | 1034.75 | 6640 | 6168 | 4385.8 | 6613.69 | 17766 | 14497 | 14675.9 | 133.6 | 142 | 373.7 | 319 | 21.08 | 121 | 1016 | 691 | 132799 | 123360 | 87715
| A+I | 7 | 8 | 8 | 9 | 655 | 695 | 767 | 1233 | 121 | 98 | 178.8 | 606.7 | 594 | 593 | 713.5 | 2474.6 | 1199 | 1530 | 4096.6 | 0.04 | 0.4 | 3.63 | 6 | 3.49 | 3 | 43 | 12 | 11868 | 11860 | 14269
CARRASCO | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 25 | 50 | 450 | 5 | 3 | 5.3 | 35.07 | 21 | 6 | 14.4 | 115.03 | 21 | 15 | 46.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 428 | 120 | 288
LAS PIEDRAS | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 4 | 4 | 4 | 4 | 1180 | 11180 | 1700 | 2475 | 58 | 60 | 155 | 99.5 | 425 | 447 | 313 | 1183.5 | 1071 | 1133 | 663 | 0.13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 76 | 8473 | 8940 | 6260
BAHIA | C | 9 | 9 | 8 | 5 | 2625 | 2625 | 2180 | 2355 | 572 | 826 | 612.5 | 3607.5 | 3692 | 3769 | 1280.8 | 4451 | 6231 | 9826 | 6131.4 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 27 | 73838 | 75380 | 25616
| A | 1 | 1 | 2 | 1 | 280 | 280 | 310 | 480 | 2351 | 2240 | 2237.3 | 8160 | 1857 | 1736 | 1479 | 7200 | 6664 | 10108 | 11977.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 37145 | 34720 | 29580
EMISARIO | C | 7 | 7 | 7 | 1 | 4385 | 4385 | 3510 | 1400 | 511 | 1396 | 2315.1 | 70 | 6987 | 7509 | 3609.1 | 350 | 15729 | 16647 | 7048.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 47 | 139714 | 150180 | 72182
| A | 4 | 5 | 6 |  | 550 | 615 | 490 |  | 22 | 90 | 62.6 |  | 109 | 221 | 163.1 |  | 251 | 624 | 466.7 | 1.85 | 1.4 | 0.1 | 7 | 0.1 | 0.3 | 5.1 | 7 | 2151 | 4420 | 3262
SANTA LUCÍA | C | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 1 | 1 | 1 |  | 30 | 30 | 40 |  | 2 | 3 | 7 |  | 2 | 3 | 7 |  | 14 | 36 | 76 | 0.01 | 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 1.2 | 0.2 | 38 | 60 | 136
RIO DE LA PLATA | C | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | 1 | 1 | 1 |  | 30 | 40 | 40 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 56 | 80 | 64
TOTALES |  | 81 | 86 | 90 | 64 | 19818 | 30113 | 18222 | 14685 | 8787 | 15419 | 17125.9 | 21840.05 | 26672 | 35997 | 21345.8 | 28817.87 | 73659 | 85911 | 87942 | 144.92 | 153.84 | 464.72 | 407.5 | 46.15 | 139.37 | 2005.5 | 1298.7 | 533317 | 719940 | 426912
Fuente: los tres informes: nov 98, jun 98, nov 97, "Resumen del estado de situación ambiental de las industrias de Montevideo, Dic. 1996,
TABLA 5 Pg. 19
|  | Q m3/día | G y A Kg/día | DBO | DQO Kg/día | SULF. Kg/día | Cr. Total | Amonio | Hab. Eq.
Total Montevideo | N° IND. |  |  | Kg/día |  |  | Kg/día | Kg/día
Mar. de 1994 | 60 | 43814 | 19911 | 71986
Dic. de 1996 | 64 | 14685 | 21840.05 | 28817.87
Julio de 1997 | 86 | 20113 | 15419 | 35997 | 85911 | 154 | 408 | 1300 | 719940
Nov de 1997 | 90 | 18222 | 17126 | 21346 | 87942 | 135 | 295 |  | 426912
Nov. de 1998 | 81 | 19828 | 8783 | 26656 | 73659 | 148 | 465 | 2006 | 533317
Fuente: los tres informes: nov 98, jun 98, nov 97, "Resumen del estado de situación ambiental de las industrias de Montevideo, Dic. 1996.
"De la comparación de la TABLA 4 y de la TABLA 5, surge que se ha registrado una leve disminución del número de industrias y del cudal. Asimismo, la carga total diaria de grasas y aceites sufrió un descenso como consecuencia de la mejora en el tratamiento de los efluentes provenientes de los lavaderos de lana.
Metas de vertimiento en el contrato I.M.M - B.I.D.:
DBO: | 40 TON/DÍA | se cumple
METALES PESADOS | 82 Kg./día | no se cumple
Promedio por Empresa monitoreada | Q m3/día | G y A Kg/día | DBO
Kg/día
Mar. de 1994 | 730.2333 | 331.85 | 1199.7667
Dic. de 1996 | 229.4531 | 341.2508 | 450.2792
Julio de 1997 | 233.8721 | 179.2907 | 418.5698
Nov de 1997 | 202.4667 | 190.2889 | 237.1778
Nov. de 1998 | 244.7901 | 108.4321 | 329.0864
Fuente: los tres informes: nov 98, jun 98, nov 97, "Resumen del estado de situación ambiental de las industrias de Montevideo, Dic. 1996, y "Informe annual sobre la situación de efluentes inustriales marzo 1994
Note on F32: Marcelo Caffera: La fila C Inluye firmas que vierten a barométricas
Note on F43: Marcelo Caffera: "Aporta al sistema costero" MONRESA
Note on J32: Marcelo Caffera: La fila C Inluye firmas que vierten a barométricas
Note on N32: Marcelo Caffera: La fila C Inluye firmas que vierten a barométricas
Note on R32: Marcelo Caffera: La fila C Inluye firmas que vierten a barométricas

## ContamInd1296UEI
Pg 10
ESTADO DE SITUACIÓN DE INDUSTRIAS - DICIEMBRE DE 1996
CARGAS CONTAMINANTES GENERADAS EN LAS DISTINTAS CUENCAS
DBO5
RAMO | INDUSTRIA | CAUDAL | DBO5 | GRASAS | SULF. | Cr. Total | Carga Org. | Hab. Equiv. | GRASAS | SULF. | Cr. Total
|  | (M3/DÍA) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (kg/día |  | (kg/día | (kg/día | (kg/día
CUENCA GEOGRÁFICA: MIGUELETE
ACEITERA | MANZANARES | 10 | 1100 | 500 |  |  | 11 | 183.3333 | 5 | 0 | 0
ALIMENTICIA | LEV. URUGUAYA(*) | 120 | 500 | 280 |  |  | 60 | 1000 | 33.6 | 0 | 0
CHACINERÍA | ANTIC | 10 | 1000 | 300 |  |  | 10 | 166.6667 | 3 | 0 | 0
| SCHNECK(**) | 80 | 400 | 150 |  |  | 32 | 533.3333 | 12 | 0 | 0
| OTTONELLO | 100 | 900 | 150 |  |  | 90 | 1500 | 15 | 0 | 0
| CENTENARIO | 70 | 1500 | 200 |  |  | 105 | 1750 | 14 | 0 | 0
| CRISTIANI | 65 | 600 | 50 |  |  | 39 | 650 | 3.25 | 0 | 0
MATADERO | SARUBBI(*) | 525 | 300 | 50 |  |  | 157.5 | 2625 | 26.25 | 0 | 0
| SCHNECK(*) | 400 | 180 | 20 |  |  | 72 | 1200 | 8 | 0 | 0
TRIPERÍA | GUTEX | 60 | 3000 | 300 |  |  | 180 | 3000 | 18 | 0 | 0
LAV. DE LANAS | LANASUR(**) | 400 | 2000 | 1600 |  |  | 800 | 13333.3333 | 640 | 0 | 0
| ENGAW | 150 | 7000 | 8000 |  |  | 1050 | 17500 | 1200 | 0 | 0
| INTERLANERA(**) | 90 | 1250 | 900 |  |  | 112.5 | 1875 | 81 | 0 | 0
CURTIEMBRE | CURIFRANCE BELL. | 250 | 1200 | 300 | 0.8 | 60 | 300 | 5000 | 75 | 0.2 | 15
| DOFIN(**) | 85 | 1000 | 550 |  | 85 | 85 | 1416.6667 | 46.75 | 0 | 7.225
QUÍMICA | INCA(*) | 120 | 3 |  |  |  | 0.36 | 6 | 0 | 0 | 0
TOTAL MIGUELETE |  | 2535 |  |  |  |  | 3104.36 | 51739.3333 | 2180.85 | 0.2 | 22.225
CUENCA GEOGRÁFICA CARRASCO
CURTIEMBRE | LONDER(**) | 70 | 611 | 100 |  |  | 42.77 | 712.8333 | 7
| TOUS. MARTY(**) | 50 | 1400 | 200 |  |  | 70 | 1166.6667 | 10
| UNILAN(**) | 10 | 730 | 210 |  |  | 7.3 | 121.6667 | 2.1
| MONTECASINO(**) | 8 | 670 | 260 |  |  | 5.36 | 89.3333 | 2.08
| MAKENOL(**) | 20 | 30 | 50 |  |  | 0.6 | 10 | 1
| AGUADA(**) | 90 | 1600 | 1650 |  | 169 | 144 | 2400 | 148.5
| F. CEA | 2 | 330 | 50 |  |  | 0.66 | 11 | 0.1
CR. DE CERDOS | GIUDICE (*) | 13 | 400 | 90 |  |  | 5.2 | 86.6667 | 1.17
LAV. DE BOTELLAS | M. REFRESCOS(**) | 1400 | 250 | 50 |  |  | 350 | 5833.3333 | 70
CHACINERIA | D´ACCORD(*) | 11 | 270 | 100 |  |  | 2.97 | 49.5 | 1.1
GRASERIA | COMSA(*) | 50 | 100 | 240 |  |  | 5 | 83.3333 | 12
QUIMICA | A. CHEMICAL (*) | 30 | 250 | 50 |  |  | 7.5 | 125 | 1.5
TEXTIL | TUPLAN(**)
| DANCOTEX(*) | 306 | 260 | 50 |  | 0.1 | 79.56 | 1326 | 15.3
CARTONERA | INCARPA(*) | 40 | 370 | 100 |  |  | 14.8 | 246.6667 | 4
LAV. DE LANA | STA. MARIA(**) | 470 | 6500 | 12500 |  |  | 3055 | 50916.6667 | 5875
Aportan al Miguelete
Aportan al sistema costero
CUENCA GEOGRÁFICA PANTANOSO
ACEITERA | COUSA(*) | 500 | 2700 | 790 |  |  | 1350 | 22500 | 395
ALIMENTICIA | GRINSOL(****) | 17 | 4000 | 1200 |  |  | 68 | 1133.3333 | 20.4
| VAN DAM(***) | 20 | 4000 |  |  |  | 80 | 1333.3333 | 0
CURTIEMBRE | CURTIFRANCE LLUPES (**) | 900 | 1200 | 350 | 10 | 48 | 1080 | 18000 | 315
| BRANAA(**) | 1000 | 1250 | 340 | 20 | 33 | 1250 | 20833.3333 | 340
| CURT. PARIS(**) | 300 | 800 | 850 |  |  | 240 | 4000 | 255
| CURTIFRANCE CAMP. (**) | 70 | 1000 | 200 | 20 | 30 | 70 | 1166.6667 | 14
| LOPEZ CASTIGLIONI (**) | 80 | 400 | 160 | 0.1 | 3.5 | 32 | 533.3333 | 12.8
| LAREN (**) | 220 | 400 | 320 |  |  | 88 | 1466.6667 | 70.4
| RUN (*) | 42 | 700 | 450 | 9 | 35 | 29.4 | 490 | 18.9
| BRAY PAUL (*) | 14 | 1000 | 600 | 0.6 | 56 | 14 | 233.3333 | 8.4
| CURLAN (****) | 40 | 1500 | 350 | 50 | 18 | 60 | 1000 | 14
| GRAN TORRE (**) | 52 | 500 | 100 |  |  | 26 | 433.3333 | 5.2
| TERLAN (**) | 18 | 800 | 50 |  |  | 14.4 | 240 | 0.9
| FABRIPIEL (*) | 60 | 620 | 200 |  | 7.5 | 37.2 | 620 | 12
| OBELISCO (**) | 60 | 700 | 50 |  |  | 42 | 700 | 3
HEPARINA | SYENTEX (***) | 120 | 30000 | 50 |  |  | 3600 | 60000 | 6
JABONERA | SUDY LEVER (**) | 12 | 120 | 50 |  |  | 1.44 | 24 | 0.6
METALURGICA | DENLE (****) | 6.5 | 7 | 50 |  | 0.1 | 0.0455 | 0.75833 | 0.325
PESQUERA | CETOIL (*) | 500 | 1900 | 260 |  |  | 950 | 15833.3333 | 130
| PROMOPES (*) | 100 | 260 | 220 |  |  | 26 | 433.3333 | 22
TEXTIL | PYRLON | 65 | 90 | 90 | 40 |  | 5.85 | 97.5 | 5.85
CUENCA GEOGRAFICA BAHIA
CHACINERIA | CATTIVELLI | 125 | 1200 | 220 |  |  | 150 | 2500 | 27.5
HARINA PESC. | FRIPUR CHARCAS | 380 | 1200 | 300 |  |  | 456 | 7600 | 114
LAV. LANAS | LAVADERO ORIENTAL | 300 | 6000 | 8000 |  |  | 1800 | 30000 | 2400
| BLENGIO(*) | 480 | 15000 | 17000 |  |  | 7200 | 120000 | 8160
PESQUERA | FRIPUR RONDEAU | 1200 | 1500 | 830 |  |  | 1800 | 30000 | 996
| CLAIN (**) | 350 | 700 | 200 |  |  | 245 | 4083.3333 | 70
CUENCA GEOGRAFICA LAS PIEDRAS
MALTERIA | F.N.C.(*) | 850 | 1000 |  |  |  | 850 | 14166.6667
ALIMENTICIA | SIDRAS DEL URUGUAY (*) | 95 | 1900 |  |  |  | 180.5 | 3008.3333
MAT. AVÍCOLA | GRANJA MORO (*) | 1000 | 100 | 20 |  |  | 100 | 1666.6667 | 20
MATADERO | OTTNELLO (*) | 530 | 100 | 150 |  |  | 53 | 883.3333 | 79.5
(*) Verimientos directos a curso de agua
(**) Accede a la red de saneamiento meduiante tubería de impulsión
(***) Vierte sus efluentes en el volcadero de barométricas
(****) Infiltra sus aguas residuales

## ContamInd996UEI
Pg 10
ESTADO DE SITUACIÓN DE INDUSTRIAS - DICIEMBRE DE 1996
CARGAS CONTAMINANTES GENERADAS EN LAS DISTINTAS CUENCAS
RAMO | INDUSTRIA | CAUDAL | DBO5 | GRASAS | SULF. | Cr. Total | Carga Org. | Hab. Equiv.
|  | (M3/DÍA) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (kg/día
CUENCA GEOGRÁFICA: MIGUELETE
ACEITERA | MANZANARES | 10 | 100 | 50 |  |  | 1 | 16.6667
ALIMENTICIA | LEV. URUGUAYA(*) | 120 | 500 | 280 |  |  | 60 | 1000
CHACINERÍA | ANTIC | 10 | 1000 | 300 |  |  | 10 | 166.6667
| SCHNECK(**) | 80 | 400 | 150 |  |  | 32 | 533.3333
| OTTONELLO | 100 | 900 | 150 |  |  | 90 | 1500
| CENTENARIO | 70 | 1500 | 200 |  |  | 105 | 1750
| CRISTIANI | 65 | 600 | 50 |  |  | 39 | 650
MATADERO | SARUBBI(*) | 525 | 300 | 50 |  |  | 157.5 | 2625
| SCHNECK(*) | 400 | 180 | 20 |  |  | 72 | 1200
TRIPERÍA | GUTEX | 60 | 3000 | 300 |  |  | 180 | 3000
LAV. DE LANAS | LANASUR(**) | 400 | 2000 | 1600 |  |  | 800 | 13333.3333
| ENGRAW | 150 | 7000 | 8000 |  |  | 1050 | 17500
| INTERLANERA(**) | 90 | 1250 | 900 |  |  | 112.5 | 1875
CURTIEMBRE | CURIFRANCE BELL. | 250 | 1200 | 300 | 0.8 | 60 | 300 | 5000
| DOFIN(**) | [5 empty] | 0 | 0
| DALAMIN | 85 | 700 | 70 | 60 | 55
| NEIL | 50 | 1000 | 300 | 0.1 | 50
| LEATHER | 40 | 1300 | 700 | 0.1 | 60
QUÍMICA | INCA(*) | 120 | 3 |  |  |  | 0.36 | 6
TOTAL MIGUELETE
CUENCA GEOGRÁFICA CARRASCO
CURTIEMBRE | LONDER(**) | 70 | 500 | 100 | 0.1 | 50 | 35 | 583.3333
| TOUS. MARTY(**) | 50 | 800 | 180 | 30 | 30 | 40 | 666.6667
| UNILAN(**) | [5 empty] | 0 | 0
| MONTECASINO(**) | 70 | 800 | 200 | 0.1 | 46 | 56 | 933.3333
| MAKENOL(**) | [5 empty] | 0 | 0
| AGUADA(**) | [5 empty] | 0 | 0
| F. CEA | [5 empty] | 0 | 0
CR. DE CERDOS | GIUDICE (*) | 13 | 400 | 90 |  |  | 5.2 | 86.6667
| SIETE CERROS (*) | 33 | 1130
LAV. DE BOTELLAS | M. REFRESCOS(**) | [5 empty] | 0 | 0
CHACINERIA | D´ACCORD(*) | 11 | 780 | 120 |  |  | 8.58 | 143
GRASERIA | COMSA(*) | 50 | 1000 | 100 |  |  | 50 | 833.3333
QUIMICA | A. CHEMICAL (*) | [5 empty] | 0 | 0
TEXTIL | TUPLAN(**) | [5 empty] | 0 | 0
| DANCOTEX(*) | [5 empty] | 0 | 0
CARTONERA | INCARPA(*) | [5 empty] | 0 | 0
LAV. DE LANA | STA. MARIA(**) | 500 | 8000 | 9000 |  |  | 4000 | 66666.6667
Aportan al Miguelete
Aportan al sistema costero
CUENCA GEOGRÁFICA PANTANOSO
ACEITERA | COUSA(*) | 600 | 2700 | 790 |  |  | 1620 | 27000
ALIMENTICIA | GRINSOL(****) | 17 | 4000 | 1200 |  |  | 68 | 1133.3333
| VAN DAM(***) | 40 | 4000 |  |  |  | 160 | 2666.6667
CURTIEMBRE | CURTIFRANCE LLUPES (**) | 900 | 1200 |  | 150 |  | 1080 | 18000
| BRANAA(**) | 1000 | 1400 | 400 | 500 |  | 1400 | 23333.3333
| CURT. PARIS(**) | 220 | 670 | 500 | 0.3 |  | 147.4 | 2456.6667
| CURTIFRANCE CAMP. (**) | 100 | 1000 | 200 | 20 | 30 | 100 | 1666.6667
| LOPEZ CASTIGLIONI (**) | 80 | 1000 | 100 | 30 | 12 | 80 | 1333.3333
| LAREN (**) | 220 | 400 | 320 | 0.1 |  | 88 | 1466.6667
| MIDOBERS (*) | 840 | 1150 | 280 | 50 | 10 | 966 | 16100
HEPARINA | SYNTEX (***) | 120 | 30000 |  |  |  | 3600 | 60000
PESQUERA | INPERAGRO (*) | 500 | 1900 | 260 | 3 |  | 950 | 15833.3333
QUIMICA | BAO | 340 | 8700 | 6700 |  |  | 2958 | 49300
CUENCA GEOGRAFICA BAHIA
CHACINERIA | CATTIVELLI | 125 | 1200 | 220 |  |  | 150 | 2500
HARINA PESC. | FRIPUR CHARCAS | 380 | 1200 | 300 |  |  | 456 | 7600
LAV. LANAS | LAVADERO ORIENTAL | 300 | 6000 | 8000 |  |  | 1800 | 30000
| BLENGIO(*) | 480 | 15000 | 17000 |  |  | 7200 | 120000
PESQUERA | FRIPUR RONDEAU | 1200 | 1500 | 830 |  |  | 1800 | 30000
| CLAIN (**) | 350 | 700 | 200 |  |  | 245 | 4083.3333
CUENCA GEOGRAFICA LAS PIEDRAS
MALTERIA | F.N.C.(*) | 850 | 1000 |  |  |  | 850 | 14166.6667
ALIMENTICIA | SIDRAS DEL URUGUAY (*) | 95 | 1900 |  |  |  | 180.5 | 3008.3333
MAT. AVÍCOLA | GRANJA MORO (*) | 1000 | 100 | 20 |  |  | 100 | 1666.6667
MATADERO | OTTONELLO (*) | 530 | 100 | 150 |  |  | 53 | 883.3333
(*) Verimientos directos a curso de agua
(**) Accede a la red de saneamiento meduiante tubería de impulsión
(***) Vierte sus efluentes en el volcadero de barométricas
(****) Infiltra sus aguas residuales

## Contam Ind 394 UEI
Informe Annual sobre situación ambiental de los efluentes de Montevideo
Unidad de Control de Aguas Residuales Industriales
Servicio de Instalaciones Sanitarias Internas
Intendencia Minucipal de Montevideo
Marzo - 1994
Cargas Contaminantes por RAMOS (Punto5.)
RAMO | TOTAL IND. | CAUDAL (M3/día) | GRASAS (Kg/día) | DBO (Kg/día) | S (Kg/día) | POB. EQUIV.
ACEITERAS | 6 | 2188 | 891 | 2737 |  | 45616.6667
ALIMENTICIA | 7 | 1502 | 20 | 4601 |  | 76683.3333
CARNICAS | 10 | 2507 | 203 | 2052 |  | 34200
CR. CERDOS | 2 | 33 |  | 37 |  | 616.6667
CURTIEMBRES | 11 | 3544 | 854 | 4607 | 776 | 76783.3333
HEPARINA | 1 | 120 |  | 3600 |  | 60000
LAV. BOTELLAS | 5 | 1545
LAV. LANAS | 9 | 2350 | 14073 | 47449 |  | 790816.6667
PESQUERA | 3 | 2080 | 1240 | 3206 | 1.5 | 53433.3333
QUIMICAS | 6 | 1045 | 2628 | 3698 |  | 61633.3333
Cargas Contaminantes por Cuenca (Punto7)
CUENCA | TOTAL IND. | CAUDAL (M3/día) | GRASAS (Kg/día) | DBO (Kg/día) | S (Kg/día) | POB. EQUIV.
A. PIEDRAS | 5 | 26525 | 310 | 3301 |  | 55016.6667
A. CARRASCO | 12 | 4938 | 10100 | 21622 | 5 | 360366.6667
RAMBLA SUR | 1 | 250 |  | 240 |  | 4000
A. MIGUELETE | 20 | 3189 | 2091 | 12077 |  | 201283.3333
BAHÍA | 6 | 2425 | 3683 | 18011 |  | 300183.3333
A. PANTANOSO | 16 | 6487 | 3727 | 16735 | 772 | 278916.6667
Total | 60 | 43814 | 19911 | 71986 | 777 | 1199766.6667

## Calidad Miguelete Prom Estudios
PROMEDIO CUENCA MIGUELETE
| 27/05/93- 09/06/94 LAB. | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 08/98 UEI | CLASE 3
OD(mg/L) | 3.6674 | 3.4269 | 3.775
DBO(mg/L) | 91.451 | 36.8508 | 139.5 | 5
GRASAS(mg/L) | 49.0403 | 25.2958 | 146 | 10
CROMO VI(mg/L) | 0.05 | 0.19857 | 5.0778 | 0
|  |  | DBO | GRASAS | C. F. | CROMO | Plomo
Codigo SEINCO |  | Punto Muestreo | (mg/L) | (mg/L)
Osvaldo Rodriguez | 1993-10-06 | 7 | 3 | 40 |  | 0.05
Osvaldo Rodriguez | 22/7/93 | 7 | 4 |  |  | 0.05
Osvaldo Rodriguez | 19/8/93 | 7 | 2 |  |  | 0.05
Osvaldo Rodriguez | 26/8/93 | 7 |  |  |  | 0.05 |  | Promedio estaciones
Osvaldo Rodriguez | 1993-09-09 | 7 | 1 |  |  |  |  | 4
Osvaldo Rodriguez | 23/9/93 | 7 | 1
Osvaldo Rodriguez | 30/9/93 | 7 | 1 |  |  | 0.05
Osvaldo Rodriguez | 25/11/93 | 7 | 1 | 30
Osvaldo Rodriguez | 30/11/93 | 7 | 3 | 50
Osvaldo Rodriguez | 1993-07-12 | 7 | 5 | 10
Osvaldo Rodriguez | 20/1/94 | 7 | 2
Osvaldo Rodriguez | 24/2/94 | 7 | 1 | 70
Osvaldo Rodriguez | 1994-10-03 | 7 | 1 | 30
Osvaldo Rodriguez | 14/4/94 | 7 | 1
Osvaldo Rodriguez | 1994-09-06 | 7 | 6 | 40
M1 | 27/05/93- 09/06/94 LAB. | O Rodriguez | 2.2857 | 38.5714 |  | 0.05
Arroyo Mendoza |  | 8 | 5 | 40 |  | 0.05
Arroyo Mendoza |  | 8 | 4 | 40 |  | 0.05
Arroyo Mendoza |  | 8 |  |  |  | 0.05
Arroyo Mendoza |  | 8 | 8 |  |  | 0.05
Arroyo Mendoza |  | 8 |  |  |  | 0.05
Arroyo Mendoza |  | 8 | 4
Arroyo Mendoza |  | 8 | 2
Arroyo Mendoza |  | 8 | 10 | 10
Arroyo Mendoza |  | 8 | 4 | 40
Arroyo Mendoza |  | 8 | 2
Arroyo Mendoza |  | 8 | 7 | 40
|  | PROMEDIO Arroyo Mendoza | 5.1111 | 34 |  | 0.05
Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez |  | 11 |  |  |  | 0.05
Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez |  | 11 | 1 |  |  | 0.05
Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez |  | 11 |  |  |  | 0.05
Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez |  | 11 | 2 | 30
Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez |  | 11 | 1
Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez |  | 11 | 3 |  |  | 0.05
Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez |  | 11 | 5 | 30
Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez |  | 11 | 6 | 30
Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez |  | 11 | 2 | 20
Cañada Pajas Blanzas sobre C. A. Lopez |  | 11 | 5 | 90
|  | promedio Cañada Pajas Blancas | 3.125 | 40 |  | 0.05
Av. De las Instrucciones |  | 16 | 7 | 10
Av. De las Instrucciones |  | 16 | 5 |  |  | 0.05
Av. De las Instrucciones |  | 16 | 11 |  |  | 0.05
Av. De las Instrucciones |  | 16 |  |  |  | 0.05
Av. De las Instrucciones |  | 16 | 4
Av. De las Instrucciones |  | 16 | 8 | 10
Av. De las Instrucciones |  | 16 | 45
Av. De las Instrucciones |  | 16 | 17 | 30
Av. De las Instrucciones |  | 16 | 71 | 60
Av. De las Instrucciones |  | 16 | 8
|  | Promedio Av. De las Instrucciones | 19.5556 | 27.5 |  | 0.05
Jose Ma. Silva |  | 18 | 26 | 10
Jose Ma. Silva |  | 18 | 31
Jose Ma. Silva |  | 18 | 90 | 10
Jose Ma. Silva |  | 18 | 25
M5 |  | Promedio Jose Ma. Silva | 43 | 10
Luis Alberto de Herrera |  | 21 | 42 | 50
Luis Alberto de Herrera |  | 21 | 28
Luis Alberto de Herrera |  | 21 | 35 | 10
Luis Alberto de Herrera |  | 21 | 91 | 20
Luis Alberto de Herrera |  | 21 | 90 | 100
M6 |  | Promedio Luis Alberto de Herrera | 57.2 | 45
Agraciada |  | 22 | 24 | 50 |  | 0.05
Agraciada |  | 22 | 24 | 50
Agraciada |  | 22 | 18
M7 Coraceros |  | Agraciada | 22 | 50 |  | 0.05
Desembocadura | 27/05/93- 09/06/94 LAB. | 25 | 80 | 70 |  |  |  | Promedio estaciones
Desembocadura | 27/05/93- 09/06/94 LAB. | 25 | 140 | 50 |  | 0.05
Desembocadura | 27/05/93- 09/06/94 LAB. | 25 | 70 | 10
| 27/05/93- 09/06/94 LAB. | Promedio Desembocadura | 96.6667 | 43.3333 |  | 0.05
| 1994-10-03 | Cañada Casavalle (Cementerio) | 115
| PROMEDIO CUENCA 5/93 - 3/94 LAB. |  | 40.4382 | 36.0506 |  | 0.05
Osvaldo Rodriguez | 1997-09-04 | 7 | 5 | 50
Osvaldo Rodriguez | 1997-07-05 | 7
Osvaldo Rodriguez | 26/5/97 | 7 | 6 | -10
Osvaldo Rodriguez | 1997-04-06 | 7 | 1 | 60
Osvaldo Rodriguez | 1997-02-07 | 7 | 7 | 15
Osvaldo Rodriguez | 30/07/97 | 7 | 4.4 | 19
Osvaldo Rodriguez | 27/08/97 | 7 | 7.6 | 23
Osvaldo Rodriguez | 24/09/97 | 7 | 7.7 | -10
Osvaldo Rodriguez | 22/10/97 | 7 | 5.6 | 13
Osvaldo Rodriguez | 19/11/97 | 7 | 5.6 | 10
M1 | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | Promedio O. Rodriguez | 5.5444 | 18.8889
Jose Ma. Silva | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 18 | 0.6 | 50
Jose Ma. Silva | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 18 | 0.6 | -10
Jose Ma. Silva | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 18 | 2.5 | 59
Jose Ma. Silva | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 18 | 0 | -10
Jose Ma. Silva | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 18 | 3 | 94
Jose Ma. Silva | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 18 | 0.2 | 22
Jose Ma. Silva | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 18 | 7.4 | 93
Jose Ma. Silva | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 18 | 7.5 | 33
Jose Ma. Silva | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 18 | 0.5 | 25
Jose Ma. Silva | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | 18 | 0.5 | -10
M5 | 9/04/97 - 19/11/97 LAB. | Promedio Jose M. Silva | 2.28 | 34.6
| PROMEDIO O Rodriguez y J M Silva 04/97 - 1197 |  | 3.9122 | 26.7444
M1 | 5/8/1998 UEI | O.Rodriguez | 2 | 50 |  | 0.1
|  | Con. Duran | 8 | 50 |  | 0.1
M5 |  | J.M.Silva | 25 | 50 |  | 1.5
M6 |  | L.A. de Herrera | 33 | 50 |  | 0.7
M7 Coraceros |  | Agraciada | 120 | 110 |  | 6.3
| 1998-05-08 | ACCESOS | 39 | 50
| 1998-05-08 | Vertedero Felipe caballero | 4 | 50 |  | 0.1
| 1998-05-08 | Cda. Casavalle | 4 | 50 |  | 0.1
| 1998-05-08 | A. Mendoza | 60 | 50 |  | 2.8
| 1998-05-08 | Cda. Pajas Blancas | 1100 | 950 |  | 34
| PROMEDIO CUENCA 08/98 UEI |  | 139.5 | 146 |  | 5.0778
M1 | SEINCO 02/99 - 07/01 | O.Rodriguez | 2.7 | 26.3 | 3302.7 | 0.05 | 0.07
M7 Coraceros |  | Coraceros | 122.4 | 56.6 | 3951375 | 0.13 | 0.04
|  |  | DBO | GRASAS | C. F. | CROMO | Plomo
|  | Punto Muestreo | (mg/L) | (mg/L)
| 27/05/93- 09/06/94 LAB. | O Rodriguez | 2.2857 | 38.5714 |  | 0.05
|  | Agraciada | 22 | 50 |  | 0.05
| 5/8/1998 UEI | O.Rodriguez | 2 | 50 |  | 0.1
|  | Agraciada | 120 | 110 |  | 6.3
| SEINCO 02/99 - 07/01 | O.Rodriguez | 2.7 | 26.3 | 3302.7 | 0.05 | 0.07
|  | Coraceros | 122.4 | 56.6 | 3951375 | 0.13 | 0.04
| Límites Dec. 253/79 | Clase 3 | 10 | Virtualmente ausentes | Menos de 2.000 en todas las muestras. 1.000 en promedio | 0,05 | 0,03
|  | Clase 4 | 15 | 10 | Menos de 5.000 en 80% de las muestras | 0,5 | 0,05

## Cargas Miguelete en el tiempo
[8 empty] | CUADRO 12: Carga de metales pesados de las Curtiembres | Pg.: 28
| Numero de Industrias | Cuadal | D.B.O. | D.Q.O. | GRASAS Y ACEITES | AMONIO | HAB. EQ. | CROMO | PLOMO
| (*) | (m3/dia) | (Kg./día) | (Kg./día) | (Kg./día) | (Kg./día) |  | (Kg/d) | (Kg/d)
CURTIEMBRES | 10 | 832 | 1158 | 2755 | 266 | 123 | 23160 | 70.5 | 19.1
LAV. DE LANA | 4 | 829 | 3575 | 13344 | 3019 | 115 | 71500
TEXTILES | 7 | 1469 | 230 | 991 | 96 | 6 | 4600
QUÍMICAS | 4 | 51 | 170 | 482 | 36 | 1 | 3400
CHACINERAS | 6 | 391 | 644 | 1015 | 150 | 15 | 12880
MATADEROS | 3 | 1369 | 204 | 532 | 61 | 190 | 4080
PAPELERAS | 1 | 45 | 13 | 28 | 0 | 0 | 260
ALIMENTICIAS (**) | 5 | 290 | 208 | 952 | 6 | 3 | 4160
LA. DE ROPA Y BOTELLAS | 5 | 1246 | 203 | 425 | 1 | 0 | 4060
METALURG Y GALV. | 4 | 42 | 11 | 45 | 1 | 0 | 220
TOTALES | 49 | 6564 | 6416 | 20569 | 3636 | 453 | 128320 | 70.5 | 19.1
Febrero 1999 | (*) Se excluyen aquellas que no presentan vertimientos o que se encontraban cerradas en el período de relevamiento
Pg.: 22 | (**) Incluye Aceitera Artigas S.A., del ramo Grasas y Aceites, elaboradora de grasas comestibles
4.4.2. COMPARACIÓN DE CARGAS VERTIDAS EN 1996 Y 1998
| D.B.O |  | GRASAS Y ACEITES |  | SULFURO |  | CROMO |  | HABITANTES EQUIVALENTES
| (Kg/d) |  | (Kg/d) |  | (Kg/d) |  | (Kg/d)
| 1996 | 1998 | 1996 | 1998 | 1996 | 1998 | 1996 | 1998 | 1996 | 1998
LAV. DE LANA | 5963 | 3575 | 6421 | 3020 |  |  |  |  | 119260 | 71500
CURTIEMBRES | 456 | 531 | 104 | 121 | 6.81 | 3.03 | 24.4 | 65.5 | 9120 | 10640
ALIMENTICIAS | 566 | 851 | 115.3 | 197 |  |  |  |  | 11320 | 17020
QUÍMICA | 0.4 | 1 | [6 empty] | 8 | 20
TOTAL | 6985.4 | 4958 | 6640.3 | 3338 | 6.81 | 3.03 | 24.4 | 65.5 | 139708 | 99180
pg 31
Se toman en cuenta las industrias que fueron monitoreadas en ambos años
No son todas pero son las más importantes. Tienen más del 80% de la carga industrial en estos parámetros, a excepción de sulfuros.
4.4.3 PLAN DE DESCONTAMINACIÓN INDUSTRIAL - GRADO DE INCUMPLIMIENTO
| ACTUAL | MÁXIMA (A PARTIR DEL 31/7/98) | APARTAMIENTO
Kg. DBO/día (*) | 2111 | 2247 | -6.0525
Kg. Grasas y Aceites /día (*) | 480 | 329 | 45.8967
Kg. Grasas y Aceites libres / día (**) | 256 | 83 | 208.4337
Kg. Cromo Total / día (°) | 71 | 8 | 787.5
Kg Sulfuro/día (&) | 9 | 5 | 80
(*) Curtiembres, alimenticias, Chacinerías y Mataderos. No se incluyen Lavaderos de Lanas, porque según la normativa, al 31/7/98 no tienen límite para ese parámetro.
(**) Lavaderos de Lana
(°) Curtiembres
(&) Sólo para Curtiembres que realizan pelambre

## Calidad Carrasco
Promedio Cuenca |  |  |  | DBO5 | GRASAS |  | Cr ag | Pb ag
TABLA 4 PG.9 |  |  |  | (mg/l) | (mg/l)
1997-06-01 |  |  |  | 125.1 | 214 |  |  |  | Nota: en el momento del muestreo la planta de bombeo de Chacarita no estaba oerando debido a reparaciones. El arroyo recibía todo chacarita. No representativo
1996 APRAC |  |  |  | 10.7727 |  |  | 0.22 | 0.03
|  |  |  | DBO5 | GRASAS | CF | Cromo | Plomo
Codigo SEINCO | Codigo IMM |  | Punto de muestreo | (mg/l) | (mg/l) | (ufc/100ml) | (mg/l) | (mg/l)
C1???? | E3´ |  | A° Manga (desmbocadura) | 200 | 400
C2 |  | SEINCO Promedio 2/99 - 7/01 | A° Toledo / Ruta 102 | 4.5 | 14.1167 | 1106.6667 | 0.01575 | 0.21417
C5 |  |  | A° Carrasco/Puente Gral French | 10.75 | 19.375 | 83793.75 | 0.020813 | 0.065812
C2 | E3 | UEI Jun 1997 | A° Toledo - R102 | 50 | 50
| E9 |  | Con Carrasco | 28 | 450
C5 | E11 |  | French | 36 | 500 |  |  |  | Nota: en el momento del muestreo la planta de bombeo de Chacarita no estaba oerando debido a reparaciones. El arroyo recibía todo chacarita. No representativo
| E13 |  | Rambla | 12 | 100
| E15 |  | Cda canteras (planta bombeo) | 80 | 50
|  |  | Promedio UEI Jun 1997 | 43 | 275
C1???? | E4 |  | A° Manga - Canal | 5
C2 | E3 | APRAC Agosto 1996 | A° Toledo - R102 | 5 |  | 1400
| E9 |  | A° Carrasco - Con. Carrasco | 10
C6 | E10 |  | A° Carrasco - Av Italia | 6 |  | 46000 | 0.05 | 0.03
| E13 |  | a° Carrasco - Desembocadura | 5
C4 | E8 |  | Cda de las canteras - Canal | 5
|  |  | Promedio APRAC 1996 | 5.5
|  |  | Promedio SEINCO 2/99 - 7/01 | 7.625 | 16.7458 | 42450.2083 | 0.018281 | 0.13999
|  | Límites Dec. 253/79 | Clase 3 | 10 | Virtualmente ausentes | Menos de 2000 en todas las muestras. 1000 en promedio | 0.05 | 0.03
|  |  | Clase 4 | 15 | 10 | Menos de 5000 en 80% de las muestras | 0,5mg/l | 0.05

## Calidad Pantanoso
[8 empty] | Numero Lab | Puntos de muestreo UEI
PROMEDIO CUENCA | DBO5 | pH | Grasas | Sólidos Sedimentables | Sulfuros | CROMO | OD | 12 | Cno. Hilario Cabrera
PARA ESTACIONES DE CADA ESTUDIO | (mg/l) |  | (mg/l) | en 1 h (ml/l) | (mg/l) |  |  | 11 | Cno. Carmelo Colman
Abril 1997 UEI | 180 | 7.5125 | 126.25 | 1.8 | 1.5625 |  |  | 9a | Con. Antonio Rubio
08/09/94-02/03/95 LAB HIG | 50.8894 |  | 26.087 |  |  | 0.05 | 1.7565 | 8 | Con. De la Granja
[8 empty] | 7 | Con. Tomkinson
[8 empty] | 6 | Av. Luis Batlle Berres
| Evaluación de la contaminación de la cuenca del Arroyo Pantanoso | [6 empty] | 5 | Ruta 5
| Unidad Laboratorio de Higiene Ambiental | [6 empty] | 3 | Accesos
Mayo 1995
| (Fotocopias engrampadas) |  |  |  | CF |  | Plomo
Codigo SEINCO |  | Punto de muestreo | DBO(mg/L) | GRASAS(mg/L) | (UFC/100ml) | CROMO VI(mg/L)
29/09/94 | 3 | Accesos | 62 | 20
20/10/94 | 3 | Accesos | 50 | 10 |  | 0.05
1994-03-11 | 3 | Accesos | 17 | 64 |  | 0.05
1995-12-01 | 3 | Accesos | 89 | 39 |  | 0.05
25/01/95 | 3 | Accesos | 47 | 10 |  | 0.05
23/3/95 | 3 | Accesos | 125 | 42 |  | 0.05
P8 | Prom. Accesos |  | 65 | 30.8333 |  | 0.05
29/09/94 | 5 | Ruta 5 | 53 | 20
27/10/94 | 5 | Ruta 5 | 70 | 11 |  | 0.05
1994-03-11 | 5 | Ruta 5 | 7 | 59 |  | 0.05
1995-12-01 | 5 | Ruta 5 | 65 | 19 |  | 0.05
25/01/95 | 5 | Ruta 5 | 71 | 11 |  | 0.05
23/3/95 | 5 | Ruta 5 | 72 | 38 |  | 0.05 | (mg/l)
P6 | Lab. Hig. 8/94 - 3/95 | Prom. Ruta 5 | 56.3333 | 26.3333 |  | 0.05
29/09/94 | 6 | Av. Luis Batlle Berres | 42 | 20
27/10/94 | 6 | Av. Luis Batlle Berres | 55 | 10 |  | 0.05
1994-03-11 | 6 | Av. Luis Batlle Berres | 12 | 13 |  | 0.05
17/11/94 | 6 | Av. Luis Batlle Berres | 122 | 20 |  | 0.05
1994-08-12 | 6 | Av. Luis Batlle Berres | 34 | 30 |  | 0.05
1995-12-01 | 6 | Av. Luis Batlle Berres | 76 | 23 |  | 0.05
25/01/95 | 6 | Av. Luis Batlle Berres | 62 | 11 |  | 0.05
P5 | Prom. Av. Luis Batlle Berres |  | 57.5714 | 18.1429 |  | 0.05
29/09/94 | 7 | Cno. Tomkinson | 71 | 30
27/10/94 | 7 | Cno. Tomkinson | 24 | 15 |  | 0.05
1994-03-11 | 7 | Cno. Tomkinson | 12 | 10 |  | 0.05
17/11/94 | 7 | Cno. Tomkinson | 5 | 29 |  | 0.05
25/01/95 | 7 | Cno. Tomkinson | 75 | 10 |  | 0.05
| Prom. Con. Tomkinson |  | 37.4 | 18.8 |  | 0.05
29/09/94 | 8 | Cno. De la Granja | 30 | 40
17/11/94 | 8 | Cno. De la Granja | 49 | 24 |  | 0.05
P4 | Prom. Con. De la Granja |  | 39.5 | 32 |  | 0.05
1994-08-09 | 11 | Cno. Carmelo Colman | 180 | 20
27/10/94 | 11 | Cno. Carmelo Colman | 44 | 15 |  | 0.05
25/01/95 | 11 | Cno. Carmelo Colman | 383 | 28 |  | 0.05
15/2/95 | 11 | Cno. Carmelo Colman | 116 | 66 |  | 0.05
P1 | Lab. Hig. 8/94 - 3/95 | Prom. Con. Colman | 180.75 | 32.25 |  | 0.05
15/2/95 | 12 | Cno. Hilario Cabrera | 3.7 | 6 | 39 | 0.05
1994-08-09 | 9A | Con. Antonio Rubio | 0.6 | 160 | 30
27/10/94 | 9A | Con. Antonio Rubio | 0.4 | 67 | 10 | 0.05
| Prom. Con. Rubio |  | 0.5 | 113.5 | 20 | 0.05
|  | Promedio 8 estaciones 08/09/94-02/03/95 LAB HIG | #REF! | 69.5068 | 27.1699 | 0.05
|  | Promedio 8 estaciones Abril de 1997 UEI |  | 180 | 126.25
P1 | U.E.I. Abril 1997 | Cno. Carmelo Colman | 330 | 50
P6 | U.E.I. Abril 1997 | Ruta 5 | 100 | 60
P1 | SEINCO Promedio 02/99 - 07/01 | Camino Colman | 21.25 | 26.875 | 1237062.5 | 0.032 | 0.021875
P6 | SEINCO Promedio 02/99 - 07/01 | Accesos - Ruta 5 y Ruta 1 | 47.8125 | 25.9563 | 2045625 | 0.10487 | 0.10762
| Límites Dec. 253/79 | Clase 3 | 10 | Virtualmente ausentes | Menos de 2000 en todas las muestras. 1000 en promedio | 0.05 | 0.03
| Límites Dec. 253/79 | Clase 4 | 15 | 10 | Menos de 5000 en 80% de las muestras | 0.5 | 0.05
| (Fotocopias engrampadas) |  |  |  | CF |  | Plomo
Codigo SEINCO |  | Punto de muestreo | DBO(mg/L) | GRASAS(mg/L) | (UFC/100ml) | CROMO VI(mg/L)
P6 | Lab. Hig. 8/94 - 3/95 | Prom. Ruta 5 | 24.2708 | 17.9781 |  | 0.21829
P1 | Lab. Hig. 8/94 - 3/95 | Prom. Con. Colman | 24.2708 | 17.9781 |  | 0.21829
P1 | U.E.I. Abril 1997 | Cno. Carmelo Colman | 330 | 50
P6 | U.E.I. Abril 1997 | Ruta 5 | 100 | 60
P1 | SEINCO Promedio 02/99 - 07/01 | Camino Colman | 21.25 | 26.875 | 1237062.5 | 0.032 | 0.021875
P6 | SEINCO Promedio 02/99 - 07/01 | Accesos - Ruta 5 y Ruta 1 | 47.8125 | 25.9563 | 2045625 | 0.10487 | 0.10762
| Límites Dec. 253/79 | Clase 3 | 10 | Virtualmente ausentes | Menos de 2000 en todas las muestras. 1000 en promedio | 0.05 | 0.03
| Límites Dec. 253/79 | Clase 4 | 15 | 10 | Menos de 5000 en 80% de las muestras | 0.5 | 0.05

## Cargas por Sector
Fuentes:
Informe Annual sobre situación ambiental de los efluentes de Montevideo
Unidad de Control de Aguas Residuales Industriales
Servicio de Instalaciones Sanitarias Internas
Intendencia Minucipal de Montevideo
Marzo - 1994
[21 empty] | POR EMPRESA | [6 empty] | VARIACIÓN POR EMPRESA 2001/1994
[15 empty] | G y A | DBO | SST | CrT | S= | Pb |  | G y A | DBO | SST | CrT | S= | Pb |  | G y A | DBO
Cargas Contaminantes por RAMOS (Punto5.) | [6 empty] | Por empresa | [6 empty] | CAUDAL | [6 empty] | CAUDAL | [6 empty] | CAUDAL
RAMO | TOTAL IND. | Caudal (m3/día) | GRASAS (Kg/día) | DBO (Kg/día) | S (Kg/día) | POB. EQUIV. | Caudal (m3/día) | GRASAS (Kg/día) | DBO (Kg/día) | S (Kg/día) | POB. EQUIV. | Sector Industrial | TOTAL IND. | (m3/día) | (kg/día) | (kg/día) | (kg/día) | (kg/día) | (kg/día) | (kg/día) | (m3/día) | (kg/día) | (kg/día) | (kg/día) | (kg/día) | (kg/día) | (kg/día) | (m3/día) | (kg/día) | (kg/día)
ACEITERAS | 6 | 2188 | 891 | 2737 |  | 45616.6667 | 364.6667 | 148.5 | 456.1667 | 0 | 7602.7778 | Aceites y Grasas | 6 | 733 | 176.25 | 2119.14 | 52.5 | 0 | 0.9355 | 0 | 122.1667 | 29.375 | 353.19 | 8.75 | 0 | 0.15592 | 0 | -66.4991 | -80.2189 | -22.5744
ALIMENTICIA | 7 | 1502 | 20 | 4601 |  | 76683.3333 | 214.5714 | 2.8571 | 657.2857 | 0 | 10954.7619 | Cerveza y Maltería | 2 | 1220 | 34 | 692 | 52 | 0 | 0.99 | 0 | 610 | 17 | 346 | 26 | 0 | 0.495 | 0
CARNICAS | 10 | 2507 | 203 | 2052 |  | 34200 | 250.7 | 20.3 | 205.2 | 0 | 3420 | Mataderos y Prep. Cárnicos | 16 | 2745 | 187.84 | 917.8 | 133 | 0 | 1.3348 | 0 | 171.5625 | 11.74 | 57.3625 | 8.3125 | 0 | 0.083422 | 0 | -31.5666 | -42.1675 | -72.0456
CR. CERDOS | 2 | 33 |  | 37 |  | 616.6667 | 16.5 | 0 | 18.5 | 0 | 308.3333 | Lácteos | 2 | 2000 | 3300 | 6000 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1000 | 1650 | 3000 | 0 | 0 | 0.1 | 0
CURTIEMBRES | 11 | 3544 | 854 | 4607 | 776 | 76783.3333 | 322.1818 | 77.6364 | 418.8182 | 70.5455 | 6980.303 | Curtiembre | 15 | 2470 | 686.94 | 2905.8 | 6.7 | 77.8794 | 26.1981 | 4.1433 | 164.6667 | 45.796 | 193.72 | 0.44667 | 5.192 | 1.7465 | 0.27622 | -48.8901 | -41.0122 | -53.746
HEPARINA | 1 | 120 |  | 3600 |  | 60000 | 120 | 0 | 3600 | 0 | 60000
LAV. BOTELLAS | 5 | 1545 |  |  |  |  | 309 | 0 | 0 | 0 | 0
LAV. LANAS | 9 | 2350 | 14073 | 47449 |  | 790816.6667 | 261.1111 | 1563.6667 | 5272.1111 | 0 | 87868.5185 | Lavaderos de Lana | 3 | 700 | 1394 | 1491.5 | 0 | 0 | 0.1305 | 0 | 233.3333 | 464.6667 | 497.1667 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | -10.6383 | -70.2835 | -90.5699
PESQUERA | 3 | 2080 | 1240 | 3206 | 1.5 | 53433.3333 | 693.3333 | 413.3333 | 1068.6667 | 0.5 | 17811.1111 | Pescado | 5 | 2140 | 415.2 | 3387.5 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 428 | 83.04 | 677.5 | 0 | 0 | 0.22133 | 0 | -38.2692 | -79.9097 | -36.6032
QUIMICAS | 6 | 1045 | 2628 | 3698 |  | 61633.3333 | 174.1667 | 438 | 616.3333 | 0 | 10272.2222 | Otros | 30 | 3835 | 49.9 | 1900.58 | 37.65 | 0.1811 | 0.78035 | 0.13245 | 127.8333 | 1.6633 | 63.3527 | 1.255 | 0.0060367 | 0.026012 | 0.004415
TOTAL | 60 | 16914 | 19909 | 71987 | 777.5 | 1199783.3333 | 281.9 | 331.8167 | 1199.7833 | 12.9583 | 19996.3889 | Cargas Totales | 79 | 15843 | 6244.13 | 19414.32 | 281.85 | 78.0605 | 31.6758 | 4.2758 | 200.5443 | 79.0396 | 245.7509 | 3.5677 | 0.98811 | 0.40096 | 0.054124 | -28.8598 | -76.1797 | -79.5171