## ind-mayo
Industria | Código | Fecha | No.Lab. | Temp. | pH | Conductividad | Conductividad | Redox | OD | OD | Sól. Sed. | Sólidos | Sólidos | S.Totales | S.Totales | Sólidos | Sólidos | Sólidos | Sólidos | Sól.Susp. | Sól.Susp. | DBO | DBO | DBO | DBO | DQO | DQO | DQO | DQO | Grasas | Hidrocarb. | Grasas | Susts. | Amonio | Sulfuros | Coliformes | Deterg.
|  | Muestreo |  | Muestra |  | Eléctrica | Eléctrica |  | (mg/l) | (%) | Cono | Totales | Totales | Volátiles | Volátiles | 180 ºC | 180 ºC | Suspendidos | Suspendidos | Volátiles | Volátiles |  |  | Filtrada | Filtrada |  |  | Filtrada | Filtrada | y Aceites |  | Fijas | Fenólicas |  | Totales | Fecales
[11 empty] | Imhoff | [24 empty] | (Vert.: A)
ACODIKE | 14I1 | 1999-05-20 | 471 | 18.8 | 7.33 | 420 | 416 | -116 | 3.94 | 42.4 | < 0,1 | 350 | 352 | 120 | 120 |  |  | 40 | 40 | 30 | 30 | 230 | 232 |  |  | 870 | 874 |  |  | 140 | 13 |  |  | 0.1 | 0.05 | 1100
ALCAN | 4I1 | 1999-06-02 | 525 | 15.37 | 8.2 | 3150 | 3152 | 47 | 9.76 | 98.8 |  | 1440 | 1436 | 980 | 976 |  |  | 30 | 30 |  |  | 20 | 16 |  |  | 40 | 40 | [6 empty] | 1.02 | < 0,1
ANCAP LA TABLADA | 15I1 | 1999-05-20 | 466 | 15.44 | 6.96 | 300 | 297 | 152 | 3.76 | 37.7 |  | 290 | 288 | 80 | 78 |  |  | 10 | 14 | 10 | 14 | 80 | 79 |  |  | 450 | 454 |  |  | 17 | 9 |  |  | 0.45 | < 0,1 | 1500
ANCAP LA TEJA | 33A1 | 1999-05-20 | 467 | 22.03 | 7 | 10750 | 10751 | -79 | 18.96 | 225.3 | < 0,1 | 6940 | 6944 | 1000 | 998 |  |  | 40 | 40 | 20 | 22 | 80 | 75 | [6 empty] | 64 | 47 |  |  | < 0,05 | 0.05
BLENGIO | 24A1 | 1999-05-20 | 470 | 32.18 | 7.91 | 8160 | 8164 | -325 | sd |  | 25 | 19700 | 19688 | 12100 | 12104 |  |  | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 7400 | 7403 |  |  | 28700 | 28650 |  |  | 5186 |  |  |  | 120 | 0.24 | 100000
BRANAA | 2C1 | 1999-05-25 | 495 | 17.8 | 7.39 | 14900 | 14916 | -306.1 | 0.49 | 5.5 |  | 13300 | 13294 | 4120 | 4116 |  |  | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 2300 | 2304 |  |  | 5560 | 5560 | [6 empty] | 260 | 16.2
CARLOS CIBILS | 34A1 | 1999-05-24 | 480 | 22.48 | 9.15 | 5530 | 5528 | 155 | 0.95 | 11.2 |  | 5010 | 5014 | 360 | 356 |  |  | 110 | 110 |  |  | 120 | 118 |  |  | 470 | 465 | [6 empty] | 18 | < 0,1 | < 100
COLTIRREY (GUTEX) | 6A1-I | 1999-06-01 | 519 | 11.28 | 7.61 | 9600 | 9601 | -135 | 0.6 | 5.7 | < 0,1 | 6300 | 6296 | 830 | 832 |  |  | 520 | 520 | 400 | 400 | 570 | 565 | 460 | 457 | 1270 | 1270 | 780 | 780 | 49 |  |  |  | 20.3 | 0.46 | 24000
COMSA | 22A1-I | 1999-05-31 | 515 | 14.21 | 6.31 | 8460 | 8457 | -284.7 | 5.08 | 51.4 | < 0,1 | 6540 | 6538 | 870 | 868 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 770 | 771 |  |  | 2490 | 2490 |  |  | 502 |  |  |  | 19 | 14.3 | 1100000
CONAPROLE 1 | 14A1 (A) | 1999-06-03 | 530 | 16.82 | 10.57 | 1390 | 1386 | 4.7 | 8.83 | 91.5 |  | 3220 | 3220 |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 800 | 800 | 1840 | 1840 | 1330 | 1330 | 4180 | 4180 | 1750 | 1750 | 1680 |  |  |  | 31.4 | < 0,1
| 14A1 (B) | 1999-06-03 | 533 | 17.11 | 11.69 | 3340 | 3343 | -34.2 | 8.93 | 93.8 |  | 36800 | 36810 |  |  |  |  | 29200 | 29200 | 25000 | 25000 | 21000 | 21000 | 6420 | 6420 | 84300 | 84330 | 6050 | 6050 | 37046 |  |  |  | 15.1 | 0.05
CONAPROLE 2 | 15A1 (A) | 1999-06-02 | 523 | 16.88 | 11.86 | 2710 | 2711 | -51.8 | 8.48 | 88.4 |  | 2420 | 2420 | 1260 | 1260 |  |  | 330 | 333 | 280 | 280 | 1560 | 1560 | 1420 | 1420 | 2230 | 2230 | 2200 | 2200 | 563 |  |  |  | 2.22 | < 0,1
| 15A1 (B) | 1999-06-02 | 524 | 16.49 | 10.82 | 930 | 928 | -22.2 | 9.52 | 97.8 |  | 1460 | 1460 | 830 | 832 |  |  | 250 | 253 | 230 | 227 | 1020 | 1020 | 740 | 740 | 1410 | 1410 | 400 | 400 | 145 |  |  |  | 1.53 | < 0,1
COUSA | 19 I 1 | 1999-05-27 | 500 | 19.71 | 7.31 | 5240 | 5240 | -294.6 | 0.7 | 7.8 | 0.2 | 3970 | 3966 | 250 | 248 |  |  | 30 | 32 | 20 | 24 | 70 | 69 |  |  | 200 | 204 |  |  | 32 |  |  |  | 3.1 | 8.7 | 2200000
CURLAN | 4C1-A | 1999-05-27 | 498 | 16 | 8.01 | 14800 | 14763 | -124.3 | 4.58 | 49.4 |  | 11200 | 11152 | 1790 | 1792 |  |  | 750 | 750 | 400 | 400 | 1740 | 1740 |  |  | 3700 | 3700 | [6 empty] | 120 | 0.16 | 3500000
CURTIFRANCE LLUPES | 7C1 | 1999-05-26 | 499 | 17.92 | 7.72 | 8870 | 8874 | -327.4 | 1.57 | 17.2 |  | 7530 | 7526 | 2000 | 1998 |  |  | 710 | 706 | 590 | 588 | 1460 | 1461 |  |  | 3400 | 3400 | [6 empty] | 260 | 5.19
DANCOTEX | 35A1 | 1999-05-31 | 513 | 19.01 | 7.21 | 2230 | 2227 | -54.3 | 3.41 | 37.1 | 0.2 | 1730 | 1730 | 340 | 342 |  |  | 50 | 45 | 40 | 40 | 100 | 98 |  |  | 380 | 380 | [6 empty] | 5.6 | 0.13 | 200000
DOFIN | 9C1 | 1999-05-29 | 511 | 17.12 | 8.41 | 10450 | 10452 | -269.5 | 2.82 | 30.6 |  | 8240 | 8238 | 2690 | 2692 |  |  | 700 | 700 | 300 | 300 | 700 | 696 | [10 empty] | 610 | 1.22
ELECTROQUIMICA | 12I1 | 1999-05-28 | 509 | 15.43 | 9.26 | 2910 | 2913 | 72.1 | 9.35 | 94.7 |  | 12500 | 12518 | 10700 | 10688 | 7730 | 7730 | 340 | 340 | 260 | 260 | sd | [7 empty] | 129 |  |  |  | 6.3 | < 0,1 |  | 0.54
ENGRAW | 25A1 | 1999-05-24 | 483 | 23.46 | 7.28 | 10630 | 10633 | -205.3 | 1 | 12.2 | [7 empty] | 780 | 775 | 750 | 750 | 9360 | 9360 |  |  | 46400 | 46360 |  |  | 14522 |  |  |  | 160 | 0.17
FIBRATEX | 17I1 | 1999-05-21 | 472 | 36.5 | 7.14 | 1770 | 1773 | -72 | 3.37 | 49.9 |  | 1050 | 1054 |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  | 100 | 98 |  |  | 250 | 246 | [6 empty] | 0.16 | < 0,1
FLEISCHMANN | 1A1 | 1999-06-03 | 531 | 21.56 | 6.78 | 6400 | 6400 | 126.2 | 8.13 | 94.2 |  | 7250 | 7254 |  |  |  |  | 30 | 33 | 30 | 33 | 2300 | 2310 | 2260 | 2260 | 6640 | 6640 | 6420 | 6420 | 40 |  |  |  | 50 | < 0,1
FRIG OTTONELLO | 8A1-I | 1999-06-01 | 520 | 11.28 | 7.2 | 890 | 888 | -93 | 1.1 | 10.1 | < 0,1 | 550 | 548 | 210 | 212 |  |  | 30 | 32 | 20 | 24 | 20 | 15 | 10 | 9 | 120 | 118 | 100 | 103 | 11 |  |  |  | 136 | < 0,1 | 13000
FRIG SIRSIL (SARUBBI 2) | 9A1-I | 1999-05-24 | 482 | 12.81 | 7.8 | 1660 | 1660 | -19.1 | 7.31 | 69.5 |  | 1150 | 1152 | 290 | 288 |  |  | 60 | 56 | 50 | 54 | 70 | 66 | 10 | 14 | 130 | 130 | 90 | 90 | 34 |  |  |  | 46 | < 0,1 | 600
FRIG CARLOS SCHNECK | 7A1 - I | 1999-05-24 | 481 | 12.47 | 7.3 | 2180 | 2175 | -253.3 | 0.53 | 5 | 0.1 | 1380 | 1378 | 450 | 454 |  |  | 80 | 84 | 80 | 76 | 300 | 297 | 270 | 273 | 590 | 590 | 420 | 420 | 316 |  |  |  | 130 | 0.61 | 580000
FRIPUR TAJES | 17A1 | 1999-05-28 | 506 | 9.58 | 7.37 | 3650 | 3653 | 68 | 8.9 | 79.5 |  | 4530 | 4526 | 1910 | 1914 |  |  | 550 | 550 | 500 | 500 | 2260 | 2256 | 1370 | 1374 | 2520 | 2520 | 2020 | 2020 | 92 |  |  |  | 70 | 0.07
HADIC LTDA | 23A1 | 1999-05-26 | 496 | 11.14 | 7.83 | 20600 | 20585 | -314.5 | 0.44 | 4.5 |  | 14100 | 14140 | 3530 | 3534 |  |  | 550 | 550 | 400 | 400 | 3600 | 3600 |  |  | 5720 | 5720 |  |  | 31 |  |  |  | 920 | 1.45 | 2000
PINTURAS INCA | 9I1 | 1999-05-24 | 478 | 12.17 | 7.36 | 2350 | 2347 | 311 | 5.98 | 56.3 |  | 2030 | 2030 | 250 | 252 | 1990 | 1994 | 20 | 18 |  |  | sd |  |  |  | 180 | 175 | [6 empty] | < 0,05 | < 0,1
INCARPA PAPELERA | 32A1-I | 1999-05-31 | 514 | 11.95 | 7.1 | 1310 | 1305 | -47.9 | 0.48 | 4.5 | 0.1 | 1330 | 1334 | 460 | 458 | 1180 | 1182 | 160 | 160 | 140 | 140 | 110 | 111 |  |  | 500 | 495 | [6 empty] | 11 | 0.05 | 200
INTERLANERA | 26A1 | 1999-06-01 | 518 | 25.08 | 7.03 | 8160 | 8160 | -253.2 | 1.23 | 15.3 |  | 15900 | 15912 | 10800 | 10788 |  |  | 8400 | 8400 | 7800 | 7800 | 4000 | 4020 | [6 empty] | 7401 |  |  |  | 470 | 1.12
JAMES | 7I1 | 1999-05-21 | 475 | 24.42 | 7.08 | 980 | 976 | 50 | 6.45 | 77.5 |  | 660 | 658 | 100 | 98 | 630 | 634 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |  |  | 20 | 23 | [6 empty] | < 0,05 | < 0,1
MALTERIA ORIENTAL | 4A1-I | 1999-06-01 | 522 | 13.44 | 6.68 | 1650 | 1648 | -260.3 | 1.47 | 14.2 |  | 1800 | 1796 | 860 | 856 |  |  | 170 | 173 | 150 | 147 | 560 | 560 | 770 | 770 | 1140 | 1140 | 960 | 960 | 35 |  |  |  | 60 | 0.32 | 24000
MONRESA | 2I1 | 1999-05-28 | 508 | 20.75 | 7.61 | 2930 | 2926 | 89.8 | 0.67 | 7.5 |  | 1870 | 1870 | 220 | 218 |  |  | 10 | 14 | 10 | 7 | 10 | 9 |  |  | 110 | 109 | [6 empty] | 0.3 | < 0,1 |  | 0.17
MONTECASINO | 4C2-I | 1999-05-31 | 516 | 14.66 | 7.12 | 12100 | 12055 | -362.9 | 3.07 | 31.9 |  | 8640 | 8636 | 780 | 780 |  |  | 340 | 340 | 220 | 220 | 270 | 265 |  |  | 1550 | 1550 | [6 empty] | 32 | 22.4
MORO | 10A1-I | 1999-06-01 | 521 | 11.07 | 7.27 | 1490 | 1492 | -75 | 3.52 | 32.2 | < 0,1 | 800 | 804 | 280 | 280 |  |  | 130 | 133 | 130 | 133 | 120 | 118 | 50 | 54 | 330 | 329 | 120 | 121 | 34 |  |  |  | 299 | 0.16 | 200000
MOTOCICLO | 8I1 | 1999-05-24 | 484 | 21.23 | 7.08 | 1630 | 1628 | -229.2 | 1.1 | 12.4 |  | 990 | 986 | 230 | 230 | 980 | 980 | 70 | 70 |  |  | 90 | 88 |  |  | 210 | 206 | [6 empty] | 27 | 1.92
NOVASETA | 18I1 | 1999-05-21 | 476 | 30.48 | 7.34 | 2420 | 2415 | -59 | 0.72 | 9.7 |  | 1490 | 1486 | 200 | 200 |  |  | 20 | 22 | 10 | 6 | 100 | 104 |  |  | 200 | 199 | [6 empty] | < 0,05 | < 0,1
PARIS | 12C1 | 1999-05-24 | 493 | 22.66 | 10.62 | 19300 | 19263 | -362 | 0.9 | 11.2 |  | 25200 | 25152 | 12100 | 12058 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 2400 | 2412 |  |  | 5440 | 5440 | [6 empty] | 140 | 20.8
PEPSI | 3I1 | 1999-05-21 | 474 | 18.12 | 9.79 | 950 | 952 | -27.2 | 8.86 | 94.2 |  | 850 | 854 | 260 | 258 |  |  | 10 | 6 | 10 | 6 | 140 | 143 |  |  | 280 | 278 | [6 empty] | < 0,05 | < 0,1 |  | 0.45
PERRIN | 13I1 | 1999-05-24 | 479 | 13.91 | 7.07 | 4930 | 4929 | 235.7 | 2.5 | 24.7 |  | 3810 | 3806 | 270 | 270 | 3740 | 3742 | 10 | 14 |  |  | 70 | 67 |  |  | 170 | 172 |  |  | 30 |  |  |  | 100 | < 0,1 | < 100
PINTURAS INDUSTRIALES | 10I1 | 1999-05-21 | 473 | 11.81 | 7.11 | 910 | 906 | 6.2 | 8.34 | 77.3 |  | 930 | 926 | 260 | 262 | 900 | 900 | 30 | 26 | 10 | 10 | 580 | 581 |  |  | 920 | 919 | [6 empty] | < 0,05 | < 0,1
RIOGAS | 16I1 | 1999-05-02 | 497 | 14.28 | 9.16 | 1160 | 1160 | -95.3 | 6.7 | 65.6 | [7 empty] | 700 | 700 | 370 | 367 | 1480 | 1476 |  |  | 2420 | 2420 |  |  | 487 |  |  |  | 0.07 | < 0,1 | 2000
SYNTEX | 12A1-I | 1999-06-01 | 517 | 12.54 | 7.69 | 3950 | 3950 | 48 | 4.47 | 42.7 | < 0,1 | 2620 | 2624 | 610 | 612 |  |  | 60 | 60 | 50 | 48 | 20 | 19 | 10 | 9 | 200 | 203 | 180 | 181 | 20 |  |  |  | 115 | < 0,1 | 200
UTE CENTRAL BATLLE | 36A1 | 1999-06-03 | 532 | 29 | 6.7 | 250 | 247 | 132 | 4.36 | 56.4 |  | 130 | 134 |  |  |  |  | 10 | 12 |  |  | 10 | 9 |  |  | 50 | 49 |  |  | 17 |  |  |  | 2.99 | 0.05
VADYL | 13A1 | 1999-05-28 | 507 | 14.43 | 7.33 | 1330 | 1325 | -86.3 | 8.08 | 79.6 |  | 1860 | 1864 | 1030 | 1034 |  |  | 720 | 720 | 560 | 560 | 850 | 851 | 390 | 393 | 1840 | 1840 | 930 | 930 | 326 |  |  |  | 10 | < 0,1

## metales
Cuadro 3 - Resumen de Resultados de Análisis de Muestras de Metales
Industria | Código | Fecha | Cromatos | Cromo | Plomo | Cadmio | Níquel | Zinc | Mercurio
Muestreo
ALCAN | 4I1 | 1999-06-02 |  | < 0,005 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | 0.024
BRANAA | 2C1 | 1999-05-26 |  | 49 | < 0,01
CURLAN | 4C1-A | 1999-05-27 |  | 7.8 | 0.5
CURTIFRANCE LLUPES | 7C1 | 1999-05-27 |  | 29 | < 0,01
DOFIN | 9C1 | 1999-05-28 |  | 2.5 | < 0,01
ELECTROQUIMICA | 12I1 | 1999-05-28 |  | 0.58 | 1.1 |  |  | 2.1 | < 0,005
FIBRATEX | 17I1 | 1999-05-21 |  | 2.4 | < 0,01
PINTURAS INCA | 9I1 | 1999-05-24 |  | < 0,005 | < 0,01 |  |  | 0.37
JAMES | 7I1 | 1999-05-21 |  | < 0,005 | < 0,01 | < 0,005 | 10 | 0.09
MONTECASINO | 4C2-I | 1999-05-31 |  | 92 | 0.1
MOTOCICLO | 8I1 | 1999-05-24 |  | 0.46 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
NOVASETA | 18I1 | 1999-05-24 |  | < 0,005 | < 0,01
PARIS | 12C1 | 1999-05-24 |  | 21 | 0.08
PERRIN | 13I1 | 1999-05-24 |  | < 0,005 | < 0,01 |  |  | 0.62 | < 0,005
PINTURAS INDUSTRIALES | 10I1 | 1999-05-21 |  | < 0,005 | < 0,01 |  |  | < 0,005