## cuadro3
| Industria | Código | Fecha | No.Lab. | Temp. | pH | Conductividad | Conductividad | Redox | OD | Sól. Sed. | Sólidos | Sólidos | S.Totales | S.Totales | Sólidos | Sólidos | Sólidos | Sólidos | Sól.Susp. | Sól.Susp. | DBO | DBO | DBO | DBO | DQO | DQO | DQO | DQO | Grasas | Hidrocarb. | Amonio | Sulfuros | Coliformes | Deterg.
|  |  | Muestreo |  | Muestra |  | Eléctrica | Eléctrica |  | (mg/l) | Cono | Totales | Totales | Volátiles | Volátiles | 180 ºC | 180 ºC | Suspendidos | Suspendidos | Volátiles | Volátiles |  |  | Filtrada | Filtrada |  |  | Filtrada | Filtrada | y Aceites |  |  | Totales | Fecales
[11 empty] | Imhoff | [22 empty] | (Vert.: A)
1 | ACODIKE | 14I1 | 1999-06-17 | 610 | 14.55 | 6.96 | 710 | 711 | 55.8 | 2.12 | 0.1 | [6 empty] | 130 | 130 | 60 | 60 | 270 | 270 |  |  | 1730 | 1732 |  |  |  | 200 | 0.25 | <0,1 | 300
2 | ALUMINIO DEL URUGUAY | 4I1 | 1999-06-24 | 646 | 16.6 | 7.7 | 3300 | 3326 | 180 | 9.41 |  | 4600 | 4574 | 800 | 802 | 4100 | 4078 | 20 | 24 | <10 | 4 | 10 | 11 |  |  | 40 | 37 |  |  |  |  | 0.8 | 0.08
3 | ANCAP LA TABLADA | 15I1 | 1999-06-17 | 609 | 11.95 | 6.83 | 270 | 273 | 63.5 | 6.55 | 0.1 | [6 empty] | 10 | 14 | 10 | 14 | 7 | 7 |  |  | 160 | 159 |  |  |  | 18 | 0.53 | <0,1 | 200
4 | ANCAP LA TEJA | 33A1-A | 1999-06-17 | 607 | 15.62 | 6.59 | 7700 | 7681 | 105 | 6.42 | < 0,1 | [6 empty] | 20 | 18 | 20 | 18 | 7 | 7 |  |  | 320 | 323 |  |  |  | 40 | 5 | 0.08 | 1000
5 | ANCAP LA TEJA | 33A1-B | 1999-06-17 | 608 | 20.5 | 6.91 | 8700 | 8727 | -91 | 6.72 | [7 empty] | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 14 | [7 empty] | 27 |  | 0.17 | 1500
6 | ANTIC | 3A2 | 1999-06-11 | 566 | 18.57 | 5.98 | 23500 | 23538 | 62.5 | 5.87 |  | 8300 | 8272 | 3000 | 3016 |  |  | 1170 | 1173 | 590 | 593 | 2600 | 2590 | 1730 | 1730 | 4300 | 4328 | 3100 | 3110 | 125 |  | 17.9 | <0,1
7 | ARMCO URUGUAYA | 29A1 | 1999-06-23 | 643 | 15.29 | 6.4 | 10600 | 10595 | -67.3 | 3.76 | 15 | 19400 | 19352 | 1010 | 1012 | 9000 | 9048 | 180 | 180 | 20 | 20 | 16 | 16 |  |  | 60 | 62 |  |  |  |  | 0.41 | <0,1 | < 100
8 | BAO | 21A1 | 1999-06-08 | 556 | 30.6 | 6.9 | 12700 | 12659 | 414 | 5.85 |  | 3400 | 3396 | 1370 | 1372 |  |  | 10 | 8 | <10 | 4 | 2100 | 2100 |  |  | 3800 | 3800 |  |  | 310 |  | 0.38 | <0,1
9 | BLENGIO | 24A1 | 1999-06-10 | 561 | 28.6 | 7.67 | 6300 | 6334 | -136 | 1.26 | 5.5 | [6 empty] | 1520 | 1520 | 1040 | 1040 | 3900 | 3930 |  |  | 8300 | 8280 |  |  | 3820 |  | 63 | <0,1 | 60000
10 | BRANAA | 2C1 | 1999-06-21 | 633 | 17.66 | 7.24 | 16300 | 16278 | -283 | 0.64 |  | 12300 | 12316 | 2400 | 2356 |  |  | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 1700 | 1700 |  |  | 4700 | 4700 |  |  |  |  | 138 | 3.75
11 | CARLOS CIBILS | 34A1 | 1999-06-16 | 594 | 28.3 | 9.41 | 5600 | 5648 | 110 | 15.43 | 8 | 2900 | 2920 | 400 | 400 |  |  | 50 | 54 | 40 | 39 | 90 | 93 |  |  | 450 | 451 |  |  |  |  | 3 | <0,1 | < 1000
12 | COLTIRREY | 6A1-I | 1999-06-22 | 630 | 11.57 | 7.69 | 9800 | 9761 | -176 | 0.71 | 0.1 | 6500 | 6532 | 1030 | 1028 |  |  | 400 | 400 | 200 | 200 | 830 | 830 | 730 | 730 | 1580 | 1578 | 950 | 950 | 150 |  | 255 | 0.1 | 5300
13 | COMSA | 22A1-I | 1999-06-18 | 618 | 13.96 | 5.95 | 7500 | 7547 | -209 | 4.06 | 0.1 | 5600 | 5648 | 690 | 692 |  |  | 230 | 230 | 150 | 150 | 590 | 588 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 216 |  | 12 | 5.83 | 3000000
14 | CONAPROLE PLANTA 1 | 14A1-B | 1999-06-29 | 667 | 17.8 | 12 | 2600 | 2636 | 32 | 8.5 |  | 3700 | 3702 | 2200 | 2162 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2900 | 2865 | 2300 | 2300 | 4600 | 4550 | 1900 | 1892 | 1080 |  | <0,1 | <0,1
15 | CONAPROLE PLANTA 1 | 14A1-A | 1999-06-29 | 666 | 16 | 10.5 | 840 | 837 | 81 | 9.1 |  | 2400 | 2358 | 1720 | 1724 |  |  | 680 | 680 | 680 | 680 | 1480 | 1475 | 615 | 616 | 3200 | 3190 | 1050 | 1050 | 800 |  | <0,1 | <0,1
16 | CONAPROLE 2 | 15A1A | 1999-06-25 | 656 | 17.17 | 9.49 | 710 | 714 | 126.5 | 7.31 |  | 1250 | 1254 | 740 | 744 |  |  | 330 | 330 | 320 | 320 | 550 | 550 | 280 | 280 | 1230 | 1230 | 590 | 590 | 450 |  | <0,1 | <0,1
17 | CONAPROLE PLANTA 2 | 15A1-B | 1999-06-25 | 657 | 13.91 | 10.81 | 1200 | 1196 | 50.7 | 9.4 |  | 2000 | 2004 | 1260 | 1258 |  |  | 480 | 480 | 480 | 480 | 790 | 789 | 570 | 570 | 2100 | 2060 | 1290 | 1290 | 280 |  | <0,1 | <0,1
18 | COUSA | 19I1 | 1999-06-22 | 632 | 21.2 | 7.36 | 5300 | 5280 | -64.7 | 1.53 | 0.1 | 3800 | 3816 | 240 | 236 |  |  | 40 | 40 | 30 | 29 | 17 | 17 |  |  | 130 | 134 |  |  | 30 |  | 8.2 | <0,1 | 250000
19 | CRISTIANI 3 HNOS | 6A2 | 1999-06-24 | 647 | 15.16 | 7.15 | 2100 | 2092 | 148 | 5.77 |  | 2900 | 2896 | 1600 | 1602 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 1310 | 1312 | 570 | 570 | 1940 | 1935 | 760 | 762 | 660 |  | 8.2 | <0,1
20 | CURLAN | 4C1-A | 1999-06-17 | 611 | 16.2 | 4.68 | 23200 | 23170 | 98 | 7.26 | < 0,1 | 17100 | 17140 | 1540 | 1536 |  |  | 360 | 360 | 200 | 200 | 1420 | 1416 |  |  | 3000 | 3040 |  |  |  |  | 58 | 0.13 | 420000
21 | CURTIEMBRE PARIS | 12C1 | 1999-06-14 | 591 | 18.69 | 7.44 | 22800 | 22772 | -295 | 1.81 |  | 12400 | 12376 | 1890 | 1888 |  |  | 1100 | 1100 | 700 | 700 | 1220 | 1216 | [8 empty] | 240 | 7.22
22 | CURTIFRANCE LLUPES | 7C1 | 1999-06-30 | 672 | 11.6 | 5.1 | 7700 | 7739 | -151 | 9.9 |  | 8000 | 7988 | 2300 | 2328 |  |  | 400 | 400 | 230 | 229 | 840 | 840 |  |  | 2900 | 2895 |  |  |  |  | 180 | 0.2
23 | DANCOTEX | 35A1 | 1999-06-18 | 615 | 20.88 | 8.54 | 2000 | 1973 | -148 | 1.46 | 0.3 | 1510 | 1510 | 340 | 340 |  |  | 10 | 8 | 10 | 8 | 110 | 108 |  |  | 550 | 552 |  |  |  |  | 0.42 | <0,1 | 100000
24 | DOFIN | 9C1 | 1999-06-15 | 598 | 20.81 | 5.97 | 16100 | 16093 | -130 | 4.93 |  | 17300 | 17276 | 3300 | 3348 |  |  | 830 | 830 | 480 | 480 | 235 | 234 | [8 empty] | 378 | 2.41
25 | ELECTROQUIMICA | 12I1 | 1999-06-29 | 669 | sd | sd | sd |  | 127 | sd |  | 5300 | 5276 | 3500 | 3462 | 4300 | 4266 | 180 | 180 | [10 empty] | 74 |  | <0,1 | <0,1 |  | 0.62
26 | ENGRAW | 25A1 | 1999-06-22 | 634 | 24.57 | 7.31 | 9600 | 9592 | -57.5 | 3.01 |  | 23700 | 23672 | 14500 | 14540 |  |  | 2800 | 2800 | 1850 | 1850 | 6200 | 6210 |  |  | 40400 | 40400 |  |  | 11300 |  | 104 | 0.31
27 | FIBRATEX | 17I1 | 1999-06-10 | 562 | 34.4 | 6.64 | 2300 | 2283 | -49.1 | 2.29 |  | 2900 | 2884 | 880 | 876 |  |  | 40 | 44 | 20 | 20 | 1050 | 1052 |  |  | 720 | 716 |  |  |  |  | 5.3 | <0,1
28 | FRIGORIFICO CENTENARIO | 5A2 | 1999-06-11 | 565 | 21.88 | 5.75 | 5300 | 5316 | 89.1 | 2.64 |  | 2800 | 2804 | 1190 | 1192 |  |  | 240 | 240 | 220 | 220 | 990 | 988 | 670 | 670 | 1840 | 1840 | 1240 | 1240 | 94 |  | 26.6 | <0,1
29 | FRIGORIFICO OTTONELLO | 8A1-I | 1999-06-28 | 665 | 12.5 | 7.47 | 1000 | 1006 | -127 | 0.6 | 0.1 | 610 | 612 | 250 | 248 |  |  | 30 | 32 | 30 | 32 | 20 | 18 | 10 | 9 | 120 | 119 | 100 | 99 | 20 |  | 7 | <0,1 | 2300
30 | FRIGORIFICO SARUBBI | 9A1-I | 1999-06-16 | 592 | 11.46 | 7.53 | 1710 | 1713 | 252 | 2.4 | < 0,1 | 1220 | 1216 | 340 | 340 |  |  | 120 | 120 | 110 | 110 | 40 | 38 | 20 | 17 | 250 | 250 | 110 | 110 | 140 |  | 76 | <0,1 | 19000
31 | FRIGORIFICO SCHNECK | 7A1-I | 1999-06-16 | 596 | 12.02 | 7.15 | 2120 | 2123 | -265 | 0.94 | < 0,1 | 1420 | 1422 | 520 | 522 |  |  | 200 | 200 | 140 | 140 | 340 | 342 | 210 | 214 | 720 | 720 | 300 | 300 | 93 |  | 134 | 0.49 | 1200000
32 | FRIPUR CHARCAS | 13A2-A | 1999-06-23 | 640 | 19.91 | 6.94 | 5000 | 5002 | -260 | 1.28 |  | 4500 | 4540 | 1870 | 1872 |  |  | 670 | 667 | 470 | 467 | 3400 | 3430 | 2600 | 2580 | 4500 | 4525 | 2400 | 2400 | 210 |  | 35 | 1.58
33 | FRIPUR CHARCAS | 13A2-B | 1999-06-23 | 641 | 23.6 | 9.11 | 9600 | 9634 | -198 | 8.37 |  | 5600 | 5592 | 1010 | 1014 |  |  | 10 | 12 | 10 | 12 | 60 | 58 |  |  | 2000 | 2036 | 100 | 104 | 7 |  | 24 | <0,1
34 | FRIPUR TAJES | 17A1 | 1999-06-25 | 658 | 11.71 | 6.97 | 2300 | 2315 | 113.6 | 5.35 |  | 3700 | 3748 | 2100 | 2096 |  |  | 1070 | 1070 | 990 | 986 | 1530 | 1533 | 670 | 670 | 2600 | 2590 | 1170 | 1167 | 200 |  | 75 | <0,1
35 | GRAN TORRE (GOEL) | 3C2 | 1999-07-01 | 673 | 11 | 6.6 | 4700 | 4683 | -294 | 6.5 |  | 3800 | 3756 | 440 | 440 |  |  | 140 | 140 | 70 | 70 | 265 | 265 |  |  | 700 | 696 |  |  |  |  | 25 | 13
36 | HADIC LTDA | 23A1-I | 1999-06-22 | 631 | 11.32 | 7.69 | 21000 | 21020 | -291 | 0.66 | < 0,1 | 13900 | 13928 | 3040 | 3036 |  |  | 180 | 180 | 120 | 120 | 8700 | 8700 |  |  | 6800 | 6840 |  |  | 67 |  | 204 | 4.2 | < 100
37 | INCA | 9I1 | 1999-06-28 | 663 | 13.72 | 7.46 | 2700 | 2733 | 307 | 3.07 |  | 2600 | 2640 | 340 | 336 |  |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 25 | 25 |  |  | 300 | 303 |  |  |  |  | <0,1 | <0,1
38 | INCARPA PAPELERA | 32A1-I | 1999-06-18 | 617 | 10.06 | 7.24 | 1310 | 1309 | 4 | 0.61 | 0.1 | 1750 | 1748 | 430 | 432 | 1270 | 1272 | <10 | 2 | <10 | 2 | 160 | 160 |  |  | 490 | 487 |  |  |  |  | 16 | 0.09 | 1100
39 | INTERLANERA | 26A1 | 1999-06-28 | 664 | 25.11 | 7.14 | 7500 | 7517 | -304 | 1.24 |  | 16200 | 16172 | 10200 | 10220 |  |  | 4600 | 4625 | 4400 | 4375 | 8100 | 8100 |  |  | 28200 | 28180 |  |  | 7330 |  | 110 | 3.3
40 | JAMES | 7I1 | 1999-06-07 | 547 | sd | sd | sd |  | 239 | sd |  | 480 | 484 | 140 | 138 |  |  | <10 | 8 | < 10 | 7 | 60 | 62 | 45 | 45 | 270 | 265 |  |  |  |  | 0.15 | <0,1
41 | LANERA SANTA MARIA | 28A1 | 1999-06-18 | 616 | 19.36 | 8.04 | 8700 | 8700 | 47 | 2.42 | [7 empty] | 50 | 46 | 30 | 34 | 1680 | 1680 |  |  | 3700 | 3680 |  |  | 840 |  | 100 | 0.26
42 | MALTERIA ORIENTAL | 4A1-1 | 1999-06-29 | 670 | 14.3 | 7 | 1670 | 1670 | -319 | 0.7 | 1.6 | 1920 | 1916 | 770 | 768 |  |  | 190 | 190 | 170 | 170 | 880 | 882 | 660 | 657 | 1400 | 1402 | 1060 | 1058 | 35 |  | 15 | <0,1
43 | MONRESA | 2I1 | 1999-06-29 | 668 | 15.1 | 7.7 | 3500 | 3501 | 88 | 9 |  | 2400 | 2356 | 200 | 198 |  |  | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 | 5 |  |  | 30 | 29 |  |  |  |  | 6 | <0,1 |  | 0.04
44 | MORO | 10A1-I | 1999-06-28 | 661 | 12.05 | 7.33 | 1560 | 1558 | 130 | 3.4 | < 0,1 | 840 | 840 | 280 | 282 |  |  | 110 | 108 | 110 | 108 | 145 | 145 | 90 | 93 | 340 | 339 | 130 | 133 | 22 |  | 100 | <0,1 | 130000
45 | MOSSEL | 9A2 | 1999-06-14 | 564 | 11.61 | 6.27 | 1580 | 1575 | 84.3 | 8.9 |  | 1540 | 1540 | 750 | 748 |  |  | 280 | 280 | 260 | 264 | 600 | 595 | 420 | 422 | 1350 | 1352 | 600 | 600 | 146 |  | 9 | <0,1
46 | MOTOCICLO | 8I1 | 1999-06-16 | 597 | 17.12 | 6.9 | 1450 | 1448 | 13.5 | 1.8 |  | 1110 | 1106 | 200 | 200 | 1060 | 1064 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 31 |  |  | 130 | 126 |  |  |  |  | 10.1 | 0.31
47 | NOVASETA | 18I1 | 1999-06-10 | 560 | 33.3 | 6.65 | 2500 | 2475 | -37.4 | 1.13 |  | 2800 | 2844 | 500 | 496 |  |  | 20 | 18 | 20 | 18 | 134 | 134 |  |  | 310 | 307 |  |  |  |  | 0.26 | <0,1
48 | OTTONELLO CHAC | 10A2 | 1999-06-10 | 558 | 17.2 | 6.53 | 2400 | 2394 | -138 | 0.74 |  | 4000 | 4012 | 1330 | 1328 |  |  | 320 | 320 | 300 | 300 | 780 | 784 | 380 | 384 | 1280 | 1278 | 530 | 530 | 223 |  | 11 | 1.2
49 | PEPSI | 3I1 | 1999-06-07 | 546 | sd | sd | sd |  | 644 | sd |  | 340 | 338 | 50 | 54 |  |  | <10 | 2 | <10 | 2 | 10 | 12 |  |  | 20 | 18 |  |  |  |  | 0.16 | <0,1 |  | 0.03
50 | PERRIN | 13I1 | 1999-06-16 | 595 | 12.29 | 5.19 | 4200 | 4226 | 182 | 5.58 | < 0,1 | 3800 | 3790 | 550 | 550 | 3620 | 3624 | 40 | 40 | 10 | 8 | 55 | 56 |  |  | 150 | 148 |  |  | 32 |  | 17.6 | <0,1 | < 1000
51 | PESCAMAR | 18A1 | 1999-06-23 | 642 | 15.14 | 6.97 | 5400 | 5447 | -7 | 7.32 |  | 4000 | 3972 |  | 0.074 |  |  | 40 | 42 | 30 | 30 | 60 | 58 | 45 | 45 | 120 | 116 | 30 | 32 | 17 |  | 5.6 | <0,1
52 | PINTURAS INDUSTRIALES | 10I1 | 1999-06-17 | 612 | 11.16 | 6.91 | 1690 | 1691 | 7 | 6.89 |  | 1850 | 1846 | 480 | 484 | 1650 | 1650 | 10 | 8 | 10 | 8 | 200 | 204 |  |  | 1580 | 1582 |  |  |  |  | 3.5 | <0,1
53 | PYRLON | 5I2 | 1999-06-10 | 559 | 18.2 | 7.04 | 1930 | 1925 | -93 | 2.36 |  | 2800 | 2840 | 520 | 524 |  |  | 10 | 8 | 10 | 8 | 110 | 107 |  |  | 270 | 274 |  |  |  |  | 0.23 | 0.33
54 | RIOGAS | 16I1 | 1999-06-17 | 613 | 11.58 | 7.17 | 400 | 403 | 49 | 5.9 | < 0,1 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 1080 | 1080 |  |  | 1180 | 1180 |  |  |  | 23 | 1.1 | <0,1
55 | SIDRAS DEL URUGUAY | 5A1 | 1999-06-28 | 662 | 12.45 | 6.83 | 800 | 795 | 440 | 11.22 | 0.1 | 930 | 930 | 410 | 412 |  |  | 30 | 26 | 20 | 24 | 1090 | 1090 | 930 | 930 | 770 | 765 | 730 | 730 | 15 |  | <0,1 | <0,1 | < 100
56 | SYNTEX | 12A1-I | 1999-06-28 | 660 | 11.85 | 7.81 | 4300 | 4256 | 117.3 | 4.48 | 0.1 | 2800 | 2830 | 330 | 332 |  |  | 40 | 43 | 30 | 31 | 30 | 29.2 | 15 | 15 | 210 | 211 | 160 | 156 | 18 |  | 96 | <0,1 | 1000
57 | UTE | 36A1 | 1999-06-25 | 659 | sd | sd | sd |  | 162.9 | sd |  | 150 | 146 | 70 | 66 |  |  | 20 | 16 | 20 | 16 | 2.4 | 2.4 |  |  | 30 | 25 |  |  | 18 |  | <0,1 | <0,1
58 | VADYL | 13A1 | 1999-06-24 | 648 | 13.18 | 7.2 | 1220 | 1223 | 156 | 7.35 |  | 2100 | 2112 | 1300 | 1302 |  |  | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | 700 | 700 | 250 | 250 | 1730 | 1730 | 380 | 380 | 546 |  | 11 | <0,1
59 | VALENTÍN MARTÍNEZ | 1A2 | 1999-06-16 | 593 | 19.12 | 6.52 | 1870 | 1874 | 71.7 | 4.73 | 6.5 | 1940 | 1940 | 830 | 830 |  |  | 210 | 205 | 180 | 180 | 745 | 745 | 640 | 637 | 1090 | 1090 | 920 | 920 | 143 |  | 5.3 | <0,1 | 2600000
60 | VALYMAR | 20A1 | 1999-06-18 | 614 | 8.54 | 7.39 | 910 | 911 | 234 | 3.86 | 2 | 1260 | 1260 | 550 | 552 |  |  | 280 | 280 | 140 | 140 | 300 | 300 | 270 | 270 | 740 | 735 | 530 | 530 | 50 |  | 31 | 0.34 | 1800
61 | VELYSUR | 14C1-A | 1999-06-30 | 671 | 13 | 6.4 | 1350 | 1350 | -66 | 9.1 |  | 2000 | 2020 | 1050 | 1048 |  |  | 290 | 290 | 190 | 190 | 340 | 340 |  |  | 2200 | 2205 |  |  |  |  | 4 | 0.6
|  |  |  | Referencias : | [19 empty] | Referencias : | Referencias :
[6 empty] | Parámetros muestreados en todos los casos | [20 empty] | Parámetros muestreados en todos los casos | Parámetros muestreados en todos los casos
[6 empty] | Parámetros muestreados en algunos sectores | [20 empty] | Parámetros muestreados en algunos sectores | Parámetros muestreados en algunos sectores
[6 empty] | Muestreo para vertimiento a curso de agua | [20 empty] | Muestreo para vertimiento a curso de agua | Muestreo para vertimiento a curso de agua

## cuadro4
d. Cuadro 4
Resumen de Resultados de Análisis de Muestras de Metales
3er. Campaña de Muestreo Industrial - Junio 1999
Industria | Código | Fecha | Cromatos | Cromo | Plomo | Cadmio | Níquel | Zinc | Mercurio
Muestreo
6.9
ALCAN | 4I1 | 1999-06-24 |  | < 0,005 | < 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005
ARMCO URUGUAYA | 29A1 | 1999-06-23 |  | < 0,005 | < 0,01
BRANAA | 2C1 | 1999-06-22 |  | 28 | < 0,01
CURLAN | 4C1-A | 1999-06-17 |  | 5 | 5.2 | [9 empty] | 150
CURTIFRANCE LLUPES | 7C1 | 1999-06-30 |  | 89 | 0.43
ELECTROQUIMICA | 12I1 | 1999-06-29 |  | < 0,005 | < 0,01 |  |  | < 0,005 | < 0,005 |  |  |  |  | 0
FIBRATEX | 17I1 | 1999-06-10 |  | 0.011 | < 0,01 | [7 empty] | 615 |  | 800
GRAN TORRE (GOEL) | 3C2 | 1999-07-01 |  | 6.1 | 0.19 | [9 empty] | 450
PINTURAS INCA | 9I1 | 1999-06-28 |  | < 0,005 | <0,01 |  |  | < 0,005
JAMES | 7I1 | 1999-06-07 |  | <0,005 | <0,01
MOTOCICLO | 8I1 | 1999-06-16 |  | 0.032 | 0.3 | [9 empty] | 660
NOVASETA | 18I1 | 1999-06-10 |  | < 0,005 | < 0,01
PARIS | 12C1 | 1999-06-16 |  | 203 | 0.079
PERRIN | 13I1 | 1999-06-16 |  | < 0,005 | < 0,01 |  |  | 6.9 | < 0,005
PINTURAS INDUSTRIALES | 10I1 | 1999-06-17 |  | < 0,005 | < 0,01
PYRLON | 5I2 | 1999-06-10 |  | < 0,005 | < 0,01 | [6 empty] | 235
VELYSUR | 14C1-A | 1999-06-30 |  | 16 | < 0,01
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 20
140
210
200
< 10
840
55
70