## primerafase
CENSO DE INDUSTRIAS - PRINCIPALES RESULTADOS
FORM. | EMPRESA | DIRECCION | TELEFONO | FAX | RAMO |  |  | NOMBRE ENTREVISTADO | Mano de obra | Consumo de agua (m3/mes) | Efluentes líquidos y desagües | [9 empty] | a | Efluentes | Desagües |  |  |  |  | Planta de tratamiento | Análisis de laboratorio |  | Residuos sólidos
[6 empty] | CUATRIM. | FIRMA CUATRIM. |  |  |  | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Lavado | Calderas | Limpieza | Grales. | Otros | Total | (m3/mes) | Alcantarillado | Curso de agua | Infiltración | Barométrica | Pluvial |  | Agua | Efluente | Materia prima | Productos quimicos | Desperdicios | Residuos de limpieza | Lodos
[9 empty] | C13 | C174 | C230 | C237 | C244 | C251 | C258 | C265 | C272 | C279 | C286 | C293 | (m3/mes) | b | C300 | C304 | C308 | C312 | C316 | C362 | C403 | C405 | C411 | C418 | C425 | C432 | C439
3 | ACEITERAS ARTIGAS | CNO DEL CORDERO 2900 | 2225862 | 2227195 | ACEITES | SI | SERGIO HODOS - CAPATAZ | HECTOR SARUBBI - TECNICO | 10 | 225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160 | 40 | 10 | 0 | 222 | 65 | no | no | si | no | no | si | no | si | 0.6 | no | 1.25 | no | 1
6 | AGA URUGUAYA SA | PAYSANDU 1034 | 9020102 |  | QUIMICA |  |  | HECTOR ANTOGNAZZA | 37 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 50 | 0 | 1550 | 510 | si | no | no | no | no | no | sd | sd | no | no | no | no | no
42 | CANALMAR | RUTA 102 KM. 26.500 | 2221638 | 2221062 | ALIMENTICIA | SI | RICARDO TRIAS - GTE. TECNICO: SARUBBI | ALESSANDRO GARLATI | 45 | 500 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 66 | 37.4 | no | no | si | no | no | si | si | si | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0
30 | COMPOSTELA SA | CNO. MENDOZA 5667 | 2201101 |  | CURTIEMBRE |  |  | CARLOS BAZ | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 5.5 | 21 | no | si | no | si | si | si | si | si | 40 | 10 | 12 | no | 40
632 | DARYSUL SA | A. FLORO COSTA 1536 | 9242277 |  | LAVADERO IND |  |  | ALFREDO LOPEZ | 12 | 200150 | [11 empty] | 200000 | si | no | no | no | no | no |  |  | no | no | no | no | no
510 | DESPRO SA | CNO ARIEL 5444/48 |  |  | QUIMICA |  |  | EDUARDO URZUA | 8 | 200 | 50000 | 15000 | [8 empty] | 65000 | 65000 | no | no | no | si | no | no |  |  | no | no | si | no | no
89 | DIMAC LTDA1 | CNO M FORTET 2170 | 3203960 |  | METALURGIA |  |  | ALVARO PAIS -TECNICO | 140 | 562 | 30 | 52 | 55 | 0 | 385 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 562 | 562 | no | si | no | no | no | si | si | si | no | no | 1.1 | 0.18 | 0.18
99 | ICASIL S.A. - STRATCUER | CAMPICHUELO 514 | 3040384 | 3043643 | CURTIEMBRE |  | NELSON STRATTA | DANILO RIOS - TECNICO | 20 | 1500 | 410 | 818 | 218 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 1575 | si | si | no | no | no | si |  |  | no | no | no | no | no
235 | ENZUR S.A. | AZARA 3787 | 5064030 |  | QUIMICA |  |  | CARMEN BOCCONE | 25 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 50 | 0 | 550 | sd | si | no | no | no | no | no | sd | sd | no | no | no | no | no
86 | FEDIR (DELIBEST) | CNO EDISON 4430 | 3042494 |  | ALIMENTICIA |  |  | NELSON DOUFORT | 70 | 500 | 0 | 140 | 200 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 50 | 0 | 500 | 340 | si | no | no | no | no | si | no | si | no | no | 120 | no | 6
117 | FIMETA | MAYOR DOBRICH 4536 | 5221353 |  | METALURGIA |  |  | EDGAR GRUNWALD | 48 | 290 | 20 | 21 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 262.2 | 181 | si | no | no | no | no | si | si | si | no | no | 60 | 60 | no
164 | GERDAU LAISA | TTE GALEANO 2250 | 2223090 |  | METALURGIA |  |  | J PABLO GARCIA | 167 | 1460 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 | 26 | 410 | 330 | no | no | no | si | si | si | no | no | no | 1100ton | 30 | no | 80ton
618 | HAIFA LTDA | EMANCIPACION 4869 | 3083224 |  | TINTORERIA |  |  | ORIBE NUÑEZ | 4 | 625 | 400 |  |  |  |  | 200 |  |  | 25 |  | 625 | 400 | si | no | no | no | no | si | si |  | no | no | no | no | no
157 | JUANATEY RAMON | M J ARTIGAS 2594 | 3123717 |  | CURTIEMBRE |  |  | MANUELA JUANATEY | 3 | 200 | 40 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 190 | sd | no | si | si | no | si | si | si | si | no | no | no | no | no
165 | LANCO LTDA | CNO EL CORDERO 2904 | 2223823 |  | QUIMICA |  |  | JUAN DUTTO | 3 | 180 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 10 | 0 | 174 | 70 | no | si | no | no | no | si | no | no | no | no | no | no | no
174 | LIRTIX SA | ISLAS CANARIAS 6175 | 3041575 |  | CARNICO |  |  | MARCOS ANTEROS | 43 | 328 | 16 | 148 | 2 | 0 | 0 | 82 | 49 | 1 | 30 | 0 | 328 | 327 | no | no | si | no | no | no | sd | sd | 66 | no | no | no | no
199 | MOACIN | GRAL FLORES 5089 | 2154767 | 2154767 | CURTIEMBRE | SI | F. RAMPONI - GTE. TECNICO: POPPOLO | FERNANDO RAMPONI | 13 | 19 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 19 | si | no | no | si | no | si | no | si | no | no | 5 | no | 16
263 | MONCUER SRL | COLMENAR 6458 | 5148053 |  | CURTIEMBRE |  |  | MIGUEL CURBELO -TECNICO | sd | 400 | 185 | 0 | 60 | 110 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 405 | si | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no
203 | MU-MU | FCO. LABANDEIRA 3431 | 2034037 | 2033190 | ALIMENTICIA | SI | ABEL WURZEL TECNICO: M. HORTA | ABEL WURREL | 25 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 | sd | si | no | no | si | no | no | si | si | si | s | si | no | 3
205 | NCH URUGUAY | ZAPICAN 2789 | 2037842 |  | QUIMICA |  |  | CARLOS LOPEZ | 12 | 350 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 18 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 176.5 | sd | si | no | no | no | no | si | no | si | no | no | 20 | 20 | 0
207 | NEITEX SA | CNO PETTIROSI 4426 | 2224806 |  | QUIMICA |  |  | LUIS BRANCO | 16 | 400 | 15 | 1 | 0 | 24 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 242.5 | sd | no | no | si | si | no | si | no | si | no | no | 10 | 10 | no
210 | NILSE | CNO DE LA PERLA 5151 | 2224232 |  | QUIMICA |  |  | RAUL LOPEZ | 20 | 2200 | 700 | 600 | 700 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 2203 | sd | si | no | no | si | no | no | si | si | 12 | 12 | 12 | 12 | 7
216 | OGIMAR | CNO BAJO DE LA PETISA 5485 | 3113632 | 3131227 | DETERGENTES | SI | C.MARTINEZ JEFE PTA TECNICO : CURBELO | CARLOS MARTINEZ | 15 | 3600 | 800 | 1700 | 400 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3600 | sd | si | no | no | si | no | si | si | si | si | 60 | si | no | 16
218 | OMEGA SRL | CNO CORRALES 2863 | 5080242 |  | QUIMICA |  |  | JORGE ZAGNO | 40 | 170 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 49 | 250 | si | no | no | si | si | si | no | no | 10 | 10 | 20 | 10 | 10
220 | PAPAS CHIPS | 9 DE ABRIL 1664 | 9242916 | 9245519 | ALIMENTICIA | SI | MARCELO RITCHLY GTE. TECNICO : G.TRELLES | PABLO RIVERO | 90 | 1000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 32 | 0 | 50 | 80 | 0 | 462 | 250 | si | no | no | si | si | si | si | si | 125 | 125 | 125 | 125 | 150
606 | PEDRO FERRES Y CIA | PUNTA YEGUAS S/N | 3111751/53 |  | TEXTIL |  |  | B. CASTIGLIONE/SRA. FERRES | 14 | 30000 | 29980 | [7 empty] | 20 |  | 30000 | 30000 | no | no | si | si | no | no | sd | sd | no | no | no | no | no
244 | QUIMICA GAMMA LTDA | CNEL RAIZ 2175 | 3202158 |  | QUIMICA |  |  | J PEDRO AZPIROZ | 15 | 235 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 | 14 | 35 | 0 | 235 | 101 | no | si | si | no | no | si | no | si | no | no | no | no | no
247 | QUIMICA ORIENTAL | GRAL FLORES 4314 | 2150627 | 2153334 | QUIMICA | SI | ALBERTO MENENDEZ GTE. TECNICO:R.MARTINEZ | MA. EUGENIA PUJOL (LAB.) | 21 | 170 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 20 | 0 | 170 | 100 | si | no | no | si | no | si | si | no | no | no | no | no | no
250 | RADESCA | CNEL RAIZ 1945 | 3095337 |  | METALURGIA |  |  | ELENA | 35 | 110 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 5 | 0 | 10.1 | 11 | si | no | no | si | no | si | no | si | 0.1 | no | 2.5 | 1 | no
515 | REDES LTDA | ORSINI BERTANI 4006 | 2156946 |  | TEXTIL |  |  | RODOLFO SOHAICH | 4 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | [5 empty] | 1000 | 900 | no | si | no | no | no | no | sd | sd | no | no | no | no | no
518 | RIALNOR SA | BELLONI 4379/81 | 2225949 |  | TEXTIL |  |  | ELEONORA CECCHETTO | 22 | 650 | 600 | [7 empty] | 50 |  | 650 | 446 | si | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no
284 | TERLAN | FERREIRA Y ARTIGAS 326 | 2092307 |  | CURTIEMBRE |  |  | FRANCISCO GARCIA | 3 | 1502 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4052 | sd | si | no | no | si | no | no | si | no | no | no | no | no | si
288 | TUBACERO (CINOCA) | CNEL RAIZ 949 | 3043300 |  | METALURGIA |  |  | IHTTAMASU | 80 | 1100 | 0 | 10 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1112 | 1000 | si | no | si | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no
NO | FRIG. CATTIVELLI - ARDISTAR | CNO. SIERRA 0001 | 3228179 |  | CARNICO | SI | ING.JULIO CESAR BARRIOS | (TECNICO: PITTAMIGLIO)
NO | GRINSOL | CNO. TOMKINSON 1422 | 3123424 | 3123352 | GRASAS | SI | JULIO SALVERAGGIO | (TECNICO: PIRIZ -ITP)
NO | HANSA | LUTECIA 3687 |  |  | CURTIEMBRE |  |  | FRENTE A VELYSUR
NO | SAGRIN SA | CORUMBE 4392 | 2152626 | 2150492 | TEXTIL | SI | JULIO GÜISCAFRÉ | (TECNICO:LUIS CONTATORE)
NO | COLGATE PALMOLIVE | TTE. GALEANO 3160 | 2223623 | 2223394 | QUIMICA | SI | LUIS BRITO DEL PINO | (TECNICO: PITTAMIGLIO)
NO | FANAPROQUI | C.MAYO GUTIERREZ 2305 | 3200511 | 3200640 | QUIMICA | SI | RICARDO CHINDAMO ENCARGADO PLANTA
NO | NORDEX | C.MAYO GUTIERREZ 2488 | 3200606 | 3200853 | METALURGIA | SI | MARCELO CHANES | (TECNICO: G. TRELLES)
NO | GLINSTAR | MADRID 1639 | 9248475 |  |  |  | RICARDO PIÑEIRO | DECLARA NO ACTIVIDAD
NO | AGUERSA | CAAZAPA 4862 | 3085717 | 3085717 |  | SI | JORGE BONILLA | (TECNICO: PITTAMIGLIO)
NO | TEXTIL URUGUAYA | AV.INSTRUCCIONES 2455 | 2223025 | 2223396 | TEXTIL |  | RAFAEL STEVERLYNCK | DECLARA NO ACTIVIDAD
notas:
a | Caudal efluente total sumando lo que declaran por etapas
b | Caudal efluente total declarado por la empresa en el censo
Era una pregunta de cierre, que como ven en muchos casos no cerró

## VISITAS NOV-2000
CENSO DE INDUSTRIAS - VISITAS NOVIEMBRE 2000
| FORM. | [7 empty] | NOMBRE ENTREVISTADO |  | Mano de obra | Consumo de agua (m3/mes) | Efluentes líquidos y desagües | [9 empty] | a | Efluentes | Desagües |  |  |  |  | Planta de tratamiento | Análisis de laboratorio |  | Residuos sólidos
| CENSO | EMPRESA | DIRECCION | TELEFONO | FAX | RAMO | CUATRIM. | FIRMA CUATRIM. | EN EL CENSO | FECHA ENTREVISTA - CONTACTO |  |  | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Lavado | Calderas | Limpieza | Grales. | Otros | Total | (m3/mes) | Alcantarillado | Curso de agua | Infiltración | Barométrica | Pluvial |  | Agua | Efluente | Materia prima | Productos quimicos | Desperdicios | Residuos limpieza | Lodos
[11 empty] | C13 | C174 | C230 | C237 | C244 | C251 | C258 | C265 | C272 | C279 | C286 | C293 | (m3/mes) | b | C300 | C304 | C308 | C312 | C316 | C362 | C403 | C405 | C411 | C418 | C425 | C432 | C439
1 | 510 | DESPRO SA | CNO ARIEL 5444/48 |  |  | QUIMICA |  |  | EDUARDO URZUA - GTE. GRAL. |  | 8 | 200 | 50000 | 15000 | [8 empty] | 65000 | 65000 | no | no | no | si | no | no |  |  | no | no | si | no | no
2 | 89 | DIMAC LTDA | CNO M FORTET 2170 | 3203960 |  | METALURGIA |  |  | ING. ALVARO PAIS -TECNICO |  | 140 | 562 | 30 | 52 | 55 |  | 385 | 28 |  |  | 12 |  | 562 | 562 | no | si | no | no | no | si | si | si | no | no | 1.1 | 0.18 | 0.18
3 | 99 | ICASIL S.A. - STRATCUER | CAMPICHUELO 514 | 3040384 | 3043643 | CURTIEMBRE |  | ING. NELSON STRATTA | ING. DANILO RIOS - TECNICO |  | 20 | 1500 | 410 | 818 | 218 | 270 | [6 empty] | 1716 | 1575 | si | si | no | no | no | si |  |  | no | no | no | no | no
4 | 86 | FEDIR (DELIBEST) | CNO EDISON 4430 | 3042494 |  | ALIMENTICIA |  |  | ING. NELSON DOUFORT |  | 70 | 500 |  | 140 | 200 |  |  | 110 |  |  | 50 |  | 500 | 340 | si | no | no | no | no | si | no | si | no | no | 120 | no | 6
5 | 164 | GERDAU LAISA | TTE GALEANO 2250 | 2223090 | 2225133 | METALURGIA |  |  | ING. J PABLO GARCIA |  | 167 | 1460 |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  | 300 | 26 | 410 | 330 | no | no | no | si | si | si | no | no | no | 1100 ton | 30 | no | 80 ton
6 | 218 | OMEGA SRL | CNO CORRALES 2863 | 5080242 |  | QUIMICA |  |  | ING. JORGE ZAGNO |  | 40 | 170 | 6 | 30 |  |  |  | 5 |  | 3 | 5 |  | 49 | 250 | si | no | no | si | si | si | no | no | 10 | 10 | 20 | 10 | 10
7 | 220 | PAPAS CHIPS | 9 DE ABRIL 1664 | 9242916 | 9245519 | ALIMENTICIA | SI | MARCELO RITCHLY GTE. TECNICO : ING. G.TRELLES | PABLO RIVERO - Supervisor Planta |  | 90 | 1000 |  | 100 | 100 | 100 |  | 32 |  | 50 | 80 |  | 462 | 250 | si | no | no | si | si | si | si | si | 125 | 125 | 125 | 125 | 150
[7 empty] | 2000-07-14 | DATOS CUATRIMESTRAL |  |  | 40 | 1945.25 | [11 empty] | 1474
8 | 244 | QUIMICA GAMMA LTDA | CNEL RAIZ 2175 | 3202158 |  | QUIMICA |  |  | J PEDRO AZPIROZ |  | 15 | 235 | 120 |  |  |  |  | 11 | 55 | 14 | 35 |  | 235 | 101 | no | si | si | no | no | si | no | si | no | no | no | no | no
9 | 250 | RADESCA | CNEL RAIZ 1945 - CONCEPCION ARENAL 1586 | 3095337 - 2036715 |  | METALURGIA |  |  | ELENA |  | 35 | 110 |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 5 |  | 10 | 11 | si | no | no | si | no | si | no | si | 0.1 | no | 2.5 | 1 | no
10 | 284 | TERLAN | FERREIRA Y ARTIGAS 326 | 2092307 |  | CURTIEMBRE |  |  | JUAN FRANCISCO GARCIA - Dueño |  | 3 | 1502 | 2000 | 2000 |  |  |  | 50 |  |  | 2 |  | 4052 | sd | si | no | no | si | no | no | si | no | no | no | no | no | si
11 | 288 | TUBACERO (CINOCA) | CNEL RAIZ 949 | 3043300 | 3096706 | METALURGIA |  |  | ING. IHTTAMASU |  | 80 | 1100 |  | 10 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 100 |  | 1112 | 1000 | si | no | si | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no
12 | NO | FRIG. CATTIVELLI - ARDISTAR | CNO. SIERRA 0001 | 3228179 |  | CARNICO | 2000-03-15 | ING.JULIO CESAR BARRIOS | (TECNICO: ING. PITTAMIGLIO) |  | 70 | 3866.5 | [10 empty] | 5200 | 5206.25 |  | si |  |  |  | si |  | si |  |  |  |  | 127.75 | m3/mes
13 | NO | GRINSOL | CNO. TOMKINSON 1422 | 3123424 | 3123352 | GRASAS | 2000-03-08 | JULIO SALVERAGGIO | (TECNICO: ING. PIRIZ -ITP) |  |  | 755 | no | no | no | no | no | no | si | no | no | no |  |  |  |  | SI | LODOS | si | SI | [6 empty] | 25 | m3/mes
14 | NO | COLGATE PALMOLIVE | TTE. GALEANO 3160 | 2223623 | 2223394 | QUIMICA | 2000-07-15 | LUIS BRITO DEL PINO | (TECNICO: ING. PITTAMIGLIO) |  | 124.4 | 1764.25 | 17.2 | 103.2 | [9 empty] | 120.6 |  |  |  | CLOACALES |  | LAGUNAS - PPT EN OBRA
[7 empty] | 2000-03-15 |  |  |  | 129.8 | 2040.75 | 15 | 77.6 | [9 empty] | 92.6 |  |  |  | CLOACALES
15 | NO | NORDEX | C.MAYO GUTIERREZ 2488 | 3200606 | 3200853 | METALURGIA | 2000-04-03 | MARCELO CHANES | (TECNICO: ING. QCO. G. TRELLES) |  | 238.25 | 1690.5 | [11 empty] | 30
16 | NO | JUGOS CARIBEÑO
notas:
| a | Caudal efluente total sumando lo que declaran por etapas
| b | Caudal efluente total declarado por la empresa en el censo
Era una pregunta de cierre, que como ven en muchos casos no cerró