Cuadro: Parámetros a Monitorear por Rama Industrial de acuerdo a la Resolución 761/96.

| RAMO | TEMP, DBO,CAUDAL Y PH | SST | SOLIDOS SEDIMENTABLES | ACEITES Y GRASAS | COLIFECALES | CROMO TOTAL | SULFUROS | DETERGENTES | SUST. FENOLICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAVADERO DE LANAS, FAB.TOPS, ETC | A | B | VERT.COL | A |  |  |  | B |  |
| CURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADO | A | B | VERT.COL | A |  | A | A |  |  |
| REFINERÍA DE PETROLEO | A | B | VERT.COL | A |  |  |  |  | B |
| FABRICACIÓN DE LEVADURA | A | B | VERT.COL |  |  |  |  |  |  |
| MATANZA DE GANADO Y AVES, PREP. Y CONSERV.DE CARNES | A | B | VERT.COL | A | B |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN DE PROD.LACTEOS | A | B | VERT.COL |  |  |  |  |  |  |
| ELABORACIÓN DE PESCADO Y AFINES | A | B | VERT.COL | A | B |  |  |  |  |
| FAB.ACEITES Y GRASAS VEG. Y ANIM, PREPARACIÓN DE RACIONES | A | B | VERT.COL | A |  |  |  |  |  |

- En todos los casos

- Solo para vertim. a curso de agua

VERT.COL- Solo para vertim.a colector

TEMP: Temperatura

SST: Sólidos Suspendido Totales